**Pytanie i odpowiedzi nr 3**

**Pytanie:** W związku z toczącym się postępowaniem Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zastosowania równoważnych rozwiązań i uznania za warunek formalny dotyczący certyfikatu za spełniony po przedłożeniu przez Wykonawcę: Certyfikatu i sprawozdania z badań ośrodka badawczego akredytowanego lub notyfikowanego na potwierdzenie i wykonanie wyrobu zgodnie z obowiązującymi normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg. ISO/IEC 17067. Certyfikat lub sprawozdanie z badań potwierdzać będzie jednoznacznie potwierdzić spełnianie parametrów zdefiniowanych przez Zamawiającego w zakresie parametrów: skuteczność świetlna (lm/w), zmierzona moc rzeczywista (W), współczynnik mocy (PF), temperatura barwowa (K), współczynnik oddawania barw (Ra), odporność na uderzenia (IK), stopień ochrony (IP), całkowity strumień świetlny (lm), zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (kV). Sprawozdanie zawierać będzie zestawienie elementów wchodzących w skład kompletnej oprawy z informacją o wytwórcy lub znaku towarowym oraz typie lub modelu pozwalającym na jednoznaczną identyfikację wyrobu tj.: zastosowana dioda LED, soczewka, układ zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, zasilacz.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie