**Załącznik Nr 1 do SWZ**

*(pieczęć firmy)* miejscowość, data

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Ofertę składa:**

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................

Adres:…………...............................................................................................................

Województwo:................................................................................................................ Powiat:............................................................................................................................

Tel./Fax. .........................................................................................................................

REGON:………………………………………..NIP:..........................................................

Adres e - mail: ……………………………………………………………………...…………

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) na realizację Zadania pn.: ***„Modernizacja i wyposażenie infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Kluczewsko”- Znak sprawy:* *IRL.271.1.3.2024*** przedkładam (-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Niniejszą ofertę przedkładam (-y) na:

Część I zamówienia: ……………………. (wpisać „TAK” lub „NIE”)

Część II zamówienia: …………………… (wpisać „TAK” lub „NIE”)

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SWZ:

**1) W odniesieniu do Części I zamówienia (jeśli dotyczy) za łączne wynagrodzenie, które stanowi sumę wynagrodzeń, o których mowa w ppkt a) - e) w kwocie:**

brutto (z Vat) ...............................................................................................................

*słownie: .......................................................................................................................*

w tym:

**a) Zadanie 1 - Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stanowiska:**

Cena brutto …………………….. zł

*(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….. zł )*

**b) Zadanie 2 - Termomodernizacja i remont budynków świetlic wiejskich w miejscowości Rzewuszyce:**

Cena brutto …………………….. zł

*(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….. zł )*

**c) Zadanie 3 – Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobrowniki:**

Cena brutto …………………….. zł

*(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….. zł )*

**d) Zadanie 4 – Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łapczyna Wola:**

Cena brutto …………………….. zł

*(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….. zł )*

**e) Zadanie 5 – Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rączki:**

Cena brutto …………………….. zł

*(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….. zł )*

**2) W odniesieniu do Części II zamówienia (jeśli dotyczy) za łączne wynagrodzenie brutto w kwocie:**

brutto (z Vat) ...............................................................................................................

*słownie: .......................................................................................................................*

w tym:

**a) Zadanie 1 - Zakup wraz z dostawą wyposażenia kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeście:**

Tabela 1. Formularz cenowy – świetlica wiejska Brzeście.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa | Parametry minimalne | | | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość  brutto  [kol 4x kol 5] |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Witryna chłodnicza przeszklona chłodziarka | 1. | Wymiary | Głębokość: 600 mm  Szerokość: 600 mm  Wysokość: 1730 mm | 2 |  |  |
| 2. | Dane dotyczące poboru energii | Zasilanie 230V 50Hz 1+N  Moc W 210  Maks. natężenie prądu A 10 |
| 3. | Organizacja wewnętrzna | Ilość komór 1  Półki Druciane  Ilość półek 6 |
| 4. | Akcesoria | Zamek Tak  Termometr Wewnątrz |
| 2. | Taboret gazowy | 1. | Dane techniczne | 1-palnikowy  Rodzaj zasilania: gazowe | 1 |  |  |
| 2. | Moc: | Mo 5 kW |
| 3.  4. | Wymiary  Butla gazowa | Wymiary (dł; szer; wys): 400x400x380 mm |
| 3. | Kuchnia półprofesjonalna z piekarnikiem i okapem | 1. | Specyfikacja płyty | 5 Palników gazowych  Zabezpieczenie przeciw wypływowe  Zapalarka w pokrętłach  Palnik do woka o mocy 3,66 kW  Palnik duży o mocy 2,77 kW  Palnik średni o mocy 1,78 kW  Palnik mały o mocy 0,99 kW | 1 |  |  |
| 2. | Specyfikacja piekarnika | 6 funkcji:grzałka górna, grzałka dolna, grzałka górna + dolna,  grzałka górna + grzałka dolna + termoobieg, grill, grill + termoobieg  Piekarnik elektryczny  Podwójny termoobieg  Grill elektryczny  Oświetlenie wewnętrzne  Szklana pokrywa  Rożen obrotowy  Ruszta żeliwne |
| 3. | Wymiary | Szerokość: 900 mm  Głębokość: 600 mm  Wysokość: 850 mm |
| 4.  5. | Kolor  Okap – montowany do ściany | Inox  900 mm |
| 4. | Chłodziarko-zamrażalka wolnostojąca | 1. | Wymiary | Wysokość: 1855 mm  Szerokość: 595 mm  Głębokość: 635 mm | 1 |  | |
| 2. | Kolor | Inox |
| 3. | Dane techniczne | Klasa energetyczna: F  Klasa klimatyczna: SN-ST  Klasa zamrażarki: \*/\*\*\*  Pojemność całkowita: 318 l  Pojemność chłodziarki netto: 224 l  Pojemność zamrażarki netto: 94 l  Zdolność zamrażania: 4,3 kg/24h  Poziom hałasu: 41 dB  Czas przechowywania w razie braku zasilania: 7 godz.  Roczny pobór energii: 305 kWh  Klasa hałasu: C  Liczba drzwi zewnętrznych: 2  Czynnik chłodniczy: R 600 a  Pojemnik na warzywa i owoce: 1 szt.  Szuflady zamrażarki: 3 szt. |
| 4. | Funkcjonalność | Funkcja Super chłodzenie  Funkcja Super zamrażanie  Alarm niedomkniętych drzwi  Automatyczne odszranianie  Podstawka na jajka  Uniwersalne drzwi: L / P  Oświetlenie LED  Cicha praca |
| 5. | Zmywarka pod zabudowę | 1. | Wymiary | Szerokość: 598 mm  Głębokość: 550 mm  Wysokość:815 mm | 1 |  |  |
| 2. | Dane techniczne: | Panel sterujący: zintegrowany (zakryty)  Sterowanie: elektroniczne  Wskaźnik braku soli: tak  Wskaźnik braku nabłyszczacza: tak  System mycia sztućców: szuflada na sztućce  Silnik inverterowy: tak  Górny kosz: regulacja wysokości kosza, składane elementy, półki na filiżanki, składane kolce  Dolny kosz: składane kolce |
| 4. | Funkcje dodatkowe | dodatkowe suszenie, czyszczenie zmywarki, automatyka zmywania, zdalne sterowanie |
| 5. | Front zabudowy zmywarki (adekwatny do wymiarów zmywarki) | Kolor: jasnoszary  Materiał: płyta wiórowa  Ochraniacz podłogi |
| 6. | Mikrofalówka | 1. | Wymiary | wymiary (GxSxW): 350 x 452 x 262 mm  pojemność: 20 l | 1 |  |  |
| 2. | Moc: | moc mikrofal: 800 W |
| 3. | Funkcje: | podgrzewanie, rozmrażanie |
| 7. | Wózek kelnerski | 1. | Materiał | stal nierdzewna | 1 |  |  |
| 2. | Kolor | inox |
| 3. | Wymiary: | szerokość: 850 mm  głębokość: 450 mm  wysokość: 900 mm  max udźwig na półkę 40kg |
| 4. | Informacje dodatkowe: | 4 obrotowe gumowe kółka, w tym 2 z hamulcami |
| 8. | Patelnia gastronomiczna elektryczna | 1. | Wymiary | Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 760x700x850 mm Waga: 84 kg | 1 |  |  |
| 2. | Dane techniczne | Moc grzewcza: 6,0 kW Zasilanie: 3NPE~230V/400V 50Hz Zakres temperatur: 50-275°C Powierzchnia robocza: 0,26 m2  wymiar wewnętrzny: 585x450 mm;  pojemność: 37 litrów  głębokość misy: 170mm |
| 9. | Maszynka do mielenia mięsa, szatkownica, wyciskarka wieloobrotowa 2 w 1. | 1. | Wymiary: | Wymiary: 215×170×300 mm  Waga: 3,5kg | 1 |  |  |
| 2. | Dane techniczne: | Moc maksymalna: 1900 W  Wydajność: 2,5 kg/min  Metalowa komora mielenia: Tak  Ilość sit: 3 - rozmiar sit: 2,7 mm, 4 mm, 8 mm  Rodzaje ostrzy: Dwustronne  Przystawka do wyrobu kiełbasy: Tak  Szatkownica: 4 bębny trące (wiórki, słupki, plastry, do ziemniaków)  Wyciskarka wolnoobrotowa: Tak  Popychacz: Tak  Antypoślizgowe gumowe nóżki: Tak |
| 3. | Kolor: | Inox |
| 10. | Mikser obrotowy | 1. | Wymiary: | Wysokość 235 mm  Szerokość 230 mm  Głębokość 315 mm  Waga 2,2 kg | 1 |  |  |
| 2. | Moc: | Moc 500 W |
| 3. | Dane techniczne: | Liczba prędkości (stopni) 5  Zestaw trzepaczek Tak  Zestaw mieszadeł Tak  Pojemnik do ubijania Tak  Tryb turbo Tak |
| 11. | Blender ręczny | 1. | Dane techniczne: | Moc silnika: Liczba poziomów obrotów: 1000 W  Przystawki: rozdrabniacz  Funkcja turbo/ Praca pulsacyjna: tak / tak | 1 |  |  |
| 2. | W zestawie: | Blender ręczny wielofunkcyjny  Rozdrabniacz o pojemności 0,5 L,  trzepaczkę,  pojemnik o pojemności 0,8 L |
| 12. | Regał | 1. | Wymiary | 1800x900x400 mm  nośność jednej półki 175 – 200 kg | 3 |  |  |
| 2. | Materiał | Wykończony ocynkiem |
| 13. | Ekspres ciśnieniowy | 1. | Dane techniczne: | Ciśnienie pompy (bar): 15  Pojemność pojemnika na ziarna (g): 300  Pojemność zbiornika na wodę (l): 1.8  Pojemność zbiornika na fusy (n): 14 | 1 |  |  |
| 2. | Kolor: | Silver Black |
| 3. | Wymiary: | Wymiary (SxGxW) (mm): 236 x 429 x 348  Waga (kg): 9.5 |
| 14. | Czajnik elektryczny | 1. | Dane techniczne: | Pojemność [l]: 1.7  Element grzejny: Grzałka ukryta  Wykonanie: Stal nierdzewna  Funkcje: Obrotowa podstawa, Wskaźnik poziomu wody, Filtr antyosadowy  Kolor: Inox | 1 |  |  |
| 15. | Garnek | 1. | Materiał | Stal nierdzewna | 2 |  |  |
| 2. | Kolor | inox |
| 3. | Pojemność | 30 L |
| 16. | Garnek | 1. | Materiał | Stal nierdzewna | 2 |  |  |
| 2. | Kolor | inox |
| 3. | Pojemność | 20 L |
| 17. | Garnek | 1. | Materiał | Stal nierdzewna | 2 |  |  |
| 2. | Kolor | inox |
| 3. | Pojemność | 10 L |
| 18. | Garnek | 1. | Materiał | Stal nierdzewna | 2 |  |  |
| 2. | Kolor | inox |
| 3. | Pojemność | 2,5 L |
| 19. | Krzesła bankietowe | 1. | Wymiary | Wysokość: 880 mm  Szerokość: 435 mm  Waga: 6.5 kg  Szerokość profilu 19 mm  Sztaplowanie (max) 18 szt.  Wysokość do siedziska: 460 mm  Głębokość: 555 mm  Grubość profilu: 1 mm  Szerokość siedziska: 390 mm  Głębokość siedziska: 400 mm | 80 |  |  |
| 2. | Kolor profili: | Srebrny |
|  |  | 3. | Kolor siedziska: | czarny |  |
| 20. | Klimatyzator | 1. | Dane techniczne: | Chłodzenie: -20 °C ~ +50 °C  Grzanie: -30 °C ~ +24 °C | 1 |  |  |
| 2. | Rodzaj: | ścienny |
| 3. | Funkcje: | Sterownik bezprzewodowy  Wi-Fi  Grzałka tacy ociekowej  Chłodzenie w niskich temp.  5 prędkości wentylatora ODU,  12 prędkości jednostki wewnętrznej  Detekcja wycieku czynnika  Tryb awaryjny  Auto restart  Moc 7 kW |
| 21. | Zestaw mebli z oświetleniem, elementami maskującymi oraz nogami | | | |  |  |  |
| 1. | Szafka stojąca z szufladami | 1. | Obudowa szafki | | 1 |
| 1.1 | Wymiary | Wysokość: 800 mm  Szerokość: 800 mm  Głębokość: 600 mm |
| 1.2 | Kolor | biały |
| 1.3 | Materiał: | Płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego  Tył: płyta pilśniowa, farba akrylowa |
| 1.4 | Informacje dodatkowe | Elementy maskujące |
| 2. | Szuflady | |
| 2.1 | Ilość | 2 sztuki |
| 2.2 | Wymiary | Szerokość: 800 mm  Głębokość: 600 mm |
| 2.3 | Kolor | biały |
| 2.4 | Materiał | Boki: folia plastikowa  Tył: folia plastikowa  Dno szuflady: płyta wiórowa, folia melaminowa, |
| 2.5 | Prowadnice: | Stalowe |
| 2.6 | Fronty szuflad | |
| 2.6.1 | Wymiary frontów | Szerokość: 800 mm  Wysokość: 400 mm |
| 2.6.2 | Kolor frontów | jasnoszary |
| 2.6.3 | Materiał: | Płyta wiórowa |
| 2.6.4 | Informacje dodatkowe | Dodatkowe boki szuflad ze szkła głębokość 600 mm. |
| 22. | Szafka stojąca z szufladami | 1. | Wymiary | Wysokość: 800 mm  Szerokość: 800 mm  Głębokość: 600 mm | 1 |  |  |
| 1.2 | Kolor | biały |
| 1.3 | Materiał: | Płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego  Tył: płyta pilśniowa, farba akrylowa |
| 1.4 | Informacje dodatkowe | Elementy maskujące |
| 2. | Szuflady | |
| 2.1 | Ilość | 3 sztuki w tym:  2 sztuki szuflady niskie  1 sztuka szuflada wysoka |
| 2.2 | Wymiary | Szerokość: 800 mm  Głębokość: 600 mm |
| 2.3 | Kolor | biały |
| 2.4 | Materiał | Boki: folia plastikowa  Tył: folia plastikowa  Dno szuflady: płyta wiórowa, folia melaminowa, |
| 2.5 | Prowadnice: | Stalowe |
| 2.6 | Fronty szuflad | |
| 2.6.1 | Wymiary frontów | Szerokość: 800 mm  Wysokość: 400 mm |
| 2.6.2 | Kolor frontów | jasnoszary |
| 2.6.3 | Materiał: | Płyta wiórowa |
| 2.6.4 | Informacje dodatkowe | Dodatkowe boki szuflad ze szkła głębokość 600 mm. |
| 23. | Szafka stojąca z półkami dwudrzwiowa | 1. | Wymiary | Wysokość: 800 mm  Szerokość: 800 mm  Głębokość: 600 mm | 2 |  |  |
| 2. | Materiał | Płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego  Tył: płyta pilśniowa, farba akrylowa |
| 3. | Kolor: | Biały |
| 4. | Półki w środku | 2 sztuki  Materiał: płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego  Kolor: biały  Wymiary: 800x600 mm |
| 5. | Zawiasy | Z amortyzatorem  stal, powłoka niklowa  110° |
| 6. | Wymiary frontów | Szerokość: 400 mm  Wysokość: 800 mm |
| 6.1 | Kolor frontów | jasnoszary |
| 6.2 | Materiał frontów: | Płyta wiórowa |
| 24. | Szafka stojąca z półkami wąska jednodrzwiowa | 1. | Wymiary | Wysokość: 800 mm  Szerokość: 400 mm  Głębokość: 600 mm | 2 |  |  |
| 2. | Materiał | Rama: płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego  Tył: płyta pilśniowa, farba akrylowa |
| 3. | Kolor: | Biały |
| 4. | Półki w środku | 1 sztuka  Materiał: płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego  Kolor: biały  Wymiary: 400x600 mm |
| 5. | Zawiasy | Z amortyzatorem  stal, powłoka niklowa  110° |
| 6. | Wymiary frontu | Szerokość: 400 mm  Wysokość: 800 mm |
| 6.1 | Kolor frontu | jasnoszary |
| 6.2 | Materiał frontu: | Płyta wiórowa |
| 7. | Informacje dodatkowe | Elementy maskujące |
| 25. | Szafka stojąca z półkami dwudrzwiowa | 1. | Wymiary | Wysokość: 800 mm  Szerokość: 600 mm  Głębokość: 600 mm | 1 |  |  |
| 2. | Materiał | Rama: płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego  Tył: płyta pilśniowa, farba akrylowa |
| 3. | Kolor: | Biały |
| 4. | Półki w środku | 1 sztuka  Materiał: płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego  Kolor: biały  Wymiary: 600x600 mm |
| 5. | Zawiasy | stal, powłoka niklowa  110° |
| 6. | Wymiary frontów | Szerokość: 300 mm  Wysokość: 800 mm |
| 6.1 | Kolor frontów | jasnoszary |
| 6.2 | Materiał frontów: | Płyta wiórowa |
| 26. | Szafka pod zlew | 1. | Wymiary | Wysokość: 800 mm  Szerokość: 800 mm  Głębokość: 600 mm | 1 |  |  |
| 2. | Materiał | Płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego  Tył: płyta pilśniowa, farba akrylowa |
| 3. | Kolor: | Biały |
| 4. | Zawiasy | Z amortyzatorem  stal, powłoka niklowa  110° |
| 5. | Wymiary frontów: | Szerokość: 400 mm  Wysokość: 800 mm |
| 5.1 | Kolor frontów: | jasnoszary |
| 5.2 | Materiał frontów: | Płyta wiórowa |
| 27. | Zlew jednokomorowy  wraz z baterią | 1. | Wymiary | Od 700x440mm do 720x460 mm | 1 |  |  |
| 2. | Kolor | czarny |
|  | Materiał: | piasek kwarcowy, tworzywo akrylowe |
| 4. | Dodatkowo: | Syfon z sitem,  Pokrywka o średnicy 80 mm  Bateria matowy czarny metal |
| 28. | Kosz na śmieci z pokrywką | 1. | Wymiary | 10 l | 4 |  |  |
| 29. | Szafka stojąca z szufladami wewnętrznymi i zewnętrznymi | 1. | Wymiary | Wysokość: 800 mm  Szerokość: 800 mm  Głębokość: 600 mm | 1 |  |  |
| 1.2 | Kolor | biały |
| 1.3 | Materiał: | Płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego  Tył: płyta pilśniowa, farba akrylowa |
| 1.4 | Informacje dodatkowe | Elementy maskujące |
| 1.5 | Zawiasy | Z amortyzatorem  stal, powłoka niklowa  110° |
| 2. | Szuflady | |
| 2.1 | Ilość | 4 sztuki w tym:  2 szuflady niskie  1 szuflada średnia  1 szuflada wysoka |
| 2.2 | Wymiary | Szerokość: 800 mm  Głębokość: 600 mm |
| 2.3 | Kolor | biały |
| 2.4 | Materiał | Boki: folia plastikowa  Tył: folia plastikowa  Dno szuflady: płyta wiórowa, folia melaminowa, |
| 2.5 | Prowadnice: | Stalowe |
| 2.6 | Fronty szuflad | |
| 2.6.1 | Wymiary frontów | 2 sztuki o wymiarach:  Szerokość: 800 mm  Wysokość: 200 mm  1 sztuka o wymiarach:  Szerokość: 800 mm  Wysokość: 400 mm |
| 2.6.2 | Kolor frontów | jasnoszary |
| 2.6.3 | Materiał: | Płyta wiórowa |
| 2.6.4 | Informacje dodatkowe | Dodatkowe boki szuflad ze szkła głębokość 600 mm 2 sztuki |
| 30. | Szafka stojąca z szufladami | 1. | Obudowa szafki | | 2 |  |  |
| 1.1 | Wymiary | Wysokość: 800 mm  Szerokość: 800 mm  Głębokość: 600 mm |
| 1.2 | Kolor | biały |
| 1.3 | Materiał: | Rama: płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego  Tył: płyta pilśniowa, farba akrylowa |
| 1.4 | Informacje dodatkowe | Elementy maskujące |
| 2. | Szuflady | |
| 2.1 | Ilość | 3 sztuki w tym  2 szuflady średnie  1 szuflada wysoka |
| 2.2 | Wymiary | Szerokość: 800 mm  Głębokość: 600 mm |
| 2.3 | Kolor | biały |
| 2.4 | Prowadnice: | Stalowe |
| 2.5 | Fronty szuflad | |
| 2.5.1 | Wymiary frontów | 2 sztuki o wymiarach:  Szerokość: 800 mm  Wysokość: 200 mm  1 sztuka o wymiarach:  Szerokość: 800 mm  Wysokość: 400 mm |
| 2.5.2 | Kolor frontów | jasnoszary |
| 2.5.3 | Materiał: | Płyta wiórowa |
| 2.5.4 | Informacje dodatkowe | Dodatkowe boki szuflad ze szkła głębokość 600 mm. |
| 31. | Szafka stojąca z szufladami i jednym frontem | 1. | Obudowa szafki | | 1 |
| 1.1 | Wymiary | Wysokość: 800 mm  Szerokość: 300 mm  Głębokość: 600 mm |  |  |
| 1.2 | Kolor | biały |
| 1.3 | Materiał: | Rama: płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego  Tył: płyta pilśniowa, farba akrylowa |
| 1.4 | Informacje dodatkowe | Elementy maskujące |
| 2. | Szuflady | |
| 2.1 | Ilość | 2 sztuki |
| 2.2 | Wymiary | Szerokość: 300 mm  Głębokość: 600 mm |
| 2.3 | Kolor | biały |
| 2.4 | Prowadnice: | Stalowe |
| 2.5 | Front szafki |  |
| 2.5.1 | Wymiary frontu | Szerokość: 300 mm  Wysokość: 800 mm |
| 2.5.2 | Kolor frontu | jasnoszary |
| 2.5.3 | Materiał: | Płyta wiórowa |
| 2.5.4 | Informacje dodatkowe | Dodatkowy boki szuflad ze szkła głębokość 600 mm. |
| 32. | Szafka ścienna z pólkami dwudrzwiowa | 1. | Obudowa szafki | | 8 |  |  |
| 1.1 | Wymiary | Szerokość: 800 mm  Głębokość: 370 mm  Wysokość: 1000 mm |
| 1.2 | Materiał | Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego  Tył: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa |
| 1.3 | Fronty | Płyta pilśniowa, farba poliuretanowa, farba akrylowa  Wysokość: 1000 mm  Szerokość: 370 mm  Kolor biały |
| 1.4 | Zawiasy | Z amortyzatorem 110° |
| 1.5 | Dodatki | Listwa oświetleniowa led 800 mm |
|  | Półki | |
| 2.1 | Wymiary | Szerokość: 800 mm  Głębokość 370 mm |
| 2.2 | Ilość | 2 |
| 2.3 | Kolor | białe |
| 2.4 | Materiał | Płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego |
| 33. | Szafka ścienna z pólkami dwudrzwiowa | 1. | Obudowa szafki | | 2 |  |  |
| 1.1 | Wymiary | Szerokość: 400 mm  Głębokość: 370 mm  Wysokość: 1000 mm |
| 1.2 | Materiał | Płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego  Tył: Płyta pilśniowa, farba akrylowa |
| 1.3 | Fronty | Płyta pilśniowa, farba poliuretanowa, farba akrylowa  Wysokość: 1000 mm  Szerokość: 400 mm  Kolor biały |
| 1.4 | Zawiasy | Z amortyzatorem 110° |
| 1.5 | Dodatki | Listwa oświetleniowa led 400 mm |
|  | Półki |  |
| 2.1 | Wymiary | Szerokość: 400 mm  Głębokość 370 mm |
| 2.2 | Ilość | 2 |
| 2.3 | Kolor | białe |
| 2.4 | Materiał | Płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego |
| 34. | Okap wolno wiszący | 1. | Wymiar | 900 mm | 1 |  |  |
| 2. | Materiał | Stal nierdzewna |
|  | Wkład | Filtr z węgla drzewnego |
| 35. | Szafka ścienna z półkami | 1. | Obudowa szafki | | 2 |  |  |
| 1.1 | Wymiary | Szerokość: 600 mm  Głębokość: 370 mm  Wysokość: 1000 mm |
| 1.2 | Materiał | Płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego  Tył: Płyta pilśniowa, farba akrylowa |
| 1.3 | Fronty | Płyta pilśniowa, farba poliuretanowa, farba akrylowa  Wysokość: 1000 mm  Szerokość: 600 mm  Kolor biały |
| 1.4 | Zawiasy | Z amortyzatorem 110° |
| 1.5 | Dodatki | Listwa oświetleniowa led 600 mm |
|  | Półki | |
| 2.1 | Wymiary | Szerokość: 600 mm  Głębokość 370 mm |
| 2.2 | Ilość | 2 |
| 2.3 | Kolor | białe |
| 2.4 | Materiał | Płyta wiórowa, folia melaminowa, krawędź z tworzywa sztucznego |
| 36. | Blat | 1. | Wymiar | Długość: 8700 mm  Szerokość: 600 mm  Wysokość”: 38 mm | 1 |  |  |
| 2. | Materiał | Płyta wiórowa laminowana |
| 3. | Kolor | dąb |
| **Razem wartość brutto (należy zsumować kwoty z pozycji od 1 do 36 wskazane w kolumnie 6)** | | | | | | | |

**b) Zadanie 2 - Zakup wraz z dostawą wyposażenia kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Mrowina:**

Tabela 2. Formularz cenowy – świetlica wiejska Kolonia Mrowina.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Nazwa | Parametry minimalne | | | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto [kol.4 x kol. 5] |
| 1. | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Umywalka kuchenna kolanowa w zestawie z baterią | 1. | Wymiary | szerokość: od 350 mm do 400 mm  głębokość maksymalna: 330 mm  wysokość: od 550mm do 570 mm | 1 |  |  |
| 2. | Kolor | inox |
| 3  4.. | Materiał  Wysokość baterii | Stal nierdzewna  250 mm |
| 2. | Stół z basenem jednokomorowy | 1. | Wymiary | Szerokość od 1000mm do 1200mm  głębokość: od 500mm do 600 mm  wysokość maksymalna: 850 mm  głębokość maksymalna komory: 400 mm | 1 |  |  |
| 2. | Kolor: | inox |
| 3. | Materiał: | Stal nierdzewna |
| 4. | Rodzaj: | przyścienny |
| 3. | Bateria sztorcowa nastolna ze spryskiwaczem i wylewką | 1. | Wysokość | 600 mm | 1 |  |  |
| 2. | Materiał: | Stal nierdzewna  Tworzywo sztuczne |
| 3. | Dane techniczne: | wylewka: tak prysznic: tak |
| 4. | Ociekacz na naczynia | 1. | Wymiary | Długość od 600mm do 700 mm  szerokość od 250 mm do 270 mm  wysokość maksymalna: 370 mm | 1 |  |  |
| 2. | Kolor | srebrny |
| 5. | Ociekacz na talerze | 1. | Wymiary | Długość od 900mm do 1000 mm  szerokość od 220mm do 260 mm  wysokość maksymalna 500 mm | 1 |  |
| 2. | Materiał | Stal nierdzewna |
| 3. | Kolor | inox |
| 6. | Zmywarko-wyparzarka z podstawą - przystosowana do mycia talerzy, szkła i pojemników | 1. | Wymiary: | szerokość: 565 mm  głębokość: 680 mm  wysokość: 835 mm | 1 |  |  |
| 2. | Materiał: | Stal nierdzewna |
| 3.  5. | Wymiary koszy:  Moc:  Podstawa: | 500 mm x 500 mm  3.4 / 4.9 kW  długość: 495 mm  szerokość: 530 mm  wysokość: 510 mm |
| 7. | Stół przyścienny ze stali | 1. | Wymiary: | Szerokość od 350 mm do 400 mm  głębokość od 550 mm do 600 mm  wysokość maksymalna 850 mm | 1 |  |  |
| 2. | Materiał: | Stal nierdzewna |
| 3. | Kolor: | inox |
| 4.  5. | Rodzaj:  Ilość półek: | Przyścienny  2 |
| 8. | Piec konwekcyjno-parowy  Funkcja – Multitray lub podobna: zarządzanie każdą półką oddzielnie | 1. | Wymiary: | szerokość: 657 mm  głębokość: 563 mm  wysokość: 570 mm | 1 |  |  |
| 2. | Materiał: | stal nierdzewna szkło |
| 3. | Zakres temperatur: | temperatura minimalna: 30 °C  temperatura maksymalna: 300 °C |
| 4. | Zasilanie: | elektryczne |
| 5.  6. | Dane techniczne:  Moc: | ilość komór: 1 szt.  ilość drzwi: 1 szt.  funkcja zarządzania każdą półką oddzielnie  5,8 kW |
| 9. | Podstawa pod piec konwekcyjno - parowy | 1. | Wymiary: | szerokość: 625 mm  głębokość: 415 mm  wysokość: 850 mm | 1 |  |  |
| 2. | Dane techniczne: | zestaw prowadnic na tace  Stal nierdzewna |
| 10. | Kuchnia gazowa | 1. | Wymiary: | szerokość: 1200 mm  głębokość: 700 mm  wysokość: 900 mm | 1 |  |  |
| 2. | Materiał: | stal nierdzewna żeliwo |
| 3. | Ilość planików: | 6 |
| 4.  5. | Rodzaj gazu:  Moc palników: | gaz ziemny propan-butan  33.5 kW |
| 11. | Półka z pojemnikami na przyprawy | 1. | Wymiary | szerokość: 629 mm  głębokość: 200 mm  wysokość: 250 mm | 1 |  |  |
| 2. | Materiał: | Stal nierdzewna |
| 12. | Stół przyścienny z rantem | 1. | Wymiary | Szerokość od 1900mm - 2000mm  Głębokość 600mm  Wysokość od 800 mm - 850mm | 1 |  |  |
| 2. | Kolor | Inox |
| 3. | Materiał | Stal nierdzewna |
| 4. | Regulowane nóżki i drzwi przesuwne | |
| 13. | Szafka wisząca z drzwiami skrzydłowymi | 1. | Wymiary | Szerokość od 850mm-900mm  Głębokość od 280mm-300mm  Wysokość od 580mm-600mm | 1 |  |  |
| 2. | Materiał | Stal nierdzewna |
| 3. | Kolor: | Inox |
| 4. | Drzwi | 2 sztuki  skrzydłowe |
| 5. | Półki | 2 sztuki |
| 14. | Półka wisząca przestawna podwójna | 1. | Wymiary | Szerokość od 780-800mm  Głębokość od 280mm-300mm  Wysokość od 580mm-600mm | 1 |  |  |
| 2. | Materiał | Stal nierdzewna |  |  |
| 3. | Kolor: | Inox |
| 4. | Drzwi | 2 sztuki  uchylne |
| 5. | Półki | 2 sztuki |
| 15. | Szafa chłodnicza 1 – drzwiowa (przeszklona) | 1. | Wymiary | Szerokość 575mm  Głębokość 606mm  Wysokość 1975 mm  Pojemność 338l | 1 |  |  |
| 2. | Zakres temperatur | |  |  | | --- | --- | | temperatura minimalna: | 2 °C | | temperatura maksymalna: | 8 °C | |
| 3. | Półki | Od 4 do 5 |
| 4. | Drzwi | 1 sztuka  przeszklone |
| 5.  6. | Kolor  Moc: | Biała  0,19 kW |
| 16. | Szafa chłodniczo-mroźnicza | 1. | Wymiary | Szerokość 680mm  Głębokość 845mm  Wysokość 2000 mm  Pojemność 600l | 1 |  |  |
| 2. | Materiał | Stal nierdzewna |
| 3. | Drzwi | 2 sztuki  uchylne |
| 4. | Kolor | inox |
| 5.  6. | Zakres temperatur  Moc: | Temperatura minimalna -20°C  Temperatura maksymalna 8 °C  0,9 kW |
| 17. | Szafa magazynowa z drzwiami | 1. | Wymiary | Szerokość od 780-800mm  Głębokość od 490-500mm  Wysokość od 1800-2000 mm | 1 |  |  |
| 2. | Ilość półek | 3 sztuki |
| 3. | Drzwi | 2 sztuki  suwane |
| 4. | Kolor | Inox |
| 5. | Materiał | Stal nierdzewna |
| 18. | Regał magazynowy z półkami | 1. | Wymiary | Szerokość od 1090mm-1100mm  Głębokość od 490mm-500mm  Wysokość: od 1800mm-2000mm | 1 |  |  |
| 2. | Materiał | Stal nierdzewna |
| 3. | Półki | Pełne  4 sztuki |
| 19. | Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad | 1. | Wymiary | Szerokość od 990mm-1000mm  Głębokość od 590mm-600mm  Wysokość: 840mm-850mm | 1 |  |  |
| 2. | Materiał | Stal nierdzewna |
| 3. | Szuflady | 2 sztuki z lewej strony |
| 20. | Półka wisząca podwójna otwarta | 1. | Wymiary | Szerokość od 690mm-700mm  Głębokość od 290mm-300mm  Wysokość: 590mm-600mm | 1 |  |  |
| 2. | Materiał | Stal nierdzewna |
| 3. | Ilość półek | 2 sztuki |
| 21. | Stół centralny z półką | 1. | Wymiary | Szerokość od 1790mm-1800mm  Głębokość od 590mm-600mm  Wysokość: 890mm-900mm | 1 |  |  |
| 2. | Ilość półek | 1 sztuka |
| 3. | Materiał: | Stal nierdzewna |
| 22. | Ekspres do kawy przelewowy | 1. | Pojemność | 1.8l | 1 |  |  |
| 2. | Zasilanie | Elektryczne |
| 3.  4. | Kolor  Moc | Czarny  2,25 kW |
| 23. | Kuchenka mikrofalowa | 1. | Wymiary | Długość: 390mm  Wysokość: 480mm  Szerokość: 280mm  Pojemność: 23l | 1 |  |  |
| 2. | Zasilanie | Elektryczne |
| 3.  4. | Dodatkowe funkcje  Moc: | Rozmrażanie  1,4 kW |
| 24. | Okap przyścienny | 1. | Wymiary | Szerokość: 2000mm  Głębokość: 600mm  Wysokość:450mm | 1 |  |  |
| 2. | Materiał | Stal nierdzewna |
| 3. | Rodzaj | Przyścienny |
| 4. | Tryb pracy | Wywiewny |
| **Razem wartość brutto (należy zsumować kwoty z pozycji od 1 do 24 wskazane w kolumnie 6)** | | | | | | |  |

Oświadczam/my, że w odniesieniu do Części II zamówienia oferuję/-emy wyposażenie o parametrach zgodnych z Załącznikiem Nr 12 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

**2. WARUNKI PŁATNOŚCI** - zgodnie z projektami umów stanowiącymi: Załącznik Nr 7a do SWZ w odniesieniu do Części I zamówienia i Załącznik Nr 7b do SWZ w odniesieniu do Części II zamówienia, które Wykonawca akceptuje.

**3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** - zgodnie z projektami umów stanowiącymi: Załącznik Nr 7a do SWZ w odniesieniu do Części I zamówienia i Załącznik Nr 7b do SWZ w odniesieniu do Części II zamówienia, które Wykonawca akceptuje.

**4.** Oświadczamy, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty, uwzględniliśmy wszystkie warunki tam zawarte oraz inne koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania zamówienia.

Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

**5.** Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**6.** Oświadczam/my, że wzór umowy dla danej części, na którą składamy ofertę został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**7.** Wadium o wartości:

**W odniesieniu do Części I zamówienia** - …………, zł (*słownie:… …………………………………..);*

**W odniesieniu do Części II zamówienia** – **nie dotyczy***;*

wnieśliśmy w dniu ................................. w formie......................................................................

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.

**8**. Oświadczam/my, że wybór naszej oferty **NIE BĘDZIE** prowadzić do powstania u

Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o

podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 361)\*

Jeżeli wybór oferty **BĘDZIE** prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towarów i usług do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać:

1) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły

do powstania obowiązku podatkowego ………………….;

2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez

kwoty podatku …………………….;

3) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała

zastosowanie ………..….\*

**\* (niepotrzebne skreślić)**

**Uwaga:** W sytuacji, gdy Wykonawca nie dokona stosownych skreśleń Zamawiający

przyjmie, że wybór oferty Wykonawcy NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u

Zamawiającego obowiązku podatkowego

**9. Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązku informacyjnego**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). (zwanym dalej

RODO) **wobec osób fizycznych,** od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Uwaga:** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (wówczas Wykonawca dokona wykreślenia treści oświadczenia w Formularzu ofertowym).

**10.** Następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom *(jeżeli dotyczy)**:*

**W odniesieniu do Części I zamówienia:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis części zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom** | **Nazwa (firma) podwykonawcy o ile jest znany** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

**W odniesieniu do Części II zamówienia:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis części zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom** | **Nazwa (firma) podwykonawcy o ile jest znany** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona opisu powierzonej części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

**11.** Oświadczam/my, iż dołączona do oferty w odrębnym pliku część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2022r., poz. 1233). Zastrzegam/my, że informacje te nie mogą być udostępniane oraz wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (uzasadnienie należy złożyć wraz z ofertą).

**UWAGA:**

W przypadku gdy Wykonawca nie zastrzega części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa i w związku z tym nie załącza dodatkowego pliku – oświadczenia nie składa, wówczas może dokonać wykreślenia treści oświadczenia wskazanego w pkt 11 Formularza ofertowego.

**12.** Pozostałe informacje (jeżeli dotyczy):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**13.** Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):

Nazwisko, imię ...............................................................................................................

Stanowisko ....................................................................................................................

Telefon ...................................................... e-mail…………………………………………

**14**. Oświadczamy, iż Wykonawca jest:

🞎 mikroprzedsiębiorcą

🞎 jest małym przedsiębiorcą

🞎 średnim przedsiębiorcą

🞎 dużym przedsiębiorcą

🞎 prowadzi jednoosobową działalność

🞎 jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej

🞎 inny rodzaj działalności…………………………

\*(*zaznaczyć właściwe*)

**15.** Dane umożliwiające dostęp do dokumentów potwierdzających umocowanie do  
reprezentowania wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
zamówienia, podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli wykonawca z nich korzysta (takie

jak np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru):

🞎 https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/  
🞎 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx  
🞎 inny rejestr .............................................................................................................................  
\*(zaznaczyć właściwe)  
(w przypadku niepodania tych danych, wykonawca dołącza w/w dokumenty do oferty).

**16.**Dane umożliwiające dostęp do dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli Wykonawca z nich korzysta (takie jak np.: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru) ……………………………………………………… (informacje nieobowiązkowe, dotyczą tylko bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, można te dokumenty dołączyć do oferty).

**17.** Niniejsza oferta zawiera następujące dokumenty i załączniki:

1. ………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………….

4. ………………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………………….