## Pakiet_1
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA - Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 1 - Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna
Kod CPV: 33141121-4
L.p. | Parametry igły |  |  |  | Długość nici (w cm) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (8x9) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
| Grubość | Krzywizna | Przekrój | Długość (w mm)
[14 empty] | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 8/0 | 3/8 koła | mikrolancetowata - 200μ, podwójna, wzmocniona | 6,0-6,6 | 30 | saszetka | 288 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5/0 | progresywnie zakrzywiona | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, z zakończeniem micro-point | 16 | 45, nić bezbarwna | saszetka | 288 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3-0 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 24 | 70 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 30 | 90, nić bezbarwna | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3-0 | 1/2 | okrągła | 26 | 70 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2-0 | 1/2 | okrągła | 26 | 70 | saszetka | 576 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3-0 | 1/2 | okrągła | 37 | 70 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3-0 | 1/2 | okrągła | 30 | 70 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2-0 | 1/2 | okrągła | 37 | 70 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2-0 | 1/2 | okrągła | 30 | 70 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1/2 | okrągła | 30 | 70 | saszetka | 1008 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 1/2 | okrągła | 30 | 70 z powleczeniem antybakteryjnym | saszetka | 144 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1/2 | okrągła | 30 | 70 | saszetka | 1080 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 1/2 | okrągła | 37 | 70 | saszetka | 432 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 1/2 | okrągła | 37 | 70 | saszetka | 360 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 1/2 | okrągła, wzmocniona | 37 | 90 | saszetka | 480 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2 | 1/2 | okrągła, wzmocniona | 40 | 90 | saszetka | 720 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2 | 1/2 | okrągła, wzmocniona | 40 | 90 z powleczeniem antybakteryjnym | saszetka | 144 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2-0 | 1/2 | okrągła | 76 | 70 | saszetka | 696 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2-0 | 1/2 | okrągła | 76 | 70 z powleczeniem antybakteryjnym | saszetka | 144 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2 | 1/2 | okrągła | 76 | 70 | saszetka | 48 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2 | 1/2 | okrągła | 48 | 90 | saszetka | 552 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1 | 1/2 | okrągła | 48 | 90 | saszetka | 108 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 1/2 | okrągła | 48 | 90 | saszetka | 468 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2 | 1/2 | okrągła, tępa, wzmocniona | 50 | 90 | saszetka | 48 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1 | haczykowata typu J | okrągła, wzmocniona, o zakończeniu krótkim tnącym | 30 | 70 | saszetka | 396 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 3-0 | - | - | - | 3x45 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2-0 | - | - | - | 3x45 | saszetka | 612 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2-0 | - | - | - | 3x45 z powleczeniem antybakteryjnym | saszetka | 144 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | - | - | - | 3x45 | saszetka | 396 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | - | - | - | 3x45 z powleczeniem antybakteryjnym | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2 | - | - | - | 140 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 3-0 | 1/2 | okrągła | 26 | 70 | saszetka | 144 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 4-0 | 1/2 | okrągła | 22 | 70 | saszetka | 144 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej, okrągła, do podwiązek z poz. 27-32, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 0,70 mm, długość igły 30 mm |  |  |  | - | szt. | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej, okrągła, do podwiązek z poz. 27-32, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 0,80 mm, długość igły 34 mm |  |  |  | - | szt. | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej, okrągła, do podwiązek z poz. 27-32, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 0,90 mm, długość igły 38 mm |  |  |  | - | szt. | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej, okrągła, do podwiązek z poz. 27-32, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 1,00 mm, długość igły 42 mm |  |  |  | - | szt. | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej, tnąca, do podwiązek z poz. 27-32, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 0,70 mm, długość igły 30 mm |  |  |  | - | szt. | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej, tnąca, do podwiązek z poz. 27-32, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 0,80 mm, długość igły 34 mm |  |  |  | - | szt. | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej, tnąca, do podwiązek z poz. 27-32, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 0,90 mm, długość igły 38 mm |  |  |  | - | szt. | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej, tnąca, do podwiązek z poz. 27-32, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 1,00 mm, długość igły 42 mm |  |  |  | - | szt. | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Razem: | 0 | Razem: | 0
Wymogi dodatkowe dotyczące Pakietu nr 1:
1. Poz. 1-32 Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, barwiona(za wyj. poz. nr 2 oraz nr 4), wykonana z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekana mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, o czasie wchłaniania 56-70 dni, siła podtrzymywania tkankowego: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach od zaimplantowania, 40%-50% po 21 dniach od zaimplantowania, 25% początkowej zdolności podtrzymywania po 28 dniach od zaimplantowania
2. Poz. 33-34 Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, bezbarwna, wykonana z poliglaktyny 910, powlekana poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania po ok. 42 dniach, siła podtrzymywania tkankowego: 50% początkowej zdolności podtrzymywania po 5 dniach od zaimplantowania, 0% po 10 - 14 dniach od zaimplantowania
| Szczecin, dnia ............................. | [12 empty] | .........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_2
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA - Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 2 - Nić syntetyczna, niewchłanialna, monofilamentowa, niepowlekana, poliamidowa (poz. 1-15), stapler skórny i rozszywacze 1x użytku (poz. 16-17)
Kod CPV: 33141121-4
L.p. | Parametry igły |  |  |  | Długość nici (w cm) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (8x9) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
| Grubość | Krzywizna | Przekrój | Długość (w mm)
[14 empty] | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 10/0 | 3/8 koła | mikrolancetowata - 150μ, podwójna | 6,0-6,1 | 30 nić koloru czarnego | saszetka | 288 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5-0 | 3/8 | odwrotnie tnąca kosmetyczna, mikrograwerowana, o trapezoidalnym kształcie trzonu i precyzyjnym, dwustronnym, cienkim zakończeniem z ostrzem micro-point, igła powleczona silikonem | 11 | 45 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5-0 | 3/8 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, z zakończeniem micro-point | 19 | 45 | saszetka | 108 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4-0 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 24 | 45 | saszetka | 1764 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3-0 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 24 | 45 | saszetka | 1116 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3-0 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 24 | 75 | saszetka | 936 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2-0 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 24 | 45 | saszetka | 1008 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2-0 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 30 | 75 | saszetka | 2412 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2-0 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 39 | 75 | saszetka | 324 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2-0 | - | odwrotnie tnąca, prosta | 51 | 90 | saszetka | 216 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | - | odwrotnie tnąca, prosta | 51 | 90 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 30 | 75 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 39 | 90 | saszetka | 432 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 60 | 100 | saszetka | 144 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 90 | 100 | saszetka | 216 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Stapler skórny 1x użytku ze wskaźnikiem kontroli liczby zszywek, z podziałką wskazującą na zawartość 35, 25 i 15 szt. zszywek w magazynku, magazynek zawierający 35 zszywek o wymiarach: grzbiet zszywki 6,9 mm, nóżka zszywki 4,2 mm, grubość zszywki 0,58 mm, zszywki powlekane teflonem |  |  |  |  | sztuka | 204 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Przyrząd jednorazowego użytku do usuwania zszywek staplera skórnego |  |  |  |  | sztuka | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Razem: | 0 | Razem: | 0
| Szczecin, dnia ........................... | [6 empty] | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_3
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA - Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 3 - Nić wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa
Kod CPV: 33141121-4
L.p. | Parametry igły |  |  |  | Długość nici (w cm) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (8x9) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
| Grubość | Krzywizna | Przekrój | Długość (w mm)
[14 empty] | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 6-0 | 3/8 | okrągła, podwójna | 12 | 70 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5-0 | 1/2 | okrągła, podwójna | 17 | 70 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5-0 | 1/2 | okrągła, podwójna | 17 | 90 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4-0 | 1/2 | okrągła, podwójna | 22 | 70 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4-0 | 1/2 | okrągła | 30 | 70 | saszetka | 108 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3-0 | 1/2 | okrągła | 22 | 70 | saszetka | 108 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3-0 | 1/2 | okrągła, podwójna | 30 | 90 | saszetka | 144 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2-0 | 1/2 | okrągła | 26 | 70 | saszetka | 324 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1/2 | okrągła, wzmocniona | 37 | 70 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 1/2 | okrągła, wzmocniona | 37 | 70 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 1/2 | okrągła, wzmocniona | 40 | 90 | saszetka | 1080 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 | 1/2 | okrągła o zakończeniu trokarowym | 48 | 150 z pętlą | saszetka | 240 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1/2 | okrągła o zakończeniu tępym | 50 | 90 | saszetka | 144 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1/2 | okrągła, wzmocniona | 40 | 90 | saszetka | 768 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1/2 | okrągła, wzmocniona | 40 | 90 | saszetka | 144 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 1/2 | okrągła o zakończeniu tępym | 50 | 150 z pętlą | saszetka | 264 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4-0 | 1/2 | okrągła | 22 | 70 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 3-0 | 1/2 | okrągła | 22 | 70 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2-0 | 1/2 | okrągła | 26 | 70 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 1/2 | okrągła | 30 | 70 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Razem: | 0 | Razem: | 0
Wymogi dodatkowe dotyczące Pakietu nr 3:
1. Poz. 1-13 Nić wchłanialna w terminie 180 - 220 dni, syntetyczna, niepowlekana, monofilamentowa, z poli-p-dioksanonu, siła podtrzymywania tkankowego: 90% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach od zaimplantowania oraz 65%-90% początkowej zdolności podtrzymywania po 28 dniach od zaimplantowania (w zależności od grubości szwu)
2. Poz. 14-16 Nić wchłanialna w terminie 13 - 36 miesięcy, syntetyczna, niepowlekana, monofilamentowa, siła podtrzymywania tkankowego: ok. 90% początkowej zdolności podtrzymywania po 1 miesiącu od zaimplantowania, ok. 70%-60% początkowej zdolności podtrzymywania po 3 miesiącach od zaimplantowania, ok. 50%-0% początkowej zdolności podtrzymywania po 7 miesiącach od zaimplantowania
3. Poz. 17-20 Nić syntetyczna, wchłanialna w terminie 60 - 90 dni, niepowlekana, monofilamentowa z glikonatu, siła podtrzymywania tkankowego: 50% początkowej zdolności podtrzymywania po 13 - 14 dniach od zaimplantowania
........................................................
|  | Szczecin, dnia ........................... |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_4
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA - Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 4 - Nić syntetyczna, niewchłanialna, niepowlekana, wykonana z polipropylenu i polietylenu
Kod CPV: 33141121-4
L.p. | Parametry igły |  |  |  | Długość nici (w cm) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (8x9) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
| Grubość | Krzywizna | Przekrój | Długość (w mm)
[14 empty] | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 10/0 | prosta | mikrolancetowata - 150μ, podwójna | 16 | 23 | saszetka | 288 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9-0 | 3/8 | pojedyncza igła okrągła mikro - 140μ | 6-6,4 | 15 | saszetka | 36 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8-0 | 3/8 | podwójna igła okrągła mikro - 140μ | 7,9-8 | 75 | saszetka | 36 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 7-0 | 3/8 | pojedyńcza igła okrągła mikro - 200μ, w kolorze czarnym (antyrefleksyjna) | 9,3-10 | 75 | saszetka | 36 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 7-0 | 3/8 | podwójna igła okrągła mikro o zakończeniu krótkim tnącym - 200μ, w kolorze czarnym (antyrefleksyjna) | 9,3-10 | 60 | saszetka | 36 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6-0 | 3/8 | podwójna igła okrągła, o kwadratowym kształcie trzonu i zaokrąglonych krawędziach | 13 | 75 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5-0 | 1/2 | podwójna igła okrągła, o półkwadratowym kształcie i zaokrąglonych krawędziach | 17 | 90 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4-0 | 1/2 | podwójna igła okrągła, o półkwadratowym kształcie i zaokrąglonych krawędziach | 17 | 90 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4-0 | 1/2 | podwójna igła okrągła,o półkwadratowym kształcie i zaokrąglonych krawędziach | 22 | 90 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3-0 | 1/2 | okrągła, pojedyńcza | 30 | 75 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3-0 | 1/2 | podwójna igła okrągła, o półkwadratowym kształcie i zaokrąglonych krawędziach | 22 | 90 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2-0 | 1/2 | podwójna igła okrągła, o półkwadratowym kształcie i zaokrąglonych krawędziach | 26 | 90 | saszetka | 72 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2-0 | 1/2 | pojedyńcza igła okrągła, o półkwadratowym kształcie i zaokrąglonych krawędziach | 26 | 75 | saszetka | 504 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1/2 | okrągła, pojedyńcza | 37 | 75 | saszetka | 144 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Razem: | 0 | Razem: | 0
| Szczecin, dnia ........................... | [6 empty] | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_5
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA - Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 5 - Wyroby specjalistyczne
Kod CPV: 33141121-4
L.p. | Parametry igły |  |  |  | Długość nici (w cm) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (8x9) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
| Grubość | Krzywizna | Przekrój | Długość (w mm)
[14 empty] | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) |  | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 5 | 1/2 | okrągło tnąca | 48 | 75 | saszetka | 24 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5/0 | 1/4 koła | lancetowata o zakończeniu micro-point, podwójna | 2 x 8 mm | 45 nić koloru białego | saszetka | 288 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1/2 | okrągła, wzmocniona | 37 | 75 | saszetka | 360 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 1/2 | okrągła, podwójnie wzmocniona | 37 | 75 | saszetka | 360 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1/2 | okrągła | 37 | 75 | saszetka | 36 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | - | - | - | 2x75 | saszetka | 36 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2-0 | - | - | - | 2x75 | saszetka | 36 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3/0 | 1/2 koła | okrągła | 22 | 90 | saszetka | 288 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 7/0 | 3/8 koła | odwrotnie tnącą, podwójna, kosmetyczna, z zakończeniem micro-point | 7 | 45 | saszetka | 288 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 6/0 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, z zakończeniem micro-point | 16 | 45 | saszetka | 288 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Silikonowe taśmy retrakcyjne |  |  |  | 75 | saszetka | 48 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Wosk kostny |  |  |  |  | saszetka | 48 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Klej tkankowy niebieski z czystego N-butylo-2-cyjanoakrylanu, w ampułkach a 0,5 ml, do fiksacji siatek przepuklinowych w otwartych zabiegach chirurgicznych, zamykania niewielkich ran skórnych, obliteracji żylaków przełyku i dna żołądka. Biokompatybilny, bakteriostatyczny, z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej. Gotowy do użycia po wyjęciu z saszetki |  |  |  |  | szt. | 160 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, tkana z monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna, o gramaturze 82 g/m², grubości 0,48 mm i porowatości (wielkości porów) 0,8 mm, rozmiar 30 cm x 30 cm |  |  |  |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, tkana z monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna, o gramaturze 82 g/m², grubości 0,48 mm i porowatości (wielkości porów) 0,8 mm, rozmiar 10 cm x 15 cm |  |  |  |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, tkana z monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna, o gramaturze 36 g/m², grubości 0,39 mm i porowatości (wielkości porów) 1,0 mm, rozmiar 7,5 cm x 15 cm |  |  |  |  | szt. | 180 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Razem: | 0 | Razem: | 0
Wymogi dodatkowe dotyczące Pakietu nr 5:
Poz. 1 Szwy niewchłanialne, wykonane ze stali nierdzewnej, niepowlekane, monofilamentowe, połączone obrotowo z igłą, dające możliwość rotacji osiowej igły
Poz. 2-4 Szwy niewchłanialne, syntetyczne, powlekane silikonem, plecione, poliestrowe, kolor zielony(za wyj. poz. nr 2- kolor biały)
Poz. 5-7 Szwy niewchłanialne, syntetyczne, niepowlekane, plecione, poliestrowe, kolor zielony
Poz. 8-10 Szwy niewchłanialne, wykonane z naturalnych włókien jedwabnych, powlekane rafinowanym woskiem parafinowym, plecione, kolor czarny
Poz. 11 Taśmy retrakcyjne wykonane z nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich silikonu, o szerokości 2,5 mm i długości 75 cm, do retrakcji nerwów, ścięgien, tętnic, żył, moczowodów i naczyń w celu ułatwienia dostępu do operowanego miejsca, pakowane w podwójnie jałowe saszetki, niewchłanialne i niepowlekane, w kolorze żółtym
Poz. 12 Wosk kostny - mieszanina wosku pszczelego (70%) i wazeliny (30%), w saszetkach a 2,5 g
|  | Szczecin, dnia ........................... | [5 empty] | ........................................................
podpis osoby upoważnionej