Czyżew 31.03.2022 r.

RG.271.4-2.2022

**Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia**

Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, stosownie do treści art. 275 ust. 1 ustawy PZP, na roboty budowlane pn. : **,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Apoznańskich w Czyżewie”**

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych PORTAL UZP <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> pod nr 2022/BZP 00094382/01 z dnia 2022-03-22

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje że w ww. postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

**Pytanie nr 1**. Plac budowy na w/w zadaniu jest przekazany Wykonawcy Kanalizacji Deszczowej i Robót Drogowych. Wykonawca Kanalizacji Deszczowej przystąpił do wykonywania prac lecz napotkał na bardzo wysoki poziom wód gruntowych oraz kolizję z istniejącym wodociągiem. Kto będzie ponosić koszty przestoju Wykonawcy Kanalizacji Deszczowej oraz Robót Drogowych na czas trwania wykonania Wodociągu oraz Kanalizacji Sanitarnej?

Odpowiedź:

Wykonawcy będą zobowiązani do współpracy przy realizacji inwestycji.

**Pytanie nr 2**. Jako wykonawca Kanalizacji Deszczowej i Robót Drogowych na w/w zadaniu po dokonaniu odkrywek stwierdzono poziom wody gruntowej na głębokości 1,2m. Jak będzie rozliczane odwodnienie wykopów przy budowie Kanalizacji Sanitarnej i Wodociągu? Ryczałtowo czy powykonawczo?

Odpowiedź

Rozliczenie będzie ryczałtowe.

**Pytanie nr 3**. Czy wykonawca Kanalizacji Deszczowej i Robót Drogowych będzie mógł przeprowadzić badania kontrolne stopnia zagęszczenia gruntu w trakcie budowy Kanalizacji Sanitarnej i Wodociągu?

Odpowiedź

Tak oczywiście, na swój koszt.

**Pytanie nr 4**. Kto pokryje koszty dogęszczenie-wymiany gruntu wykonawcy Kanalizacji Deszczowej i Robót Drogowych gdy nie osiągnie się odpowiedniego współczynnika zagęszczenia oraz nośności po wybudowanej Kanalizacji Sanitarnej i Wodociągu?

Odpowiedź

Wykonawca kanalizacji sanitarnej i wodociągu

**Pytanie nr 5**. Proszę o wskazanie formy rozliczenia w/w zadania – Powykonawczo czy Ryczałtowo?

Odpowiedź

Wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtu.