|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA** | **Ilość** | **Cena jedn. brutto** | **Cena całkowita brutto** |
| Koryto BAKS KBJ 100H42/3 (pełne) – 3m | 100szt.  |  |  |
| Koryto BAKS KBJ 100H42/3 (pełne) – 3m | 100 szt. |  |  |
| Pokrywa koryta 100 mm 3m PKJ 100/3 | 100 szt.  |  |  |
| Wysięgnik wzmocniony WW100 | 100 szt.  |  |  |
| Zapinka BAKS ZPNH42 | 600szt.  |  |  |
| Złącze Keystone FX-RJ45-6A-01 | 325 szt. |  |  |
| Peszel 32/27 320N RGp | 100mb |  |  |
| Gniazdo n/t PSC/11 | 110 szt. |  |  |
| Ramka BMR-1 | 110szt. |  |  |
| Pokrywa gniazda 2xRJ45 BMPT/11 | 110szt. |  |  |
| Listwa instalacyjna 25x20 2mb | 100szt. |  |  |
| Skrętka nieekranowana UTP 500mb U/UTP kat. 6 4x2x0,5 | 4000mb |  |  |
| Wkręt samowiercący 5,5x38 WSS 5,5x38 | 600szt. |  |  |
| Wkręt samowiertny FH 4,8x32mm | 500szt. |  |  |
| Szafa teleinformatyczna rack 19’’ 4U (montaż na ścianie)Model: Base Link BL-SRW190445SM-1C | 5 szt. |  |  |
| Patchpanel 24 porty keystone (niewyposażony)Model: Base Link BL-PP 1924NW | 6szt. |  |  |
| Skrętka nieekranowana UTP 500mb U/UTP kat.5a4x2x0,5 | 1500mb |  |  |
| Koryto 60/40/(pełne)PCV Biale | 60m |  |  |
| Koryto 25/20 (pelne) PCV Białe | 450m |  |  |
| Złącze Keystone FX-RJ45-6A-01 | 25szt |  |  |
| Wtyk RJ 45 kat. 5 | 50szt.  |  |  |
| Kołki zwykle wkręcane 8x40 | 300szt.  |  |  |