Znak sprawy: : 22/11/PUZGM/2023

Nowy Tomyśl, dnia  11-12-2023r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym

bez negocjacji.

Znak  sprawy: : 22/11/PUZGM/2023

Nazwa zadania: Termomodernizacja i remont elewacji budynku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej PV dla budynku administracyjnego Przedsiębiorstwa Usługowego ZGM Sp. z o.o w Nowym Tomyślu

Ogłoszenie w BZP- 2023/BZP 00516965/01 z dnia 2023-11-27

Do wszystkich Wykonawców

zainteresowanych udziałem w postępowaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku       z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE nr 27

Jakie zamawiający ma moce przyłączeniowe na obu licznikach do których ma być przyłączona instalacja fotowoltaiczna?

Odpowiedź Zamawiającego: Zabezpieczenie przelicznikowe na liczniku nr 1  wynosi 63 amper 
i na liczniku nr 2 wynosi również 63 amper.

W związku z udzielonymi odpowiedziami przedłużamy termin składania ofert do dnia 13.12.2023 roku do godz. 10.00

Opracował : Mateusz Uramowski - KIEROWNIK DZIAŁU REMONTOWO-BUDOWLANEGO