## Zał. 2 inst gaz med
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnie h), e) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumy h) Cena wykonania 1 przeglądu netto oraz do kolumny e) Ryczałt miesięczny netto w zł, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
► | Dodatkowa wartość , którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na części i naprawy oraz rozliczenie godzin pracy i dojazdy w okresie 12 m-cy z kol. k) została wyliczona z 23% stawką VAT
i jest to kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na ten cel - może, choć nie musi być wykorzystana w całości.
CZĘŚĆ A
CZĘŚĆ OGÓLNA - Żródła zasilania centralnego | [5 empty] | PRZEGLĄDY
L.p. | Asortyment | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Lokalizacja | Ilość wymaganych przeglądów w okresie umowy/ sierpień 2020 | Cena wykonania jednego przeglądu netto | Wartość wykonania przeglądów netto | VAT (%) | Wartość wykonania przeglądów brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i (gxh) | j | k (i+ixj)
1. | Instalacja gazów medycznych |  |  | 1 | Pl. Hallera | 1 |  | 0 | 23% | 0
2. | Stacja sprężonego powietrza |  |  | - | Pl. Hallera | 1 |  | 0 | 23% | 0
a. | Sprężarka Comp Air | 0051 START SN 3436, r.prod. 2002 |  | 1 | Pl. Hallera - Sprężarkownia budynek główny
b. | Sprężarka Comp Air | 0051 START SN 3435, r.prod. 2002 |  | 1 | Pl. Hallera - Sprężarkownia budynek główny
3. | Stacja próżni |  |  | - | Pl. Hallera
a. | Pompa próżniowa Tepro | AV 160 r.prod. 2000 |  | 1 | Pl. Hallera - Stacja próżni budynek główny
4. | Stacja redukcyjna tlenu medycznego |  |  | - | Pl. Hallera
a. | Ramp30 |  |  | 1 | Pl. Hallera
5. | Stacja redukcyjna tlenu medycznego |  |  | - | Pl. Hallera
a. | Rozprężalnia Cent 15A |  |  | 1 | Pl. Hallera
6. | Stacja redukcyjna podtlenku azotu |  |  | 1 | Pl. Hallera
7. | Instalacja gazów medycznych |  |  | 1 | ul. Żeromskiego 113 | 1 |  | 0 | 23% | 0
8. | Stacja sprężonego powietrza |  |  | - | ul. Żeromskiego 113 | 1 |  | 0 | 23% | 0
a. | Sprężarka Atlas Copco | GX5FF SN 8152101195 r.prod. 2012 |  | 1 | ul. Żeromskiego 113 - Stacja sprężonego powietrza
b. | Sprężarka AIRPOL - ze Sterlinga 1/3 | SN 11-380-10 r. prod. 2007 |  | 1 | ul. Żeromskiego 113, Stacja sprężonego powietrza
9. | Stacja próżni |  |  | - | ul. Żeromskiego 113
a. | Tepro | AV 100 pompa próżni AT63B SN 3847 r.prod. 2010, SN 4862 r. prod 2017 |  | 1 | ul. Żeromskiego 113, Stacja próżni
10. | Stacja redukcyjna tlenu medycznego |  |  | - | ul. Żeromskiego 113
a. | Rozprężalnia Cent 11B |  |  | 1 | ul. Żeromskiego 113
h: RAZEM | 0 |  | 0
e: Dodatkowa wartość, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na części i naprawy oraz rozliczenie godzin pracy i dojazdy w okresie 12 m-cy | 20000 | 23% | 24600
h: RAZEM CZĘŚĆ A | 20000 |  | 24600
CZĘŚĆ B
L.p. | Ryczałt |  | Lokalizacja | Ilość miesięcy | Ryczałt miesięczny netto w zł |  | Ryczałt miesięczny brutto w zł | Wartość ryczałtu netto w zł | VAT (%) | Wartość ryczałtu brutto w zł
a | b |  | c | d | e |  | f | g (exf) | h | i (gxh+g)
1. | Ryczałt za usługę nadzoru świadczoną zgodnie z zasadami określonymi w umowie - dotyczy wszystkich pozycji asortymentowych od 2 do 6 - Żródła zasilania centralnego |  | Plac Hallera | 12 |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
2 | Ryczałt za "pogotowie" urządzeń zasilających w gazy medyczne świadczone zgodnie z zasadami określonymi w umowie - dotyczy wszystkich pozycji asortymentowych od 1 do 6 - Żródła i instalacja zasilania centralnego |  | Plac Hallera | 12 |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
d: RAZEM RYCZAŁT; f: 0; h: 0 | 0 |  | 0
1 | Ryczałt za usługę nadzoru świadczoną zgodnie z zasadami określonymi w umowie - dotyczy wszystkich pozycji asortymentowych od 8 do 10 - Żródła zasilania centralnego |  | ul. Żeromskiego 113
a: a; b: 8. Stacja sprężonego powietrza; e: 12; h: 0 | 0 | 23% | 0
a: b; b: 9. Stacja próżni; e: 12; h: 0 | 0 | 23% | 0
a: c; b: 10. Stacja redukcyjna tlenu medycznego; e: 12; h: 0 | 0 | 23% | 0
2 | Ryczałt za "pogotowie" urządzeń zasilających w gazy medyczne świadczone zgodnie z zasadami określonymi w umowie - dotyczy wszystkich pozycji asortymentowych od 7 do 10- Żródła i instalacja zasilania centralnego |  | ul. Żeromskiego 113
a: a; b: instalacja gazów medycznych; e: 12; h: 0 | 0 | 23% | 0
a: b; b: stacja sprężonego powietrza; e: 12; h: 0 | 0 | 23% | 0
a: c; b: stacja próżni; e: 12; h: 0 | 0 | 23% | 0
a: d; b: stacja redukcyjna tlenu medycznego; e: 12; h: 0 | 0 | 23% | 0
d: RAZEM RYCZAŁT; f: 0; h: 0 | 0 |  | 0
h: RAZEM CZĘŚĆ B | 0 |  | 0
Zamawiający przewiduje w okresie trwania umowy rozbudowę instalacji gazów medycznych oraz zamianę źródeł zasilania w sprężone powietrze oraz próżnię - jako centralne źródła zasilania szpitala przy Żeromskiego 113
Wymagania do przeglądów:
1. | Przegląd instalacji:
a. | Sprawdzenie i kontrola instalacji rurociągowej odkrytej
b. | Sprawdzenie i kontrola zaworów odcinających-sprawdzenie i kontrola zaworów nadmiarowych
c. | Sprawdzenie i kontrola strefowych zespołów kontroli
d. | Sprawdzenie i kontrola punktów poboru
e. | Sprawdzenie i kontrola sygnalizacji stanów gazów (sprawdzenie skuteczności zamykania sekcji, sprawdzenie sygnalizacji awaryjnej)
2. | Sprawdzenie i przegląd źródeł zasilania centralnego - wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z DTR urządzeń
CZĘŚĆ C
CZĘŚĆ OGÓLNA- Żródła zasilania lokalnego | [5 empty] | PRZEGLĄDY
L.p. | Asortyment | Typ | Producent | Ilość urządzeń | Lokalizacja | Ilość wymaganych przeglądów w okresie umowy/ sierpień 2020 | Cena wykonania jednego przeglądu netto | Wartość wykonania przeglądów netto | VAT (%) | Wartość wykonania przeglądów brutto
a | b | c | d | e | f | g | h | i (gxh) | j | k (i+ixj)
1. | Medical-compressor Event | DK 50 DM |  | 1 | ul. Żeromskiego 113 - IV Blok Operacyjny - Klinika Laryngologii | 1 |  | 0 | 23% | 0
2. | Jun Air | 2000-40MDZ |  | 1 | ul. Żeromskiego 113 - V Blok Operacyjny - Klinika Okulistyki
3. | Jun Air | 2000-0-MD |  | 1 | ul. Żeromskiego 113 - III Blok Operacyjny - Klinika Neurochirurgii
4. | Sprężarka Atlas Copco typ 8115415203 | rok prod 2016, SN ITR1083283 |  | 1 | ul. Żeromskiego 113 - I Blok Operacyjny - Klinika Ortopedii
5. | Sprężarka Atlas Copco typ 8115415203 | rok prod 2016, SN ITR1083284 |  | 1 | ul. Żeromskiego 113 - I Blok Operacyjny - Klinika Ortopedii
6. | Aeris High Flow | rok produkcji 2014, SN AA103481 |  | 1 | ul. Żeromskiego 113 - II Blok Operacyjny - Klinika Chirurgii
7. | Kompresor Durr | Tornado 130S (55031-11) |  | 1 | ul. Żeromskiego 113 - Stomatologia
8. | Kompresor Durr | Tornado 70 (5171-11) |  | 1 | ul. Żeromskiego 113 - Stomatologia
9. | Silent oil free air | SL-140/8 |  | 1 | ul. Żeromskiego 113 - Stomatologia
10. | Kompresor Durr | SEM 50-8-9w |  | 1 | ul. Żeromskiego 113 - Warsztat DZM
h: RAZEM | 0 |  | 0
e: Dodatkowa wartość, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na części i naprawy oraz rozliczenie godzin pracy i dojazdy w okresie 12 m-cy | 5000 | 23% | 6150
h: RAZEM CZĘŚĆ C | 5000 |  | 6150
Wymagania do przeglądów:
1. | Sprawdzenie i przegląd źródeł zasilania lokalnego - wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z DTR urządzeń
CZĘŚĆ D
L.p. | Ryczałt |  | Lokalizacja | Ilość miesięcy | Ryczałt miesięczny netto w zł |  | Ryczałt miesięczny brutto w zł | Wartość ryczałtu netto w zł | VAT (%) | Wartość ryczałtu brutto w zł
a | b |  | c | d | e |  | f | g | h | i
1. | Ryczałt za "pogotowie" urządzeń zasilających w gazy medyczne świadczone zgodnie z zasadami określonymi w umowie - dotyczy wszystkich pozycji asortymentowych od 1 do 10 - Żródła zasilania lokalnego |  | ul. Żeromskiego 113
a | Medical-compressor Event | DK 50 DM | ul. Żeromskiego 113 - IV Blok Operacyjny - Klinika Laryngologii | 12 |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
b | Jun Air | 2000-40MDZ | ul. Żeromskiego 113 - V Blok Operacyjny - Klinika Okulistyki | 12 |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
c | Jun Air | 2000-0-MD | ul. Żeromskiego 113 - III Blok Operacyjny - Klinika Neurochirurgii | 12 |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
d | Sprężarka Atlas Copco typ 8115415203 | rok prod 2016, SN ITR1083283 | ul. Żeromskiego 113 - I Blok Operacyjny - Klinika Ortopedii | 12 |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
e | Sprężarka Atlas Copco typ 8115415203 | rok prod 2016, SN ITR1083284 | ul. Żeromskiego 113 - I Blok Operacyjny - Klinika Ortopedii | 12 |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
f | Aeris High Flow | rok produkcji 2014, SN AA103481 | ul. Żeromskiego 113 - II Blok Operacyjny - Klinika Chirurgii | 12 |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
g | Kompresor Durr | Tornado 130S (55031-11) | ul. Żeromskiego 113 - Stomatologia | 12 |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
h | Kompresor Durr | Tornado 70 (5171-11) | ul. Żeromskiego 113 - Stomatologia | 12 |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
i | Silent oil free air | SL-140/8 | ul. Żeromskiego 113 - Stomatologia | 12 |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
j | Kompresor Durr | SEM 50-8-9w | ul. Żeromskiego 113 - Warsztat DZM | 12 |  |  | 0 | 0 | 23% | 0
d: RAZEM RYCZAŁT; f: 0; h: 0 | 0 |  | 0
RAZEM CZĘŚĆ D
CZĘŚĆ D. WARTOŚĆ OFERTY
Lp. | Razem |  | Wartość netto (zł) |  | Wartość brutto (zł)
a | b |  | c |  | d
1. | Razem Część A |  | 20000 |  | 24600
2. | Razem Część B |  | 0 |  | 0
3. | Razem Część C |  | 5000 |  | 6150
4. | Razem Część D |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ OFERTY = 1+2+3+4: |  |  | 25000 |  | 30750