## Suma
odwołanie | Pakiet | Nazwa
przejdz do | Część 01 | Odczynniki do analiz rutynowych
przejdz do | Część 02 | Odczynniki do analiz instrumentalnych
przejdz do | Część 03 | Odczynniki i wzorce do chromatografii
przejdz do | Część 04 | Filtry membranowe, sterylne
przejdz do | Część 05 | Filtry membranowe celulozowo-estrowe
przejdz do | Część 06 | Wzorce do IPC
przejdz do | Część 07 | Wzorce do IC kontrolne
przejdz do | Część 08 | Wzorce do mikotoksyn oraz witaminy A
przejdz do | Część 09 | Materiały referencyjne i wzorce
przejdz do | Część 10 | Materiały referencyjne do HPLC
przejdz do | Część 11 | Scyntylator
przejdz do | Część 12 | Rozpuszczalniki do HPLC
przejdz do | Część 13 | Kolumienki do mikotoksyn
przejdz do | Część 14 | Kolumienki SPE
przejdz do | Część 15 | Wzorce do analiz instrumentalnych
przejdz do | Część 16 | Wzorzec jonów chlorkowych Cl-
przejdz do | Część 17 | Wzorce do spektrofotometrii
przejdz do | Część 18 | Wzorce do przewodnictwa
przejdz do | Część 19 | Sodu wodoroselenin

## Część 01
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 01
Odczynniki do analiz rutynowych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Aceton | • zawartość: min. 99,5 %; • stopień czystości: czda; • woda - max. 0,4 %; • pozostałość po odparowaniu - max. 0,0005%. |  |  | op.= 1 l | 3 |  | 0
| 2. | Amoniak | • zawartość 26 % ± 2 %; • stopień czystości: czda; • chlorki - max. 0,0001 %; • fosforany - max. 0,0001 %; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,00005 %; • wapń i magnez (j. Ca) - max. 0,0002 %; • żelazo - max. 0,000025 %. |  |  | op.= 1 l | 1 |  | 0
| 3. | Cynku siarczan 7 hydrat | • Zawartość - min. 99,5 • stopień czystosci: czda. |  |  | op.= 500g | 3 |  | 0
| 4. | Etylowy alkohol 96 % | • zawartość - min. 96 %; • stopień czystości: czda; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,0001 %; • pozostałość nielotna - max. 0,001 %. |  |  | op.= 0,5 l | 10 |  | 0
| 5. | Etylowy alkohol bezwodny 99,8% | • zawartość: min. 99,8%; • stopień czystości cz.d.a; • zawartość wody max. 0,2%. |  |  | op.= 500ml | 4 |  | 0
| 6. | Kwas azotowy | • zawartość: min. 65 %; • stopień czystości: czda; • pozostałość po prażeniu (j. SO4) - max. 0,002 %; • metale ciężkie (j.Pb) - max. 0,0001 %; • arsen - max. 0,000002 %; • cynk - max. 0,00005 %; • glin - max 0,0001 %; • magnez - max. 0,00005 %; • ołów - max. 0,00005 %; • żelazo - max. 0,0001 %. |  |  | op.= 1 l | 5 |  | 0
| 7. | Kwas L(+) askorbinowy | • zawartość - min. 99,0 %, max. 100,0 %; • stopień czystości: czda; • metale ciężkie (j.Pb) - max. 0,001 %; • arsen - max. 0,0003 %. |  |  | op.= 100 g | 1 |  | 0
| 8. | Kwas solny 35-38% | • zawartość: min. 35 max. 38 %; • stopień czystości: czda; • arsen - max. 0,000005 %; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,0001 %. |  |  | op.= 1 l | 3 |  | 0
| 9. | L-lizyny chlorowodorek | • Zawartość - min. 98% • stopień czystosci: czda. |  |  | op.= 100g | 1 |  | 0
| 10. | Potasu jodek | • stopień czystości: czda. • zawartość - min. 99,5 %; • arsen - max. 0,00001 %; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,0005 %. |  |  | op.= 100g | 3 |  | 0
| 11. | Potasu wodorotlenek | • zawartość: min. 85 %; • stopień czystości: czda. |  |  | op.= 1 kg | 1 |  | 0
| 12. | Sodu chlorek | • zawartość: min. 99,5 %; • stopień czystości: czda. |  |  | op.= 500g | 3 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Okres ważności: min. 24 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie do danej partii, którym mowa w pkt. 1).
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 02
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 02
Odczynniki do analiz instrumentalnych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Borowodorek sodu | • zawartość min. 96 %; • chlorki - max. 0,5 %; • siarczany - max. 0,05 %; • metale cięzkie (j. Pb) - max. 0,005 %; • arsen - max. 0,001 %; • bizmut - max. 0,0005 %; • żelazo - max. 0,005 %; • rtęć - max. 0,001 %; • antymon - max. 0,005 %; • selen - max. 0,0002 %. |  |  | op.= 100g | 1 |  | 0
| 2. | Izobutylometyloketon | • zastosowanie: do ekstrakcji; • zawartość (GC): min. 99,0 %; • identyfikacja (IR); • glin - max. 0,00005 %; • bor - max. 0,000002 %; • wapń - max. 0,00005 %; • kadm - max. 0,000005 %; • chrom - max. 0,000002 %; • miedź - max. 0,000002 %; • żelazo - max. 0,00001 %; • magnez - max. 0,00001 %; • mangan - max. 0,000002 %; • nikiel - max. 0,000002 %; • ołów - max. 0,00001 %; • cyna - max. 0,00001 %; • cynk - max. 0,00001 %. |  |  | op.= 2,5l | 2 |  | 0
| 3. | Kwas azotowy | np. Producent: MERCK nr kat. 100441 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 65 %; • stopień czystości: suprapur; • miedź - max. 0,5 ppb; • chrom - max. 1,0 ppb; • rtęć - max. 1,0 ppb; • ołów - max. 2 ppb; • glin - max. 5,0 ppb; • arsen - max. 0,5 ppb; • kadm - max. 0,5 ppb; • żelazo - max. 2,0 ppb;, • nikiel - max. 5,0 ppb • sód - max. 10,0 ppb; • potas - max. 2,0 ppb; • chlorki - max. 50 ppb; • fosforany - max. 10 ppb; • siarczany - max. 200 ppb. |  |  | op.= 1 l | 1 |  | 0
| 4. | Kwas pirolidyno-1-ditiokarboksylowy (APDC) | • sól amonowa do syntezy; • zawartość: min. 98 %. |  |  | op.= 100 g | 1 |  | 0
| 5. | Lantanu azotan 6 hydrat | • zastosowanie: do analiz; • zawartość: min. 96 %; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,002 %; • wapń - max. 0,001 %; • żelazo - max. 0,002 %. |  |  | op.= 100g | 1 |  | 0
| 6. | Woda do nieorganicznych analiz śladowych | np. Producent: MERCK nr kat. 100473 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do nieorganicznych analiz śladowych; • glin - max.1.0 ppb; • arsen - max. 1.0 ppb; • wapń - max. 1.0 ppb; • kadm - max. 1.0 ppb; • chrom - max. 1.0 ppb; • miedź - max. 1.0 ppb; • żelazo - max. 1.0 ppb; • rtęć - max. 1.0 ppb; • potas - max. 1.0 ppb; • magnez - max. 1.0 ppb; • mangan - max. 1.0 ppb; • sód - max. 1.0 ppb; • nikiel - max. 1.0 ppb; • ołów - max. 1.0 ppb; • cynk - max. 1.0 ppb; • cyna - max. 1.0 ppb. |  |  | op. = 5 l | 1 |  | 0
| 7. | Wzorzec jonów żelaza Fe3+ | np. Producent: MERCK nr kat. 16596 lub produkt równoważny*** • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny w 2% kwasie azotowym. |  |  | op. = 250ml | 1 |  | 0
| 8. | Wodoru nadtlenek 30% (perhydrol) | np. Producent: MERCK nr kat. 107209 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 30 %; • glin - max. 0,5 ppm; • arsen - max. 0,01 ppm; • kadm - max. 0,01 ppm; • żelazo - max. 0,05 ppm; • fosforany - max. 1 ppm; • chlorki - max. 0,5 ppm. |  |  | op. = 250 ml | 2 |  | 0
| 9. | Tlenek Magnezu | np. Producent: MERCK nr kat. 105862 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 98 max. 100,5 %; • arsen - max. 0,0003 %; |  |  | op. = 1 kg | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika oraz wyglądu zewnętrznego.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Dla poz. 7 do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Dla pozostałych pozycji do dostawy wymagany certyfikat jakości / świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Okres ważności: min. 18 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie / świadectwie lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1-2).
| 4. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1,2
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 03
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 03
Odczynniki i wzorce do chromatografii
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | 1,10-Fenantroliny chlorowodorek | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco nr kat.: 77510 lub produkt równoważny*** • zawartość min. 99,5%; • stopień czystości: czda. • wygląd zewnętrzny: proszek lub kryształy prawie biały lub biały |  |  | op. = 5g | 2 |  | 0
| 2. | 1,10-Fenantroliny chlorowodorek | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco nr kat.: 77510 lub produkt równoważny*** • zawartość min. 99,5% • stopień czystości: czda; • wygląd zewnętrzny: proszek lub kryształy prawie biały lub biały |  |  | op. = 5g | 2 |  | 0
| 3. | 4-(Dimethylamino)benzaldehyde | • NR CAS: 100-10-7 • do syntezy |  |  | op. = 25g | 1 |  | 0
| 4. | Acetyloaceton ( do syntezy) | • NR CAS: 123-54-6 • do syntezy • Czystość ≥99% |  |  | op. = 250ml | 1 |  | 0
| 5. | Aflatoksyna M1 | • zastosowanie: wzorzec analityczny; • stężenie ok. 0,5 µg/ml w acetonitrylu. |  |  | op. = 2ml | 1 |  | 0
| 6. | Alfa-tokoferol (Witamina E) | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. PHR1031 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 10191-41-0; • substancja wzorcowa; • zawartość min. 95 %. |  |  | op.= 500mg | 1 |  | 0
| 7. | Analitical standard - formaldehyd | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat.: ICS045 lub produkt równoważny*** • stężenie: 1000 μg/mL in H2O • rozpuszczalnik: woda • CAS numer: 50-00-0 |  |  | op.= 100 ml | 1 |  | 0
| 8. | Cholekalcyferol (Witamina D3) | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco nr kat. PHR1237 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 67-97-0; • certyfikowany materiał referencyjny; • zawartość min. 95%. |  |  | op. = 500mg | 1 |  | 0
| 9. | Dansylu chlorek | • stężenie min. 99 % (HPLC). • nr CAS: 605-65-2. |  |  | op.= 5g | 1 |  | 0
| 10. | Deoxynivalenol | • zastosowanie: certyfikowany materiał referencyjny; • stężenie 200 µg/ml; • rozpuszczalnik: octan etylu : metanol 95:5. |  |  | op.= 1ml | 1 |  | 0
| 11. | Diwodorofosforan sodowy bezwodny | • zastosowanie: odczynnik do chromatografii; • stopień czystości: min. 99%. |  |  | op.= 250g | 1 |  | 0
| 12. | Kwas dichloroizocyjanurowy | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco nr kat. 35915 lub produkt równoważny*** • zawartość min. 98,0%. |  |  | op.= 50g | 1 |  | 0
| 13. | Kwas nalidyksowy | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. N8878-5g lub produkt równoważny*** • Chemioterapeutyk z grupy antybiotyków chinolonowych o działaniu bakteriobójczym, wykazujący swoje działanie poprzez zaburzanie replikacji DNA bakterii w wyniku zahamowania syntezy DNA; • nr CAS: 389-08-2. |  |  | op. = 5 g | 1 |  | 0
| 14. | Kwas solny | np. Producent: Supelco nr kat. 1003161011 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 25 %; • stopień czystości: czysty do analizy; • arsen - max. 0,01 ppm; • ołów - max. 0,020 ppm. |  |  | op.= 1 l | 3 |  | 0
| 15. | Mieszanina WWA (PAH Calibration Mix) | np. Producent: Supelco nr kat. CRM47940 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: certyfikowany materiał referencyjny • stężenie 10 µg/ml dla każdego związku; • skład mieszaniny: naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, dibenzo(a,h)anthracene, benzo(g,h,i)perylene, indeno(1,2,3-cd)pyrene • rozpuszczalnik: acetonitryl. |  |  | op.= 1ml | 1 |  | 0
| 16. | n-Pentan | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. 100882 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do analizy wysoce lotnych halogenowanych węglowodorów; • zawartość: min. 99,0 % (GC); • woda - max. 0,02 %; • zawartość związków interferujących w zakresie zw. chloroorganicznych metodą GC-ECD, nie może przekraczać 5 µg/l. |  |  | op.= 1 l | 8 |  | 0
| 17. | Ochratoksyna A | • zastosowanie: certyfikowany materiał referencyjny; • stężenie 50 µg/ml; • rozpuszczalnik: benzen : kwas octowy 99:1. |  |  | op. = 1ml | 1 |  | 0
| 18. | Ochratoksyna A | • zastosowanie: wzorzec do analizy HPLC; • stężenie 10 µg/ml; • rozpuszczalnik acetonitryl. |  |  | op. = 2ml | 1 |  | 0
| 19. | Patulina | • zastosowanie: certyfikowany materiał referencyjny; • stężenie 100 µg/ml; • rozpuszczalnik: chloroform. |  |  | op. = 1ml | 1 |  | 0
| 20. | Pirosiarczyn potasu | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. 55777-1G lub produkt równoważny*** • NR CAS: 16731-55-8 • standard analityczny. |  |  | op.= 1g | 1 |  | 0
| 21. | Retinol | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. R7632-100MG lub produkt równoważny*** • nr CAS 68-26-8; • czystość min. 95 %; • substancja wzorcowa. |  |  | op.= 100mg | 2 |  | 0
| 22. | Roztwór geosminy | np. Producent: Merck, Sigma Aldrich nr kat. CRM47522 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do zapachu • stężenie 100µg/ml w metanolu • ampułka 1 ml |  |  | ampułka | 1 |  | 0
| 23. | Węglan sodu | np. producent: Supelco nr kat. 1.02405.0080 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 99,0 % • wtórny materiał odniesienia do oznaczeń alkacymetrycznych |  |  | op = 80 g | 1 |  | 0
| 24. | Wzorzec boru | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. 01932 lub produkt równoważny*** • zastosowanie : ICP; • stężenie 1000 mg/l;; • rozpuszczalnik: woda |  |  | op.= 100ml | 1 |  | 0
| 25. | Wzorzec cynk | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. 18562 lub produkt równoważny*** • zastosowanie : ICP; • stężenie 1000 mg/l;; ▪ rozpuszczalnik: rozcieńczony kwas azotowy (2-5%). |  |  | op.= 100ml | 1 |  | 0
| 26. | Wzorzec do barwy | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. CLR500-500ml lub produkt równoważny*** • zawartość: 500 mg/l Pt. |  |  | op. = 500ml | 1 |  | 0
| 27. | Wzorzec do barwy | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. CLR500-500ml lub produkt równoważny*** • zawartość: 500 mg/l Pt. |  |  | op. = 500ml | 1 |  | 0
| 28. | Wzorzec glinu | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. 1.19770 lub produkt równoważny*** • zastosowanie : ICP; • stężenie 1000 mg/l; • rozpuszczalnik: 0,5 mol/l HNO3. |  |  | op.= 500ml | 1 |  | 0
| 29. | Wzorzec manganu | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. 77036 lub produkt równoważny*** • zastosowanie : ICP; • stężenie 1000 mg/l; • rozpuszczalnik: HNO3. |  |  | op.= 250ml | 1 |  | 0
| 30. | Zearalenon | • zastosowanie: certyfikowany materiał referencyjny; • stężenie 50 µg/ml; • rozpuszczalnik: acetonitryl. |  |  | op.= 1ml | 1 |  | 0
| 31. | D(+)-Raffinoza pentahydrate | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. 83400-25G lub produkt równoważny*** • zawartość min. 98%; • dla mikrobiologii; • stopień czystości: czda. |  |  | op.= 25g | 1 |  | 0
| 32. | Glikol polietylenowy 6000 | • zastosowanie do syntezy, • średnia masa cząsteczkowa 5000-7000 |  |  | op.=1 kg | 1 |  | 0
| 33. | Wzorzec kadmu | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. 36379 lub produkt równoważny*** • zastosowanie : ICP; • stężenie 1000 mg/l;; ▪ rozpuszczalnik: rozcieńczony kwas azotowy (2-5%). |  |  | op.= 100ml | 1 |  | 0
| 34. | Wzorzec rtęci | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. 28941 lub produkt równoważny*** • zastosowanie : ICP; • stężenie 1000 mg/l; ▪ rozpuszczalnik: rozcieńczony kwas azotowy (2-12%). |  |  | op.= 100ml | 1 |  | 0
| 35. | Cyny (II) chlorek 2 hydrat | np. Producent: Sigma-Aldrich nr kat. 208035 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 97,5 % max. 12,5 %; |  |  | op. = 250g | 3 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika oraz wyglądu zewnętrznego.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Dla poz. 6, 8, 10, 15, 17, 19, 22-25, 30, 33, 34 do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 wydane w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Dla pozostałych pozycji do dostawy wymagany certyfikat jakości / świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Dla poz. 9, 21 okres ważności: min. 3 miesiące od daty dostawy
| 4. | Dla poz. 34, 16, 17 okres ważności: min. 6 miesięcy od daty dostawy
| 5. | Dla poz. 30 okres ważnosci min. 10 miesięcy od daty dostawy
| 6. | Dla pozostałych pozycji okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie / świadectwie lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1-2)
| 7. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1-2
| 8. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 3-11, 13-22, 24, 25, 30-35
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 1, 12, 23, 27-29
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2, 26

## Część 04
|  | AGZ.272.7.2024 | [5 empty] | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 04
Filtry membranowe, sterylne
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Filtry membranowe | • zastosowanie: do prowadzenia filtracji membranowej. • średnica porów: 0,45 µm, • sterylne, • białe, • kratkowane, • średnica filtra 47 mm, • zawierają estry celulozowe, • odzysk minimum 70% dla następujących mikroorganizmów: Escherichia coli, bakterii grupy coli, enterokoków kałowych, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila, Legionella anisa. |  |  | szt. | 3000 |  | 0
| 2. | Filtry membranowe | • zastosowanie: do prowadzenia filtracji membranowej. • średnica porów: 0,45 µm, • sterylne, • białe, • kratkowane, • średnica filtra 47 mm, • zawierają estry celulozowe, • odzysk minimum 70% dla następujących mikroorganizmów: Escherichia coli, bakterii grupy coli, enterokoków kałowych, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila, Legionella anisa. |  |  | szt. | 2400 |  | 0
| 3. | Filtry membranowe | • zastosowanie: do prowadzenia filtracji membranowej. • średnica porów: 0,45 µm, • sterylne, • białe, • kratkowane, • średnica filtra 47 mm, • zawierają estry celulozowe, • odzysk minimum 70% dla następujących mikroorganizmów: Escherichia coli, bakterii grupy coli, enterokoków kałowych, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila, Legionella anisa. |  |  | szt. | 1200 |  | 0
| 4. | Filtry membranowe | • zastosowanie: do prowadzenia filtracji membranowej. • średnica porów: 0,45 µm, • sterylne, • czarne, • kratkowane, • średnica filtra 47 mm, • zawierają estry celulozowe, • odzysk minimum 70% dla następujących mikroorganizmów: Legionella pneumophila, Legionella anisa. |  |  | szt. | 3600 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika oraz wyglądu zewnętrznego.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1).
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 4
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 2
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 3

## Część 05
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 05
Filtry membranowe celulozowo-estrowe
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Filtry membranowe celulozowo-estrowe | np. Producent: FILTRATECH, nr kat MF047ME022 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: oznaczanie barwy w wodzie • średnica 47 mm; • wielkość porów 0,22 µm; • niesterylne, białe, bez siatki. |  |  | op. = 100szt | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1).
| 2. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa produktu
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów

## Część 06
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 06
Wzorce do IPC
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | NexION Setup Solution | np. Producent: Inorganic Ventures nr kat. IV-STOCK-77-500ML lub produkt równoważny*** • zastosowanie : ICP/MS; • stężenie 1 µg/l; dla następujących pierwiastków Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U ▪ rozpuszczalnik: rozcieńczony kwas azotowy (1%). |  |  | op.= 500ml | 1 |  | 0
| 2. | Quality Control Standardu,21 Elements Pure | np. Producent: Inorganic Ventures nr kat. IV-21-125ML lub produkt równoważny*** • zastosowanie : ICP; • stężenie 100 µg/ml dla następujących pierwiastków: As,Be,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe, Li,Mg,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Sr,Ti,Tl,V,Zn ▪ rozpuszczalnik: rozcieńczony kwas azotowy (5-10%). |  |  | op.= 125ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnik
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Okres ważności: min. 24 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie/ świadectwie, o którym mowa w pkt. 1).
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 07
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 07
Wzorce do IC kontrolne
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Wzorzec jonów azotanowych NO3- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICNO31-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 2. | Wzorzec jonów azotanowych NO3- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICNO31-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 3. | Roztwór wzorcowy azotu azotanowego N NO3- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICNNO31-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 4. | Wzorzec jonów azotynowych NO2 - | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICNO21-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 5. | Wzorzec jonów azotynowych NO2 - | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICNO21-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 6. | Wzorzec jonów azotynowych NO2 - | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICNO21-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 7. | Wzorzec jonów żelaza Fe | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. CGFE1-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 8. | Wzorzec jonów żelaza Fe | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. CGFE1-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 9. | Wzorzec jonów bromianowych BrO3- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICBRO31-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 10. | Wzorzec jonów chloranowych ClO3- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICCLO31-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 11. | Wzorzec jonów chlorkowych Cl- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICCL1-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 12. | Wzorzec jonów chlorkowych Cl- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICCL1-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 13. | Wzorzec jonów chlorynowych ClO2- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICCLO21-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 14. | Wzorzec jonów fluorkowych F- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICF1-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 15. | Wzorzec jonów siarczanowych SO42- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICSO41-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 16. | Wzorzec jonów fosforanowych PO43- | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICPO41-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| 17. | Wzorzec jonu amonu NH4+ | np. Producent: Inorganic Ventures Nr kat. ICNNH41-125ml lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op. = 125ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa wzorca, zgodna z nazwą podaną na certyfikacie /świadectwie, o którym mowa w pkt. 1.
| 3. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 4, 9-11, 13-15
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 3, 6, 8
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2, 5, 7, 12, 16, 17

## Część 08
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 08
Wzorce do mikotoksyn oraz witaminy A
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Aflatoxin M1 solution | • zastosowanie: materiał referencyjny; • stężenie: 10 μg/ml • rozpuszczalnik: acetonitryl |  |  | op.= 1,1 ml | 1 |  | 0
| 2. | Fumonizyna B1 | • zastosowanie: materiał referencyjny do HPLC; • stężenie 50 µg/ml ; • rozpuszczalnik: acetonitryl : woda. |  |  | op. = 1,1 ml | 1 |  | 0
| 3. | Fumonizyna B2 | • zastosowanie: materiał referencyjny do HPLC; • stężenie 50 µg/ml ; • rozpuszczalnik: acetonitryl : woda. |  |  | op. = 1,1 ml | 1 |  | 0
| 4. | Aflatoxin mix 4 solution | • zastosowanie: wzorzec analityczny; • stężenia dla poszczególnych składników: - B1 – 2 μg/ml - B2 – 0,5 μg/ml - G1 – 2 μg/ml - G2 – 0,5 μg/ml • rozpuszczalnik: acetonitryl |  |  | op.= 1,1 ml | 2 |  | 0
| 5. | Deoxynivalenol | • zastosowanie: wzorzec analityczny; • stężenie 100 µg/ml; • rozpuszczalnik: acetonitryl. |  |  | op.= 1,1 ml | 2 |  | 0
| 6. | Patulina | • zastosowanie: wzorzec do analizy HPLC; • stężenie 100 µg/ml; • rozpuszczalnik acetonitryl. |  |  | op. = 1,1 ml | 2 |  | 0
| 7. | Zearalenon | • zastosowanie: certyfikowany materiał referencyjny; • stężenie 50 µg/ml; • rozpuszczalnik: acetonitryl. |  |  | op.= 1,1 ml | 2 |  | 0
| 8. | Witamina D2 (Ergokalcyferol) | • substancja wrorcowa • zawartość: min. 90% • numer CAS: 50-14-6 |  |  | op.=50mg | 1 |  | 0
| 9. | Witamina A all-trans-retinol | np. Producent: LabStandard nr kat.: LBS1Y6O3110 lub produkt równoważny*** • certyfikowany materiał referencyjny; • zastosowanie: do analizy HPLC; • czystość ≥ 95% • numer CAS: 68-26-8 |  |  | op.=50mg | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Dla poz. 2, 3 okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie / świadectwie lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1)
| 3. | Dla pozostałych pozycji okres ważności: min. 15 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie / świadectwie lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1)
| 4. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 09
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 09
Materiały referencyjne i wzorce
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | 2,6 Diaminotoluen ( 2,6 TDA) | np. Producent: Dr Ehrensdorfer nr kat. C 12197800 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 823-40-5; • substancja wzorcowa. • czystość min. 98%. |  |  | op.= 250mg | 1 |  | 0
| 2. | 3,3'-Dimetylobenzydyna | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C12726000 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 119-93-7 • substancja wzorcowa; • czystość min. 98% |  |  | op.= 100mg | 1 |  | 0
| 3. | 4,4 Metylenodianilina | np. Producent: Dr Ehrensdorfer nr kat. C 10648000 lub produkt równoważny*** • CAS 101-77-9; • substancja wzorcowa. • czystość min. 98% |  |  | op.= 250mg | 1 |  | 0
| 4. | 4,4 oksydianilina | np. Producent: Dr Ehrensdorfer nr kat. C 10215000 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 101-80-4 ; • substancja wzorcowa. • czystość min. 98% |  |  | op.= 250mg | 2 |  | 0
| 5. | Acesulfam K | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C10010800 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 55589-62-3; • substancja wzorcowa; • czystość min. 95 %. |  |  | op. = 250 mg | 1 |  | 0
| 6. | Acesulfam K | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C10010800 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 55589-62-3; • substancja wzorcowa; • czystość min. 95 %. |  |  | op. = 250 mg | 1 |  | 0
| 7. | Aflatoxin B1, B2, G1, G2 mixture | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-A30000001AL lub produkt równoważny*** • zastosowanie: materiał referencyjny; • stężenia dla poszczególnych składników: - B1 – 2 μg/ml - B2 – 0,5 μg/ml - G1 – 2 μg/ml - G2 – 0,5 μg/ml • rozpuszczalnik: acetonitryl |  |  | op. = 1 ml | 1 |  | 0
| 8. | Anilina | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-CA10262500 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 62-53-3; • substancja wzorcowa; • czystość min. 98%. |  |  | op.= 1 ml | 1 |  | 0
| 9. | Aspartam | np. Producent: Dr. Ehrenstorfer nr kat. DRE-C10304940 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 22839-47-0; • substancja wzorcowa; • czystość min. 93 %. |  |  | op.= 250mg | 1 |  | 0
| 10. | Barwnik E 110 Sunset Yellow FCF | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C17048000 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 2783-94-0; • zastosowanie: wzorzec do HPLC; • czystość min. 80%. |  |  | op. = 50 mg | 2 |  | 0
| 11. | Barwnik E 122 Azorubina | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C10411500 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 3567-69-9; • zastosowanie: wzorzec do HPLC; • czystość min. 80%. |  |  | op. = 100 mg | 2 |  | 0
| 12. | Barwnik E 123 Amaranth | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C10148500 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 915-67-3; • zastosowanie: wzorzec do HPLC; • czystość min. 80%. |  |  | op. = 250 mg | 1 |  | 0
| 13. | Barwnik E 131 Patent Blue V | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C15895900 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 2262-76-4; • zastosowanie: wzorzec do HPLC; • czystość min. 80%. |  |  | op. = 250 mg | 1 |  | 0
| 14. | Barwnik E 133 Brilliant Blue FCF | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C10665200 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 3844-45-9; • zastosowanie: wzorzec do HPLC; • czystość min. 75% |  |  | op. = 250 mg | 1 |  | 0
| 15. | Benzo[ghi]perylen | np.Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE- DRE-L20630000AL lub produkt równoważny*** • stężenie 10 µg/mL w Acetonitrylu; • zastosowanie: wzorzec do HPLC. |  |  | op.=10 ml | 1 |  | 0
| 16. | Benzo[k]fluoranten | np.Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-L20580000AL lub produkt równoważny*** • stężenie 10 µg/mL w Acetonitrylu; • zastosowanie: wzorzec do HPLC. |  |  | op.=10 ml | 1 |  | 0
| 17. | Cis-heptachlor-exo-epoxyd | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C14101000 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 1024-57-3; • substancja wzorcowa; • zawartość min. 96%. |  |  | op. = 10 mg | 1 |  | 0
| 18. | Cyanocobalamin (Vitamin B12) | np. Producent: Dr. Ehrenstorfer nr kat. DRE-C11798500 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 68-19-9; • zastosowanie: wzorzec do HPLC; • czystość min. 90 %. |  |  | op.= 50mg | 3 |  | 0
| 19. | Cyklaminian sodu (E 952) | np. Producent: Dr. Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C11830800 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 139-05-9; • wzorzec do HPLC; • zawartość: min. 95 %. |  |  | op. = 250mg | 1 |  | 0
| 20. | D-biotin | np. Producent: Dr. Ehrenstorfer nr kat.: DRE-C10625000 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 58-85-5; • zastosowanie: wzorzec do HPLC; • czystość min. 90 %. |  |  | op. = 250mg | 1 |  | 0
| 21. | Dichlorowodorek histaminy | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C14213050 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 56-92-8; • substancja wzorcowa; • czystość min. 95 %. |  |  | op. = 250 mg | 1 |  | 0
| 22. | DL-alfa-Tokoferol (Witamina E) | np. Producent: Dr. Ehrenstorfer nr kat. DRE-CA17924300 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 10191-41-0; • substancja wzorcowa; • czystość min. 96%; • temperatura przechowywania -18 C. |  |  | op.= 500mg | 1 |  | 0
| 23. | Dynia owocowa (Fruit Squash - Total SO2) | np. Producent: LGC Nr kat. LGC7113 lub produkt równoważny*** • materiał referencyjny do oznaczania SO2 w żywności; • zawartość SO2 - 255 mg/l |  |  | op. = 50 ml | 1 |  | 0
| 24. | Folic acid | np. Producent: Dr. Ehrenstorfer nr kat. DRE-C13888000 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 59-30-3; • zastosowanie: wzorzec do HPLC; • czystość min. 90 %. |  |  | op.= 250mg | 1 |  | 0
| 25. | Heksachlorobenzen | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C14160000 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 118-74-1; • substancja wzorcowa; • zawartość min. 96%. |  |  | op. = 250 mg | 1 |  | 0
| 26. | Kofeina | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C11693000 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 58-08-2 • substancja wzorcowa; • czystość min. 95 %. |  |  | op. = 250 mg | 1 |  | 0
| 27. | Kwas sorbowy | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C16971500 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 110-44-1; • substancja wzorcowa; • czystość min. 95 %. |  |  | op.= 250 mg | 1 |  | 0
| 28. | Kwas sorbowy | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C16971500 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 110-44-1; • substancja wzorcowa; • czystość min. 95 %. |  |  | op. = 250 mg | 1 |  | 0
| 29. | Liofilizowane mięso wieprzowe (Lyophilised pork muscle) | np. Producent: IRMM Nr kat.ERM-BB384 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: CRM do analizy parametrów wartości odżywczej; • tłuszcz - 8,99 g/100g; • azot met. Kjeldahla - 14,2 g/100g, • popiół - 4,51 g/100g, • sód (Na) - 1,86 mg/g; • magnez (Mg) - 1,03 mg/g • wapń (Ca) - 0,164 mg/g • fosfor(P) - 8,7 mg/g. |  |  | op.= 2x18g | 1 |  | 0
| 30. | Mycotoxin Mix (fumonizyny) | • zastosowanie: wzorzec do HPLC; • stężenie 50 µg/ml Fumonisin B1; • stężenie 50 µg/ml Fumonisin B2; • rozpuszczalnik acetonitryl : woda 1:1. |  |  | op. = 5ml | 1 |  | 0
| 31. | Nicotinamide | np. Producent: Dr. Ehrenstorfer nr kat. DRE-C15519500 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 98-92-0; • zastosowanie: wzorzec do HPLC; • czystość min. 90 %. |  |  | op. = 250 mg | 1 |  | 0
| 32. | Nicotinic acid | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C15521000 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 59-67-6; • zastosowanie: wzorzec do HPLC; • czystość min. 90 %. |  |  | op.= 250mg | 1 |  | 0
| 33. | o,p'-DDE | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C12040000 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 3424-82-6; • substancja wzorcowa; • zawartość min. 96%. |  |  | op. = 50 mg | 1 |  | 0
| 34. | p,p'-DDE | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C12041000 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 72-55-9; • substancja wzorcowa; • zawartość min. 96%. |  |  | op. = 100 mg | 1 |  | 0
| 35. | PAH-Mix 20 | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. L20950020AL lub produkt równoważny*** • stężenie 10 µg/ml w Acetonitrylu; • zawartośc : benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(a)piren, fluoranten, indeno(1,2,3- cd)piren |  |  | op.= 10ml | 1 |  | 0
| 36. | Pantothenic acid calcium | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C15845000 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 137-08-6; • zastosowanie: wzorzec do HPLC; • czystość min. 90 %. |  |  | op. = 250 mg | 1 |  | 0
| 37. | Pyridoxin hydrochloride | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C16652000 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 58-56-0; • zastosowanie: wzorzec do HPLC; • czystość min. 90 %. |  |  | op. = 250 mg | 1 |  | 0
| 38. | Riboflavin (Vitamin B2) | np. Producent: Dr. Ehrenstorfer nr kat. DRE-C16813600 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 83-88-5; • zastosowanie: wzorzec do HPLC; • czystość min. 90 %. |  |  | op.= 250mg | 1 |  | 0
| 39. | Roztwór cyjanku potasu (Free Cyanide Standard) | np. Producent: LGC nr. Kat. VNG-CN-100 lub produkt równoważny*** • wartość odniesienia 1000 mg/l. |  |  | op.= 100 ml | 1 |  | 0
| 40. | Sacharyna | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C16901000 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 56-92-8; • substancja wzorcowa; • czystość min. 95 %. |  |  | op. = 250 mg | 1 |  | 0
| 41. | Sorbinian potasu (trans-trans-Sorbic acid potassium) | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C16972000 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 24634-61-5; • substancja wzorcowa; • czystość min. 95 %. |  |  | op.= 250 mg | 1 |  | 0
| 42. | Trans-heptachlor-endo-epoxyd | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C14102000 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 28044-83-9; • substancja wzorcowa; • zawartość min. 96%. |  |  | op. = 10 mg | 1 |  | 0
| 43. | Witamina A octan | np. Producent: Dr. Ehrenstorfer nr kat.: DRE-CA17923820 lub produkt równoważny*** • nr CAS: 127-47-9; • substancja wzorcowa, • czystość min. 95% |  |  | op.= 100mg | 1 |  | 0
| 44. | Witamina D3 | np. Producent: Dr Ehrenstorfer Nr kat. DRE-CA17924000 lub produkt równoważny*** • numer CAS: 67-97-0; • substancja wzorcowa; • zawartość: min. 95%. |  |  | op.= 100mg | 1 |  | 0
| 45. | Woda miękka pitna - Metale (Soft Drinking Water UK - Metals) | np. Producent: LGC nr. Kat. LGC6027 lub produkt równoważny*** • Zastosowanie: materiał referencyjny do oznaczania metali • zawartość metali: - glin - 196,1 µg/l; - antymon - 5,21 µg/l; - arsen - 10,00 µg/l; - bar - 115,7 µg/l; - kadm - 5,09 µg/l; - chrom - 49,9 µg/l; - miedź - 1995 µg/l; - ołów - 10,15 µg/l; - mangan - 49,9 µg/l; - nikiel - 20,01 µg/l; - selen - 10,21 µg/l; - cynk - 613 µg/l; - potas - 0,367 mg/l; - sód - 4,36 mg/l; - bor - 1006 µg/l. |  |  | op.= 250 ml | 1 |  | 0
| 46. | Wzorzec Arsenu | np. Producent: VHG Labs Nr kat. VHG-LASN-100 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: ASA; • stężenie 10 μg/ml; • rozpuszczalnik: rozcieńczony kwas azotowy (2-5%); • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op.= 100ml | 1 |  | 0
| 47. | Wzorzec Kadmu | np. Producent: VHG Labs Nr kat. VHG-LCDN-100 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: ASA; • stężenie 10 μg/ml; • rozpuszczalnik: rozcieńczony kwas azotowy (2-5%); • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op.= 100ml | 1 |  | 0
| 48. | Wzorzec Ołowiu | np. Producent: VHG Labs Nr kat. VHG-LISPB1-50 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: ASA; • stężenie 100 μg/ml; • rozpuszczalnik: rozcieńczony kwas azotowy (2-5%); • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op.= 50ml | 1 |  | 0
| 49. | Wzorzec Rtęć | np. Producent: VHG Labs Nr kat. VHG-LHGN-100 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: ASA; • stężenie 10 μg/ml; • rozpuszczalnik: rozcieńczony kwas azotowy 5%; • roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST. |  |  | op.= 100ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Dla poz. 1-6, 8, 9, 12, 15-28, 31-49 do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Dla pozostałych pozycji do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu zawierające wartość parametru wraz z niepewnością, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Dla poz. 23 okres ważności: min. 3 miesiące od daty dostawy.
| 5. | Dla poz. 7, 25, 30, 31, 39 okres ważności: min. 6 miesiące od daty dostawy.
| 6. | Dla poz. 10, 19, 29, 45-49 okres ważności: min. 10 miesięcy od daty dostawy.
| 7. | Dla pozostałych poz. okresy ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie / świadectwie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1 i 2).
| 8. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1 i 2.
| 9. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1-4, 6-8, 10-26, 28, 30-38, 40, 42-49.
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 5, 9, 27, 29, 39, 41.

## Część 10
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 10
Materiały referencyjne do HPLC
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Histamina konserwy rybne (Histamine canned fish) | np. Producent: Fapas nr kat. T27375QC lub produkt równoważny*** • zastosowanie: materiał certyfikowany do analizy histaminy; • zawartość: 102 mg/kg. |  |  | op.= 145 g | 1 |  | 0
| 2. | Carrot Puree (Puree z marchewki) | np. Producent: Fapas nr kat. T15169QC lub produkt równoważny*** • zawartość azotanów (V) 270 mg/kg. |  |  | op. = 70 g | 1 |  | 0
| 3. | Dried Apricot (Morele Suszone) | np. Producent: Fapas nr kat. T20212QC lub produkt równoważny*** • zawartość dwutlenku siarki: 2010 mg/kg. |  |  | op. = 100 g | 1 |  | 0
| 4. | Tonik Water | np. Producent: Fapas nr kat. T03188QC lub produkt równoważny*** • zawartość: kwas benzoesowy 100 mg/l ; • zawartość: chinina 64,7 mg/; • zawartość: acesulfam-K 40,6 mg/;l • zawartość: aspartam 214 mg/l. |  |  | op. = 150 ml | 1 |  | 0
| 5. | Tonik Water | np. Producent: Fapas nr kat. T03188QC lub produkt równoważny*** • zawartość: kwas benzoesowy 100 mg/l ; • zawartość: chinina 64,7 mg/; • zawartość: acesulfam-K 40,6 mg/;l • zawartość: aspartam 214 mg/l. |  |  | op. = 150 ml | 1 |  | 0
| 6. | Mleko w proszku | np. producent: Fapas nr kat. T21136QC lub produkt równoważny*** • materiał kontrolny zawierający witaminy A, D3, E oraz C. |  |  | op.= 100g | 1 |  | 0
| 7. | Makaron | np. Producent: Fapas nr kat. T22206QC lub produkt równoważny*** • zastosowanie: materiał kontrolny do analizy mikotoksyn; • zawartość: - Deoxynivalenol - Zearalenon - T-2 - HT-2 - Σ T-2 i HT-2 |  |  | op.= 75g | 1 |  | 0
| 8. | Mąka kukurydziana | np. Producent: Fapas nr kat. T22208QC lub produkt równoważny*** • zastosowanie: materiał kontrolny do analizy mikotoksyn; • zawartość: - Fumonizyna B1 - Fumonizyna B2 - Σ Fumonizyn B1 i B2 |  |  | op.= 55g | 1 |  | 0
| 9. | Ryba wędzona | np. Producent: FAPAS nr kat. T06132QC lub produkt równoważny*** • zastosowanie: materiał kontrolny do analizy WWA; • zawartość: Benz[a]anthracene, Chrysene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[a]pyrene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Benzo[g,h,i]perylene, PAH4 (sum). |  |  | op.= 50g | 1 |  | 0
| 10. | Proszek kakaowy | np. Producent: Fapas nr kat. T04477QC lub produkt równoważny*** • zastosowanie: materiał kontrolny do analizy mikotoksyn i aflatoksyn; • zawartość: - Ochratoksyna A - Aflatoksyna B1 - Aflatoksyna G1 - Σaflatoksyn |  |  | op.= 75g | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu zawierające wartość parametru wraz z niepewnością, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Dla poz. 3 okres ważności: min. 5 miesięcy od daty dostawy Dla poz. 2, 7 okres ważności: min. 6 miesięcy od daty dostawy Dla pozostałych pozycji okres ważności: min. 12 miesiący od daty dostawy
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - poz. 1, 5-10
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 2-4

## Część 11
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 11
Scyntylator
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Scyntylator | np. Producent: Perkin Elmer typ: ULTIMA Gold LLT nr kat. 6013371 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do oznaczania niskiej zawartości trytu w wodzie metodą ciekłoscyntylacyjną (LSC) oraz do oznaczania strontu Sr-90; • możliwość wiązania do 50% wody; • wygląd zewnętrzny: gęsta ciecz w ciemnej szklanej butelce; • butelka z możliwością zainstalowania na niej dozownika; |  |  | op. = 1l | 2 |  | 0
| 2. | Scyntylator | np. Producent: Perkin Elmer typ: High Efficiency Mineral Oil nr kat. 6NE9571 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do pomiaru radonu metodą ciekłoscyntylacyjną (LSC) w wodzie; • wygląd zewnętrzny: oleista ciecz w ciemnej szklanej butelce ; • butelka z możliwością zainstalowania na niej dozownika. |  |  | op. = 1l | 2 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika oraz wyglądu zewnętrznego.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie do danej partii).
| 2. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1.
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 12
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 12
Rozpuszczalniki do HPLC
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Acetonitryl | np. Producent: CHEMSOLVE nr kat. 1103.2500 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: analiza gradientowa / HPLC; • zawartość: min. 99,9 %; • woda - max. 300mg/kg; • fluorescencja (j. chinina): - dla 254 nm - max. 1,0 ppb, • transmitancja UV: - dla 197 nm : ≥ 82 % - dla 210 nm : ≥ 90 % • filtrowany przez filtr 0,2 μm. |  |  | op. = 2,5l | 4 |  | 0
| 2. | Cykloheksan | np. Producent: Chem-Lab; nr kat. CL00.0377.2500 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do HPLC; • zawartość : min. 99,5 %; • zawartość wody - max. 100 ppm; • transmitancja UV: - dla 210 nm: ≥ 60 % - dla 220 nm: ≥ 80 % - dla 240 nm: ≥ 98 % • filtrowany przez filtr 0,22 µm. |  |  | op. = 2,5l | 9 |  | 0
| 3. | Metanol | np. Producent: CHEMSOLVE nr kat. 1110.2500 lub produkt równoważny*** • czystość gradientowa do HPLC; • zawartość- min. 99,9%; • woda - max. 300 mg/kg; • transmitancja UV: - dla 210 nm: ≥ 30 % - dla 220 nm: ≥ 50 % - dla 235 nm: ≥ 80 % - dla 260 nm: ≥ 98 % • filtrowany przez filtr 0,2 μm. |  |  | op. =2,5l | 9 |  | 0
| 4. | n-Heksan | np. Producent: CHEMSOLVE nr kat. 1108.2500 lub produkt równoważny*** • czystość: do HPLC • zawartość: min. 95 %; • woda - max. 100mg/kg • transmitancja UV: - dla 220 nm: ≥ 82 % - dla 230 nm: ≥ 92 % - dla 245 nm: ≥ 98 % • filtrowany przez filtr 0,2 μm. |  |  | op. = 2,5l | 3 |  | 0
| 5. | Octan etylu | np. Producent: CHEMSOLVE nr kat.1107.2500 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do HPLC; • zawartość : min. 99,8 %; • woda- max. 200 mg/kg • Transmitancja UV - przy 260 nm: ≥ 75,0 %, - przy 270 nm: ≥ 90,0 %, - przy 300 nm: ≥ 95,0 %, • filtrowany przez filtr 0,2 μm. |  |  | op. = 2,5l | 5 |  | 0
| 6. | Woda do HPLC | np . Producent: CHEMSOLVE nr kat. 1114.2500 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do HPLC; • przewodność właściwa max. 0,1µS/cm • test gradientowy przy 210 nm:≤ 5 mAU • test gradientowy przy 254 nm:≤ 0,5 mAU • całkowity węgiel organiczny (OWO) maks. 10 ppb • filtrowany przez filtr 0,1 μm. |  |  | op. = 2,5l | 13 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Okres ważności: min. 24 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1).
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 13
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 13
Kolumienki do mikotoksyn
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do przygotowania próbek przed analizą aflatoksyn: B1, B2, G1, G2 | • zastosowanie: kolumny do przygotowania próbek przed analizą aflatoksyn metodą HPLC w różnych produktach spożywczych; • zastosowanie przeciwciał monoklonalnych przeciw aflatoksynom B1, B2, G1, G2; • pojemność kolumny 1 ml; • odzysk aflatoksyn: 85 -110 % dla roztworu standardowego 20 ng aflatoksyn(B1, B2, G1, G2) w 10 ml 10% roztworu metanolu. |  |  | op. = 50szt. | 1 |  | 0
| 2. | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do przygotowania próbek przed analizą aflatoksyn: M1 | • zastosowanie: kolumny do przygotowania próbek przed analizą aflatoksyn M1 metodą HPLC w próbkach mleka i produktach mlecznych; • zastosowanie przeciwciał monoklonalnych przeciw aflatoksynom M1; • pojemnośc koumny 3 ml; • odzysk aflatoksyn M1: 80 -110 % dla roztworu standardowego 4 ng aflatoksyny M1 w 25 ml 10% wodnego roztworu próbki mleka. |  |  | op. = 10szt. | 1 |  | 0
| 3. | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do przygotowania próbek przed analizą Deoxyniwalenolu | • zastosowanie: kolumny do przygotowania próbek przed analizą deoxynivalenolu metodami HPLC, w próbkach zbóż oraz produktach zbożowych dla małych dzieci; • zastosowanie przeciwciał monoklonalnych przeciw deoxynivalenolowi; • pojemnośc kolumny 3 ml; • odzysk deoxynivalenolu: 85 -110 % dla roztworu standardowego 500 ng deoxynivalenolu w 2 ml wody. |  |  | op. = 50 szt | 1 |  | 0
| 4. | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do przygotowania próbek przed analizą ochratoksyny A | • zastosowanie: kolumny do przygotowania próbek przed analizą ochratoksyny A metodami HPLC w szerokim asortymencie produktów; • zastosowanie przeciwciał monoklonalnych przeciw ochratoksynie A; • pojemnośc kolumny 3 ml; • odzysk ochratoksyny A: 85 -110 % dla roztworu standardowego 100 ng ochratoksyny A w 48 ml 5 % acetonitrylu w PBS. |  |  | op. = 50szt. | 1 |  | 0
| 5. | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do przygotowania próbek przed analizą zearalenonu | • zastosowanie: kolumny do przygotowania próbek przed analizą zearalenonu metodami HPLC w próbkach zbóż oraz paszach; • zastosowanie przeciwciał monoklonalnych przeciw zearalenonowi; • pojemność kolumny 3 ml; • odzysk zearalenonu: 85 -110 % dla roztworu standardowego 75 ng zearalenonu w 10 ml 15 % acetonitrylu w PBS. |  |  | op. = 50szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakości produktu w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Okres ważności: min. 10 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Do oferty i dostawy wymagane aplikacje (opis przygotowania i wykonania analizy z użyciem kolumienek dla wymaganej matrycy) w języku polskim do oznaczenia poszczególnych mikotoksyn. Zamawiajacy dopuszcza aplikacje w wersji elektronicznej potwierdzone podpisem elektronicznym.
- dla poz. 1 matryce: suszone owoce, przyprawy:pieprz, kurkuma, papryka, gałka muszkatałowa, orzechy, produkty zbożowe
- dla poz. 2 matryce: mleko i produkty mleczne
- dla poz. 3 matryce: produkty zbożowe, żywność dla dzieci.
- dla poz. 4 matryce: wina, produkty zbożowe, kawa instant i palona, przyprawy: papryka, gałka musztakałowa, lukrecja, suszone owoce,
- dla poz. 5 matryce: produkty zbożowe
| 4. | Do oferty i do dostawy do każdej serii wymagany certyfikat potwierdzający pojemność kolumienek w języku polskim lub angielskim.
| 5. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie, o którym mowa w pkt. 1.
| 6. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 14
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 14
Kolumienki SPE
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1 | Kolumienki SPE | • wypełnienie: żel krzemionkowy, grupa funkcyjna wiążąca - kwas propylosulfonowy; • pojemność kolumny: 3ml; • wielkość złoża: 500 mg. |  |  | op. = 50szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w języku polskim lub angielskim w formie papierowej.
| 2. | Okres ważności: min.12 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 15
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 15
Wzorce do analiz instrumentalnych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Wzorzec żelaza | np. producent: AccuStandard nr kat. ICP-MS-27N-0.1X-1 lub produkt równoważny*** • zastosowanie : ICP-MS; • stężenie 1000 µg/ml; • rozpuszczalnik: rozcieńczony kwas azotowy (2-5%). |  |  | op.= 100 ml | 1 |  | 0
| 2. | Wzorzec miedzi | np. producent: AccuStandard nr kat. ICP-MS-15N-0.01X-1 lub produkt równoważny*** • zastosowanie : ICP-MS; • stężenie 100 µg/ml; • rozpuszczalnik: rozcieńczony kwas azotowy (2-5%). |  |  | op.= 100 ml | 1 |  | 0
| 3. | Wzorzec wapń | np. producent: AccuStandard nr kat. ICP-MS-09N-0.1X-1 lub produkt równoważny*** • zastosowanie : ICP-MS; • stężenie 1000 µg/ml; • rozpuszczalnik: rozcieńczony kwas azotowy (2-5%). |  |  | op.= 100 ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Okresy ważności: min. 24 miesiące od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie / świadectwie lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1 i 2).
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 16
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 16
Wzorzec jonów chlorkowych Cl-
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Wzorzec jonów chlorkowych Cl- | np. Producent: CPAchem Nr ref: H003.W.L5 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do IC; • stężenie 1000 mg/l; • roztwór wodny. |  |  | op. = 500ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | DO OFERTY wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa wzorca, zgodna z nazwą podaną na certyfikacie /świadectwie, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 17
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 17
Wzorce do spektrofotometrii
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Wzorzec jonów żelaza Fe3+ | np. Producent: OUM nr kat. 13.32.b lub produkt równoważny*** • stężenie 1 g/l; • roztwór wodny. |  |  | op. = 50ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do OFERTY i dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie / świadectwie, o którym mowa w pkt. 1).
| 4. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa wzorca, zgodna z nazwą podaną na certyfikacie /świadectwie, o którym mowa w pkt. 1.
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 18
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 18
Wzorce do przewodnictwa
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Wzorzec konduktometryczny 84 µS/cm | np. Producent CPAchem nr kat. CS84M0S.L5 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do przewodnictwa; • wodny roztwór KCl; • przewodność w 25oC - od 82 do 86 µS/cm. |  |  | op. = 500ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do OFERTY i dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 3. | Okres ważności: min. 11 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa wzorca, zgodna z nazwą podaną na certyfikacie/ świadectwie, o którym mowa w pkt. 1
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 19
|  | AGZ.272.7.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 19
Sodu wodoroselenin
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary*** | Ilość*** | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Sodu wodoroselenin | • stopień czystości: czda. • zawartość: min. 96%; • opakowanie: 250g - 1000g; • wymagana ilość: 1 000 g. |  |  | op. = 250 g | 4 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. UWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - "opakowanie" należy wpisać gramaturę w opakowaniu, np. opakowanie = 250 g Jako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie "cena jednostkowa brutto" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyńcze opakowanie.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Okres ważności: min. 24 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie do danej partii, którym mowa w pkt. 1).
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków