Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana stolarki drzwiowej (13 szt.) w pomieszczeniach Wydziału Nauk Ekonomicznych, w budynku przy ul. Oczapowskiego 4 UWM w Olsztynie

Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach Wydziału Nauk Ekonomicznych, w budynku przy ul. Oczapowskiego 4 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Rozbiórka istniejącej stolarki drzwiowej

- Montaż ościeżnic

- Montaż skrzydeł drzwiowych (2 szt. wypełnienie płytą wiórową, 11 szt. plaster miodu) w kolorze dąb bielony na wzór wcześniej wymienionej stolarki. Ościeżnica drewniana lub z MDF w kolorze skrzydła drzwiowego

- Obróbka ościeży wraz z malowaniem

- Wywóz i utylizacja drzwi

Parametry stolarki:

Drzwi w okleinie drewnopodobnej CPL kolor orzech bielony

Wyposażone w klamkę niklowaną metalową z szyldami oraz w jeden zamek na klucz patentowy z atestem przeciwwłamaniowym. Ościeżnica drewniana lub z MDF w kolorze skrzydła drzwiowego

Z uwagi na użytkowanie pomieszczeń w trakcie remontu prace należy wykonywać kolejno w każdym pomieszczeniu. Należy mieć na uwadze, iż każde pomieszczenie musi być po godzinach pracy pracowników uczelni zamykane.