## 2016Wzór (hidden)
PRZETARG …………..
PAKIET NR 1- identyfikacja biochemiczna i oznaczania MIC met automatyczną- aparat VITEK2 COMPACT
LP. | Przedmiot zamówienia | zamówienie |  | iość w opakowaniu | cena jednostkowa + VAT | planowane na 2016 | zeszło ilość | zeszło cenowo | zostało oznaczeń | cena opakowania
1 | Karty do identyfikacji bakterii Gram/-/ujemnych i Gram (+) | 300 | szt. | 20
2 | Karty antybiogramowe dla bakterii Gram/-/ujemnych i Gram (+)dodatnich | 200 | szt. | 20
3 | Standard do kontroli oznaczania gęstości zawiesiny | 1 | op. | 1
4 | Odczynnik do przygotowania zawiesiny drobnoustrojów | 1 | op. | 1
5 | Testy do identyfikacji pałeczek Neisseria i Haemophilus 10 cech biochemicznych - api NH (1 op=10 testów) wraz z odczynnikami potrzebnymi do odczytu | 20 | test | 20
6 | Test do wykrywania penicylinaz- cefinaza (1x50 krążków) | 150 | test | 50
7 | Bulion do wybiórczego namnażania Str. agalactiae, dwufazowy, inkubacja 18 godz, w probówkach | 40 | test | 40
PAKIET NR2 - podłoża do posiewu krwi i płynów usrtojowych metodą automatyczną
LP. | Przedmiot zamówienia | iość |  | cena jednostkowa + VAT |  | planowane na 2016 | zeszło ilość | zeszło cenowo | zostało sztuk
1 | S.A Aerobic Bottle (1 op=100 butelek) | 700 | szt.
2 | PF Pediatric Bottle (1 op=100 butelek) | 100 | szt.
3 | FA Tlenowa z neutralizatorem (1 op=100 butelek) | 1000 | szt.
4 | FN beztlenowa z neutralizatorem antybiotyków ( 1op=100 butelek) | 500 | szt.
| Razem | 2300
PAKIET NR 3 Produkty do mikrobiologii manualnej
LP. | Przedmiot zamówienia | ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | planowane na 2016 | zeszło cenowo | zostało szt | cena 10 płytek
1 | Columbia agar+5% krwi baraniej | 7000 | szt.
2 | Agar czekoladowy+polivitex | 300 | szt.
3 | Agar czekoladowy+polivitex+bacytracyna | 350 | szt.
4 | Podłoże Mueller-Hinton 2 agar/ MH E | 7000 | szt.
5 | Podłoże Mueller-Hinton 2 agar z 5% krwi końskiej i 20mg/l NAD | 800 | szt.
6 | Podłoże do izolacji Staphylococcus spp (Chapman -podłoże z mannitolem i NaCL)) | 600 | szt.
7 | Podłoże MacConkey agar z fioletem krystalicznym (no 3) | 3000 | szt.
8 | Podłoże Agar Sabourauda z dekstrozą | 700 | szt.
9 | Podłoże Salmonella Shigella agar (SS) | 400 | szt.
10 | Podłoża gotowe Schaedler Agar z vit K 3 i z 5% krwią baranią | 400 | szt.
11 | agar CNA (Columbia agar +kw.nalidyksowy+kolistyna) | 100 | szt.
12 | Schaedler agar z vit K + 5% krew barania + VANKOMYCYNA+kanamycyna | 100 | szt.
13 | Gardnerella Agar | 60 | szt.
14 | Podłoże wybiórczo-różnicujące do wykrywania i identyfikacji S.agalactiae (szczepy hemolizujące i niehemolizujące) GBS | 400 | szt.
15 | Podłoże nieprzezroczyste chromogenne do identyfikacji grzybów z rodzaju Candida z różnicowaniem na C.glabrat i C.krusei | 100 | szt.
16 | Podłoże chromogenne do izolacji i wstępnej identyfikacji Staphylococcus aureus SAID | 200 | szt.
17 | Podłoże nieprzezroczyste chromogenne do izolacji i wstepnej identyfikacj MRSA, odczyt po 18-24 godz | 80 | szt.
18 | Podłoże nieprzezroczyste chromogenne do oceny ilościowej i identyfikacji drobnoustrojów wyhodowanych z posiewów moczu UTI | 600 | szt.
19 | Podłoże transportowo-wzrostowe do grzybów dermatofitowych z czerwieną fenolową jako wskaźnik | 350 | test
20 | Podłoże tioglikolanowe z rezazuryną w probówkach | 300 | szt.
21 | Podłoże chromogenne do wykrywania pałeczek z mechanizmami oporności typu ESBL+ | 100 | szt.
22 | Płynne bulion Todd-Hewitta z dodatkiem kolistyny i kwasu nalidyksowego w probówkach po 5 ml | 500 | Szt.
23 | Podłoże chromogenne do wykrywania E. faecium i E. faecalis opornych na wankomycynę VRE | 70 | Szt.
24 | Krążki do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, 0,13 zł 1 krążek zestaw antybiotyków wg aktualnych wymagań EUCAST i CLSI (1 op=50 krążków) | 1000 | op.
25 | Paski z gradientem stężeń do oznaczania lekowrażliwości metodą MIC zestaw antybiotyków wg aktualnych wymagań EUCAST i CLSI | 200 | ozn
26 | Paski z gradientem stężeń antybiotyków do oznaczania mechanizmów oporności (ESBL, MBL, KPC, GRD) | 40 | ozn
PAKIET NR 4 - podłoża transportowo-hodowlane
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | planowane na 2016 | zeszło cenowo | zostało badań | zostało cenowo | stan ilościowy | cenowy
|  | A |  | B | A*B
1 | Podłoże transportowo- hodowlane do bezpośredniego posiewu moczu z cled/Mc(20) | 120 | test
PAKIET NR 5 - podłoża sypkie (niepodzielny)
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | planowane na 2016 | zeszło cenowo | zostało opak | zostało cenowo
|  | A |  | B | A*B
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto
|  | A |  | B | A*B
1 | Mueller-Hinton 2 agar (500 g) | 4 | op.
2 | MacConkey agar z fioletem krystalicznym (500 g) | 3 | op.
3 | Mannitol Salt Agar (500 g) | 2 | op.
4 | Agar Sabourauda (500 g) | 3 | op.
5 | Agar Hektoen (500 g) | 1 | op.
6 | Kligler Iron Agar (500 g) | 1 | op.
7 | Bulion tioglikolanowy z rezazuryną (500 g) | 1 | op.
8 | Podłoże do różnicowania enterokoków od innych paciorkowców (500g) | 1 | op.
9 | Bulion z malonianem (500g) | 1 | op.
10 | Bulion tryptozowo-sojowy (500g) | 1 | op.
11 | Bulion mózgowo-sercowy (500g) | 1 | op.
12 | Polipepton(pepton mięsny (500g) | 1 | op.
PAKIET 6 - testy lateksowe (niepodzielny)
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | planowane na 2016 | zeszło cenowo | zostało oznaczeń | zostało cenowo
|  | A |  | B | A*B
1 | Lateks do oznaczania Streptococcus pneumoniae z hodowli (op.= 60 oznaczeń) | 60 | ozn
2 | Lateks do identyfikacji paciorkowców β-hemolizujących gr. A + Enzym do ekstrakcji antygenów paciorkowców (Streptococcus sp.) liofilizowany (op.= 50 oznaczeń) | 100 | ozn
3 | Lateks do identyfikacji paciorkowców β-hemolizujących gr.B + Enzym do ekstrakcji antygenów paciorkowców (Streptococcus sp.) liofilizowany (op.= 50 oznaczeń) | 150 | ozn
4 | Lateks do paciorkowców β-hemolizujących (A,B,C,D,G,F) z enzymem (op.= 50 oznaczeń) | 100 | ozn
5 | Szybki test lateksowy do oznaczania Staphylococcus aureus MRSA (50) | 50 | ozn
6 | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus wykrywający białko A, czynnik zlepny (clumping factor), (100)antygen związany ze strukturami powierzchniowymi/otoczkowymi | 400 | ozn
7 | Liofilizowana plazma królicza | 150 | ml
Zamawiać od 27.01.16 r?
PAKIET 7 - Testy lateksowe do identyfikacji antygenów (metoda gotowania) (niepodzielny)
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | planowane na 2016
|  | A |  | B | A*B
Lateks do identyfikacji antygenów E.coli (EPEC) metoda gotowania
6 | Lateks wieloważny A (5) | 10 | ml
7 | Lateks wieloważny B | 10 | ml
8 | Lateks wielowazny C | 10 | ml
PAKIET 8- Testy lateksowe do identyfikacji antygenów (metoda gotowania)
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | planowane na 2016 | zeszło cenowo | zostało opak | zostało | stan ilościowy | cenowy
|  | A |  | B | A*B
Lateks do oznaczania E.coli VTEC (metoda gotowania)-zestaw |  | 80 | ozn. | razem
PAKIET 9 - Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella i Shigella (niepodzielny)
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | planowane na 2016 | zeszło cenowo | zostało opak | zostało cenowo | stan ilościowy | cenowy
|  | A |  | B | A*B
1 | Surowica Salmonella wieloważna HM | 10 | ml
2 | Surowica Salmonella DO (O:9) | 5 | ml
3 | Surowica Salmonella BO (O:4) | 5 | ml
4 | Surowica Salmonella CO1 (O:7) | 5 | ml
5 | Surowica Salmonella CO 2 (O:8) | 5 | ml
6 | Surowica Salmonella Hgm | 5 | ml
7 | Surowica Salmonella Hi | 5 | ml | razem
PAKIET 10 - krew barania |  |  |  | Cena brutto
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | planowane na 2016 | zeszło cenowo | zostało opak | zostało | stan ilościowy | cenowy
|  | A |  | B | A*B
1 | Krew barania bez konserwantów około 100 ml na kwartał | 400 | ml | razem
Wymagania ogólne do pakietu 10
Dostawa na zamówienie telefoniczne zamawiającego
PAKIET 11- diagnostyka bakterii beztlenowych i mikroaerofilnych (niepodzielny)
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | planowane na 2016 | zeszło cenowo | zostało opak | zostało cenowo | stan ilościowy | cenowy
|  | A |  | B | A*B
1 | Wkłady do wytwarzania atmosfery beztlenowej do pojemników o poj. 2,5 l | 50 | saszetek
2 | Wkłady do wytwarzania atmosfery beztlenowej do torebek; zestaw zawierający torebki | 300 | saszetek
3 | Wskażnik atmosfery beztlenowej (op.=50 szt.) | 100 | szt | razem
PAKIET 12 - podłoża do przechowywania szczepów bakteryjnych oraz szczepy wzorcowe(niepodzielny)
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | planowane na 2016 | zeszło cenowo | zostało opak | zostało | stan ilościowy | cenowy
|  | A |  | B | A*B
1 | Kriobank-podłoże do przechowywania szczepów bakteryjnych w zamrożeniu z różnokolorowymi nakrętkami (1 op.=80 probówek) | 1 | op
2 | Haemphilus influenzae (opakowanie = 1 fiolka) (nowe wytyczneATCC 49766) | 1 | op
3 | Staphylococcus aureus NCTC 12493 | XX | XX
4 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 1 | op
5 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | XX | XX
6 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 1 | op
7 | Escherichia coli ATCC 25922 | 1 | op | razem
PAKIET 13 - sprzęt jednorazowy i ezy bakteriologiczne (niepodzielny)
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | planowane na 2016 | zeszło cenowo | zostało opak | zostało cenowo | stan ilościowy | cenowy
|  | A |  | B | A*B
1 | Pipety Pasteura z kapilarną częścią roboczą, sterylne, pakowane po 5 sztuk, poj. 1-3 ml,długość do 15 cm, w tym ok. 500 kalibrowanych | 2000 | szt
2 | Probówki sterylne z polistyrenu o poj. 5ml (12x92/200) PS z korkiem | 8000 | szt
3 | Probówki sterylne z polistyrenu o poj. 10 ml (16x100/200) PS z korkiem, bez podzialki, przejrzyste z możliwością oceny zmętnienia w densytometrze | 8000 | szt
4 | Szalki Petriego PS 90mm sterylne, z żebrami wentylacyjnymi | 4200 | szt
5 | Probówki eppendorf PS o poj.2 ml | 1000 | szt
6 | Końcówki do pipety automatycznej o poj. 1000ul | 200 | szt
7 | Niesterylny pojemnik na plwociny PS 34x41 | 250 | szt
8 | Ezy bakteriologiczne PS pakowane po 20 sztuk | 2000 | szt
9 | Ezy bakteriologiczne kalibrowane z drutu niklowo-chromowego 1 ul | 8 | szt
10 | Ezy bakteriologiczne kalibrowane z drutu niklowo-chromowego 10 ul | 2 | szt
PAKIET 14 - odczynniki chemiczne i drobny sprzęt laboratoryjny(podzielny)
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | planowane na 2016 | zeszło cenowo | zostało opak | zostało cenowo | stan ilościowy | cenowy
|  | A |  | B | A*B
1 | Fiolet krystaliczny, barwienie Grama | 4 | litr
2 | Płyn Lugola, barwienie Grama | 4 | litr
3 | Odbarwiacz, barwienie Grama | 8 | litr
4 | Fuksyna zasadowa, barwienie Grama | 4 | litr
5 | Barwnik Giemsy | 100 | ml
6 | Barwnik May-Grunwalda | 100 | ml
7 | Odczynnik odcz. Kovacsa | 200 | ml
8 | Roztwór buforowy o pH 4 | 500 | ml
9 | Roztwór buforowy o pH 7 | 500 | ml
10 | Roztwór buforowy o pH 9 | 500 | ml
| Patyczki mieszadełka, dł. ok 6 cm, z płaską lub ostrą końcówką do testów lateksowych, typu wykałaczka PS lub drewniane | 1000 | szt
11 | Elektroda do ph metru CPC-505 | 1 | szt
12 | Szkiełka nakrywkowe 22x22 mm | 1000 | szt
PAKIET 15 - testy immunochromatograficzne (otwarty)
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | planowane na 2016 | zeszło cenowo | zostało opak | zostało cenowo | stan ilościowy | cenowy
|  | A |  | B | A*B
1 | Testy immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał IgM Mycoplasma pneumoniae z krwi z palca lub z surowicy | 80 | test
2 | Test immunoenzymatyczne do wykrywania antygenu Giardia lamblia i Cryptosporidium w próbkach kału o czułości powyżej 98%i 100% | 20 | test
3 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenu Giardia lamblia o czułości i swoistości od 99% i powyżej | 100 | test
4 | Testy immunochromatograficzne do oznaczania antygenu Helikobacter pylorii w kale o czułości i swoistości 99,9 % i powyzej | 60 | test
5 | Testy immunochromatograficzne do oznaczania antygenów grypy A/B w wymazach z nosogardła z różnicowaniem grupy A i B + zestaw do pobierania | 120 | tes
6 | Testy immunochromatograficzne do oznaczania antygenu Streptococcus pyogenes z nosogardła+zestaw do pobierania i kontrola dodatnia w zestawie.Poziom wykrywalności min.1.0x10^5 organizmów na wymaz | 60 | test
7 | Testy immunochromatograficzne do oznaczania antygenu Chlamydia trachomatis z moczu i wymazów z dróg rodnych+zestaw do pobierania | 20 | test
8 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus agalactiae w wymazach z dróg rodnych + zestaw do pobierania ,czułość powyżej 95% | 60 | test
9 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu pałeczek Legionella w moczu (1 op.=12 testów) | 12 | test
10 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu (1 op.=12 testów) | 24 | test
11 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu norowirusów w próbkach kału | 20 | test
12 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Campylobacter spp w próbkach kału | 40 | test
13 | Clostridium difficile GDH - Test płytkowy immunoenzymatyczny do wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej(GDH). Wykrywalność GDH - min. 0.8 ng/ml. Kontrola dodatnia i ujemna oraz skalowane pipetki zawarte w zestawie. | 125 | test
14 | Clostridium difficile TOX A/B - Test płytkowy immunoenzymatyczny. Wykrywalność toksynyA - min. 0.63 ng/ml, toksyny B- min.1.25 ng/ml, Kontrola dodatnia i ujemna oraz skalowane pipetki zawarte w zestawie. | 50 | test
15 | Test immunochromatograficzny do oznaczania antygenów RSV i Adenowirusów w próbkach z układu oddechowego | 140 | test
16 | Testy immunochromatograficzny do wykrywania antygenów wirusów odpowiedzialnych za biegunki u dzieci w kale ROTA ADENO | 200 | test
17 | Testy immunochromatograficzne do oznaczania laktoferyny kałowej ,kasetkowy,teW zestawie kontrola dodatnia,skalowane pipetki,probówki i końcówki do pipet.Metodyka z listą organizmów bakteryjnych,z którymi nie nie zaobserwowano reakcji krzyżowej ora zwykkaz substancji wraz z ich stężeniami ,nie mających wpływu na wynuk testu. | 25 | testów
Terminy ważności dla produktów pakietu 15 w dniu dostawy musi wynosić minimum 2/3 całego terminu ważności.
PAKIET 16- diagnostyka zakażeń płynu mózgowo-rdzeniowego
[6 empty] | planowane na 2016 | zeszło cenowo | zostało opak | zostało | stan ilościowy | cenowy
1 | Test w płynie mózgowo-rdzeniowym z uwzględnieniem Neisseria meningitidis A,B,C,Y,W135, S. pneumoniae, H. Influenzae (op.=30 testów) | 1 | op
PAKIET 17- Testy biochemiczne do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów wraz z odczynnikami do przygotowania i odczytu testów-metoda manualna(niepodzielny)
| Nazwa materiału (do tego potrzeba Rapid Inoculum w opak.20) | Ilość | Jednostka |  |  | planowane na 2016 | zeszło cenowo | zostało opak | zostało cenowo | stan ilościowy | cenowy
A
1 | Testy do identyfikacji pałeczek Gram(-) z rodz. Enterobacteriaceae. Czas inkubacji 4 godz.+inokulum+odczynniki | 100 | test
2 | Testy do identyfikacji pałeczek Gram(-) niefermentujących. Czas inkubacji 4 godz.+inokulum+odczynniki | 20 | test
3 | Testy do identyfikacji Staphylococcus spp. Czas inkubacji 4 godz.+inokulum+odczynniki (20) | 40 | test
4 | Testy do identyfikacji Streptococcus spp. Czas inkubacji 4 godz.(op.20 testów)+inokulum+odczynniki | 40 | test
5 | Testy do identyfikacji beztlenowców Gram(+) i Gram(-). Czas inkubacji 4 godz.+inokulum+odczynniki | 20 | test
PAKIET 18 - Testy biochemiczne do identyfikacji drobnoustrojów wraz z odczynnikami do przygotowania i odczytu testów-metoda manualna(niepodzielny) | [5 empty] | planowane na 2016
| Nazwa materiału | Ilość | Jednostka
A
1 | Testy do identyfikacji pałeczek Gram(-) z rodz. Enterobacteriacae.16 cech biochemicznych. Czas inkubacji 24-48 godz.(60 oznaczeń) | 300 | ozn.
2 | Testy do identyfikacji pałeczek Gram(-) niefermentujących,24 cech biochemicznych, 24-48 czas inkubacji | 40 | ozn.
3 | Testy do identyfikacji Candida spp.13 gatunków grzybów drożdżopodobnych Czas inkubacji 24-48 godz. | 36 | ozn.
4 | PYRAtest 50 ozn paski | 1 op
5 | INDOLtest 140 ozn | 2 op
PAKIET 19 - zestawy do identyfikacji biochemicznej manualnej, testy, krążki diagnostyczne (zamknięty)
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | planowane na 2016 | zeszło cenowo | zostało opak | zostało cenowo
|  | A |  | B | A*B
1 | Krążki z bacytracyną a`0,04j do identyfikacji Streptococcus pyogenes ( 1 op=50 krążków) | 1 | op.
2 | Krązki z nowobiocyną (5ug) do identyfikacji Staphylococcus saprophyticus (1 op=50 krążków) (1 op=50 krążków) | 3 | op.
3 | Krążki z glukozą i błękitem bromotymolowym BC (1 op = 50 krążków) | 2 | op.
4 | Krążki do wykrywania Haemophilus spp. XV (1 op=50 krążków) | 5 | op.
5 | Krążki do wykrywania Haemophilus spp. V (1 op=50 krążków) | 5 | op.
6 | Krążki do wykrywania Haemophilus spp. X (1 op=50 krążków) | 5 | op.
7 | EF do różnicowania Enterococcus spp z TTC (1 op=50 krążków) | 1 | op.
8 | Krążki z furazolidonem (100 ug) do różnicowania Staphylococcus od Micrococcus ( 1op=50 krążków) | 2 | op.
9 | Krązki diagnostyczne z optochiną (5 ug) do diagnostyki Streptococcus pneumoniae (1 op. = 50 krążków) | 10 | op.
PAKIET 20 - diagnostyka zakażeń układu moczowo-płciowego ZAMKNIĘTY
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | planowane na 2016 | zeszło cenowo | zostało opak | zostało cenowo | stan ilościowy | cenowy
|  | A |  | B | A*B
1 | Mycoplasma, Ureaplazma- hodowla z antybiogramem (1 op=20-25 testów) | 20 | testów
2 | Test do oznaczania lekowrażliwości drożdżaków metodą mikrorozcieńczeń | 40 | testów
Pakiet 3 produkty do mikrobiologii manualnej
I/ | Wymagania ogólne - podłoża gotowe
1 | Podłoża stałe na płytkach o średnicy 90 mm, pakowane po 5-10 - 20 sztuk.
2 | Certyfikaty kontroli jakości podłoży zawierające:
- skład pożywki
- ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, sterylność, żyzność
- opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywkach stałych
3 | Przechowywanie płytek w temp. 6 - 12 °C
4 | Każde podłoże na płytkach musi być zaopatrzone w nadruk na górnej części płytki zawierającej pożywkę i zawierać nazwę podłoża, nr serii oraz datę ważności ,godzina rozlania
5 | Na probówkach z podlożami nadruk lyub etykieta zawierająca: nazwę produktu ,nr serii,datę ważnośći
6 | Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych.
7 | Termin ważności : dla podłoży z krwią min. 4 do 6 tygodni, dla pozostałych podłoży min. 6 do 8 tygodni
8 | Płytki pakowane w folię zabezpieczającą przed utratą wilgoci
9 | Do płytek chromogennych wymagane dostarczenie kolorowych folderów do interpretacji odczytu wraz z piewszą dostawą.
10 | Wymagane dokumenty :świadectwo kontroli jakośći dla każdej partii produktów w formie pisemnej lub elektronicznej
II/ | Wymagania ogólne - krążki
1 | Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 18 miesięcy i pochodzić od jednego producenta.
2 | Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, data ważności i numerem serii.
3 | Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodne z zaleceniami CLSI i EUCAST.
4 | Każda fiolka z krążkami musi być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister Zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego, przezroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem. Nie dopuszczane są formy innego hermetycznego opakowania „typu blister”.
5 | Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -20 do +8ºC z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych.
6 | Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie.
7 | Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia. Do oferty przetargowej należy dostarczyć dokument producenta krążków antybiotykowych dotyczący kryteriów akceptacji zakresów stężenia antybiotyku zawartego na krążkach
III/ | Wymagania ogólne- paski gradientowe
1 | Instrukcje wykonania oznaczeń w języku polskim
2 | Paski pakowane pojedynczo w hermetyczne opakowanie z pochłaniaczem wilgoci.
3 | Do oferty przetargowej należy załączyć pozytywną opinię KORLD.
IV | Na czas trwania umowy oferent użyczy chłodziarki o przybliżonych parametrach :wys.ok. 150 cm,szerokość ok. 60 cm, do przechowywania produktow z pakietu nr 3.
Pakiet 12
Wymagania ogólne - szczepy wzorcowe
1/Szczep wzorcowy powinien: .
2/posiadać formę liofilizatu
3/ posiadać status pasażu nie wyższy niż czwarty.
4/ posiadać osobne opakowanie.
Do każdego zestawu dostawca dołączy świadectwo jakości lub inny dokumeny w języku polskim zawierający:
1. nazwę szczepu wzorcowego wraz z numerem ATCC lub NCTC,numerem serii
2. termin przydatności do użycia
3. warunki przechowywania
4. zalecane warunki wzrostu
5. instrukcję ożywiania szczepu
Pakiet 17 i 18:
Wymagania ogólne:
1.Do testów dołączone odzczynniki do ich przygotowania i odczytu
2.Testy pakowane hermetycznie z pochłaniaczem wilgoci.
3.Formularze wyników zawarte w zestawie.
4.Identyfikacja jednego drobnoustroju przy zastosowaniu jednego panelu testowego.
1 | 5.W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić odczyt profilu /oprogramowanie/
2 | 6.Metodyka wykonania testu w języku polskim
3 | 7.Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty zakupu.
Pakiet 15
1 | Procedura w języku polskim
2 | termin ważności minimum 12 mcy
3 | Powinny posiadać certyfikat jakości,deklaracje zgodności oraz certyfikat ISO 13485
Pakiet 16
1 | Procedura w języku polskim
2 | Maksymalne terminy wazności
3 | W zestawie powina być kontrola dodatnia i ujemna
4 | Powinny posiadać certyfikat jakości,deklaracje zgodności oraz certyfikat ISO 13485
Note on C98: szpital: w diagnostyce podstawą będzie Clumping factor (z plazmy króliczej)

## OPZ
Załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia
PAKIET NR 1 - identyfikacja biochemiczna,potwierdzanie mechanizmów oporności, oznaczanie MIC met. automatyczną - aparat VITEK2 COMPACT
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Karty do identyfikacji bakterii Gram (-)ujemnych - GN | 300 | szt.
2 | Karty do identyfikacji bakterii Gram(+)dodatnich - GP | 200 | szt.
3 | Karty do identyfikacji bakterii beztlenowych i maczugowców ANC | 40 | szt.
4 | Karty do identyfikacji patogennych grzybów drożdżopodobnych YST | 20 | szt.
5 | Karty antybiogramowe dla bakterii Gram(-)ujemnych i Gram (+)dodatnich | 300 | szt.
6 | Karty antybiogramowe dla grzybów drożdżopodobnych | 20 | szt.
7 | Odczynnik do przygotowania zawiesiny drobnoustrojów-SALINE SOLUTION 3x500ML | 3 | op.
8 | standardy zmętnienia KIT DENSICHEK PLUS STANDARDS | 1 | op.
9 | Test do wykrywania karbapenemaz klasy A (gł.KPC), B (MBL, NDM-1, VIM) i D (OXA) u Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp. oraz Acinetobacter sp. z możliwością wykonania badania z podłoża Columbia, TSA i Mueller Hinton. Paski testowe + odczynniki niezbędne do wykonania (op.=10testów) Załączona metodyka w j.polskim | 60 | test
10 | Podłoże chromogenne do wykrywania pałeczek Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy, wynik po 18-24 godzinach (CARBA) | 400 | szt.
Razem:
PAKIET NR 2 -oprogramowanie z niezbędnym sprzętem do analizatora VITEK2 COMPACT
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A+B) | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Oprogramowanie z niezbędnym sprzętem do analizatora VITEK2 COMPACT. W skład Zestawu Informatycznego wchodzi Oprogramowanie 9.0x z bazą danych + PC RP5810 z wyposażeniem i Windows 10. | 12 | m-c
Razem:
PAKIET NR 3 - podłoża do posiewu krwi stosowane w aparacie Bact/Alert
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | PF Pediatric Bottle (1 op=100 butelek) | 200 | szt.
2 | FA Tlenowa z neutralizatorem (1 op=100 butelek) | 2000 | szt.
3 | FN beztlenowa z neutralizatorem antybiotyków (1op=100 butelek) | 2000 | szt.
Razem:
PAKIET NR 4 Produkty do oznaczania lekowrażliwości oraz mikrobiologii manualnej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Krążki do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, zestaw antybiotyków wg aktualnych wymagań EUCAST i CLSI (1 op=50 krążków) | 800 | op.
2 | Czyste krążki bibułowe, jałowe ( 1 op=50 krążków) | 4 | op
3 | Paski z gradientem stężeń do oznaczania lekowrażliwości metodą MIC zestaw antybiotyków wg aktualnych wymagań EUCAST i CLSI | 300 | ozn.
4 | Paski z gradientem stężeń do oznaczania wrazliwości na preparaty przeciwgrzybicze metodą MIC,zestaw mykotyków wg aktualnych wymagań EUCAST (1op=10szt) | 30 | ozn.
5 | Agar RPMI do przeprowadzania testów wrazliwości na grzyby i pleśnie , gotowa pożywka na plytce | 20 | szt.
6 | Wystandaryzowany zestaw mikrosubstratów do symulacji konwencjonalnych reakcji biochemiczny stosowanych do identyfikacji Enterobacteriaceae - 12 cech biochemicznych (zawierający m.in. Glukozę, indol, ureazę) | 600 | ozn.
7 | Wystandaryzowany zestaw mikrosubstratów do symulacji konwencjonalnych reakcji biochemiczny stosowanych do identyfikacji Enterobacteriaceae - 12 cech biochemicznych (zawierający m.in. malonian, argininę, sacharozę) | 60 | ozn.
8 | Indol Reagent | 1 | op.
9 | VP I Reagent | 1 | op.
10 | VP II Reagent | 1 | op.
11 | TDA Reagent | 1 | op.
12 | NIT A Reagent | 1 | op.
13 | NIT B Reagent | 1 | op.
14 | Cynk | 1 | op.
15 | Kwas fenyloboronowy ( inhibitor KPC) 1 op=2 ml | 4 | op
16 | Liofilizowana plazma królicza (1 op=6x5 ml) | 3 | op
Razem:
Pakiet 4 (produkty do mikrobiologii manualnej)
A | Wymagania ogólne - krążki
1 | Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 18 miesięcy i pochodzić od jednego producenta.
2 | Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.
3 | Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe, nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodne z zaleceniami CLSI i EUCAST.
4 | Każda fiolka z krążkami musi być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister Zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego, przezroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem. Nie dopuszczane są formy innego hermetycznego opakowania „typu blister”.
5 | Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -20 do +8ºC z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych.
6 | Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie.
7 | Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia. Na wezwanie zamawiającego należy dostarczyć dokument producenta krążków antybiotykowych dotyczący kryteriów akceptacji zakresów stężenia antybiotyku zawartego na krążkach
8 | Na wezwanie Zamawiającego należy załączyć pozytywną opinię KORLD.
9 | Zamawiający wymaga dokumentów walidacyjnych potwierdzających warunki transportu krążków antybiotykowych w odniesieniu do wpływu temperatury.
10 | Użyczenie dyspensera dostosowanego i dopasowanego do krążków danej firmy.
B | Wymagania ogólne - paski gradientowe
1 | Wszystkie paski gradientowe powinny posiadać termin ważności minimum 18 miesięcy i pochodzić od jednego producenta.
2 | Instrukcje wykonania oznaczeń w języku polskim
3 | Paski pakowane pojedynczo w hermetyczne opakowanie z pochłaniaczem wilgoci.
4 | Na wezwanie Zamawiającego należy załączyć pozytywną opinię KORLD.
PAKIET NR 5 - podłoża sypkie
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Mueller-Hinton 2 agar (500 g) | 1 | op.
2 | Agar Sabourauda z chloramfenikolem (500 g) | 1 | op.
3 | Agar Hektoen (500 g) | 1 | op.
4 | Podłoże do różnicowania enterokoków od innych paciorkowców (500g) | 1 | op.
5 | Bulion z malonianem (100g) | 1 | op.
6 | Bulion tryptozowo-sojowy (500g) | 1 | op.
7 | Bulion mózgowo-sercowy (500g) | 1 | op.
8 | Triptic Soy Agar (500g) | 1 | op.
9 | Salmonella Shigella Agar (500g) | 1 | op.
10 | Selenite F Broth (500g) | 1 | op.
Razem:
PAKIET 6 - testy lateksowe do identyfikacji antygenów (metoda gotowania)
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
Lateks Salmonella sp.
1 | Odczynnik wieloważny grup B-E i G (8ml) | 1 | op.
2 | Odczynnik jednoważny grupy D (8ml) | 1 | op.
3 | Odczynnik jednoważny grupy B (8ml) | 1 | op.
4 | Odczynnik jednoważny grupy C1 (8ml) | 1 | op.
5 | Odczynnik jednoważny grupy C2 (8ml) | 1 | op.
6 | Salmonella lateks kontrolny (4 ml) | 1 | op.
Lateks do identyfikacji antygenów E.coli (EPEC) metoda gotowania
7 | Lateks wieloważny A (2 ml) | 3 | op.
8 | Lateks wieloważny B (2 ml) | 3 | op.
9 | Lateks wielowazny C (2 ml) | 3 | op.
Razem:
Pakiet 6
Wszystkie odczynniki lateksowe powinny posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy
Pakiet 7 - surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella spp
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Surowica Salmonella wieloważna HM | 10 | ml
2 | Surowica Salmonella DO (O:9) | 5 | ml
3 | Surowica Salmonella BO (O:4) | 5 | ml
4 | Surowica Salmonella CO 1 (O:7) | 5 | ml
5 | Surowica Salmonella CO 2 (O:8) | 5 | ml
6 | Surowica Salmonella Hgm | 5 | ml
7 | Surowica Salmonella Hi | 5 | ml
Razem:
Pakiet 7
Wszystkie surowice powinny posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy
PAKIET 8 - Diagnostyka bakterii beztlenowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Wkłady do wytwarzania atmosfery beztlenowej do pojemników o poj. 2,5 l | 20 | szt.
2 | Wkłady do wytwarzania atmosfery beztlenowej do torebek. Zestaw zawierający torebki oraz zamykający klips. | 300 | szt.
3 | Wskaźnik atmosfery beztlenowej (op.=50 szt.) | 100 | szt.
Razem:
PAKIET 9 - Manualna diagnostyka mikrobiologiczna - różne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Szczepy wzorcowe liofilizowane zgodne z wymaganiami kontroli wewnętrznej EUCAST | 3 | op.
2 | Płytki odciskowe do badania środowiska TSA z neutralizatorem środków dezynfekcyjnych | 100 | szt.
3 | Columbia agar+5% krwi baraniej | 5000 | szt.
4 | agar CNA (Columbia agar +kw.nalidyksowy+kolistyna) | 700 | szt.
5 | Agar czekoladowy+polivitex BIOVITEX | 250 | szt.
6 | Agar czekoladowy+polivitex+bacytracyna | 400 | szt.
7 | Podłoże Mueller-Hinton 2 agar/ MH E | 6500 | szt.
8 | Podłoże Mueller-Hinton 2 agar z 5% krwi końskiej i 20mg/l NAD | 600 | szt.
9 | Podłoże Mueller-Hinton agar z kloksacyliną | 50 | szt.
10 | Podłoże do izolacji Staphylococcus spp (Chapman - podłoże z mannitolem i NaCL)) | 600 | szt.
11 | Podłoże MacConkey agar z fioletem krystalicznym (no 3) | 2500 | szt.
12 | Podłoże agar Sabourauda z gentamycyną i chloramfenikolem | 600 | szt.
13 | Podłoże Salmonella Shigella agar (SS) | 500 | szt.
14 | Podłoża Schaedler Agar z vit K i z 5% krwią baranią | 500 | szt.
15 | Schaedler agar z vit K + 5% krew barania + VANKOMYCYNA+kanamycyna | 100 | szt.
16 | Podłoże transportowo- hodowlane do bezpośredniego posiewu moczu z cled/Mc(20) | 150 | test
17 | Podłoże płynne tioglikolanowe z rezazuryną w probówkach plastikowych | 1100 | szt.
18 | Podłoże płynne Brain Heart Infusion w probówkach platikowych | 1000 | szt.
19 | Podłoże płynne Triptic Soy Bulion w probówkach plastikowych | 500 | szt.
20 | Podłoże płynne Todd-Hewitta z dodatkiem kolistyny i kwasu nalidyksowego w probówkach po 5 ml | 400 | szt.
21 | Podłoże płynne Selenite-F Broth w probówkach po 5 ml | 200 | szt.
22 | Podłoże nieprzezroczyste chromogenne do oceny ilościowej i identyfikacji drobnoustrojów wyhodowanych z posiewów moczu UTI | 1500 | szt.
23 | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i wstępnej identyfikacji Staphylococcus aureus w czasie 24 godzin (SAID) | 200 | szt.
24 | Podłoże nieprzezroczyste chromogenne do izolacji i wstepnej identyfikacj S.aureus opornych na metycylinę, wynik po 18-24 godz (MRSA) | 100 | szt.
25 | Podłoże chromogenne do wykrywania pałeczek z mechanizmami oporności typu ESBL+ | 70 | szt.
26 | Podłoże chromogenne do wykrywania E. faecium i E. faecalis opornych na wankomycynę VRE | 70 | szt.
27 | Podłoże nieprzezroczyste chromogenne do identyfikacji grzybów z rodzaju Candida z różnicowaniem na C.glabrata i C.krusei | 100 | szt.
28 | Podłoże wybiórczo-różnicujące do wykrywania i identyfikacji S.agalactiae (szczepy hemolizujące i niehemolizujące) GBS transparentne, do inkubacji w atmosferze tlenowej, pakowane po 10szt. | 300 | szt.
29 | Podłoże do hodowli i izolacji chorobotwórczych gatunków Neisseria. | 40 | szt.
30 | Szybki, immunochromatograficzny test, złożony z jednej kasetki do identyfikacji 5 karbapenemaz w jednym oznaczeniu. Oznaczenie dla karbapenemaz typu OXA-48, KPC, NDM, IMP i VIM bezpośrednio z kolonii bakteryjnej. | 40 | szt.
31 | Zestaw do wstępnej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wywołujących infekcje układu oddechowego bezpośrednio z materiału klinicznego. (1op.=10 testów) | 1 | op.
32 | Fiolet krystaliczny, barwienie Grama, op.=250ml | 2 | op.
33 | Płyn Lugola, barwienie Grama, op.=250ml | 2 | op.
34 | Odbarwiacz, barwienie Grama, op.=250ml | 4 | op.
35 | Fuksyna zasadowa, barwienie Grama, op.=250ml | 2 | op.
36 | Krążki z bacytracyną a`0,04j do identyfikacji Streptococcus pyogenes ( 1 op=50 krążków) | 1 | op.
37 | Krążki z nowobiocyną (5ug) do identyfikacji Staphylococcus saprophyticus (1 op=50 krążków) | 1 | op.
38 | Krążki z glukozą i błękitem bromotymolowym BC (1op=50 krążków) | 2 | op.
39 | Krążki do wykrywania Haemophilus spp. BXV (1op=50 krążków) | 4 | op.
40 | Krążki do wykrywania Haemophilus spp. BV (1op=50 krążków) | 4 | op.
41 | Krążki do wykrywania Haemophilus spp. BX (1op=50 krążków) | 4 | op.
42 | Krążki z furazolidonem (100 ug) do różnicowania Staphylococcus od Micrococcus (1op=50 krążków) | 4 | op.
43 | Krążki diagnostyczne z optochiną (5 ug) do diagnostyki Streptococcus pneumoniae (1 op. = 50 krążków) | 6 | op.
44 | cefinase - krążki z nitrocefiną - test do wykrywania penicylinaz | 3 | szt.
45 | Odczynnik A: Safranina, 500 ml | 8 | op.
46 | Odczynik B: Iodine, 500 ml | 8 | op.
47 | Odczynik C: Crystal Violet, 500 ml | 8 | op.
48 | Płyn czyszczący do dysz 250 ml | 1 | op.
49 | Rozpuszczalnik barwnika 500 ml | 1 | op.
50 | Test do wykrywania antygenów i do identyfikacji w PMR: N. meningitidis A,C,Y/W135, B/E.coli K1, H.influenzae b, Str. pneumoniae, Streptococcus B. w zestawie kontrola dodatnia i ujemna (op.=25 testów) | 1 | op.
51 | Testy do oznaczania wrażliwości na kolistynę. 1 opak. 5 x 8 ozn. wraz z bulionem Parametry : - test do oznaczania wrażliwości na kolastynę dla pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae oraz pałeczek nie fermentujących ( Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter sp) - minimum 11 rozcieńczeń atybiotyku dla badanego drobnoustroju zakres stężeń zgodny z zaleceniami EUCAST | 40 | ozn.
52 | Test MIC do oznaczania wrażliwości na leki przeciwgrzybicze metodą mikrorozcieńczeń w bulionie wraz z medium i indykatorem. Lista antymykotyków : Amfoterycyna B, Flucytozyna, Anidulafungina, Kaspofungina, Mikafingina, Flukonazol, Itrakonazol, Posakonazol, Worikonazol. Zakres stężeń zgodny z zaleceniami EUCAST. | 40 | ozn.
53 | Podłoże transportowo-wzrostowe do grzybów dermatofitowych z czerwienią fenolową jako wskaźnik, dwustronne, zawierające agar DTA oraz Saburaud agar z chloramfenikolem. Pozwalające na wstępne różnicowanie dermatofitów od grzybów pleśniowych | 350 | test
Razem:
Pakiet 9
Wymagane karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, zgodnie z wykazem MZiOS (dopuszczalny nośnik elektroniczny), metodyki w j. polskim
Poz. 1
Wymagania ogólne - szczepy wzorcowe
1.forma liofilizatu
2.status pasażu pierwszego
Do każdego zestawu Wykonawca wraz z dostawą dołączy świadectwo jakości lub inny dokumeny w języku polskim zawierający:
1. nazwę szczepu wzorcowego wraz z numerem ATCC, lub NCTC, numerem serii
2. termin przydatności do użycia
3.warunki przechowywania
4.zalecane warunki wzrostu
5.Procedura ożywienia szczepu
Poz. 2-29
Wymagania ogólne - podłoża gotowe
1 Podłoża stałe na płytkach o średnicy 90 mm, pakowane po 5,10,20 sztuk.
2 Na płytkach z podłożami stałymi wymagany nadruk z nazwą płytki, nazwą producenta, nr serii, data ważności
3 Na probówkach z podlożami płynnymi wymagany nadruk lub etykieta z nazwą produktu, nr serii, data ważności
4 Termin ważności: dla podłoży z krwią min. 4 do 6 tygodni, dla pozostałych podłoży min. 6 do 8 tygodni
5 Płytki pakowane w folię zabezpieczającą przed utratą wilgoci
6 Przechowywanie płytek w temp. 6 - 12°C
7 Wymagane dokumenty dołączone do każdej dostawy (w formie pisemnej lub elektronicznej):
a) świadectwo kontroli jakości dla każdej partii produktów zawierające
1. ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, sterylność, żyzność
2. nr serii,data produkcji, data ważności
3. opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywkach stałych
8 b) do płytek chromogennych wymagane dostarczenie kolorowych folderów do interpretacji odczytu wraz z piewszą dostawą.
9 Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych.
Poz.31
Wymagania ogólne - test - układ oddechowy
Kompletny zestaw testowy składający się z 10 paneli identyfikacyjnych, wzbogaconych podłoży, soli fizjologicznej oraz parafiny pochodzących od jednaego producenta. Płytka testowa 32 dołkowa, wstępna identyfikacja: Streptococcua pneumoniae, Streptococcus pyogenes (Grupa A), Streptococcus agalactiae (Grupa B), Haemop[hilus infuenzae, Haemophilus spp., Staphylococcus aureus, Mycoplasma spp., Mycoplasma pneumoniae, Pseudomonas spp., Candida spp., Candida albicans. Lekowrażliwość: piperacylina/tazobactam, cefalotynę, ceftriakson, wankomycynę, klindamycynę, azytromycynę, erytromycynę, gentamycynę, ofloksacynę, trimetoprim/sulfmetoksazol, flukonazol, amfoterycynę, ketokonazol, itrakonazol.
Poz. 45-49
Wymagania ogólne - Barwienie metodą automatyczną
1.Odczynniki kompatybilne z barwiarką Aerospray BMI która jest własnością Zamawiającego.
2. Minimalny termin ważności w momencie dostawy do laboratorium - 18 miesięcy.
Poz. 50
Wymagania ogólne - badanie PMR
1. Minimalny termin ważności w momencie dostawy do laboratorium - 10 miesięcy.
2. W zestawie wymagana kontrola dodatnia i ujemna
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży certyfikat ISO 13485
Poz. 51-52
Wymagania ogólne
1. Minimalny termin ważności w momencie dostawy do laboratorium - 18 miesięcy.
PAKIET 10 - Testy lateksowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Lateks do oznaczania Streptococcus pneumoniae z hodowli (op.= 25 oznaczeń) | 50 | ozn.
2 | Lateks do identyfikacji paciorkowców β-hemolizujących gr. A + Enzym do ekstrakcji antygenów paciorkowców (Streptococcus sp.) liofilizowany (op.= 60 oznaczeń) | 120 | ozn.
3 | Lateks do identyfikacji paciorkowców β-hemolizujących gr.B + Enzym do ekstrakcji antygenów paciorkowców (Streptococcus sp.) liofilizowany (op.= 60 oznaczeń) | 120 | ozn.
4 | Lateks do paciorkowców β-hemolizujących grupy A,B,C,D,G,F z enzymem (op.= 60 oznaczeń) | 60 | ozn.
5 | Enzym ekstarkcyjny do identyfikacji paciorkowców β-hemolizujących (op.= 60 oznaczeń) | 120 | ozn.
6 | Szybki test lateksowy do oznaczania Staphylococcus aureus MRSA (op=50 ozn) | 50 | ozn.
7 | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus wykrywający białko A, czynnik zlepny (clumping factor), antygen związany ze strukturami powierzchniowymi/otoczkowymi (1op.=100 ozn.) | 100 | ozn.
Razem:
Pakiet 10
Wymagane karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, zgodnie z wykazem MZiOS (dopuszczalny nośnik elektroniczny)
Wymagane metodyki wykonania testu w j. polskim
PAKIET 11 sprzęt jednorazowy i drobne odczynniki chemiczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Probówki sterylne z polistyrenu o poj. 5ml (12x92/200) PS z korkiem | 2000 | szt.
2 | Probówki sterylne z polistyrenu o poj. 10 ml (16x100/200) PS z korkiem, przejrzyste z możliwością oceny zmętnienia w densytometrze | 1000 | szt.
3 | Probówki okrągłodenne z polistyrenu 12x75mm bez podziałki i kołnierza, przejrzyste z możliwością oceny zmętnienia w densytometrze | 5000 | szt.
4 | Szalki Petriego PS 90mm sterylne, z żebrami wentylacyjnymi | 1000 | szt.
5 | Końcówki do pipety automatycznej o poj. 1000ul | 200 | szt.
6 | Ezy bakteriologiczne PS o pojemności 1 ul sterylne pakowane po 20 sztuk | 4000 | szt.
7 | Ezy bakteriologiczne PS o pojemności 10ul sterylne pakowane po 20szt. | 6000 | szt.
8 | Ezy bakteriologiczne kalibrowane z drutu kanthalowego 1 ul | 5 | szt.
9 | Ezy bakteriologiczne kalibrowane z drutu kanthalowego 10 ul | 5 | szt.
10 | Wymazówki z aplikatorem aluminiowym i wacikiem wiskozowym, z podłożem Amies bez węgla, ø13x165mm | 100 | szt.
11 | Wymazówka nylonowa flokowana do nosogardzieli, sterylna,pakowana indywidualnie | 200 | szt.
12 | Kriobank-podłoże do przechowywania szczepów bakteryjnych w zamrożeniu z różnokolorowymi nakrętkami (1 op.=100 probówek) | 1 | op
13 | Zestaw do pobierania materialu w kierunku jaj owsika (Enterobius vermicularis) (1 op=50 szt.) | 2 | op
15 | Pipety Pasteura z kapilarną częścią roboczą, sterylne, pakowane po 5 sztuk, poj. 1-3 ml, długość do 15 cm, w tym ok. 500 kalibrowanych | 1000 | szt.
16 | Szkiełka nakrywkowe 22x22 mm ( 1op=100 szt) | 5 | op.
17 | Test przeznaczony do szybkiej identyfikacji rodzaju Enterococcus oraz Streptococcus pyogenes z kultury bakteryjnej w wyniku rekcji z pyrolidynoarylamidazą (PYR- paski) 1op=50 pasków | 1 | op
18 | Odczynnik PYR do tworzenia koloru w testach PYR, w zestawach diagnostycznych ( 1op=18 ml) | 1 | op
19 | DMACA - oczynnik stosowany w celu wykrycia indolu (met.papierkowa) | 1 | op.
Razem:
Pakiet 11, poz.18
Wymagane karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, zgodnie z wykazem MZiOS (dopuszczalny nośnik elektroniczny).
Wymagana metodyka w j.polskim.
PAKIET 12 - szybkie testy immunochromatograficzne i immunoenzymatyczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka |  | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Testy immunochromatograficzne do oznaczania antygenów grypy A/B w wymazach z nosogardła z różnicowaniem grupy A i B + zestaw do pobieraniai kontrole dodatnie(osobno dla gr A i dla gr B) Czułość testu w stosunku do metody referencyjnej TypA=99,0%, TypB=97,7%. Swoistość testu w stosunku do metody referencyjnej TypA=98,9%, TypB=99,0% | 400 | test
2 | Testy immunochromatograficzne do oznaczania antygenu Streptococcus pyogenes z nosogardła+zestaw do pobierania i kontrola dodatnia w zestawie. Czułość min. 95% w porównaniu do hodowli. | 200 | test
3 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu pałeczek Legionella w moczu (op.=10szt.) | 20 | test
4 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu. Czułość min. 79%, swoistość min. 84%. | 300 | test
5 | Test immunochromatograficzny do oznaczania antygenów RSV i Adenowirusów w próbkach z układu oddechowego. Relatywna czułość testu 95%, swoistość 99% . | 200 | test
6 | Jednostopniowy test kasetkowy immunochromatograficzny,do jednoczesnego wykrywania antygenu norowirusów genogrupy I i II, rotawirusów i adenowirusów w próbkach kału o relatywnej czułości>96,3% i relatywnej swoistości >99,9% (vs.metoda ELISA) | 20 | test
7 | Giardia lamblia, test immunoenzymatyczny ELISA. Oparty o przeciwciała monoklonalne opłaszczające dołki płytki mikrotitracyjnej. Czułość i swoistość oferowanego testu - 100% bez względu na to czy test Giardia lamblia oceniony został przy użyciu świeżych próbek kału czy też próbek kału zakonserwowanych w formalinie lub SAF. Test maksymalnie 2 seriami płukań (maksymalnie 4 powtórzenia każda seria). Czułość 3ng/ml antygenu Giardia. Kontrola dodatnia w ilości minimum 3ml. | 288 | test
8 | Testy immunochromatograficzne do oznaczania antygenu Helikobacter pylorii w kale o czułości i swoistości 99,9 % i powyżej w porównaniu do metod opartych na endoskopii.1OP=20 SZTUK | 80 | test
9 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu norowirusów w próbkach kału,1OP.=10 SZT. | 120 | test
10 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Campylobacter spp. w próbkach kału 1op.=10 szt. | 200 | test
11 | Clostridium difficile GDH - Test płytkowy immunoenzymatyczny do wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej(GDH). Wykrywalność GDH - min. 0.8 ng/ml. Kontrola dodatnia i ujemna oraz skalowane pipetki zawarte w zestawie. 1op=25sz | 500 | test
12 | Clostridium difficile TOX A/B - Test płytkowy immunoenzymatyczny. Wykrywalność toksyny A - min. 0.63 ng/ml, toksyny B- min.1.25 ng/ml. Kontrola dodatnia i ujemna oraz skalowane pipetki zawarte w zestawie.1op. = 25szt | 200 | test
13 | Test płytkowy, immunoenzymatyczny, jednostudzienkowy do równoczesnego wykrywania toksyn A/B Clostridium difficile oraz dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) na jednej kasetce. Wykrywalność toksyny A - nie gorsza niż 0.7 ng/ml, toksyny B - nie gorsza niż 0.2 ng/ml, GDH - nie gorsza niż 0.8 ng/ml. Kontrola dodatnia (antygen) i skalowane pipetki zawarte w zestawie.1op=25szt. | 50 | test
14 | Testy immunochromatograficzny do wykrywania antygenów wirusów odpowiedzialnych za biegunki u dzieci w kale ROTA ADENO o relatywnej czułości>98,8% i relatywnej swoistości >99,9% (vs.metoda ELISA)1op=10 szt | 200 | test
Razem:
Pakiet 12 (szybkie testy)
1. Wraz z dostawą należy dołączyć: metodykę i charakterystykę testu z interpretacją odczytu wyniku, opis warunków przechowywania w języku polskim
2. Termin ważności minimum 12 m-cy. Terminy ważności dla produktów w dniu dostawy musi wynosić minimum 2/3 całego terminu ważności.
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży certyfikaty jakości lub deklaracje zgodności CE lub certyfikat ISO 13485
4.Wymagane karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, zgodnie z wykazem MZiOS (dopuszczalny nośnik elektroniczny)
PAKIET 13 - Testy biochemiczne 4godzinne do identyfikacji drobnoustrojów wraz z odczynnikami do przygotowania i odczytu testów-metoda manualna
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Testy do identyfikacji pałeczek Gram(-) z rodz. Enterobacteriaceae. Czas inkubacji 4 godz.+ inokulum + odczynniki. 1op. = 20 testów | 60 | test
2 | Testy do identyfikacji beztlenowców Gram(+) i Gram(-). Czas inkubacji 4 godz.+inokulum+odczynniki 1op. = 20 testów | 40 | test
3 | Testy do identyfikacji Neisseria/Haemophilus. Czas inkubacji 4godz. +inokulum+odczynniki. | 40 | test
4 | Testy do identyfikacji Candida sp. Czas inkubacji 4godz. + inokulum+odczynniki. | 60 | test
Razem:
Pakiet 13 (testy do identyfikacji biochemicznej)
Wymagania ogólne:
1. Do testów dołączone odczynniki do ich przygotowania i odczytu
2. Testy pakowane hermetycznie z pochłaniaczem wilgoci.
3. Formularze wyników zawarte w zestawie.
4. Identyfikacja jednego drobnoustroju przy zastosowaniu jednego panelu testowego.
5. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić odczyt profilu /oprogramowanie/
6. Metodyka wykonania testu w języku polskim
7. Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty zakupu.
8.Wymagane karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, zgodnie z wykazem MZiOS (dopuszczalny nośnik elektroniczny)
PAKIET 14 - diagnostyka zakażeń grzybiczych błon śluzowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Test do oznaczania lekowrażliwości drożdżaków na antymykotyki w jednym stężeniu. Oznaczenie lekowrażliwości na: amfoterycynę B, nystatynę, flucytozynę, ekonazol, ketokonazol, mikonazol i flukonazol. Test na tacce składający się z dwóch szeregów w każdym szeregu po 8 studzienek. op. = 30testów. | 30 | test
Razem:
Pakiet 14
Wymagane karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, zgodnie z wykazem MZiOS (dopuszczalny nośnik elektroniczny)
Wymagana metodyka w j.polskim.
PAKIET 15 - diagnostyka zakażeń testami immunochromatograficznymi
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Jednostopniowy test kasetkowy immunochromatograficzny,do jednoczesnego wykrywania antygenu grypy A, grypy B, RSV i adenowirusa w próbkach wymazów z nosa, popłuczyn z nosogardzieli i aspiratów z układu oddechowego. (Najbardziej obecnie istotne szczepy: influenzae A (H3N2) oraz (H1N1)) W zestawie załączone wymazówki do pobierania wymazów z nosogardzieli. | 20 | test
2 | Testy immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał IgM Mycoplasma pneumoniae z krwi z palca lub z surowicy | 100 | test
Razem:
Pakiet 15
Wymagane karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, zgodnie z wykazem MZiOS (dopuszczalny nośnik elektroniczny)
PAKIET 16 -testy immunochromatograficzne , diagnostyka SARS-CoV-2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Test immunochromatograficzny kasetkowy (bez konieczności użycia czytnika) wykrywający antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli. Parametry testu: czułość min. 90% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce, swoistość: min. 99% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce. W zestawie: wymazówki do poboru z nosogardzieli (łamiące się w łatwy sposób, umożliwiając umieszczenie wymazówki w probówce), kontrola dodatnia i ujemna, statyw na probówki (op.=25 testów). | 90 | op.
2 | Test immunochromatograficzny kasetkowy (bez konieczności użycia czytnika) wykrywający antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosa. Parametry testu: czułość min. 98% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce, swoistość: min. 99% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce. W zestawie: wymazówki do poboru z nosa (łamiące się w łatwy sposób, umożliwiając umieszczenie wymazówki w probówce), kontrola dodatnia i ujemna, statyw na probówki (op.=25 testów). | 10 | op.
Razem:
Pakiet 16
Testy muszą spełniać wytyczne WHO odnośnie wykrywania antygenu w diagnozie SARS-CoV-2 i posiadać status EUL WHO
Testy muszą spełniać wytyczne NFZ względem refundacji
Brak reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU1 udokumentowany w metodyce
Możliwość odczytu wyniku po 15 minutach
Brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej
Dwustronnie zakręcane probówki ekstrakcyjne
Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym
Do oferty przedłożyć metodyki wykonania testu w języku polskim i angielskim
PAKIET 17 - odczynniki chemiczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Błękit metylenowy wg Loefflera (wodno-alkoholowy z wodorotlenkiem potasu) | 1 | litr
Razem:
PAKIET 18- odczynniki chemiczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Metanol czda | 33 | litr
Razem:
Pakiet 17,18
Wymagane karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, zgodnie z wykazem MZiOS (dopuszczalny nośnik elektroniczny)

## Wartość zamówienia (hidden)
L.p. | Wartość brutto | Wartość netto | Wartość VAT
1. | 21904 | 20281.4815 | 1622.5185
2. | 9889.2 | 9156.6667 | 732.5333
3. | 57240 | 53000 | 4240
4. | 19323.57 | 17892.1944 | 1431.3756
5. | 1977.48 | 1831 | 146.48
6. | 2895 | 2680.5556 | 214.4444
7. | 1440 | 1333.3333 | 106.6667
8. | 2140 | 1981.4815 | 158.5185
9. | 54596.65 | 50552.4537 | 4044.1963
10. | 2776 | 2570.3704 | 205.6296
11. | 3964.75 | 3671.0648 | 293.6852
12. | 51441.08 | 47630.6296 | 3810.4504
13. | 3934.2 | 3642.7778 | 291.4222
14. | 615.6 | 570 | 45.6
15. | 1512 | 1400 | 112
16. | 3240 | 3000 | 240
17. | 140.4 | 130 | 10.4
18. | 568.26 | 526.1667 | 42.0933
19. | 480 | 444.4444 | 35.5556
Razem: | 240078.19 | 222294.6204 | 17783.5696