**Wyjaśnienia do SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne pn:**

**„BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGOW MIETKOWIE – ETAP I”**

Zamawiający Gmina Mietków informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytania do treści SWZ:

1) Szanowni Państwo, Prosimy o potwierdzenie czy wykonawca ma wycenić wykonanie tynków i posadzek czy tylko mury oraz samą wylewkę. Czy poszycie dachu ma być doliczone czy tylko konstrukcja dachu?

**Odpowiedź:**

**1.1. Zamawiający informuje, iż zakres robót został wskazany w SWZ pkt IV ppkt 4.1.**

**Wykonawca ma wycenić wykonanie murów oraz wylewki.**

**1.2.Odnośnie drugiej części pytania dotyczącej poszycia dachu – Zamawiający informuje, iż powyższy zakres został wskazany w SWZ pkt IV ppkt 4.1.**

2) Proszę o wyjaśnienie dot. Instalacji Sanitarnych Czy należy wycenić tylko instalacje podposadzkową

kanalizacji sanitarnej czy wszystkie instalacje sanitarne wod-kan, C.O w warstwach posadzkowych?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy wycenić wszystkie instalacje oraz wszystkie wyprowadzenia przyłączy i instalacji, które zostaną przewidziane w dokumentacji projektowej w warstwie podposadzkowej (opracowanie dokumentacji jest przedmiotem zamówienia).**

3) Proszę o udzielenie odwiedzi, czy oświetlenie terenu należy ująć w ofercie?

**Odpowiedź: Wykonanie oświetlenia terenu nie należy ujmować w ofercie - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ pkt IV.**

4) Czy wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić wykonanie utwardzeń, chodników, tarasów nasadzeń ?

**Odpowiedź: Wykonania utwardzeń, chodników, tarasów nasadzeń nie należy uwzględniać w ofercie - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ pkt IV.**

5) Czy wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić wykonanie elewacji ?

**Odpowiedź: Wykonania elewacji nie należy uwzględniać w ofercie - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SWZ pkt IV**.

*Kierownik Zamawiającego- Wójt Gminy Mietków*

*Adam Kozarowicz*