Poznań, dnia 23. 01. 2020 r.

Dz. Z. P. 38/37/ 20

**Uczestnicy postępowania**

**prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych - opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.01.2020 r. pod numerem 2020 /S 001-000218.**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 6**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2019 r poz. 1843) powyżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

**Zestaw 1**

**Pytania dot. przedmiotu zamówienia:**

**Część nr 18 poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga ligniny pakowanej w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza - nie wymaga.

**Część nr 18 poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga ligniny o chłonności wody co najmniej 11g/g? Na potwierdzenie karta danych technicznych produktu. Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza - nie wymaga.

**Część nr 18 poz. 3:**

Czy Zamawiający wymaga opaski o rozciągliwości min. 90%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza - nie wymaga.

**Część nr 18 poz. 6:**

Czy zamawiający wymaga, aby wyroby były zapakowane był w opakowania typu papier-folia ze zgrzewem do otwierania w kształcie "V" i wycięciem na kciuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza - nie wymaga.

**Część nr 19:**

Czy Zamawiający dopuści plaster z niewykazującym działania drażniącego i uczulającego klejem kauczukowym z dodatkiem tlenku cynku, nawinięty na rolce z tworzywa sztucznego bez osłonki, w opakowaniach a’24 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem ilości opakowań w górę?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytania dot. projektu umowy:**

1. Zważywszy na treść § 2 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że *„nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.*

**Odp: Zamawiający, będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z bieżącymi potrzebami.**

1. Czy Zamawiający odstąpi od zapisów § 5 ust. 8-10, tj. realizacji płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

**Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy.**

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt a) wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 9 ust. 1 pkt a) wzoru umowy?

**Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy.**

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. b) i c) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy.**

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu umowy.**

**Zestaw 2**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii zamówienia,

b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 4 ust. 1,

c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust. 1,

d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości 100,00 zł. brutto za każde tego rodzaju zdarzenie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.

**Odp: Zamawiający nie zmienia zapisów paragrafu 9 ust.1.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 9 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu.**

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów: „…od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie…” na „…od dnia uznania reklamacji’

**Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu.**

**Zestaw 3**

Pytanie 1, do części nr 24 - Jednorazowe układy do respiratora Servo-i Maquet oraz akcesoria do tlenoterapii CPAP bąbelkowy. Maseczki do resuscytacji noworodka

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do:

**pozycji nr 1 układu o poniższych parametrach:**

Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny podwójnie podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy podgrzewany o długości 160 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm. Dwa kolory rur odróżniające wdech, wydech. Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu. Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie. Układ zawierający 2 odcinki o dł. 60 cm łączące respirator z komorą nawilżającą 1. 22/22 mm. 2. 22/15 mm.

W zestawie komplet adapterów umożliwiających podłączenie układu do różnych typów respiratorów, oraz adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia do podaży tlenku azotu. Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Dodatkowo w komorze pływający indykator poziomu wody. Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu. Możliwość stosowania układu 14 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**.

**pozycji nr 2 układu o poniższych parametrach:**

Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny podwójnie podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy podgrzewany o długości 160 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm. Dwa kolory rur odróżniające wdech, wydech. Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu. Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie. Układ zawierający 2 odcinki o dł. 60 cm łączące respirator z komorą nawilżającą 1. 22/22 mm. 2. 22/15 mm.

W zestawie komplet adapterów umożliwiających podłączenie układu do różnych typów respiratorów, oraz adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia do podaży tlenku azotu. Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Dodatkowo w komorze pływający indykator poziomu wody. Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu. Możliwość stosowania układu 14 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**.

**pozycji nr 3 mocowania noska o poniższych parametrach:**

Przyłącze/adapter jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta do respiratora z funkcją Ncpap, konstrukcja przyłącza minimalizuje występowanie w przyłączu martwych przestrzeni poprzez oddzielenie przepływu wdechowego i wydechowego; przyłącze z możliwością regulacji kąta nachylenia w miejscu mocowania końcówek donosowych i maseczek. W komplecie stożkowy klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorami nCPAP; zwiększający stabilność całego układu;

**Odp: Zgodnie z SIWZ**.

**pozycji nr 4 czapeczek noworodkowych o poniższych parametrach:**

Czapeczki jednorazowego użytku wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. Rozm. XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**.

**pozycji nr 5 maseczek o poniższych parametrach:**

Silikonowe maseczki oddechowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała. Rozm. XS,S, M, L, XL.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**.

**Zestaw nr 4**

Prosimy o wyjaśnienie: Część nr 24 Poz. 1 i 2 Jednorazowy układ oddechowy

1. Prosimy Zamawiającego o przychylenie się do poniżej sugerowanych rozwiązań dotyczący poz. 1-6 Części nr 24. Obecny opis przedmiotu zamówienia jest stronniczy i faworyzuje jednego wykonawcę. Zamawiający zastosował w opisie szereg cech, które wykluczają możliwość złożenia oferty przez innych wykonawców. Wyspecyfikowany asortyment może być oferowany przez więcej niż jednego wykonawcę, o ile Zamawiający usunie cechy wyróżniające. Aktualny zestaw parametrów jest charakterystyczny dla wyrobów firmy Fischer&Paykel; skutkiem tego inni potencjalni wykonawcy nie są traktowani równo i nie mają możliwości złożenia konkurencyjnej oferty. 2. Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pacjentów przedwcześnie urodzonych, których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra? 3. Czy Zamawiający wymaga aby komora proponowanego układu posiadała datę ważności i numer serii na opakowaniu indywidualnym? 4. Elementem wpływającym na ograniczenie powstawania niepożądanego zjawiska gromadzenia kondensatu w układzie oddechowym jest komora nawilżacza o specjalnej konstrukcji przeciwdziałającej temu zjawisku. Prosimy o wyjaśnienie czy komora nawilżacza ma spełniać tę funkcję, która wpływa na przebieg terapii oraz ogranicza zużycie materiałów eksploatacyjnych poprzez zapewnienie optymalnego poziomu wysycenia pary wodnej w przedziale max. 42-44 mg H2O /L? 5. Czy Zamawiający dopuści komorę, która w miejsce dwóch pływaków zabezpieczających przed przedostaniem się wody do układu oddechowego posiada tzw. kołnierz pełniący funkcję zabezpieczającą przed przedostaniem się wody do układu oddechowego? Poz. 3, 4, 5 Mocowanie noska, czapeczka, maseczka Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego zadania. Poz. 6 Maseczka do resuscytacji Prosimy o umożliwienie złożenia oferty na maski w następujących rozmiarach: 24 mm, 30 mm, 38 mm, 48 mm.

**Odpowiedzi:**

**Ad.1 - Zgodnie z SIWZ**

**Ad.2 – Nie**

**Ad.3 – Nie**

**Ad.4 - Zgodnie z SIWZ**

**Ad.5 – Dopuszczamy**

**Poz.- 3; 4; 5 – zamawiający nie wydziela niniejszych pozycji do odrębnego zadania.**

**Ad. 6 – Zgodnie z SIWZ**

Część nr 27 Absorbent dwutlenku węgla Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje zaoferowania niealkalicznego pochłaniacza CO2 całkowicie pozbawionego zawartości NaOH i KOH oraz substancji takich jak: zeolity, kwarce, krzemionki, występującego w postaci twardych, porowatych granulek o dużej powierzchni chłonącej, o pH 12,5, którego wskaźnik zabarwienia granulatu trwale zmieniają kolor od BIAŁEGO (świeży granulat) do FIOLETOWEGO (zużyty/wysuszony granulat), zabarwienie granulatu jest nieodwracalne.

**Odp: Tak, takie są oczekiwania co do zaoferowanego absorbentu CO2.**

Ponadto zamawiający doprecyzowuje zapis umowy w § 5 w pkt. 10 w następujący sposób**:**

*,,Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W przypadku jeżeli rachunek wykonawcy nie został umieszczony na w/w liście, zamawiający, wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i okoliczność ta nie będzie oznaczała opóźnienia czy zwłoki w zapłacie.  Tym samym wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego jest zgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje na w/w liście. Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w trakcie trwania umowy, tj. zmiany numery rachunku bankowego lub jego wykreślenia z w/w listy przez organ podatkowy najpóźniej 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia”.*

Z poważaniem

Dyrektor Szpitala

dr Maciej Sobkowski