Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI

Spisany w dniu …………………….

| L p. |  | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termometr elektryczny model 100TP(termoprodukt), PP-066,nr seryjny 011011 Wzorcowanie przez podmiot akredytowany czujnika PT-100 próbki w punktach -40oC,-35oC,-30oC,00C,20oC,250C,głębokość zanurzenia czujnika wzorcowanego 190mn,wydanie świadectwa wzorcowania | Szt. | 1 |
| 2 | Termometr elektroniczny WZ445/17, LB-560D z sondą LB-561A nr fabryczny 523+405 Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach; 0oC, 40oC,50oC,100oC,1500C,250oC,,głębokość zanurzenia czujnika wzorcowanego 400mn | Szt. | 1 |
| 3 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach; -40oC,0oC,50oC,100oC,1500C,250oC,,głębokość zanurzenia czujnika wzorcowanego 150mn | Szt. | 1 |

UWAGI: ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………….                                               ………………………………………

Imię, nazwisko i podpis pracownika RLMPS	                                                Pieczątka i podpis firmy

wykonującej usługę