## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy
Grupa 1. Endoproteza bipolarna stawu biodrowego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Trzpień cementowany typu Muller, stożkowy w dwóch płaszczyznach, samocentrujący w kanale szpikowym, wykonany ze stopu CoCr w 10 rozmiarach. Pionowe żebrowanie zwiąkszające powierzchnię kontaktu z cementem. Stożek trzpienia w standardzie Eurokous (12/14). DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru |  | 2 | szt. | 100
2 | Czasza bipolarna wykonana ze stopu CoCr z wewnętrznym wkładem polietylenowym dostosowanym do głów 28mm. Średnica zewnętrzna czaszy od 38mm do 62mm ze skokiem co 2mm. Podwójny mechanizm mocowania głowy metalowej w czaszy: zatrzaskowy we wkładce PE i polietylenowy pierścień mocujący. DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru |  | 2 | szt. | 100
3 | Głowy metalowe CoCr o średnicy 28mm DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru |  | 2 | szt. | 100
4 | Korek uniwesalny polietylenowy DEPOZYT: po 1 szt. z każdego rozmiaru |  | 1 | szt. | 100
5 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z użyczonym napędem (rozmiar ostrza do uzgodnienia z zamawiającym). Depozyt 5 szt. |  | 5 | szt | 100
6 | oddanie do używania instrumentarium oraz kompletnego napędu ortopedycznego do zakładania w/w implantów |  |  | kpl. | 1
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Grupa 2 . Endoproteza głowy kości promieniowej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Ilość (24 miesiące) | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN | Termin przydatności/ sterylności od dnia dostawy (miesięcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 10=(8x9) | 12
1 | Trzpień endoprotezy głowy kości promieniowej, kobaltowy, mocowany na cement DEPOZYT: 2 szt. |  | 2 | szt. | 10
2 | Trzpień kątowy rekonstrukcyjny endoprotezy głowy kości promieniowej, kobaltowy, mocowany na cement DEPOZYT: 1szt. |  | 1 | szt | 2
3 | Głowa bipolarna endoprotezy głowy kosci promieniowej, budowa modularna z polimeru PEEEK pokrytego wartwa metalicznego stopu kobaltu. Dostępne trzy wysokości głowy w trzech różnych średnicach. DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru |  | 2 | szt. | 12
4 | Wkręty tytanowe, kompresyjne kaniulowane z podwójnym gwintem do głowy kości promieniowej, z mocowaniem torx, dostępne średnice 2 na 3 mm, 2,5 na 3,2 mm i 3 na 4 mm DEPOZYT: po 2 szt. z każdego rozmiaru |  | 2 | szt | 10
5 | oddanie do używania instrumentarium do zakładania w/w implantów |  |  | kpl | 1
| Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
…………………………………..
Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną podpisem kwalifikowanym) Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie 3 pn „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” do podania nazwy producenta i / lub nazwy produktu, który jest oferowany.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie 12 pn „termin przydatnośći/sterylności od dnia dostawy (miesięcy)” do podania jego terminu.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.