Nowy Tomyśl, dnia 25 stycznia 2024 roku

**Gmina Nowy Tomyśl**

**ul. Poznańska 33**

**64-300 Nowy Tomyśl**

**Znak sprawy: ZP.271.1.2024**

Do wszystkich Wykonawców

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

***„Budowy oświetlenia na ul. Szkolnej w Borui Kościelnej”***

Zamawiający, działając na podstawie art 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie:

1. **załącznika nr 1a – dokumentacja projektowa w zakresie opisu do projektu technicznego w ust. 3 „Opis prac projektowych” oraz w rozdziale II. „Obliczenia”, w następującym sposób**

**Było:**

3.3. We wskazanych miejscach na rysunkach należy posadowić latarnie oświetleniowe. Należy zabudować komplety: słup, wysięgnik, oprawa z kloszem. Zastosować słupy stalowe ocynkowane mocowane do fundamentów prefabrykowanych. Do słupów mocować oprawy oświetleniowe LED o mocy oprawy około 35W, skuteczność minimalna 120lm/W, IP66, II klasa ochronności, temperatura barwowa 4000K i żywotności 100.000h L80B10. Wysokość montażu oprawy 8,0m i wysięgnik 1,0m.

**Jest:**

3.3. We wskazanych miejscach na rysunkach należy posadowić latarnie oświetleniowe. Należy zabudować komplety: słup, wysięgnik, oprawa z kloszem. Zastosować słupy stalowe

ocynkowane mocowane do fundamentów prefabrykowanych. Do słupów mocować oprawy

oświetleniowe LED o mocy oprawy około 42W, skuteczność minimalna 120lm/W, IP66, II klasa ochronności, temperatura barwowa 4000K i żywotności 100.000h L80B10. Wysokość montażu oprawy 9,0m i wysięgnik 1,5m.

**Zamawiający załącza zaktualizowaną część opisu technicznego wraz z częścią graficzną rozdziału II. Obliczenia.**

**W związku z powyższą zamianą Zamawiający przedstawia zaktualizowany przedmiar robót.**

1. **rozdz. XI Termin związania ofertą pkt 1 w następujący sposób:**

**Było:**

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia   
**27 lutego 2024 r., tj. przez 30 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”.

**Jest:**

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia   
**05 marca 2024 r., tj. przez 30 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”.

1. **rozdz. XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 2 i 6 w następujący sposób:**

**Było:**

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do **29 stycznia 2024 r. do godziny 09:00** dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29 stycznia 2024 r. do godziny 10:00**”.

**Jest:**

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do **05 lutego 2024 r. do godziny 09:00** dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05 lutego 2024 r. do godziny 10:00**”.

W pozostałym zakresie SWZ oraz załączniki do SWZ pozostają bez zmian.