## Arkusz1
Postępowanie nr 5B10.291.1.15.2024.AK
Załącznik nr 1a - formularz przedmiotowo - cenowy
Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
L.p. | Nazwa artykułu (parametry wymagane) | Nazwa producenta/nazwa produktu/typ lub nr katalogowy | Jm. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (kol. ExF)
A | B | C | D | E | F | G
1 | Akumulator 3.6V Ni-Cd C2500 HT |  | szt. | 2
2 | Akumulator 4.8 V Ni-Cd C2500 V |  | szt. | 2
3 | Akumulatorek NI-MH AA min 2600mAh |  | szt. | 50
4 | Akumulatorek NI-MH AAA min 1000mAh |  | szt. | 50
5 | Automat zmierzchowy. nascienny 16A 230V 2-1000Lx stopień ochrony IP65 |  | szt. | 5
6 | Bateria litowa CR2032 |  | szt. | 30
7 | Bateria 23A |  | szt. | 30
8 | Bateria alkaliczna 9V 6LR61 |  | szt. | 100
9 | Bateria alkaliczna AA/LR6 4 szt. |  | op. | 125
10 | Bateria alkaliczna AAA/LR3 4 szt. |  | op. | 125
11 | Bateria alkaliczna LR14 2 szt. |  | op. | 25
12 | Bateria alkaliczna LR20 2 szt. |  | op. | 15
13 | Bezpiecznik WT-00C/gG 20A,25A,32A,35A,40A,50A,63A,80A,100A |  | szt. | 20
14 | Bezpiecznik cylindryczny 10 A gG 10x38 |  | szt. | 30
15 | Bezpiecznik cylindryczny 10 A gG 22x58 |  | szt. | 20
16 | Bezpiecznik cylindryczny 16 A gG 10x38 |  | szt. | 30
17 | Bezpiecznik cylindryczny 20 A gG 10x38 |  | szt. | 30
18 | Bezpiecznik mocy WT-1 (1C)gF 63A |  | szt. | 20
19 | Bezpiecznik mocy WT-1 (1C)gF 80A |  | szt. | 20
20 | Bezpiecznik mocy WT-1 (1C)gF 100A |  | szt. | 20
21 | Bezpiecznik rurkowy ceramiczny 5A 6,3x32mm |  | szt. | 50
22 | Bezpiecznik rurkowy szklany typu WTA 3.15 A 250V, średnica 5x20mm |  | szt. | 100
23 | Bezpiecznik rurkowy szklany typu WTA 10A 250V, średnica 5x20mm |  | szt. | 100
24 | Bezpiecznik rurkowy szklany typu WTA 4 A 250V, średnica 5x20mm |  | szt. | 100
25 | Bezpiecznik rurkowy szklany typu WTA 6.3 A 250V, średnica 5x20mm |  | szt. | 100
26 | Cyfrowy wykrywacz metali i przewodów |  | szt. | 5
27 | Czujnik ruchu 230V 360° |  | szt. | 40
28 | Czujnik ruchu. zasilanie 230V, obciążenie znamieniowe 1200W-żarówki, 300W-swietlówki. Zakres regulacji czujnikaruchu do 225 w pionie w poziomie 180 zasięg wykrywanie ruchu ok. 12m +/- 0,5%, stopień ochrony IP44, czas świecenia od 8 sek do 7min, sposób montażu naścienny, kolor biały. |  | szt. | 40
29 | Elektroinwerter (moduł awaryjny) do świetlówek od 18-58W. Czas świecenia w trybie awaryjnym - 3 godziny |  | szt. | 10
30 | Gniazdo 400V 16A 5 wtyków plastik JP44 |  | szt. | 20
31 | Gniazdo 400V 32A 5 wtyków plastik JP44 |  | szt. | 20
32 | Gniazdo przenośne 1 krotne z uziemieniem białe/czarne |  | szt. | 50
33 | Gniazdo przenośne wielokrotne 3 gniazda z uziemieniem |  | szt. | 30
34 | Gniazdo przenośne wielokrotne 5 gniazd z uziemieniem z wył. |  | szt. | 30
35 | Gniazdo elektryczne K45 2x2P+Z białe, czarne, czerwone |  | szt. | 60
36 | Gniazdo elektryczne K45 3x2P+Z białe, czarne, czerwone |  | szt. | 60
37 | Gniazdo n/t podwójne hermetyczne z uziemieniem 2x2 + Z białe . IP44 |  | szt. | 200
38 | Gniazdo n/t podwójne IP20 |  | szt. | 200
39 | Gniazdo n/t pojedyncze hermetyczne z uziemieniem. białe. IP44. |  | szt. | 100
40 | Gniazdo n/t pojedyncze IP20 |  | szt. | 100
41 | Gniazdo p/t 1xRJ45 kat.6 białe do ramki |  | szt. | 30
42 | Gniazdo p/t 2xRJ45 kat.6 białe do ramki |  | szt. | 30
43 | Gniazdo p/t podwójne z uziemieniem białe do ramki |  | szt. | 200
44 | Gniazdo p/t podwójne z uziemieniem 2x2 + Z białe IP20 kompletne z ramką |  | szt. | 200
45 | Gniazdo p/t pojedyncze z uziemieniem białe do ramki |  | szt. | 100
46 | Gniazdo p/t pojedyncze z uziemieniem białe IP20, białe kompletne z ramką |  | szt. | 80
47 | Gniazdo p/t pojedyncze z uziemieniem bryzgoszczelne IP44 białe do ramki |  | szt. | 60
48 | Gniazdo p/t pojedyncze z uziemieniem DATA czerwone lub białe do ramki |  | szt. | 30
49 | Gniazdo p/t pojedyncze z uziemieniem i klapką, IP44, białe, kompletne z ramką |  | szt. | 100
50 | Halogen 35W 12V GU 5.3/36, lub zamiennik LED |  | szt. | 20
51 | Halogen 50W 12V GU 5.3/36, lub zamiennik LED |  | szt. | 20
52 | Halogen GU10 230 V 50 W kont rozsyłu 35, lub zamiennik LED min. 500lm 3000K |  | szt. | 100
53 | Kabel UTP kat 5e drut nieekranowany, spełnienie wymagań kategorii 5e |  | mb | 1500
54 | Kabel UTP kat 6 drut nieekranowany, spełnienie wymagań kategorii 6 |  | mb | 915
55 | Kanał elektroinstalacyjny 50x100mm biały a`2mb |  | szt. | 20
56 | Kaseta sterownicza czarno-żółta, stop bezpieczeństwa, ryglowany 40 mm 1NC |  | szt. | 10
57 | Końcówka oczkowa izolowana M6 6mm |  | szt. | 100
58 | Końcówka oczkowa nieizolowana M10 10mm |  | szt. | 100
59 | Końcówka oczkowa nieizolowana M8 16mm |  | szt. | 100
60 | Końcówka tulejkowa izolowana 1,5/10 |  | szt. | 100
61 | Końcówka tulejkowa izolowana 1/8 |  | szt. | 100
62 | Końcówka tulejkowa izolowana 10/18 |  | szt. | 100
63 | Końcówka tulejkowa izolowana 16/18 |  | szt. | 100
64 | Końcówka tulejkowa izolowana 2,5/10 |  | szt. | 100
65 | Końcówka tulejkowa izolowana 4/12 |  | szt. | 100
66 | Końcówka tulejkowa izolowana 6/18 |  | szt. | 100
67 | Koszulki termokurczliwe (różne kolory) 4/1 |  | m | 50
68 | Koszulki termokurczliwe (różne kolory) 9,5/4,8 |  | m | 50
69 | Lampa metalohalogenkowa HQI TS 70W/NDL |  | szt. | 34
70 | Lampa metalohalogenkowa RX7S MHN-TD 150 W/842 |  | szt. | 20
71 | Lampa metalohalogenowa ceramiczna wysokopreżna, 35W, G12 4000-4500K Barwa neutralna |  | szt. | 20
72 | Lampa sodowa 70W E 27 |  | szt. | 50
73 | Lampa sodowa WLS 100W E 40 |  | szt. | 20
74 | Lampa sodowa WLS 150W E 40 |  | szt. | 20
75 | Lampa sodowa WLS 250W E 40 |  | szt. | 20
76 | Lampa sodowa WLS 400W/TC E40 przezroczysta |  | szt. | 10
77 | Lampka biurowa LED o mocy mieszczącej się w zakresie 4W-8W, 230V, kolor: czarny, biały |  | szt. | 60
78 | Lampka na biurko 230V/E27 40W. IP20. kolor. czerwony.czrny. biały. srebrny |  | szt. | 60
79 | Lampka sygnalizacyjna modułowa 3 fazowa trzykolorowa |  | szt. | 50
80 | Latarka LED min.800lm akumulatorowa |  | szt. | 10
81 | Listwa elektroinstalacyjna 20x10 lub 20x12 a`2mb |  | szt. | 100
82 | Listwa elektroinstalacyjna KI 60x40.2 a`2mb |  | szt. | 20
83 | Listwa elektroinstalacyjna LE 15x20 lub 16x16 a`2mb |  | szt. | 100
84 | Listwa elektroinstalacyjna LN 50x20 lub 50x18 a`2mb |  | szt. | 70
85 | Listwa elektroinstalacyjna LN 25x15 lub 24x14 a`2mb |  | szt. | 100
86 | Listwa elektroinstalacyjna LN 35x10 lub 32x16 a' 2mb |  | szt. | 30
87 | Listwa elektroinstalacyjna LS 40x25 a`2mb |  | szt. | 50
88 | Listwa przepięciowa komputerowa 5x2P+Z 1.5m |  | szt. | 100
89 | Listwa przepięciowa komputerowa 5x2P+Z 3m |  | szt. | 100
90 | Listwa przepięciowa komputerowa 5x2P+Z 5m |  | szt. | 100
91 | Listwa zaciskowa LZ -10mm² 12 torowa |  | szt. | 50
92 | Listwa zaciskowa LZ -16mm² 12 torowa |  | szt. | 20
93 | Listwa zaciskowa LZ- 2.5mm² 12 torowa |  | szt. | 50
94 | Listwa zaciskowa LZ- 4mm² 12 torowa |  | szt. | 50
95 | Listwa zaciskowa LZ -6mm² 12 torowa |  | szt. | 50
96 | Listwa zaciskowa na szynę TS35 12 torowa niebieska |  | szt. | 100
97 | Łącznik n/t świecznikowy hermetyczny biały .IP44 |  | szt. | 50
98 | Łącznik jednobiegunowy p/t biały do ramki |  | szt. | 100
99 | Łącznik krzyżowy p/t biały do ramki |  | szt. | 10
100 | Łącznik n/t jednobiegunowy biały .IP44 hermetyczny |  | szt. | 100
101 | Łącznik n/t pojedynczy IP20 |  | szt. | 100
102 | Łącznik n/t schodowy biały IP44 hermetyczny |  | szt. | 50
103 | Łącznik n/t świecznikowy IP20 |  | szt. | 70
104 | Łącznik p/t jednobiegunowy biały IP20 kompletny z ramką |  | szt. | 70
105 | Łącznik p/t krzyżowy. IP20 biały kompletny z ramką |  | szt. | 20
106 | Łącznik p/t schodowy. IP20 białe kompletny z ramką |  | szt. | 50
107 | Łącznik p/t świecznikowy biały IP20 kompletny z ramką |  | szt. | 50
108 | Łącznik przycisk z lamp. zielon. LP-351 1Z |  | szt. | 10
109 | Łącznik schodowy p/t biały do ramki |  | szt. | 50
110 | Łącznik świecznikowy p/t biały do ramki |  | szt. | 50
111 | Miernik cęgowy - multimetr |  | szt. | 5
112 | Moduł awaryjny 6-36W. czas pracy awaryjnej 3h. IP20. 230V |  | szt. | 8
113 | Naświetlacz LED 20W IP65 min.4000K min. 20000lm |  | szt. | 8
114 | Naświetlacz LED 20W IP65 z czujnikiem ruchu min.4000K min.2000lm |  | szt. | 8
115 | Naświetlacz LED 50W IP65 min.4000K min. 5000lm |  | szt. | 8
116 | Naświetlacz LED 50W IP65 z czujnikiem ruchu min.4000K min.5000lm |  | szt. | 8
117 | Naświetlacz LED przenośny z akumulatorem IP65 min.1000lm |  | szt. | 5
118 | Naświetlacz LED solarny IP65 min.1000lm |  | szt. | 5
119 | Opaska kablowa 200x2.6mm². 100 szt. |  | op. | 50
120 | Opaska kablowa 250x4.8 mm². 100 szt |  | op. | 50
121 | Opaska kablowa 98x2.5mm² 100 szt. |  | op. | 50
122 | Opaska kablowa 250x4.8 mm² 100 szt. |  | op. | 50
123 | Opaska kablowa 400x7.6 mm² (czarna) 100 szt. |  | op. | 20
124 | Oprawa ewakuacyjno-awaryjna LED sieciowo-awaryjna min.2h, IP65 min.250lm, MT lub AT |  | szt. | 6
125 | Oprawa hermetyczna do świetlówek LED 2x120cm klosz PC, IP65 |  | szt. | 14
126 | Oprawa rastrowa do świetlówek LED 2x120cm natynkowa |  | szt. | 10
127 | Oprawa rastrowa do świetlówek LED 4x60cm natynkowa |  | szt. | 10
128 | Oprawa uliczna LED IP65 min.10000lm montaż uniwersalny pion/poziom |  | szt. | 8
129 | Oprawa warsztatowa LED min.500lm IP44 z kablem min.5m |  | szt. | 10
130 | Oprawka do żarówki E27 plastikowa |  | szt. | 30
131 | Oprawka metalowa E27 z pierścieniem, osadzona na gwint M10x1 |  | szt. | 20
132 | Panel LED natynkowy 30x120 min.4000lm 4000K |  | szt. | 20
133 | Panel LED natynkowy 60x60 40W, min 4000lm 4000K |  | szt. | 20
134 | Panel LED podtynkowy 60x60 min. 4800lm 4000K |  | szt. | 20
135 | Panel LED podtynkowy z certyfikatem CNBOP 595 mm x 595 mm min. 4400lm barwa 4000K z zasilaczem, minimum 2h, tryb pracy sieciowo-awaryjny, MT lub AT |  | szt. | 5
136 | Peschel, średnica zewn. 16mm, szary, z drutem, opakowanie 25m |  | opak | 10
137 | Peschel, średnica zewn. 20mm, szary, z drutem, opakowanie 25m |  | opak | 10
138 | Peschel, średnica zewn. 25mm, szary, z drutem, opakowanie 25m |  | opak | 10
139 | Peschel, średnica zewn. 32mm, szary, z drutem, opakowanie 25m |  | opak | 10
140 | Plafon LED IP65 min.1500lm okrągły |  | szt. | 16
141 | Plafon LED min.IP44 z mikrofalowym czujnikiem ruchu min.1500lm okrągły |  | szt. | 10
142 | Plafon okrągły 1x E27 klosz mleczny min.IP44 |  | szt. | 40
143 | Plafon okrągły z czujnikiem ruchu PIR na 2x E27 |  | szt. | 10
144 | Pokrywka do puszki średnica 70mm |  | szt. | 100
145 | Pokrywka do puszki średnica 80mm |  | szt. | 100
146 | Programator czasowy elektroniczny tygodniowy na szynę TS35 |  | szt. | 5
147 | Programator sterujący (roczny. jednokanałowy. montaż na szynie TH-35) |  | szt. | 5
148 | Przedłużacz 3-Gniazdowy 3mb z uziem. śr. żyły min. 1.5mm². |  | szt. | 100
149 | Przedłużacz 4-Gniazdowy 1,5mb z uziem. śr. żyły min. 1.5mm². |  | szt. | 50
150 | Przedłużacz 4-Gniazdowy 5mb z uziem. śr. żyły min. 1.5mm². |  | szt. | 50
151 | Przedłużacz 5-Gniazdowy 5mb z uziem. śr. żyły min. 1.5mm². |  | szt. | 50
152 | Przedłużacz 6-Gniazdowy 5mb z uziem. śr. żyły min. 1.5mm². |  | szt. | 50
153 | Przedłużacz z filtrem p/zakłóceniowym 10 A 230 V 5mb. 5 gniazd. śr. żyły min. 1.5mm. |  | szt. | 50
154 | Przedłużacz z filtrem przeciwprzepięciowym. przeciwzakłóceniowy. 5 gniazd. śr. żyły min. 1.5mm². 3m |  | szt. | 50
155 | Przedłużacz zwijany 25mb śr. żyły nie mniej niż 1.5mm² na bębnie |  | szt. | 10
156 | Przedłużacz zwijany 50mb śr. żyły nie mniej niż 1.5mm² na bębnie |  | szt. | 5
157 | Przekaźnik bistabilny ( 16 A) |  | szt. | 10
158 | Przełącznik obrotowy okrągły, dwa stopnie przełączania. Średnica otworu 22mm. Stopień ochrony IP66 |  | szt. | 5
159 | Przewód antenowy koncentryczny w drucie 75 Ohm, średnica drutu min. 1mm. śr. zewn. 7mm |  | mb | 100
160 | Przewód DY 1x0.5 750V |  | mb | 100
161 | Przewód LGY 1 czarny/niebieski/żółto-zielony |  | mb | 200
162 | Przewód LGY 1,5 czarny/niebieski/żółto-zielony |  | mb | 200
163 | Przewód LGY 10 czarny/niebieski/żółto-zielony |  | mb | 100
164 | Przewód LGY 16 czarny/niebieski/żółto-zielony |  | mb | 80
165 | Przewód LGY 2.5 450/750V |  | mb | 200
166 | Przewód LGY 4 450/750V |  | mb | 200
167 | Przewód LGY 6 450/750V |  | mb | 200
168 | Przewód OMY 3x1 |  | mb | 440
169 | Przewód OMY 3x1.5 |  | mb | 700
170 | Przewód OPD 3x2.5 mm2 |  | mb | 100
171 | Przewód YDY 3x1.5 750V okrągły/płaski |  | mb | 800
172 | Przewód YDY 3x2.5 750V okrągły/płaski |  | mb | 600
173 | Przewód YDY 5x2.5 750V |  | mb | 100
174 | Przewód YDY 5x6 750V |  | mb | 100
175 | Przewód YDYp 4x1.5 |  | mb | 200
176 | Przewód YKY 5x4 750V |  | mb | 100
177 | Przycisk zwierny p/t biały do ramki |  | szt. | 20
178 | Przyłącze z wtyczką gumowe 2x1,5 3m |  | szt. | 10
179 | Przyłącze z wtyczką gumowe 3x1,5 3m |  | szt. | 10
180 | Przyłącze z wtyczką gumowe 3x2,5 3m |  | szt. | 10
181 | Puszka natynkowa hermetyczna min.IP44 105x105x55 szara |  | szt. | 10
182 | Puszka natynkowa hermetyczna min.IP44 45x90x40 szara |  | szt. | 20
183 | Puszka natynkowa hermetyczna min.IP44 80x80x45 szara |  | szt. | 100
184 | Puszka natynkowa hermetyczna min.IP44 92x92x44 biała/szara |  | szt. | 100
185 | Puszka natynkowa hermetyczna min.IP65 190x140x70mm szara |  | szt. | 5
186 | Puszka natynkowa podwójna do osprzętu ramkowego biała |  | szt. | 50
187 | Puszka natynkowa pojedyncza do osprzętu ramkowego biała |  | szt. | 80
188 | Puszka natynkowa potrójna do osprzętu ramkowego biała |  | szt. | 20
189 | Puszka p/t głęboka modułowa średnica 60mm do łączenia |  | szt. | 100
190 | Puszka p/t głęboka średnica 60mm |  | szt. | 100
191 | Puszka p/t głęboka średnica 60mm do karton gipsu |  | szt. | 100
192 | Puszka podłogowa KF-400 |  | szt. | 8
193 | Ramka natynkowa do panelu LED podtynkowego 60x60 biała |  | szt. | 40
194 | Ramka poczwórna do osprzętu podtynkowego biała |  | szt. | 20
195 | Ramka podwójna do osprzętu podtynkowego biała |  | szt. | 100
196 | Ramka pojedyncza do osprzętu podtynkowego biała |  | szt. | 220
197 | Ramka potrójna do osprzętu podtynkowego biała |  | szt. | 50
198 | Rozdzielnia elektryczna n/t 1x4 moduły IP40 |  | szt. | 10
199 | Rozdzielnia elektryczna n/t 1x8 modułów IP40 |  | szt. | 10
200 | Rozdzielnia elektryczna n/t rzędowa 1x12 modułów IP 55 |  | szt. | 10
201 | Rozdzielnia elektryczna n/t rzędowa 2x12 modułów IP55 |  | szt. | 5
202 | Rozdzielnia elektryczna natynkowa 3 rzędowa 3x12 modułów, stopień szczelności IP 55 |  | szt. | 5
203 | Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem z wymienną wkładką topikową na szynę TS35 , liczba biegunów-1P |  | szt. | 5
204 | Rozłącznik izolacyjny 63A z bezpiecznikiem z wymienną wkładką topikową na szynę TS35 , liczba biegunów-3P |  | szt. | 5
205 | Rozłącznik izolacyjny trójbiegunowy 400V 100A na szynę TS35 |  | szt. | 5
206 | Rurka instalacyjna PCV fi 28mm/ 3 mb, biała |  | szt. | 60
207 | Rurka instalacyjna PCV fi 18mm/ 3 mb, biała |  | szt. | 120
208 | Rurka instalacyjna PVC fi 22mm/ 3 mb, biała |  | szt. | 60
209 | Statecznik elektroniczny EL 2X58 T8 |  | szt. | 50
210 | Statecznik elektroniczny 2x18W do opraw TC-DEL |  | szt. | 20
211 | Statecznik elektroniczny 2x26W do opraw TC-DEL |  | szt. | 20
212 | Statecznik elektroniczny 2x28/35W T5 74 cm |  | szt. | 10
213 | Statecznik elektroniczny do swietlówek 1x58W T8 |  | szt. | 50
214 | Statecznik elektroniczny do swietlówek 2x36W T8 |  | szt. | 70
215 | Statecznik elektroniczny do swietlówek 4x18W T8 |  | szt. | 80
216 | Statecznik magnetyczny 36W (1x36 lub 2x18W) |  | szt. | 10
217 | Statecznik MB58 230V 50Hz 1x58W |  | szt. | 10
218 | Stycznik ESC225 230V |  | szt. | 5
219 | Stycznik ESD225 24V |  | szt. | 5
220 | Stycznik instalacyjny 230V 25A 4 styki zwierne na szynę TS3 |  | szt. | 5
221 | Szybkozłączka żelowa UY2 0,4-0,9mm |  | szt. | 100
222 | Szyna łączeniowa grzebieniowa 1-biegunowa 12 modułów |  | szt. | 10
223 | Szyna łączeniowa grzebieniowa 3-biegunowa 12 modułów |  | szt. | 10
224 | Szyna montażowa TSH35 1m |  | szt. | 10
225 | Świetlówka 8W/33 G5 (standard). średnica 16mm |  | szt. | 100
226 | Świetlówka 11W/840/2P G23 |  | szt. | 100
227 | Świetlówka 13W/840 trzonek G24d1 |  | szt. | 50
228 | Świetlówka 14W/840 trzonek G5 |  | szt. | 50
229 | Świetlówka 18W/840 G13 |  | szt. | 400
230 | Świetlówka 21 W / 840 T5 |  | szt. | 100
231 | Świetlówka 36W/830 G13 |  | szt. | 180
232 | Świetlówka 36W/840 2G10 |  | szt. | 50
233 | Świetlówka 36W/840 G13 |  | szt. | 300
234 | Świetlówka 36W/840 trzonek 2G11 |  | szt. | 50
235 | Świetlówka 55W 2G11 |  | szt. | 50
236 | Świetlówka 58W/840 G13 |  | szt. | 100
237 | Świetlówka CFL SQUARE, 28W, GR10q |  | szt. | 20
238 | Świetlówka D/E 13W/830 trzonek G24q-1 |  | szt. | 50
239 | Świetlówka FQ 39/830HO trzonek G5 |  | szt. | 50
240 | Świetlówka G13 36W/865 (zimna) |  | szt. | 200
241 | Świetlówka G23 9W/875 |  | szt. | 100
242 | Świetlówka HE 14W/830 |  | szt. | 50
243 | Świetlówka HE 28W/830 |  | szt. | 50
244 | Świetlówka HO 54W/830 |  | szt. | 50
245 | Świetlówka kompaktowa 18W/840 trzonek G24d2 |  | szt. | 140
246 | Świetlówka kompaktowa 16W/835 GR10q-2pin |  | szt. | 30
247 | Świetlówka kompaktowa 26W/840 4P G24q-3 |  | szt. | 140
248 | Świetlówka kompaktowa 38W/835 GR10q-4pin |  | szt. | 30
249 | Świetlówka kompaktowa D/E 18W 830 G24 Q-2 4p |  | szt. | 100
250 | Świetlówka kompaktowa D/E 26W 830 G24 Q-3 4p |  | szt. | 100
251 | Świetlówka kompaktowa D26W/840 2P G24d3, |  | szt. | 100
252 | Świetlówka kompaktowa F11 BX/840/4P. 11W |  | szt. | 50
253 | Świetlówka kompaktowa T/E 42W/31-830.GX24q-4.przekrój sześciokątna |  | szt. | 50
254 | Świetlówka L 18W/840 G13, min.1350lm, min.15000h, klasa EE min.G |  | szt. | 50
255 | Świetlówka LED 120cm 4000K min.1800lm |  | szt. | 300
256 | Świetlówka LED 150cm 4000K min.2400lm |  | szt. | 160
257 | Świetlówka LED 60cm 4000K min.900lm |  | szt. | 300
258 | Świetlówka LED G24d zamiennik PLC 18W min.700lm 4000K |  | szt. | 20
259 | Świetlówka LED G24d zamiennik PLC 26W min.1000lm 4000K |  | szt. | 20
260 | Świetlówka LED G24q zamiennik PLC 18W min.700lm 4000K |  | szt. | 20
261 | Świetlówka LED G24q zamiennik PLC 26W min.1000lm 4000K |  | szt. | 20
262 | Świetlówka liniowa kołowa L32W/25C G10q |  | szt. | 20
263 | Świetlówka T5 28W/840 trzonek G5 |  | szt. | 80
264 | Świetlówka T5 35W/840 trzonek G5 |  | szt. | 80
265 | Świetlówka T5 49W/840 trzonek G5 |  | szt. | 80
266 | Świetlówka T5 54W/840 trzonek G5 |  | szt. | 80
267 | Świetlówka typu F 18W G13 (dzienna) 840 4000K, 2G10 |  | szt. | 20
268 | Świetlówka typu F 36W G13 (dzienna) 840 4000K, 2G10 |  | szt. | 20
269 | Taśma izolacyjna PCV 15mm x 10 m. grubość nie mniej niż 0.13 mm. czarna |  | szt. | 80
270 | Taśma izolacyjna PCV 15mm x 10 m. grubość nie mniej niż 0.13 mm. niebieska |  | szt. | 50
271 | Taśma izolacyjna PCV 15mm x 10 m. grubość nie mniej niż 0.13 mm. żółto - zielona |  | szt. | 50
272 | Taśma izolacyjna PCV 19mm x 20 m. grubość nie mniej niż 0.13 mm, multikolor |  | szt. | 50
273 | Taśma izolacyjna samowulkanizująca 19mm x 10m min.20kV czarna |  | szt. | 50
274 | Transformator troidalny 100W, 220V/12V, do żarówek halogenowych |  | szt. | 5
275 | Uchwyt rurki instalacyjnej PCV fi 18mm biała |  | szt. | 200
276 | Uchwyt rurki instalacyjnej PCV fi 22mm biała |  | szt. | 200
277 | Uchwyt rurki instalacyjnej PCV fi 28mm biała |  | szt. | 100
278 | Układ zapłonowy do lamp sodowych (150-400W) |  | szt. | 50
279 | Wentylator kanałowy na otwór średnicy 150mm. min. 20W/230V, wydajność nie mniej niż 200 m²/h, przełącznik pociągany |  | szt. | 10
280 | Wentylator łazienkowy fi 120 z wyłącznikiem czasowym |  | szt. | 10
281 | Wentylator łazienkowy fi 100 z wyłącznikiem czasowym |  | szt. | 10
282 | Wkładka topikowa BIWts 10A |  | szt. | 100
283 | Wkładka topikowa BiWts 16A do E27 |  | szt. | 200
284 | Wkładka topikowa BiWts 20A do E27 |  | szt. | 200
285 | Wkładka topikowa BiWts 25A do E27 |  | szt. | 200
286 | Wkładka topikowa DO1 10A |  | szt. | 100
287 | Wkładka topikowa DO1 16A |  | szt. | 100
288 | Wkładka topikowa DO1 50A |  | szt. | 50
289 | Wkładka topikowa DO2 20A |  | szt. | 100
290 | Wkładka topikowa DO2 25A |  | szt. | 100
291 | Wkładka topikowa DO2 35A |  | szt. | 50
292 | Wskaźnik napięcia neonowy 100-250V |  | szt. | 20
293 | Wtyczka gumowa hermetyczna IP44 230V 16A |  | szt. | 20
294 | Wtyczka kątowa z uziemieniem 16A 230V biała |  | szt. | 100
295 | Wtyk 400V 16A 5 wtyków plastik . typu IP 44 |  | szt. | 10
296 | Wtyk 400V 32A 5 wtyków plastik . typu IP 44 |  | szt. | 10
297 | Wtyk Rj11 (4p 6c) |  | szt. | 100
298 | Wtyk Rj45 (8p 8c) |  | szt. | 100
299 | Wyłącznik nadprądowy B10 A. 1-faz |  | szt. | 50
300 | Wyłącznik nadprądowy B10 A. 3-faz |  | szt. | 10
301 | Wyłącznik nadprądowy B16 A. 1-faz |  | szt. | 40
302 | Wyłącznik nadprądowy B16 A. 3-faz |  | szt. | 10
303 | Wyłącznik nadprądowy B20 A. 1-faz |  | szt. | 30
304 | Wyłącznik nadprądowy B20 A. 3-faz |  | szt. | 10
305 | Wyłącznik nadprądowy B25 A. 1-faz |  | szt. | 30
306 | Wyłącznik nadprądowy B25 A. 3-faz |  | szt. | 10
307 | Wyłącznik nadprądowy B32 A. 1-faz |  | szt. | 5
308 | Wyłącznik nadprądowy B32 A. 3-faz |  | szt. | 5
309 | Wyłącznik nadprądowy B63 A. 3-faz |  | szt. | 5
310 | Wyłącznik nadprądowy C10 A. 1-faz |  | szt. | 30
311 | Wyłącznik nadprądowy C16 A. 1-faz |  | szt. | 30
312 | Wyłącznik nadprądowy C16 A. 3-faz |  | szt. | 15
313 | Wyłącznik nadprądowy C20 A. 1-faz |  | szt. | 30
314 | Wyłącznik nadprądowy C20 A. 3-faz |  | szt. | 15
315 | Wyłącznik nadprądowy C25 A. 1-faz |  | szt. | 5
316 | Wyłącznik nadprądowy C25 A. 3-faz |  | szt. | 5
317 | Wyłącznik różnicowo - prądowy 25A 30 mA 1-F |  | szt. | 5
318 | Wyłącznik różnicowo -nadprądowy B-16 A 30mA. 1-faz |  | szt. | 5
319 | Wyłącznik różnicowo -nadprądowy B-25 A 30mA. 1-faz |  | szt. | 5
320 | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy B-16 A 30mA. 3-faz |  | szt. | 5
321 | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy B-25 A 30mA. 3-faz |  | szt. | 5
322 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A 30 mA 1-F |  | szt. | 5
323 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A 30 mA 3-F |  | szt. | 5
324 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 63A 30 mA 3-F |  | szt. | 3
325 | Zapłonnik do świetlówek moc 4-22W |  | szt. | 440
326 | Zapłonnik do świetlówek moc 4-65W |  | szt. | 440
327 | Zapłonnik elektroniczny 2 x 39W 230V T5 |  | szt. | 5
328 | Zapłonnik elektroniczny 4x18W 230V T8 |  | szt. | 50
329 | Zarówka LED E27/E40 do oświetlenia zewnętrznego min.4000lm 4000K |  | szt. | 10
330 | Zestaw linek do panelu LED 60x60 |  | szt. | 10
331 | Zestaw uchwytów do montażu panelu LED w suficie kartonowo-gipsowym (do montażu jednego panelu) |  | szt. | 10
332 | Zestaw wkrętaków dla elektryka 1000V min.5 szt (izolowane) |  | zest | 1
333 | Złączka rurki instalacyjnej PCV fi 18mm biała |  | szt. | 200
334 | Złączka rurki instalacyjnej PCV fi 22mm biała |  | szt. | 200
335 | Złączka rurki instalacyjnej PCV fi 28mm biała |  | szt. | 100
336 | Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 niebieska |  | szt. | 50
337 | Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 szara |  | szt. | 50
338 | Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 żółtozielona |  | szt. | 50
339 | Złączki instalacyjne 2x1.0 2.5mm2 samozaciskowa |  | szt. | 500
340 | Złączki instalacyjne 3x1.0 2.5mm2 samozaciskowa |  | szt. | 1000
341 | Złączki instalacyjne 4x1.0 2.5mm2 samozaciskowa |  | szt. | 500
342 | Złączki instalacyjne 5x1.0 2.5mm2 samozaciskowa |  | szt. | 500
343 | Złączki kablowe typu WAGO 2x4, uniwersalne |  | szt. | 200
344 | Złączki kablowe typu WAGO 3x4, uniwersalne |  | szt. | 500
345 | Złączki kablowe typu WAGO 5x4, uniwersalne |  | szt. | 300
346 | Złączki kablowe typu WAGO przelotowe 1x4mm |  | szt. | 50
347 | Złączki szynowe (ZSG) ZUG-0.5-6 (czarna) |  | szt. | 50
348 | Złączki szynowe (ZSG) ZUG-0.5-6 (niebieska) |  | szt. | 50
349 | Złączki szynowe (ZSG) ZUG-0.5-6 (żółtozielona) |  | szt. | 50
350 | Żarnik metalohalogenowy MHN-TD 150W/842 (oświetlenie zewnętrzne) |  | szt. | 30
351 | Żarówka metalohalogenkowa CDM-T 70W G12 |  | szt. | 30
352 | Żarówka (kapsułka) halogen12V.20W.G4.przezroczysta |  | szt. | 100
353 | Żarówka halogenowa MR16 50W 60 12V lub zamiennik LED |  | szt. | 100
354 | Żarówka LED E14 kulka G45 min. 500lm 2700K-4000K |  | szt. | 100
355 | Żarówka LED E14 kulka G45 min. 900lm 2700K-4000K |  | szt. | 100
356 | Żarówka LED E14 świeczka min. 500lm 2700K-4000K |  | szt. | 160
357 | Żarówka LED E14 świeczka min. 900lm 2700K-4000K |  | szt. | 100
358 | Żarówka LED E27 A60 min. 1055lm 2700K-6500K |  | szt. | 240
359 | Żarówka LED E27 A60 min. 1521lm 2700K-6500K |  | szt. | 100
360 | Żarówka LED E27 A60 min. 806lm 2700K-6500K |  | szt. | 300
361 | Żarówka LED E27 A70 min. 2400lm 2700K-6500K |  | szt. | 80
362 | Żarówka LED E27 GLOB min. 2000lm 2700K-4000K |  | szt. | 50
363 | Żarówka LED E27 kulka G45 min. 500lm 2700K-4000K |  | szt. | 100
364 | Żarówka LED E27 kulka G45 min. 900lm 2700K-4000K |  | szt. | 100
365 | Żarówka LED ES111 GU10 9W/230V |  | szt. | 40
366 | Żarówka LED GU10 min.800lm 2700K-4000K |  | szt. | 80
367 | Żarówka metahalogenkowa 70W E-27 230V |  | szt. | 10
368 | Żarówka metalohalogenkowa 250W/D E-40. |  | szt. | 10
369 | Żarówka piecykowa (do sauny) 15W gwint E14 |  | szt. | 40
Łączna wartość brutto w PLN z kolumny G: