Opalenica, 27 marca 2023r.

# GK.271.1.1.2023.AP

2. Wyjaśnienia i modyfikacja SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE :

Przebudowa i  modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy

Do Urzędu Miejskiego w Opalenicy wpłynęły pytania do SWZ. Udzielam odpowiedzi na zadane pytania i modyfikuję SWZ.

PYTANIE 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję płatności ze strony Państwa na bank kredytujący realizację ze strony Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza możliwość cesji płatności na bank.

ISTRZ

PYTANIE 2

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiarami stolarki i kierunkiem otwierania, które podlegają wymianie dla budynków:
- hala OSIR, ul. Gimnazjalna 1, 64-330 Opalenica
- Zespół Szkół, ul. Gimnazjalna 1, 64-330 Opalenica
- Szkoła Podstawowa, ul. Farna 5, 64-330 Opalenica.
ODPOWIEDŹ

Inwestor nie posiada zestawień stolarki będącej przedmiotem wymiany na żaden z obiektów. Wymiary podane zostały w kosztorysach w poszczególnych pozycjach na montaż. Na etapie wyceny kierunki otwierania stolarki nie mają wpływu na jej cenę. Poszczególne zestawienia, wymiary stolarki oraz kierunki otwierania muszą zostać zweryfikowane i wykonane przez Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem po podpisaniu umowy a przed ich wykonaniem. Obecnie możliwa jest wizja na poszczególnych obiektach w terminie po uprzednim umówieniu się z Inwestorem.

PYTANIE 3

Proszę o informację odnośnie przedmiaru robót branży budowlanej "ZS ELEWACJA" dział 2 poz.13 rolety zewnętrzne - czy rolety mają być sterowane manualnie (przy użyciu paska) czy elektrycznie? Opis pozycji zawiera sformułowanie "manualnie" natomiast w pozycjach 16-18 są opisane pozycje związane z podłączeniem elektrycznym rolet.

ODPOWIEDŹ

W kosztorysie „Elewacja ZSP w Opalenicy” w dziale 2 „Rolety zewnętrzne” przyjęto łącznie 26 rolet. W poz. 13. przyjęto 18+4 nowe rolety sterowane manualnie na pasek, natomiast w poz. 14 i 15 znajdują się 4 rolety istniejące, sterowane elektrycznie, do ostrożnego demontażu i ponownego montażu w wyznaczonym przez Inwestora miejscu na elewacji zachodniej wraz z doprowadzeniem zasilania.

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami dokonuję również zmiany zapisów SWZ poprzez:

1/ zmianę zapisu  pkt 1 w DZIALE XI – TRMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 04 maja 2023 r.”.

2/ zmianę zapisu  pkt 1 w DZIAŁE XIII - SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

„ 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami należy umieścić na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ pod adresem: : https://platformazakupowa.pl/pn/opalenica w myśl ustawy Pzp, na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 05 kwietnia 2023r. do godz. 10:00.”

3/  zmianę zapisu pkt 1 w DZIAŁE XIV - TERMIN OTWARCIA OFERT:

„1. Otwarcie ofert nastąpi  dnia 05 kwietnia 2023 r. o godz. 10:10.

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”.

(-) Tomasz Szulc