## zał. nr 1
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na modernizację systemu monitorowania pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Drezdenku, numer sprawy PCZSzp/TP-MN/18/2022
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | dane identyfikujące oferowany asortyment m.in.: nazwa handlowa/ model/ wersja | nazwa producenta
I | Modernizacja systemu monitorowania i nadzoru dla pięciu stanowisk intensywnej terapii
zakres przedmiotowy wchodzący w skład systemu monitorowania:
1 | Monitor przyłóżkowy z komletnymi akcesoriami niezbędnymi do realizacji wymaganych funkcjonalności, w tym w szczególności kable przyłączeniowe, kable pacjenta, o parametrach nie gorszych niż wskazane w dodatku nr 3 do SWZ. W zestawie: 1. uchwyt do montażu monitorów na ścianę, 2. koszyk na akcesoria 3. sieciowa drukarka laserowa kompatybilna w oferowanym systemem | zestaw | 5 |  |  | 0 | 0
2 | Moduł podstawowy – pomiar: EKG /3, 5 ,6 końcówkowe/ Spo2, RR żylne, RR tętnicze, pomiar temperatury. W zestawie niezbędne przewody i czujniki w tym w szczególności: 1. komplet mankietów do RR żylnego co najmniej 3 rozmiary: dwa rozmiary dla dorosłych, jeden rozmiar dla dzieci, 2. przewód łączący mankiery RR z modułem, 3. wielorazowy czujnik do temperatury powierzchniowej dla dorosłych 4. przewód ekg z kompletem 5 końcówek 5. SpO2- przewód interfejsowy i standardowy czujnik wielorazowy typu klips na palec 6. IPC - przewód połączeniowy do jednorazowych przetworników ciśnienia | zestaw | 5 |  |  | 0 | 0
3 | Moduł mechaniki oddechowej – umożliwiający wyświetlanie na ekranie monitora krzywych i pętli oddechowych oraz parametrów spirometrycznych. W zestawie niezbędne przewody i czujniki w tym w szczególności: 1. jednorazowy czujnik przepływu dla dorosłych (minimum 5 szt. w zestawie) z przewodem o długości minimum 1.5m - 5szt. | zestaw | 5 |  |  | 0 | 0
4 | Moduł PICCO ( technologia PICCO 2) W zestawie niezbędne przewody i czujniki w tym w szczególności: 1. wielorazowy przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia inwazyjnego 2. wielorazowy przewód połączeniowy do cewnika i czujnika temperatury injektatu | zestaw | 2 |  |  | 0 | 0
5 | Oprogramowanie do analizy pracy serca i układu oddechowego – licencja bezterminowa na każdy monitor | licencja | 5 |  |  | 0 | 0
wartość oferty | [5 empty] | 0 | 0