## ZADANIE NR 1
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Zadanie nr 1:
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą automatycznego systemu wykonującego identyfikację i oznaczającego lekowrażliwość drobnoustrojów
Tabela 1.1. Odczynniki i materiały zużywalnych do badań mikrobiologicznych
Lp. | Produkt | jednostka miary | Ilość na okres 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań za zamówienie podstawowe | Ilość opakowań z opcją 20% | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto za zamówienie podstawowe | Stawka Vat | Wartość brutto za zamówienie podstawowe | Cena całkowita brutto z opcją 20% | Nr katalogowy/ Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Testy do automatycznej identyfikacji Neisseria Haemophilus | test | 100
2 | Testy do identyfikacji i oceny lekowrażliwości bakterii Gram (+) | test | 1400
3 | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii Gram(-) | test | 1400
4 | Testy do automatycznego wykonania antybiogramów o szerokim spektrum antybiotyków dla bakterii Gram(-) | test | 1900
5 | Testy do automatycznego wykonania antybiogramów o szerokim spektrum antybiotyków dla bakterii Gram(+) | test | 1900
6 | Testy do automatycznej identyfikacji beztlenowców, | test | 100
7 | Testy do automatycznej identyfikacji grzybów | test | 100
8 | Testy do automatycznego wykonania mykogramów. | test | 100
9 | Niezbędne materiały zużywalne i eksploatacyjne do wykonania 7000 oznaczeń
9.1
9.2
Razem
W tabeli należy ująć całkowity asortment niezbędny do wykonania testów
W tabeli należy ująć wszelekie niezbędne materiały zużywalne i eksploatacyjne zabezpieczające prawidłową pracę aparatu
Tabela 1.2 Dzierżawa aparatu do identyfikacji lekowrażliwości z wyposażeniem dodatkowym
Lp. | Dzierżawa aparatu wraz z wyposażeniem dodatkowym | Cena dzierżawy za 1 miesiąc netto | Wartość dzierżawy za okres 36 miesięcy netto |  | Stawka VAT | Wartość dzierżawy za okres 36 miesięcy brutto
1 | System wykonujący identyfiakcję i oznaczający lekowrażliwość drobnoustrojów
Wartość oferty = Tabela 1.1. + tabela 1.2.
Wartość netto
Wartość brutto
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ”

## Parametry - zad. 1
Załącznik nr 1 do SWZ
PARAMETRY GRANICZNE AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ WYKONUJĄCEGO IDENTYFIKACJĘ I OZNACZAJĄCEGO LEKOWRAŻLIWOŚĆ DROBNOUSTROJÓW WRAZ ZE SPRZĘTEM POMOCNICZYM
Nazwa systemu:
Producent:
Rok produkcji:
Model:
Lp. | Warunki graniczne systemu do diagnostyki mikrobiologicznej | Spełnienie warunków granicznych (opisać)
1 | Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący identyfikację i /lub oznaczający lekowrażliwość drobnoustrojów
2 | System fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż 2021 po przeglądzie technicznym i z pełną gwarancją w okresie trwania umowy
3 | System wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilające UPS umożliwiające w przypadku zaniku zasilania zakończenie wykonania rozpoczętych analiz
4 | Analizator zapewnia automatyczny odczyt testów, nie rzadziej niż co 20 min
5 | Pojemność aparatu minimum 15 miejsc pomiarowych
6 | Wykonawca zapewni wszystkie akcesoria i odczynniki wymagane do wykonania badań i właściwej pracy aparatu zgodnie z procedurami producenta
7 | Gotowość do pracy 24 godz./dobę
8 | Aparat zapewniający wykonanie różnych rodzajów testów jednocześnie
9 | Oznaczanie identyfikacji i lekowrażliwości na oddzielnych, niezależnych testach
10 | Testy do identyfikacji bakterii tlenowych Gram ujemnych
11 | Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich
12 | Testy do identyfikacji rodzaju Neisseria i Haemophilus
13 | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych
14 | Testy do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych i Corynebacterium
15 | Testy do wykrywania lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram ujemnych
16 | Testy do wykrywania lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram dodatnich
17 | Testy do wykrywania lekowrażliwości drożdżaków
18 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji
19 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości
20 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po ukończonym odczycie)
21 | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika
22 | Każdy test oznakowany indywidualnym kodem paskowym (identyfikacja numeru seryjnego, rodzaju testu oraz jego terminu ważności )
23 | Aparat umożliwiający wykrywanie mechanizmów lekooporności : MRSA, MLSB u gronkowców ,o obniżonej wrażliwości gronkowców na vankomycynę i teikoplaninę, KPC, HLAR enterokoków, VRE enterokoków, ESBL pałeczek gram-ujemnych fermentujących
24 | Interpretacja wyników przez system analizy danych opracowany zgodnie z wymaganiami EUCAST
25 | Aktualizacje oprogramowania zgodnie z EUCAST przez czas trwania umowy
26 | Instrukcja obsługi w języku polskim
27 | Dostawianie nowych badań w trakcie pracy aparatu (automatyczna informacja o liczbie dostępnych/wolnych miejsc w aparacie)
28 | Podłączone oprogramowanie do automatycznego zapisywania i interpretacji odczytu z aparatu
29 | Oprogramowanie zapewniające użytkownikowi tworzenie dostosowania reguł, raportów oraz wydruków wyników do wymagań laboratorium
30 | Oprogramowanie pracujące w systemie operacyjnym Windows11 Pro
31 | Podłączenie systemu do LSI Marcel W razie zmiany systemu informatycznego w laboratorium , koszt włączenia do nowego systemu ponosi wykonawca. Aktualizacja formularza wyniku na koszt oferenta
32 | Oddzielna część programu z bazą danych do kontroli jakości i statystyki wyników w postaci raportów bakteriologicznych i zabezpieczenie w/w informacji w istniejącym w systemie informatycznym
33 | Wykonawca zapewni zamawiającemu uczestnictwo w zewnętrznej kontroli jakości /kontrola międzynarodowa/z opracowaniem statystycznym wyników. Co najmniej 2 razy w roku w zakresie: · posiew krwi ( identyfikacja + lekowrażliwość) · posiew moczu ( identyfikacja + lekowrażliwość) · bakteriologia ogólna- tlenowce
34 | Wykonawca zapewni w ramach dzierżawy właściwe przygotowanie materiału do analizy poprzez dostarczenie: · Vortexu Pełen koszt serwisowania urządzeń ponosi wykonawca
35 | Zestaw z urządzeniem do standaryzacji zawiesiny bakteryjnej wg skali McFarlanda
36 | Raz w roku niezależne szkolenia personelu w zakresie oznaczanych parametrów potwierdzone certyfikatem oraz szkolenie dopuszczające do pracy z aparatem na koszt dostawcy
37 | Wykonawca w ramach umowy dostarczy Zamawiającemu witrynę chłodniczą do przechowywania odczynników: -poj. 320 l/min. -drzwi szklane, otwierane, z zawiasami -oświetlenie wewnętrzne -wym. (szer x gł x wys) 600 x 600 x 1730/min. -opatentowany system, pozwalający zminimalizować kondensację na szybie -min 5 półek malowanych proszkowo -drzwi przeszklone, 2 warstwowa szyba -mechanizm samozamykania drzwi Po okresie dzierżawy urządzenie stanie się nieodpłatnie własnością Zamawiającego
Warunki gwarancji i serwisu
1 | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny wszystkich urządzeń /analizator i sprzęt pomocniczy/przez cały okres trwania umowy Wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi oraz wymiana części zużywalnych na koszt Wykonawcy
2 | Zdalny serwis urządzeń - reakcja serwisu od chwili zgłoszenia drogą elektroniczną w ciągu max 2 godzin. Czas usunięcia awarii max. 48 h. W przypadku wydłużenia czasu naprawy i braku możliwości przeprowadzenia badań , wykonywanie badań na koszt wykonawcy w laboratorium spełniającym standardy jakości zgodnie z normą PN-EN 15189
3 | Dostępny serwis merytoryczny na telefon (proszę podać numer telefonu)
Lp. | Parametry oceniane | Punktacja | Parametr oferowany (podać, opisać,
AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ WYKONUJĄCEGO IDENTYFIKACJĘ I OZNACZAJĄCEGO LEKOWRAŻLIWOŚĆ DROBNOUSTROJÓW
1 | Wszystkie testy niewymagające dodawania żadnych odczynników w trakcie wykonywania badania | Tak -30 pkt Nie - 0 pkt
2 | Waga pojedynczego testu/karty/panelu | ≤18 g -40 pkt ≥19 g- 0 pkt
3 | Maksymalne wymiary zewnętrzne analizatora Wysokość – max 70 cm Głębokość- max 78 cm Szerokość – max 80 cm | Wszystkie wymiary ≤ od maksymalnych -30 pkt Wymiar > 0 pkt
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ”

## ZADANIE NR 2
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Zadanie nr 2:
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą aparatu do posiewów krwi oraz odczynniki do barwienia preparatów metodą Grama wraz z dzierżawą aparatu
Tabela 2.1. Dostawa odczynników i mateiałów zużylwanych/ Podłoża do hodowli bakterii, grzybów z krwi u innych płynów ustrojowcyhPodłoża do hodowli bakterii, grzybów z krwi i innych płynów ustrojowych.
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - podłoża do hodowli | j. m. | Ilość na okres 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań za zamówienie podstawowe | Ilość opakowań z opcją 20% | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto za zamówienie podstawowe | Stawka VAT | Wartość brutto za zamówienie podstawowe | Cena całkowita brutto z opcją 20% | nr katalogowy/ nazwa/ Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Butelki z podłożem płynnym do hodowli bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych z krwi i płynów ustrojowych dla osób dorosłych z neutralizatorem antybiotyków | szt. | 3000
2 | Butelki z podłożem płynnym do hodowli bakterii beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych z krwi i płynów ustrojowych dla osób dorosłych z neutralizatorem antybiotyków | szt. | 3000
3 | Butelki z podłożem płynnym do hodowli bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych z krwi dla dzieci | szt. | 100
5 | Odczynniki/wymienic/ | op | 3
6 | Plastikowe nasadki z bezigłową końcówką z filtrem do posiewu butelek dodatnich | op | 1
RAZEM
Tabela 2.2 Odczynniki do aparatu do barwienia met. GRAMA
l.p. | Nazwa asortymentu towaru - podłoża do hodowli | j. m. | Ilość na okres 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań za zamówienie podstawowe | Ilość opakowań z opcją 20% | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto za zamówienie podstawowe | Stawka VAT | Wartość brutto za zamówienie podstawowe | Cena całkowita brutto z opcją 20% | nr katalogowy/ nazwa/ Producent
1 | Szacunkowa ilość barwień na 36-mcy | szt. | 7800
2 | Odczynniki i materiały zużywalne i eksploatacyjne (wyszczególnić wszystkie materiały niezbędne do zabezpieczenia prawidłowej pracy aparatu )
2.1
2.2
RAZEM
Tabela 2.3 Dzierżawa aparatu wraz z wyposażeniem dodatkowym
l.p. |  | Nazwa aparatu | Miesięczna cena dzierżawy netto | Wartość dzierżawy netto za okres 36 miesięcy | Stawka VAT | Wartość dzierżawy brutto za okres 36 miesięcy
1 | Aparat do posiewów krwi
2 | Aparat do barwienia
RAZEM
| Wartość oferty = Tabela 2.1 + Tabela 2.2 + Tabela 2.3 = | [6 empty] | 0 | netto
[8 empty] | 0 | brutto
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ”

## Parametry - zad. 2
Załącznik nr 1 do SWZ
2.1 PARAMETRY GRANICZNE APARATU DO POSIEWU KRWI
Nazwa aparatu :
Producent:
Rok produkcji:
Model:
Lp. | Warunki graniczne aparatu do posiewu krwi | Spełnienie warunków granicznych (opisać)
1 | Aparat fabrycznie nowy nie starszy niż 2023 r.
2 | Ilość miejsc w aparacie nie mniejsza niż 120
3 | Aparat wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilające UPS umożliwiające w przypadku zaniku zasilania zakończenie wykonania rozpoczętych analiz
4 | Aparat wyposażony w drukarkę zewnętrzną do wydruku raportów
5 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim
6 | Czytnik kodów kreskowych umożliwiający wprowadzanie butelek do aparatu
7 | Graficzny interfejs do komunikacji z aparatem
8 | Możliwość zastosowania kolorymetrycznej metody detekcji wzrostu
9 | Możliwość prowadzenia hodowli drobnoustrojów i detekcji ich wzrostu w obrębie jednego aparatu
10 | Możliwość hodowli bakterii i grzybów drożdżopodobnych w jednym podłożu
11 | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach pobranych u pacjentów poddanych antybiotykoterapii
12 | Sygnalizowanie obecności materiałów dodatnich, sygnał dźwiękowy i świetlny
13 | Możliwość przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej
14 | Podgląd i wydruk wykresu próby w trakcie inkubacji
15 | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika, a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w przypadku awarii
16 | Producent posiada zwalidowaną, przez EUCAST procedurę wykonywania lekowrażliwości bezpośredniego z dodanej próbki (RAST – Rapid Antimicrobial Susceptibility testing)
17 | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe
18 | Dostępne podłoża pediatryczne przeznaczone do hodowli drobnoustrojów z krwi - przeznaczenie potwierdzone metodyką producenta dołączoną do oferty
19 | Możliwość preinkubacji pobieranych materiałów przed włożeniem do aparatu do 24 godzin
20 | Okres ważności oferowanych podłoży minimum 6 miesięcy od dnia dostawy danej partii towaru
21 | Instrukcja obsługi w języku polskim
22 | Szkolenie dopuszczające do pracy z aparatem na koszt dostawcy przez cały okres trwania umowy
Warunki gwarancji i serwisu
1 | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny wszystkich urządzeń przez cały okres trwania umowy Wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi oraz wymiana części zużywalnych na koszt Wykonawcy
2 | Czas usunięcia awarii max.48 h. W przypadku wydłużenia czasu naprawy i braku możliwości przeprowadzenia badań , wykonywanie badań na koszt wykonawcy w laboratorium spełniającym standardy jakości zgodnie z normą PN-EN 15189
3 | Dostępny serwis merytoryczny na telefon
2.2 PARAMETRY GRANICZNE APARATU DO BARWIENIA METODĄ GRAMA
Nazwa aparatu :
Producent:
Rok produkcji:
Model:
Lp. | Warunki graniczne aparatu do barwienia metodą grama | Spełnienie warunków granicznych (opisać)
1 | Aparat nowy nie starszy niż 2023 r.
2 | Minimum 12 pozycji do barwienia
3 | Nanoszenie odczynnika za pomocą dysz natryskowych
4 | Aparat w pełni automatyczny, wykonujący utrwalanie, barwienie i suszenie preparatów
5 | Możliwość rozbudowania aparatu o cytowirówkę
7 | Całość procesów zachodząca w zamkniętym aparacie
8 | Pełna standaryzacja procesu barwienia (zawsze taka sama ilość naniesionego odczynnika oraz taki sam czas trwania poszczególnych etapów barwienia)
9 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające dostosowanie ilości zużywanych odczynników do grubości i rodzaju preparatów
10 | Brak kontaktu z toksycznymi odczynnikami w czasie procesu barwienia-system bezpieczny dla operatora
11 | Zintegrowany z aparatem pojemnik na odpady umożliwiający uniknięcie kontaktu z odpadami
12 | Brak kontaminacji preparatów na pokładzie aparatu
13 | Wystandaryzowane odczynniki do barwienia w zamkniętych pojemnikach
14 | Automatyczne utrwalenie preparatów na pokładzie aparatu
15 | Aparat wyposażony w gotowe procedury barwienia, ale musi też umożliwiać wprowadzenie zmian przez użytkownika
16 | Zamawiający po upływie terminu na jaki zawarta została umowa dzierżawy ma prawo pierwokupu aparatu umieszczonego w ofercie za kwotę 10 % czynszu dzierżawy
17 | Szkolenie dopuszczające do pracy z aparatem na koszt dostawcy przez cały okres trwania umowy
Warunki gwarancji i serwisu
1 | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny urządzenia przez cały okres trwania umowy. Wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi oraz wymiana części zużywalnych na koszt Wykonawcy
2 | Czas usunięcia awarii max.48 h. W przypadku wydłużenia czasu naprawy i braku możliwości przeprowadzenia badań , wykonywanie badań na koszt wykonawcy w laboratorium spełniającym standardy jakości zgodnie z normą PN-EN 15189
3 | Dostępny serwis merytoryczny na telefon (proszę podać nr telefonu)
Lp. | Parametry oceniane APARATU DO POSIEWU KRWI I APARATU DO BARWIENIA GRAMA | Punktacja | Parametr oferowany (podać, opisać, odnośnik do ulotki)
1 | Butelki do posiewu krwi wykonane z materiału odpornego na uszkodzenie mechaniczne -plastik | Tak -10 pkt
Nie - 0 pkt
2 | Waga butelki do posiewu krwi <80 g | ≤80 g -10 pkt
≥81 g- 0 pkt
3 | Butelka wyposażona w sensor zmieniający barwę w przypadku butelki dodatniej przed umieszczeniem w aparacie | Tak-30 pkt
Nie- 0 pkt
4 | Podłoża dla pacjentów dorosłych zwalidowane na objętość 0,1 ml płynu mózgowo -rdzeniowego potwierdzone w ulotce producenta podłoży -należy przedstawić dokument potwierdzający spełnienie warunku | Tak -30 pkt
Nie - 0 pkt
5 | Detekcja poziomu wszystkich odczynników w barwiarce | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt
6 | Preparaty po zakończonym barwieniu muszą być suche i gotowe do oceny mikroskopowej | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ”

## ZADANIE NR 3
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Zadanie nr 3:
Dostawa testów i materiałów eksploatacyjnych oraz szczepów wzorcowych i krążków do badań mikrobiologicznych
Tabela 3.1
Testy i materiały eksploatacyne do badań mikrobiologicznych
L.p. | Produkt | jednostka miary | Ilość na okres 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań za zamówienie podstawowe | Ilość opakowań z opcją 20% | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto za zamówienie podstawowe | Stawka Vat | Wartość brutto za zamówienie podstawowe | Cena całkowita brutto z opcją 20% | Nr katalogowy/ Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Test lateksowy wykrywający clumping factor, białko A i wielocukry otoczkowe S. aureus | test | 3000
2 | Test lateksowy do wykrywania białka PBP 2a (MRSA) | test/1 ml | 2
3 | Zestaw do hodowli bakterii beztlenowych (torebka + saszetka) | saszetka+ torebka | 1400
4 | Pojemnik do hodowli drobnoustrojów wraz z statywem na max 18 płytek | sztuka | 3
6 | Saszetki do wytwarania warunków CO2 | saszetka | 20
7 | Saszetki do wytwarania warunków mikroaerofilnych | saszetka | 100
9 | Test do wykrywania karbapenemaz Carba TEST | test | 200
10 | Test immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania i różnicowania karbapenemaz na jednej płytce testowej w 5 klasach: NDM,KPC, VIM, IMP, OXA-48 like | test | 100
11 | Test do okreslania aktywności PYR-azy, wynik dodatni potwierdza przynależność do rodzaju Enterococcus. | test | 200
13 | Kwas boronowy | probówka | 20
14 | Odczynnik EDTA | probówka | 20
15 | Test do wykrywania aktywności beta-laktamaz – test cefinazowy | test | 200
17 | Test immunochromatograficzny do wykrywania Streptococcus pneumoniae w moczu + kontrola dodatnia do każdego opak. | test | 30
19 | "Test lateksowy do wykrywania uwalnianych z płynu mózgowo rdzeniowego antygenów następujących patogenów: Haemophilus influenzae typu B Streptococcus pneumoniae Neisseria meningitidis –grupa A Neisseria meningitidis - grupa B/ E.coli K1 Neisseria meningitidis - grupa C" | test | 50
20 | Testy do manualnego oznaczania lekowrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie ( min 7 rozcieńczeń), op./ 48 oznaczeń wraz z bulionem do wykonania zawiesiny | test | 240
22 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców (A,B,C,D,F,G) | test | 1000
Razem
Parametry do Tabeli 3.1
1. Do każdej serii otrzymanych testów muszą być dołączone kontrole oraz Certyfikat Kontroli Jakości
2 Do każdego opakowania testu dołączony sposób wykonania testu w języku polskim, interpretacja i czułość i swoistość testu
3. Zapewnione wymagane warunki transportu(temperatura, zabezpieczone opakowanie przed uszkodzeniem z możliwością natychmiastowej reklamacji w przypadku niedotrzymania warunków
Tabela 3.2
Szczepy wzorcowe i krążki do badań mikrobiologicznych
L.p. | Produkt | jednostka miary | Ilość na okres 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań za zamówienie podstawowe | Ilość opakowań z opcją 20% | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto za zamówienie podstawowe | Stawka Vat | Wartość brutto za zamówienie podstawowe | Cena całkowita brutto z opcją 20% | Nr katalogowy/ Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Szczepy wzorcowe gr I wg Eucast | opakowań | 20
2 | Szczepy wzorcowe gr II wg Eucast | opakowań | 4
3 | Krioprobówki do przechowywania szczepów wzorcowych | zestaw/ probówki | 2
4 | Krążki antybiotykowe grupa 1 wg Eucast | fiolka | 1000
5 | Krążki antybiotykowe grupa 2 wg Eucast (NOWE) | fiolka | 410
6 | Podłoża do transportu szczepów z agarkiem amerykańskim | probówki | 200
8 | Czynnik X do identyfikacji Haemophilus spp. | fiolka / op. | 4
9 | Czynnik V do identyfikacji Haemophilus spp. | fiolka / op. | 4
10 | Czynnik X + V do identyfikacji Haemophilus spp. | fiolka / op. | 4
11 | Oxidase | opakowań | 12
12 | Novobiocin, 5 µg | fiolka / op. | 3
13 | Optochina 5 µg | fiolka / op. | 10
14 | Krążki jałowe | fiolka / op. | 40
15 | Krążki do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium. | fiolka | 3
16 | Krążki bibułowe do różnicowania bakterii z rodzaju Staphylococcus od bakterii z rodzaju Micrococcus. | fiolka | 3
17 | Krążki z bacytracyną o bardzo niskim stężeniu (0,04 j) do rutynowego wykrywania paciorkowców β-hemolizujących z grupy A | fiolka | 3
RAZEM
Parametry do Tabeli 3.2
1. Krążki antybiotykowe zgodne z obowiązującymi zaleceniami EUCAST, Krajowego Ośrodka ds. Oznaczania Lekowrażliwości oraz Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii
2. Każda fiolka z antybiotykami musi być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci lub w tuby z wbudowanym pochłaniaczem wilgoci
3. Każda fiolka z krążkami z grupy I powinna być zamknięta kapturkiem
4. Każdy krążek musi posiadać wyraźnie nadrukowany stały, międzynarodowy skrót nazwy antybiotyku i stężenie
5. Wszystkie krążki muszą posiadać warunki przechowywania od + 2 st.C do + 8 C z uwzględnieniem antybiotyków beta- laktamowych
6. Termin przydatności po otwarciu min. 4 tygonie dla krążków ( grupa I)
7. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy dysensery w ilości 4 szt.
8. Krążki muszą być kompatybline z dyspenserami
9. Stężenie antybiotyku w krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia, tak jak określa norma DIN- lub równoważna.
Tabela 3.3
Paski wysycone gradientem stężeńdo badań mikrobiologicznych
L.p. | Produkt | jednostka miary | Ilość na okres 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań za zamówienie podstawowe | Ilość opakowań z opcją 20% | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto za zamówienie podstawowe | Stawka Vat | Wartość brutto za zamówienie podstawowe | Cena całkowita brutto z opcją 20% | Nr katalogowy/ Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - bakteryjne, różne do wyboru | pasek | 1500
2 | Paski wysycone gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania MIC - grzybowe, różne do wyboru | pasek | 270
Razem
Parametry do tabeli 3.3
1. Paski do oznaczania MIC antybiotyków hamującego wzrost drobnoustroju muszą pochodzić od jednego producenta.
2. Paski do oznaczenia MIC powinny być pakowane pojedynczo w opakowaniu po 10-30 szt
3. Instrukcje wykonania oznaczeń MIC w języku polskim (przy realizacji)
Wartość oferty = Tabela 3.1 + Tabela 3.2 + Tabela 3.3
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ”

## ZADANIE NR 4
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Zadanie nr 4:
Dostawa podloż mikrobiologicznych na płytakch gotowych do użycia
L.p. | Produkt | jednostka miary | Ilość na okres 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań za zamówienie podstawowe | Ilość opakowań z opcją 20% | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto za zamówienie podstawowe | Stawka Vat | Wartość brutto za zamówienie podstawowe | Cena całkowita brutto z opcją 20% | Nr katalogowy/ Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Czekoladowy Agar z Bacytracyną/ Biovitalex | płytka | 350
2 | Columbia Agar z 5% krwi baraniej | płytka | 7000
3 | MacConkey Agar z fioletem krystalicznym | płytka | 4000
4 | Mueller Hinton II Agar EUCAST | płytka | 7000
5 | Mueller-Hinton agar z kloksacyliną | płytka | 100
6 | Schaedler Agar z Vitaminą K1 z 5 % krwią baranią | płytka | 2500
7 | Schaedler K-V Agar z 5 % krwia baranią | płytka | 200
8 | Sabouraud Agar z Gentamyciną i Chloramphenicolem | płytka | 1300
9 | Mueller-Hinton agar z 5% krwia końską i 20 mg/L NAD | płytka | 900
10 | Agar czekoladowy do hodowli dla bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych | płytka | 1000
11 | Podłoże Chapmana | płytka | 1300
12 | Chrom Agar do identyfikacji Enterococcus | płytka | 100
13 | Columbia CNA Agar z 5 % krwią baranią | płytka | 3000
14 | Agar do identyfikacji Streptococcus Grupy B | płytka | 800
15 | CHROMagar do identyfikacji Candida spp. | płytka | 300
16 | Podłoże do hodowli Yersinia | płytka | 200
17 | Podłoże do wykonywania wrażliwości w kierunku drożdży (RPMI) | płytka | 200
18 | Chrom Agar do identyfikacji Enterobacteriacae | płytka | 2000
19 | Chrom Agar do identyfikacji Salmonella-Shigella Plus | płytka | 300
20 | Podłoże agarowe do hodowli Salmonella-Shigella | płytka | 500
21 | Chromagar msuper carba | płytka | 100
22 | Podłoże płynne do hodowli Salmonella-Shigella Selenit-F | probówka | 400
23 | Todd- Hewitt Bulion - hodowla paciorkowców b-hemiolizujących | probówka | 800
24 | Bulion Tioglikolanowy | probówka | 1000
25 | CHROMagar ESBL | płytka | 100
26 | Fastidious Anareobe Agar + % krwią końską (FAA_HB) | płytka | 50
Razem
Parametry do tabeli 4.1
1. Termin ważności pożywek w probówkach 6 miesięcy, na płytkach minimum 10 tygodni od daty dostawy, dla podłoży z krwią 6 tygodni.
2. Każde podłoże na płytkach musi być zaopatrzone w nadruk na górnej części płytki zawierającej pożywkę i zawierać symbol produktu, nr serii oraz datę ważności
3. Przechowywanie płytek w zakresie temperatur 2-12°, przechowywanie probówek w temp. Pokojowej (z wyjątkiem Selenite F Bulion) potwierdzone firmową instrukcją IFU.
4. Dla podłoża chromagar carba, chocolate agar z biovitexem, Columbia agar z 5% krwią baranią, mueller hinton i mueller hinton z krwią końską - wymagana pozytywna opinia KORDL, załączyć dla potwierdzenia.
5. Rutynowa kontrola jakości podłoży w laboratorium akredytowanym wg ISO 17025.
6. Wysokość probówki 7-8 cm, szerokość wewnętrzna 10-11mm, wysokość podłoża 3,5-4 cm, probówka plastikowa, z PP lub PS, przeźroczysta, korek wciskany, nie może być zakręcany.
7. Płytki muszą być pakowane szczelnie w folię, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wielkość opakowania podłóż na płytkach 10-20 płytek; średnica płytki (90mm)
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ”