|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 17-01-2022 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/ 4 /22

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  - pt. Dostawa   odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów Znak: ZP/01/01/2022

Wnosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1. Rozdział 8 SWZ, pkt. 1, ppkt. b) – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do pierwszej dostawy kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i zgodzi się na samodzielne pobranie dokumentów bezpośrednio ze strony wykonawcy, do której Zamawiający ma stały całodobowy i bezpłatny dostęp? 
Jako przedmiotowy środek dowodowy wykonawca złoży oświadczenie, iż wraz z pierwszą dostawą odczynników zostaną dostarczone karty charakterystyki produktu zawierającego substancje niebezpieczne lub wykonawca udostępni adres strony, na której będą wymagane dokumenty.
Uzasadnienie: Wykonawca nie ma możliwości dołączania dokumentacji do dostaw.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie aktualnych  kart charakterystyk produktów  zawierających  substancje niebezpieczne  w wersji elektronicznej.

2. Pakiet 3, formularz cenowy – Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie tabeli o kolumnę z nr katalogowym oferowanego produkty w celu przyspieszenia procesu oraz minimalizacji błędów powstających podczas realizacji zamówień?

Odp. Zamawiający wyraz zgodę na rozszerzenie tabeli o kolumnę  zawierająca nr katalogowy produktu.

3. Pakiet 3, warunki graniczne analizatora, pkt. 1 - Czy Zamawiający dopuści aparat z 2015 roku produkcji, w pełni sprawny po przeglądzie technicznym z pełną opieką serwisową?

Odp. Tak, dopuszczamy

4. Pakiet 3, warunki graniczne analizatora - Jaką wersję oprogramowania Zamawiający ma na myśli w punkcie 2 tabeli?

Odp. Aktualna wersja oprogramowania do obsługi analizatora.

5. Pakiet 3, warunki graniczne analizatora, pkt. 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas usunięcia awarii przez serwis do 48 godzin, a czas reakcji serwisu 24h?

Odp. Tak, dopuszczamy

6. Rozdział 14 SWZ – Czy Zamawiający określa minimalny i maksymalny termin dostawy? 
Odp. Zamawiający nie określa minimalnego i maksymalnego terminu dostaw.

Pytania do Umowy: 
7. §5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
,,W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu max 72 godzin w dni robocze od chwili otrzymania zgłoszenia dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia.”?

Odp. Tak, dopuszczamy

8. §5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
,,Odbiór towaru, o którym mowa w ust. 3, nastąpi w ciągu 72 godzin w dni robocze od daty otrzymania zgłoszenia. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.”?

Odp. Tak, dopuszczamy

9. §6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
,,Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust.6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto określonej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.”?
Odp. Zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytania do Umowy dzierżawy: 
10. §2 ust. 1 w odniesieniu do pakietu nr 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do dostawy i instalacji analizatora do 21 dni od daty podpisania umowy? 
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu mając na uwadze czas niezbędny do dopełnienie wszelkich formalności związanych z dostarczeniem nowego aparatu, a także jego sprowadzeniem z zagranicy bezpośrednio od producenta urządzeń.

Odp. Zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

11. §3 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na podjęcie czynności serwisowych w razie wystąpienia awarii do 48 godz. w dni robocze?

Odp. Zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SIWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik