Załącznik nr 1

**Formularz cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| Opłata za paliwo gazowe | kWh | 274300 |  |  |  |  |
| Opłata abonamentowa | m-c | 12 |  |  |  |  |
| Opłata dystrybucyjna stała | kWh/h | 1349040 |  |  |  |  |
| Opłata dystrybucyjna zmienna | kWh | 274300 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Ceny jednostkowe mogą być podane z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (imię i nazwisko)

 Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego, wysokometanowego, symbol E. Ciśnieniew sieci dystrybucyjnej: minimalne 100 kPa, maksymalne 500 kPa, ciśnienie w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1,8 kPa, maksymalne 2,5 kPa.
2. Szczegóły lokalizacji: budynek wielorodzinny, Miechów, ul. Powstańców 1863 r. nr 25, nr działki 2187/17.
3. Zamawiający oświadcza, że minimalny pobór paliwa gazowego wynosi 4 m3/h. Moc przyłączeniowa: 14 m3/h.
4. Cel wykorzystywania paliwa gazowego:
* przygotowanie ciepłej wody,
* ogrzewanie pomieszczeń.
1. Rodzaj i ilość urządzeń, które będą podłączone do sieci gazowej: kocioł CO + CWU, moc 65 kW, 2 sztuki.
2. Charakterystyka dostawy i odbiór paliwa gazowego:
* min. godzinowy: 4 m3/h
* maks. godzinowy: 14 m3/h
* min. dobowy: 15 m3/doba
* maks. dobowy: 140 m3/doba
* min. roczny: 14 000 m3/rok
* maks. roczny: 25 000 m3/rok.
* charakterystyka sezonowa: I kwartał – 40%, II kw. – 10%, III kw. – 10%, IV kw. – 40%.
1. Funkcję operatora systemu dystrybucyjnego dla punktów poboru gazu objętych zamówieniem pełni PSG Oddział w Tarnowie.
2. Dostarczanie gazu ziemnego powinno odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy.
3. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego.
4. Wskazane szacowane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości.
5. Rozliczenie zobowiązania wynikającego z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań urządzeń pomiarowych. Układ pomiarowy składa się z:
* gazomierza G10,
* reduktora R25,
* rejestratora szczytów MacR4.