## ZADANIE 1
Załącznik nr 5 do SWZ PO ZMIANACH Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 4 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników do hodowli, identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości prątka gruźlicy, kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem BACTEC MGIT 320, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 4 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim lub angielskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - do każdej nowej serii testu należy dołączyć certyfikat kontroli jakości, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer …………………………………lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia dla zadania nr 4: | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto za opakowanie handlowe 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie handlowe (zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Probówki zawierające 7 ml modyfikowanego podłoża Middlebrook’a oraz wskaźnik fluorescencyjny. |  | 7700
2. | Zestaw zawierający substancje wzrostowe (albumina cielęca, dekstroza, katalaza, kwas oleinowy), 6 x 15ml oraz antybiotyki (polimiksyna B, amfoterycyna B, kwas nalidyksowy, trimetorpim, azlocylina), hamujące wzrost flory towarzyszącej w formie liofilizowanej x 6 fiolek |  | 60
3. | Zestaw do oznaczania podstawowej lekowrażliwości prątków Mycobacterium tuberculosis, zawierający: 1 fiolki w formie liofilizatu streptomycyny, 1 fiolki w formie liofilizatu izoniazydu, 1 fiolki w formie liofilizatu rifampicyny, 1 fiolki w formie liofilizatu etambutolu |  | 9
4. | Testy kasetkowe do bezpośredniej identyfikacji Mycobacterium tuberculosis z płynnego podłoża Middlebrook’a |  | 225
5. | Zestaw do dekontaminacji i trawienia diagnozowanego materiału, zawierający: 10 x 150ml NaOH z N-acetylo L-cysteiną oraz 10 opakowań buforu fosforanowego o pH 6,8 |  | 39
6. | Podłoża L-J do hodowli pratków gruźlicy. Probówka z podłożem szklana z gwintem gwarantująca możliwość poluzowania korka i napowietrzania podłoża w trakcie inkubacji, średnica probówki nie mniejsza niż 19mm, długość nie mniejsza niż 145mm. |  | 15000
7. | Kalibratory do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Bactec MGIT |  | 4
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0