Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa komory gospodarczej i umywalki dla KPP w Bolesławcu:

| LP | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komora gospodarcza zlew stalowy w komplecie z baterią montowaną od góry i syfonem (rys. 1) | 2 kpl |
| 2. | Umywalka - szerokość 50 cm, otwór górny, w zestawie bateria oraz kompletny syfon (rys. 2) | 1 kpl. |

Adres dostawy:

Magazyn KWP we Wrocławiu

ul. Sokolnicza 12

53-676 Wrocław

Sporz. Artema Owczarek

tel. 47-871-49-19

rys. 1 Komora gospodarcza zlew stalowy

Specyfikacja techniczna:

- Wymiary zewnętrzne: 500x550x220 mm,

- Wymiary komory: 400x500x2025 mm,

- Głębokość komory: 205 mm,

- W komplecie wszystkie niezbędne materiały do montażu,

- Wysokiej jakości syfon.

rys. 2