Gdynia, dnia 03 kwietnia 2019 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy sprzędu medycznego jednorazowego użytku, nr D25M/251/N/6-14rj/19

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 37		dot. zadania nr 46

Czy Zamawiający dopuści krótszy ogranicznik długości  tzn. 7 mm – możliwość przesuwania po igle oraz czy dopuści szczelną strzykawkę o pojemności 10 ml z metalowym tłokiem – pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 38

Czy zamawiający zechce dostosować się to obowiązującego Prawa Zamówień Publicznych, w zakresie

art.. 29 - 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579), z uwzględnieniem zmian

W pakiecie 36 opis przedmiotu zamówienia w obecnej formie opisuje produkt konkretnego

producenta (BAXTER) co stoi oczywistej w sprzeczności z PZP art. 29 - 31 ustawy z dnia 29 stycznia

2004

Opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji ani opisywać produktu

dostarczanego przez konkretnego wykonawcę, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu

zamówienia, uzasadnienie techniczne o obiektywnym charakterze, wtedy Zamawiający może

dokonać zakupu z wolnej ręki Art67, pkt. 1a

Jeśli istnieje uzasadnienie techniczne o obiektywnym charakterze wnosimy do Zamawiającego o jego

przedstawienie, na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm. Art. 1.1) i zmianę trybu realizacji zamówienia.

Jeśli nie ma takiego uzasadnienia, wnosimy o dostosowanie zapisów SIWZ do obowiązującego stanu

prawnego w zakresie wydatkowania środków publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), z uwzględnieniem zmian, i dostosowanie

opisu przedmiotu zamówienia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie odnieść się do wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, albowiem Wykonawca nie odniósł się do parametrów, które kwestionuje. W związku z powyższym Zamawiający uzasadnia swoje wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia.

Przygotowując opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 36, zamawiający kierował się dobrem najwyższym czyli bezpieczeństwem pacjenta. Wymagając  kodowanych kolorystycznie infuzorów działający w systemie zamkniętym – bez filtra powietrza na przebiegu linii z ogranicznikiem przepływu umieszczonym w końcówce dystalnej eliminuje się ryzyko zaistnienia pomyłki zarówno na etapie wypełnienia pompy jak i podłączania jej pacjentowi. Wyraźne kodowanie kolorystyczne jest gwarantem, iż możliwość omyłkowego wypełnienia infuzora o innej prędkości przepływu jest praktycznie niemożliwa.

Ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę luer lock sprawia, iż w chwili podłączenia infuzora do wkłucia i zabezpieczenia końcówki, jedocześnie zabezpieczony jest ogranicznik przepływu, który dzięki temu spełnia swoje zadanie. W przypadku innych rozwiązań gdy ogranicznik przepływu znajduje się w innym miejscu na przebiegu linii personel pielęgniarski musi pamiętać aby oprócz zabezpieczenia końcówki dystalnej odpowiednio zabezpieczyć – przymocować do skóry pacjenta- owy ogranicznik przepływu. Jeśli to się nie zadzieje, organicznik nie skalibruje się do temperatury ciała pacjenta przez co przestaje on spełniać swoją funkcję, przez co prędkość z jaką pacjent będzie otrzymywała lek nie będzie zgodna z założeniami.

Z kolei brak filtra powietrza na przebiegu linii sprawia, iż droga leku jest zamknięta dzięki czemu lek nie ma kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym (system zamknięty). W przypadku gdy na przebiegu linii znajduje się filtr powietrza istnieje realne ryzyko, iż filtr zawilgotnieje lub po prostu się zamoczy np. podczas kąpieli bądź przebywania w zaparowanym pomieszczeniu lub na deszczu. W efekcie lek cytotoksyczny może wydostawać się przez filtr na zewnątrz, narażając na niebezpieczeństwo pacjenta.

Zamawiający, działając w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji (UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 3, Warszawa 2009, s. 40). „Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa, lub o podwyższony parametrach, o ile jest w stanie swoje wymagania usprawiedliwić obiektywnymi okolicznościami” (wyrok KIO z dnia 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 236/08, UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 1, Warszawa 2008, s.40). „

Pytanie nr 39		dot. zadania nr 30

Czy Zamawiający w pakiecie 30 dopuści silikonowy cewnik do długoterminowego dostępu żylnego, kontrastujący w RTG, z dakronowym mankietem podskórnym umożliwiającym przymocowanie do tkanek. Cewnik wyposażony w zacisk zabezpieczający na specjalnie wzmocnionym odcinku cewnika. Proksymalna końcówka umożliwiająca utworzenie podskórnego tunelu przed nakłuciem żyły. Wprowadzany przez naciecie żyły lub rzez skórne nakłucie (rozrywalny desilet), w każdym zestawie igła do tunelizacji. Stały łącznik bliższy, dzięki czemu tunelowanie jest przeprowadzane przed wenopunkcją. Cewnik dostarczany wraz z zestawem do wprowadzania.

Pozycja 1.Cewnik dwukanałowy o rozmiarach:

- 7Fr- średnica wewnętrzna 0,6mm i 1,0mm, średnica zewnętrzna 2,4mm,długość całkowita 90cm, wewnątrznaczyniowa 55cm

- 9Fr- średnica wewnętrzna 0,7mm i 1,3mm , średnica zewnętrzna 3,0mm,długość całkowita 90cm, wewnątrznaczyniowa 55cm

- 11Fr- średnica wewnętrzna 1,0mm i 1,6mm , średnica zewnętrzna 3,7mm,długość całkowita 90cm, wewnątrznaczyniowa 55cm

- 14Fr- średnica wewnętrzna 1,6mm i 1,6mm , średnica zewnętrzna 4,7mm,długość całkowita 90cm, wewnątrznaczyniowa 55cm

Pozycja 2.Cewnik jednokanałowy o rozmiarach:

- 2,7Fr- średnica wewnętrzna 0.5mm, średnica zewnętrzna 1.0mm ,długość całkowita 75 cm, wewnątrznaczyniowa 50 cm

- 4,2Fr- średnica wewnętrzna 0.7mm, średnica zewnętrzna 1.4mm, długość całkowita 75 cm, długość wewnątrznaczyniowa 50cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 40		dot. zadania nr 36

Czy Zamawiający mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji dopuści: jednorazową pompę wykonaną z elastomerów o przepływie 5ml/h o objętości minimalnej 180 ml, nominalnej 300 ml i maksymalnej 360 ml, przy wypełnieniu pompy objętością 240 ml, czas pracy wynosi 48h, posiada kodowanie kolorystyczne na filtrze znajdującym się na drenie pompy, prędkość przepływu nadrukowana na obudowie, posiada białą naklejkę do umieszczenia na obudowie, pompa posiada dwufunkcyjny filtr na przebiegu linii infuzyjnej zabezpieczający linię antybakteryjnie (filtr o gęstości 5 μm) oraz funkcję odpowietrzającą (filtr o gęstości 0,03 μm), który gwarantuje pełne bezpieczeństwo nieprzedostawania się na zewnątrz szkodliwych aerozoli, pompa pracuje w systemie zamkniętym, dren o długości 90 cm?

Uzasadnienie: Najważniejszym elementem pompy jest system bezigłowy do napełniania pomy znajdujący się w centralnym miejscu i gwarantujący, że pompa pracuje w systemie zamkniętym w odróżnieniu od pomp z koreczkiem luer lock, który po odkręceniu przerywa system zamknięty i umożliwia przedostanie się leku na zewnątrz, co stanowi duże ryzyko dla personelu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 41		dot. zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu 14 pozycji 1  dopuści nóż o kalibracji 2,5-2,9mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 42		dot. zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający  w zadaniu 14 pozycji 1 dopuści noże o szerokości: 2,2mm, 2,4mm, 2,5mm, 2,65mm, 2,8mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 43		dot. zadania nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający  w zadaniu 14 pozycji 2 może określić kąt ścięcia noża skośnego?

Odpowiedź:

Wymagany kąt ścięcia noża skośnego to 15°.

Pytanie nr 44		dot. zadania nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający  w zadaniu 14 pozycji 3 ma na myśli 3 rozmiary noży : 19,20 i 23 G czy jeden nóż z podanego przedziału?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga noży w trzech rozmiarach podanych w opisie w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie nr 45		dot. Projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)  § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę niezwłocznie. Braki ilościowe zostaną uzupełnione w ciągu 5 dni roboczych od chwili uznania reklamacji, natomiast wady jakościowe zostaną rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia mu, na jego koszt, reklamowanych wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie produkt wadliwy na produkt wolny od wad  w ciągu 2 dni roboczych - od chwili uznania reklamacji lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 46		dot. Projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)  § 6 ust. 1 ppkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 47		dot. Projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru Umowy zapisu następującej treści:

"Strony zgodnymi oświadczeniami woli ustalają, iż zgodnie z zasadą dobrowolności stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), we wzajemnych rozliczeniach Stron nie będzie stosowany wskazany wyżej mechanizm".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 48		dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley 100% silikon z balonem o pojemności 3ml dla rozmiaru CH6 oraz balonem o pojemności 3-5ml dla rozmiaru CH8-10, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 49		dot. zadania nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 50		dot. zadania nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley 100% silikon z załączoną strzykawką z gliceryną z możliwością utrzymania do 30 dni bez naklejek identyfikacyjnych do dokumentacji, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 51		dot. zadania nr 1 poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z plastikową zastawką z balonem o pojemności 5-10ml dla rozmiaru CH12-24 oraz balonem o pojemności 30ml dla rozmiaru CH26-30, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 52		dot. zadania nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley trójdrożne z balonem o pojemności 30ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 53		dot. zadania nr 1 poz. 9, 10

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 54		dot. zadania nr 1 poz. 11, 12

Czy Zamawiający dopuści dreny Pezzera sterylizowane tlenkiem etylenu z 3 otworami jak na zdjęciu poniżej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 55		dot. zadania nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton w rozmiarze CH6-24 z oznaczeniem kolorystycznym na konektorze oraz numerycznym na opakowaniu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 56		dot. zadania nr 1 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemann w rozmiarze CH8-24, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 57		dot. zadania nr 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści cewniki Couvelaire z oznaczeniem kolorystycznym na konektorze oraz numerycznym na opakowaniu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 58		dot. zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra wykonane w 100% z silikonu o rozmiarze 450x180 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 59		dot. zadania nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw inhalacyjny z nebulizatorem o pojemności 20ml (skalowany co 2ml)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 60		dot. zadania nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wadze 5,7g, wydajności nawilżania przy VT-500 = 24mg/h20/l oraz objętości martwej 12,5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 61		dot. zadania nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dreny tlenowe z zakresem długości 1,8m - 4,26m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 62		dot. zadania nr 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dreny Penrose’a wykonane z silikonu o długości 50 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dreny Penrose’a wykonane z silikonu o długości 50 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 63		dot. zadania nr 26 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do wydzieliny z drzewa oskrzelowego o pojemności 40ml i 100ml skalowane co 5ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemniki do wydzieliny z drzewa oskrzelowego o pojemności 40ml i 100ml skalowane co 5ml, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 64		dot. zadania nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dreny do odsysania typu Redon o długości 80cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dreny do odsysania typu Redon o długości 80cm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 65		dot. zadania nr 39 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem z zaciskiem przesuwnym zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym bez kanki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 66		dot. zadania nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z samodomykającym się portem do dosysania, jednomembranowy, o skuteczności nawilżania 30 mg/l H2O przy Vt=500 ml, masa 9.5 g, przestrzeń martwa 8 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 67		dot. zadania nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 68		dot. zadania nr 45 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści plastikowe łyżki laryngoskopowe światłowodowe, jednorazowe, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego-poliwęglanu, sztywne, w kolorze ecru/kremowym, nie przezroczyste, sterylne, pakowane pojedynczo folia-papier, na każdej łyżce oznaczenie typu, rozmiaru, znak CE, z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru łyżki, kompatybilne z rękojeściami wykonanymi w Zielonym Standardzie:

typu Mac w rozmiarach:

Mac 2- o wymiarach 114 x 23 mm,

Mac 3- o wymiarach 137 x 25 mm,

Mac 4- o wymiarach 155 x 27 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 69		dot. zadania nr 45 poz. 5, 6

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych? W obecnej konstrukcji możliwe jest złożenie oferty przez wyłącznie jednego wykonawcę, co mija się z celem organizowania postępowania przetargowego (opatentowana technologia produktów opisanych w w/w pozycjach).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 70		dot. zadania nr 29 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy przypadkiem nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia a mianowicie, że igła do nakłuć mostka powinna mieć ostrze zaostrzone w trzech płaszczyznach? Według naszej wiedzy, igły takie posiadają ostrza skośne z jedną płaszczyzną typu Chiba.

Ponadto prosimy o informację, czy igły powinny być z rękojeścią tradycyjną prostą, czy w kształcie litery T?

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje: ostrze igły winno mieć szlif jednostronnie skośny typu Chiba. Rękojeść igły w kształcie litery T.

Pytanie nr 71		dot. zadania nr 29 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie, jakich rozmiarów igieł Zamawiający oczekuje.

Skoro Zamawiający wymaga igieł do nakłuć mostka oraz talerza biodrowego, to należy się domyślać, że powinny różną długość.

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje: wymagane rozmiary igieł 16G x 30 mm, 16G x 50 mm, 16G x 85 mm, 15G x 80 mm.

Pytanie nr 72		dot. załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z – postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, jednak Wykonawca winien pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy

Pytanie nr 73		dot. zadania nr 20

Czy Zamawiający w pakiecie 20 wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 1 i 3, a jednocześnie w pozycji 2 dopuści cewnik PICC (dostęp do żyły centralnej zakładany obwodowo) do długotrwałego dostępu żylnego wykonany z Carbothane PUR, w pełni kontrastujący w RTG, w rozmiarze 3/4/5FR do wyboru przez Zamawiającego o długości 60cm. Cewnik z możliwością przycinania proksymalnej końcówki. Zestaw zawiera : Cewnik PICC, dodatkowe zakończenie dystalną z systemem połączeniowym po przycięciu cewnika z zaciskiem typu roberts, nitynolowa prowadnica w pochewce umożliwiająca wprowadzenie jedną ręką, echogeniczna igła 21G/70mm, rozrywalny desilet do wprowadzenia, system bezigłowy Bionector, nieinwazyjny, do wielokrotnego odpinania/zapinania system mocowania cewnika  skalpel, strzykawka,, sterylną taśmę mierzącą, dodatkowy zacisk?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 74		dot. zadania nr 17 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie sztucznego nosa o nawilżaniu przy VT-500 ml = 26,0 mg H2O/L, wydajność wymiany ciepła przy VT-500 ml, objętość martwa – 19 ml, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 75		dot. zadania nr 15

Czy Zamawiający w zad 15 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do nefrostomii przezskórnej w rozmiarach 6, 8, 10 Ch firmy RUSCH z następującymi elementami:

• 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)

• Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm

• 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg

• Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na

trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock

• Kranik LL

• Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)

• 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji

• Sterylne, do jednorazowego użytku

• Nie zawierają lateksu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 76		dot. zadania nr 22 poz. 10, 11

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 77		dot. zadania nr 22 poz. 10, 11

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 10-11 z pakietu 22 . Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 78		dot. zadania nr 22 poz. 10

Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, ? Prosimy o dopuszczenie niniejszej budowy koreczka, gdyż nie sama budowa produktu odpowiada za aseptyczne otwarcie, a także warunki w które muszą być spełnione w celu zachowania sterylności produktu

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 79		dot. zadania nr 22 poz. 10

Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 80		dot. zadania nr 22 poz. 11

Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock  i Luer, jałowe, pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 81		dot. zadania nr 39 poz. 1, 6

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 39 pozycji nr 1,6 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 39A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 82		dot. zadania nr 39 poz. 1

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 83		dot. zadania nr 39 poz. 6

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obłe z  dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 84		dot. Projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)  § 3 ust. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu wpisywania nr umowy na fakturze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 85

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Uzasadnienie: Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 86		dot. zadania nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do projektu umowy zapisu dotyczącego wymogu udostępnienia (w pakiecie nr 20) na czas trwania umowy mobilnego aparatu USG do wykonywania implantacji cewników?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 87		dot. zadania nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki do pobierania próbek krwi tętniczej lub żylnej metodą aspiracji, o pojemności 3 ml, zawierającą suchą, napyloną, zbalansowaną wapniem heparyną litową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88		dot. zadania nr 35

Czy w celu zapewnienia jak najdokładniejszego odwzorowania parametrów gazometrycznych, Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki wyposażonej w samowentylującą się membranę, przez którą powietrze wypychane jest z wnętrza w miarę napływu krwi do strzykawki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 89		dot. zadania nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 18 poz. 1, dopuści złożenie oferty z pojemnikiem do drenażu ran o pojemności 50ml, spełniającym pozostałe wymagania z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemnik do drenażu ran o pojemności 50 ml, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 90		dot. zadania nr 18 poz. 2, 3

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 18 poz. 2 i 3, dopuści złożenie oferty z pojemnikiem do drenażu ran ze skalą co 10ml, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 91		dot. zadania nr 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 92		dot. zadania nr 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów w opakowaniach zbiorczych po 10 szt., gdyż tylko tak producent pakuje swoje wyroby? Jeżeli tak, to prosimy o zmianę jednostki miary ze sztuka na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości..

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenów w opakowaniach zbiorczych po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. Wykonawca winien zaoferować 96 opakowań po 10 szt. co daje wymaganą ilość 960 szt. drenów.

Pytanie nr 93		dot. zadania nr 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu w składzie: cewnik foley 100% silikon ch12-22, długość 40cm±1cm, pojemność balonu 10ml z dołączoną w oryginalnym opakowaniu przez producenta strzykawką wypełnioną 10% roztworem gliceryny- zapewniającą szczelność balonu przez okres utrzymania cewnika (do 90dni) bez konieczności cotygodniowej rewizji polegającej na opróżnieniu balonu z wody i ponownego jego wypełniania zadana ilością wody , cewnik z końcówką i linią cieniodajną w rtg na całej długości, transparentny, sterylizowany EO z dołączonym sterylnym workiem kolekcyjnym poj. 2ml, z uniwersalnym łącznikiem schodkowym, z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, z komora kroplową (Pasteur’a) wyposażoną w wysoko wydajny filtr hydrofobowy skutecznie ją osuszający i wyrównujący ciśnienia oraz zastawkę antyrefleksyjną, nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny filtr odpowietrzający na worku, czytelna podziałka w ml, elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący z zaciskiem oraz optymalnym mocowaniem systemu czyli praktycznym zintegrowanym systemem podwieszania wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia , z systemem zapobiegającym kapaniu – dolny kranik spustowy do obsługi jedną ręką + zakładka na kranik.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia przez oferowany asortyment wszystkich nie wymienionych w pytaniu parametrów określonych w SIWZ.

Pytanie nr 94		dot. zadania nr 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu w składzie: cewnik foley 100% silikon ch12-22, długość 40cm±1cm, pojemność balonu 10ml z dołączoną w oryginalnym opakowaniu przez producenta strzykawką wypełnioną 10% roztworem gliceryny- zapewniającą szczelność balonu przez okres utrzymania cewnika (do 90dni) bez konieczności cotygodniowej rewizji polegającej na opróżnieniu balonu z wody i ponownego jego wypełniania zadana ilością wody , cewnik z końcówką i linią cieniodajną w rtg na całej długości, transparentny, sterylizowany EO z dołączonym sterylnym workiem kolekcyjnym poj. 2ml, z uniwersalnym łącznikiem schodkowym, z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, z komorą kroplową (2-częściowa) zapobiegającą cofaniu się moczu i zakażeniom wstępującym, hydrofobowy filtr powietrza zapewniający barierę antybakteryjną, optymalny balans ciśnienia w worku i stabilną wydajność przepływu; czytelna podziałka w ml, elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący z zaciskiem, worek wyposażony w kranik spustowy z zakładką na kranik spustowy zabezpieczającą mocowanie kranika i zapobiegającą zanieczyszczeniu, system wyposażony w wieszak z dodatkowym sznurkiem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia przez oferowany asortyment wszystkich nie wymienionych w pytaniu parametrów określonych w SIWZ.

Pytanie nr 95		dot. zadania nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu inhalacyjnego posiadającego w zestawie z nebulizatorem: ustnik, łącznik T, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 96		dot. zadania nr 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu łatwiejszego ufiksowania drenu do nebulizatora, zestawy do nebulizacji mają być wyposażone w dren tlenowy z jednej strony zakończony sztywnym, standardowym łącznikiem dedykowanym do nebulizatora i kodowanym kolorystycznie barwą dyfuzora?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 97		dot. zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje by zestaw  zawierał wewnątrz opakowania jednostkowego graficzna instrukcję obsługi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 98		dot. zadania nr 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej zawierającego: cewnik poliuretanowy typ J z balonem 2-2,5ml, cewnik pokryty w dystalnej do-nerkowej części powłoką hydrożelową , igły dwuczęściowej 18G dł. 20cm, prowadnicy Lunderquista z bezpiecznym miękkim końcem typ J , kranika trójdrożnego i łącznika do worka na mocz. Rozmiary 8F, 10F.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 99		dot. zadania nr 15

Czy Zamawiający oczekuje aby nefrostomia zawierała cewnik z balonem bo pozwala na skrócenie czasu procedury?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 100		dot. zadania nr 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnego drenażu składającego się z cewnika typu pigtail CH 8, 11,14 długości 40cm(CH8) i 45cm (CH11 i 14) wykonanego z poliuretanu, rozrywalnego trokara 12cm, odpowiednio CH 9,12 i 15, silikonowej tulejki do mocowania cewnika, zacisku i 2l worka na mocz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 101		dot. zadania nr 16

Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw do nadłonowego drenażu zawierał 2-litrowy worek na mocz i silikonową tulejkę do mocowania cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 102		dot. zadania nr 17 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 103		dot. zadania nr 36

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnego systemu infuzyjnego wykorzystującego zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość. Pompa pracuje w systemie zamkniętym, tj. nie dopuszcza do wymiany nieprzefiltrowanego powietrza z otoczeniem. Dren łączący długość min. 125 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Urządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Centralnie umieszczony port wyposażony w: przykręcaną pokrywę z wygodnym uchwytem, zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki. Nominalny czas infuzji: 5 ml/godz. Nominalna objętość: 275 ml, objętość minimalna: 215 ml i objętość maksymalna 335 ml. Obudowa i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 104		dot. zadania nr 43

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie zestawu w rozmiarach 8 oraz 10Fr z cewnikiem o długości 29cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 105		dot. zadania nr 43

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik wykonany był z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z miękką warstwą zewnętrzną dla komfortu pacjenta i sztywną wewnętrzną dla łatwiejszej aplikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 106		dot. zadania nr 45 poz. 1, 2, 3, 4

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu celem umożliwienia złożenia korzystnej oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 107		dot. zadania nr 45 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu, światłowodowej, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia w rozmiarach Macintosh: 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 108		dot. zadania nr 45 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękojeści laryngoskopu światłowodowego (standardowa), zasilana bateryjnie (2xAA), zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, z kartridżem, możliwość sterylizacji, gwarancja 5 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 109		dot. zadania nr 45 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastikowej lyżki typ Macintosh kompatybilnej z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja (okrągłe oznaczenie koloru zielonego na mocowaniu łyżki). Wykonana z PCV niezawierającego ftalanów, sztywna, odporna na zagięcia i skręcanie. Światłowód akrylowy, o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia” oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu. Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Opakowanie foliowe. Na opakowaniu numer serii i data produkcji. Termin przydatności do użycia - 5 lat od daty produkcji. Rozmiary Macintosh: 2 / 3 / 4 /. Wymiary łyżek ( +/- 2mm ) odpowiednio (długość całkowita/długość robocza/szerokość końcówki dystalnej) dla: roz 2 (115 mm/97mm/10,5mm), dla roz 3 (133mm/117mm/10,5mm), dla roz 4 (163mm/147mm/10,5mm).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 110		dot. zadania nr 47 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego o następujących parametrach: bezigłowy przyrząd na strzykawkę Luer Lock z adapterem kompatybilnym z poz. 1. System posiada specjalne skrzydełka umożliwiające rozłączenie elementów systemu, bez sygnału dźwiękowego. Sterylny pakowany Sterylny, pakowany pojedynczo. Dopuszczony do pracy z cytostatykami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 111		dot. zadania nr 47 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu równoważnego o następujących parametrach: bezigłowy przyrząd do bezpiecznego przygotowania leków w systemie zamkniętym, pasujący do fiolek o średnicy 13 mm oraz 20 mm – bez filtra węglowego i filtra 0,2 mikrona , z potwierdzoną skutecznością w zapobieganiu uwalnianiu się oparów leków cytotoksycznych z fiolki. Przyrząd na fiolkę 20 mm posiada rozszerzalny balon pochłaniający toksyczne aerozole. Posiada bezpieczne pasujące połączenie w systemie zamkniętym-kompatybilny również z łącznikiem na strzykawki. Dopuszczony do środków cytotoksycznych. Bez DEPH oraz lateksu

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 112		dot. zadania nr 47 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adaptera do pobierania oraz dostrzykiwania leków, kompatybilny z każdym zestawem przetoczeniowym, przyrząd bez odpowietrzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 113		dot. zadania nr 47 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika o poniższych parametrach : z zakończeniem luer lock, kompatybilnego z poz. 2, gwarantuje powstanie szczelnego systemu zamkniętego, bez sygnalizacji akustycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 114		dot. zadania nr 30 poz. 1, 2

Czy Zamawiający w pakiecie 30 dopuści silikonowy cewnik do długoterminowego dostępu żylnego, kontrastujący w RTG, z dakronowym mankietem podskórnym umożliwiającym przymocowanie do tkanek. Cewnik wyposażony w zacisk zabezpieczający na specjalnie wzmocnionym odcinku cewnika. Proksymalna końcówka umożliwiająca utworzenie podskórnego tunelu przed nakłuciem żyły. Wprowadzany przez naciecie żyły lub rzez skórne nakłucie (rozrywalny desilet), w każdym zestawie igła do tunelizacji. Stały łącznik bliższy, dzięki czemu tunelowanie jest przeprowadzane przed wenopunkcją. Cewnik dostarczany wraz z zestawem do wprowadzania.

Pozycja 1.Cewnik dwukanałowy o rozmiarach:

- 7Fr- średnica wewnętrzna 0,6mm i 1,0mm, średnica zewnętrzna 2,4mm,długość całkowita 90cm, wewnątrznaczyniowa 55cm

- 9Fr- średnica wewnętrzna 0,7mm i 1,3mm , średnica zewnętrzna 3,0mm,długość całkowita 90cm, wewnątrznaczyniowa 55cm

- 11Fr- średnica wewnętrzna 1,0mm i 1,6mm , średnica zewnętrzna 3,7mm,długość całkowita 90cm, wewnątrznaczyniowa 55cm

- 14Fr- średnica wewnętrzna 1,6mm i 1,6mm , średnica zewnętrzna 4,7mm,długość całkowita 90cm, wewnątrznaczyniowa 55cm

Pozycja 2.Cewnik jednokanałowy o rozmiarach:

- 6,6Fr- średnica wewnętrzna 1.1 mm, średnica zewnętrzna 2.2mm,  długość całkowita 90 cm, wewnątrznaczyniowa 55 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 115		dot. zadania nr 24 poz. 1

Czy Zamawiający, w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji dopuści zamiennie zestaw do wkłucia podobojczykowego o podanych parametrach, z powłoką bakteriobójczą opartą o efekt elektrostatyczny (brak ryzyka wypłukiwania, czy reakcji anafilaktycznej), z igłą typu V zintegrowaną z dodatkowym portem, umożliwiająca wprowadzenie cewnika bez rozłączania zestawu, z dodatkową możliwością monitorowania położenia końca cewnika przy pomocy obserwacji zmian przedsionkowego EKG (element połączeniowy w zestawie)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 116		dot. zadania nr 36 poz. 1

Czy Zamawiający jako produkt równorzędny dopuści zamiennie pompę elastomerową uznanego producenta, o parametrach:

Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający ciągły przepływ leku przez określony czas (T) przy nominalnej prędkości przepływu (P). Urządzenie gwarantuje dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 15% nominalnego czasu wlewu:

- przezroczysty zbiornik wewnętrzny z elastomerowej membrany, o eliptycznym kształcie pozbawionym krawędzi (małe, wygodne rozmiary pompy), z dodatkowym zewnętrznym płaszczem ochronnym PCV zapewniającego możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz jednocześnie ochronę zbiornika elastomerowego i szczelność systemu w razie wycieku ze zbiornika, z wewnętrznym rdzeniem ślizgowym dla osiowego rozszerzania się membrany podczas wypełniania, i równomiernego kurczenia podczas opróżniania

- port dostrzyknięć typu luer-lock z zastawką bezzwrotną, umieszczony na obudowie urządzenia w centralnym miejscu, zabezpieczony przed przypadkową kontaminacją koreczkiem luer-lock oraz dodatkowym kapturkiem zamykanym zatrzaskowo

- dren o trójkątnym przekroju, odporny na zaginanie z zaciskiem zatrzaskowym, wyposażony w filtr cząsteczkowy 1,2 um z możliwością odpowietrzenia układu (redukcja ryzyka zatoru powietrznego) oraz wbudowany regulator prędkości przepływu (flow restrictor)

- nie zawiera DEHP ani lateksu

- urządzenie pakowane jest pojedynczo, jest jałowe i apirogenne

o parametrach:

przy napełnieniu zbiornika do pojemności 240 ml czas infuzji 48 h, nominalna prędkość przepływu 5 ml/h

(nominalna objętość 270 ml, nominalny czas infuzji 54 h, maksymalna objętość do 295 ml)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Beata Martyn-Mrozowska