| Część Nr 4 | Sprawa Nr 22/D/2024 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PO ZMIANACH

| CPV 33141420-0 | Załącznik Nr 2/4 do SWZ |
| --- | --- |

| L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawiczki niejałowe, winylowe beztalkowe, bezpudrowe rozmiar S, M, L, XL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: posiadają deklarację zgodności CE, kolor transparentny, powierzchnia zewnętrzna gładka rękawiczki wolne od szkodliwych ftalanów, powierzchnia wewnętrzna beztalkowa, bezpudrowa, Zarejestrowane jako Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III Oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i Środek Ochrony Indywidualnej kat. III, grubość na palcu min 0,1 mm +/-0,02 mm, długość min. 240 mm, niepękające, wytrzymałe na rozciąganie, siła zrywająca po starzeniu ≥ 3,6 N kształt uniwersalny tj. pasujące na lewą i prawą dłoń, AQL ≤ 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), wykończenie mankietu - równomiernie rolowany brzeg, rękawice zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, EN 374-1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2), EN 374-2, EN 420. łatwo i pojedynczo dające się wyciągnąć z opakowania, badania na wirusy zgodnie z ASTM F1671 Rękawiczki oznakowane jako rękawice diagnostyczne i ochronne. oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: nazwa rękawic, przeznaczenie, rozmiar, seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, kraj produkcji, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: ASTM F1671 lub „odporność na wirusy: WYNIK POZYTYTWNY” opakowania papierowe max. po 100 szt. Zamawiający dopuszcza rękawice o nieznacznej różnicy w grubości rękawicy w części palca min 0,09 mm +/- 0,03 mm. o lepszym poziomie AQL 1,0, dodatkowo przebadane na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670 (raport dołączony do oferty) o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ. |  |  |  |  | Opakowanie 100 sztuk | 1700 |  |  |  |  |
| 2 | Rękawiczki niejałowe, beztalkowe lateksowe bezpudrowe S, M, L, XL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: posiadają deklarację zgodności CE, niepękające, wytrzymałe na rozciąganie, kształt uniwersalny tj. pasujące na lewą i prawą dłoń, kolor rękawicy naturalny (kolor naturalny dla tego typu rękawic), Zarejestrowane jako Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III Oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i Środek Ochrony Indywidualnej kat. III, poziom protein ≤ 50 g/g grubość na palcu 0,11±0,02, długość min. 240 mm, AQL ≤ 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), wykończenie mankietu - równomiernie rolowany brzeg, rękawice zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, EN 374-1 (z wyłączeniem pkt 5.3.2), EN 374-2, EN 420. łatwo i pojedynczo dające się wyciągnąć z opakowania, badania na wirusy zgodnie z ASTM F1671 Rękawiczki oznakowane jako rękawice diagnostyczne i ochronne. oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: nazwa rękawic, przeznaczenie, rozmiar, seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, kraj produkcji. oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: ASTM F1671 lub „odporność na wirusy: WYNIK POZYTYTWNY”. opakowania papierowe max. po 100 szt. |  |  |  |  | Opakowanie 100 sztuk | 720 |  |  |  |  |
| 3 | Rękawiczki jednorazowe nitrylowe bezpudrowe rozmiar S, M, L, XL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: posiadają deklarację zgodności CE, kolor niebieski, rękawiczki wolne od szkodliwych ftalanów, Zarejestrowane jako Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III Oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i Środek Ochrony Indywidualnej kat. III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu, grubość na palcu 0,1 mm +/- 0,02 mm, dłoni 0,07 +/- 0,01, długość min 240 mm, teksturowane lub z gładką powierzchnią teksturowane na końcu palców niepękające, wytrzymałe na rozciąganie, siła zrywająca po starzeniu ≥ 6 N kształt uniwersalny tj. pasujące na lewą i prawą dłoń, powierzchnia wewnętrzna chlorowana lub polimeryzowana AQL ≤ 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), wykończenie mankietu - równomiernie rolowany brzeg, rękawice zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, EN 374-1( z wyłączeniem pkt. 5.3.2), EN 374-2, En 16523-1:2015, EN 420. łatwo i pojedynczo dające się wyciągnąć z opakowania, badania na wirusy zgodnie z ASTM F1671 Rękawiczki oznakowane jako rękawice diagnostyczne i ochronne. oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: nazwa rękawic, przeznaczenie, rozmiar, seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, kraj produkcji. oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: ASTM F1671 lub „odporność na wirusy: WYNIK POZYTYTWNY” opakowania papierowe max. po 100 szt. Zamawiający dopuszcza rękawice o nieznacznej różnicy w grubości rękawicy w części palca 0,1 mm +/- 0,03 mm, min. dłoni 0,07 +/- 0,02 mm, dodatkowo przebadane na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670 (raport dołączony do oferty) o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ. |  |  |  |  | Opakowanie 100 sztuk | 6716 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ OFERTY: |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | ……..dni roboczych |
| Termin ważności produktu – nie mniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu | …….miesięcy |

W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

- deklaracja zgodności,

- zgłoszenie do bazy danych  Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa  URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostaw: Zespół Medyczny w Warszawie oraz Terenowe Stacje w Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Ełku, Lublinie oraz Gdańsku.

…………………………………

znak graficzny podpisu osoby (osób) upoważnionej (ych)

do reprezentowania podmiotu