L.dz.TP/…………/2022 Wodzisław Śl., 04.10.2022r

 Do: Oferenci biorący udział

 w postępowaniu przetargowym na:

 „Dostawę sprzętu jednorazowego

 i pieluchomajtek nr spr 22/ZP/22

 Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

**Pakiet 1, poz. 6**

Proszę o dopuszczenie kaniul o rozmiarach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kod koloru** | **Rozmiar ( GAUGE)** | **Rozmiar w mm** | **Przepływ** |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,2 x 45 | 343 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 196 ml/min  |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 128 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 331,3 x 45 | 103 ml/min90 ml/ min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 33 | 61 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,8 x 25 | 31 ml/min |
| Żółta | 24 G | 0,7 x 19 | 18 ml/min |
| Fioletowa | 26 G | 0,6 x 19 | 10 ml/min |

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIW**

**Pakiet 1, poz. 6**

Proszę o dopuszczenie kaniul o rozmiarach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kod koloru** | **Rozmiar ( GAUGE)** | **Rozmiar w mm** | **Przepływ** |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,05 x 45 | 270 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 180 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,4 x 45 | 126 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,2 x 451,2 x 32 | 80 ml/min80 ml/min |
| Różowy |  20 G  | 1,0 x 32 | 54 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| Żółty | 24 G | 0,7 x 19 | 22 ml/min |
| Fioletowy | 26 G | 0,6 x 19 | 10 ml/min |

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Pakiet 1, poz. 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gauge** | **Kolor** | **Przepływ ml/min** | **Rozmiar** **mm** | **Długość** **mm** |
| 14G | Orange | 270 | 2.10 | 45 |
| 16G | Grey | 200 | 1.80 | 45 |
| 17G | White | 140 | 1.50 | 45 |
| 18G | Green | 85 | 1.30 | 32 |
| 18G | Green | 85 | 1.30 | 45 |
| 20G | Pink | 55 | 1.10 | 32 |
| 22G | Blue | 33 | 0.90 | 25 |
| 24G | Yellow | 18 | 0.70 | 19 |

Proszę o dopuszczenie kaniul o rozmiarach:

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIW**

Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

1. Czy w pakiecie 3 poz. 1 - Zamawiający dopuści jednorazowe nawilżone myjki w postaci grubych chusteczek przeznaczone do mycia, pielęgnacji i ochrony skóry przy inkontynencji, zapobiegające rozwojowi IAD oraz zapobiegające jego rozwojowi we wczesnym stadium dzięki zawartości substancji ochronnej 3% dimetykon, niezawierające składników o właściwościach bójczych, substancji zapachowych, barwników, alkoholi, parabenów, mydła oraz kwasu mlekowego. Zawierające składniki myjące, odżywcze oraz pielęgnujące takie jak m. in. witamina E, gliceryna, glikol kaprylowy i kaprylan glicerolu, nie wymagające spłukiwania oraz osuszania ciała. Posiadające pH neutralne dla skóry, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie. Chusteczki miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału przyjaznego dla środowiska tj. mieszaniny włókien: Poliester i Lyocell. Chusteczki o rozmiarze 20 x 25 cm i gramaturze 110g/m2, pakowane w opakowania po 8 szt. typu flow-pack z możliwością podgrzania opakowania w kuchence mikrofalowej, zarejestrowane jako wyrób medyczny z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

1. Czy w pakiecie 3 poz. 2 – zamawiający dopuści jednorazowy czepek do mycia włosów bez użycia wody, bez konieczności spłukiwania, możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej, zawierający łagodny środek myjący lauroilosarkozynian sodu oraz witaminę E, o neutralnym dla skóry głowy pH, hipoalergiczny. Niezawierający składników o właściwościach bójczych, substancji zapachowych, barwników, alkoholi, olejów mineralnych, parabenów, silikonu oraz obciążających włosy odżywek. Czepek w kształcie ronda o średnicy 30 cm, wykony z poliestru i wiskozy, posiadający nieprzemakalną zewnętrzną powłokę gwarantującą utrzymanie wilgotności w środku oraz gumkę okalającą, dzięki której czepek nie zsuwa się z głowy. Pakowany pojedynczo w łatwo otwierającym się opakowaniu (bez konieczności użycia nożyczek), testowany dermatologicznie, zarejestrowany jako wyrób medyczny z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

1. Czy w pakiecie 3 poz.3 – zamawiający dopuści nasączane jednorazowe chusteczki przeznaczone do częstego i łagodnego oczyszczania i mycia całego ciała (włącznie ze strefami intymnymi), niezawierające składników o właściwościach bójczych, substancji zapachowych, barwników, alkoholi, olejów mineralnych, parabenów, silikonu oraz kwasu mlekowego. Zawierające składniki kojące dla skóry tj. wyciąg z jojoby oraz glicerynę, nie wymagające spłukiwania. Posiadające pH neutralne dla skóry, hipoalergiczne. Miekkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału tj. mieszaniny włókien: poliester i wizkoza, chusteczki o dużym rozmiarze 20 x 30 cm i gramaturze 50g/m2, pakowane w opakowania po 48 szt. typu flow-pack, testowane dermatologicznie, zarejestrowane jako wyrób medyczny z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**02-akcesoria do toalety pacjenta I**

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej składający się z:

* szczoteczki z wbudowanym złączem do linii odsysającej, bez konieczności stosowania dodatkowej końcówki typu yankuaer. Cała szczoteczka wykonana z jednego odlewu, co eliminuje ryzyko wypadania włosia. Mała główka pozwala na stosowanie szczoteczki zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.
* aplikatora czyszcząco – odsysającym. Główka aplikatora zbudowana z miękkich płytek umożliwia delikatne czyszczenie z równoczesnym odsysaniem zębów, dziąseł, języka i podniebienia. Unikatowa konstrukcja główki ułatwia nanoszenie roztworów antybakteryjnych stosowanych do higieny jamy ustnej.
* saszetki z 0,12% chlorheksydyną 12ml,
* saszetki z żelem do mycia zębów,
* kieliszka.



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej składający się z:

* szczoteczki do zębów z wbudowanym złączem do linii odsysającej, bez konieczności stosowania dodatkowej końcówki typu yankuaer.

Cała szczoteczka wykonana z jednego odlewu, co eliminuje ryzyko wypadania włosia. Mała główka pozwala na stosowanie szczoteczki zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

* saszetki z 0,12% chlorheksydyną 12ml,
* saszetki z żelem do mycia zębów,
* szpatułki z gąbką,
* kieliszka.



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 9**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zmawiający oczekuje zaoferowania markera do skóry z załączoną linijką (z dwustronną skalą pomiarową ) z syntetycznego papieru, co zagwarantuje utrzymanie jej stabilności nawet gdy staje się mokra?

**Odpowiedź: Tak**

**Pakiet 9**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje jednostronnego markera do skóry ( część pisząca z jednej strony markera).

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje markera zarówno jednostronnego jak i dwustronnego (do wyboru)**

**Pakiet 9**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zmawiający oczekuje zaoferowania markera z cienką czy standardowa końcówką ?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje markera zarówno z cienką jak i standardową końcówką (do wyboru)**

zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, zadanie nr 12, pozycja 7) pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-14kg?
2. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, zadanie nr 12, pozycja 7) pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-11kg?
3. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, zadanie nr 12, pozycja 7) pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 13-20kg?
4. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, zadanie nr 12, pozycja 8) pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 11-25kg?

**Odpowiedź:**

**Ad.1 Zamawiajacy dopuszcza**

**Ad.2 Zamawiajacy nie wyraża zgody**

**Ad.3 Zamawiajacy nie wyraża zgody**

**Ad.4 Zamawiajacy dopuszcza**

**Pakiet 12, poz. 1-4:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchomajtki o następujących chłonnościach:

Rozmiar S: 1600 g

Rozmiar M: 2300 g

Rozmiar L: 2600 g

Rozmiar XL: 2600 g ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 12, poz. 1-4:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchomajtki, które posiadają barierki wewnętrzne skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza barierki skierowane na zewnątrz , ale nie wymaga**

**Pakiet 12, poz. 1-4:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek które posiadają barierki wewnętrzne skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza barierki skierowane na zewnątrz , ale nie wymaga**

**Pakiet 12, poz. 1-4:**

W związku z tym, że Zamawiający nie określił istotnego parametru, jakim jest zakres obwodów dla poszczególnych rozmiarów pieluchomajtek, czy Zamawiający mógłby określić wymagany zakres obwodów? Najczęściej występują następujące minimalne obwody: dla rozmiaru S: 55-80 cm, M: 75-110 cm, L: 100-150 cm, XL: 130-170 cm. Należy również wskazać, że graniczne wartości między rozmiarami winny na siebie zachodzić w celu większej elastyczności w doborze właściwej wielkości do ciała pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obwody opisane w pytaniu. SWZ nie określa konkretnych obwodów, dlatego dopuszcza się dowolne parzmetry w ramach standardowej rozmiarów ki S,M,L,XL**

**Pakiet 12, poz. 1-4:**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferować pieluchomajtki posiadające dwa elastyczne ściągacze taliowe (przód i tył pieluchomajtki), co umożliwia doskonałe dopasowanie produktu do ciała użytkownika ? Taka symetryczna budowa pieluchomajtki najlepiej dopasowuje się do pacjenta, zwiększając komfort użytkowania produktu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

**Pakiet 12, poz. 1-4:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek, które posiadają dwa indykatory wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy – dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga**

**Pakiet 12, poz. 5-8:**

Czy dla lepszego dopasowania produktu do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający wymaga zaoferowania pieluszek dla dzieci o następujących wagach dla poszczególnych rozmiarów:

Pieluchy dziecięce rozm.MINI – 3-6 kg

Pieluchy dziecięce rozm.MIDI – 5-9 kg

Pieluchy dziecięce rozm.MAXI – 8-18 kg

Pieluchy dziecięce rozm.JUNIOR – 12-25 kg ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga**

**Pytania do projektu umowy:**

1. Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostaw zgodnie z SWZ. Apteka szpitalna pracuje w godzinach od 7:00 do 14:35.**

**Część nr 1, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści igły do pena w rozmiarze: 29G, 30G, 31G?

**Część nr 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G 1,3x45mm w miejsce kaniuli 18G 1,3x32mm?

**Część nr 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G 1,1x32mm w miejsce kaniuli 20G 1,1x25mm?

**Część nr 1, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G 1,3x45mm w miejsce kaniuli 18G 1,3x32mm?

**Część nr 1, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G 1,1x32mm w miejsce kaniuli 20G 1,1x25mm?

**Odpowiedź: Część 1 poz 5,6,7 , należy zaoferować zgodnie z SWZ**

**Część nr 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści papier KTG Goldway w rozmiarze 112mmx100mmx200 arkuszy?

**Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ**

**Część nr 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

**Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga markera sterylnego do kontaktu z naruszoną skórą**

**Część nr 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazową gąbkę z poliuretanu nasączoną 25ml antyseptycznym, myjącym roztworem glukonianu chlorheksydyny o stężeniu wagowym 4% (nie zawierająca mydła), stosowaną do antyseptycznego mycia ciała i oczyszczania skóry, wymagającą spłukiwania.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

 Z poważaniem