***Kosztorys ofertowy***

***Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 777 do działki o nr ewid. 155/51 Obręb Mokoszyn w miejscowości Sandomierz***

*Zamawiający:* ***Powiat Sandomierski, ul. Mickiewicza 34; 27-600 Sandomierz***

***Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………..***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena** | **Wartość** |
| **zł** | **zł** |
|  | **(5 x 6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** |  | **Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe** | | | | |
| 1 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 30 |  |  |
| d.1 | D-01.02.04 |
| 2 | KNNR 6 0803-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 30 |  |  |
| d.1 | D-01.02.04 |
| 3 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30cm wraz z ława betonową | m | 16 |  |  |
| d.1 | D-01.02.04 |
| 4 | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 32 |  |  |
| d.1 | D-01.02.04 |
| 5 | KNR 2-25 0307-03 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie | m2 | 12 |  |  |
| d.1 | D-01.02.04 |
| 6 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 9,228 |  |  |
| d.1 | D-01.02.04 |
| 7 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - dodatkowo 4km | m3 | 9,228 |  |  |
| d.1 | D-01.02.04 | Krotność = 4 |
| **2** |  | **Roboty ziemne** | | | | |
| 8 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 37 |  |  |
| d.2 | D-01.02.02 |
| 9 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wykopy | m3 | 18,5 |  |  |
| d.2 | D-02.01.01 |
| 10 | KNNR 1 0407-02 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III | m3 | 18 |  |  |
| d.2 | D-02.03.01 |
| 11 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 24,05 |  |  |
| d.2 | D-01.02.04 |
| 12 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - dodatkowo 4km | m3 | 24,05 |  |  |
| d.2 | D-01.02.04 | Krotność = 4 |
| **3** |  | **Roboty nawierzchniowe** | | | | |
| 13 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 37 |  |  |
| d.3 | D-04.01.01 |
| 14 | wg umowy Inwestora | Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem - klasa C1,5/2 gr. 22cm z dowozu | m2 | 37 |  |  |
| d.3 | D-04.05.01 |
| 15 | wg umowy Inwestora | Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 37 |  |  |
| d.3 | D-04.04.00 |
| 16 | wg umowy Inwestora | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce grysowej | m2 | 37 |  |  |
| d.3 | D-05.03.23 |
| **4** |  | **Krawężniki, obrzeża** | | | | |
| 17 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 22 |  |  |
| d.4 | D-08.01.01 |
| 18 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 17 |  |  |
| d.4 | D-08.03.01 |
| **5** |  | **Roboty wykończeniowe** | | | | |
| 19 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 17 |  |  |
| d.5 | D-09.01.01 |
| **6** |  | **Opracowanie dokumentacji projektowej** | | | | |
| 20 | Analiza własna | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń | kpl. | 1 |  |  |
| d.6 |

Razem [netto]: …………………………..

Podatek VAT: ……………………………..

Razem brutto: ……………………………