**ZAŁĄCZNIK Nr 8.1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych**

**Część 1 – Szafa medyczna 1 drzwiowa – 5 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametr** | **Parametr graniczny** | **Parametry oferowane** **/podać zakres lub opisać/**  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. 1.
 | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia  | Podać |  |
|  | Szafa fabrycznie nowa | Rok produkcji: 2023 |  |
|  | Szafa lekarska posiadająca korpus wykonany z solidnej blachy stalowej o grubości 0,8 mm.  | TAK |  |
|  | Drzwi szafy metalowe i posiadające wypełnienie ze szkła hartowanego grubości 4 mm | TAK |  |
|  | Zamykanie szafy przy pomocy zamka zabezpieczającego, który rygluje drzwi w dwóch punktach, zabezpieczając przechowywane lekarstwa.  | TAK |  |
|  | Szafa wyposażona w skrętne kółka antystatyczne, wykonane z tworzywa niebrudzącego podłogi | TAK |  |
|  | Dwa kółka posiadające hamulce, które w razie potrzeby uniemożliwiają przemieszczanie szafy.  | TAK |  |
|  | Wewnątrz szafy cztery przeszklone półki grubości 4 mm, których wysokość można zmieniać co 25 mm.  | TAK |  |
| 9. | Szafa malowana jest przy pomocy farby proszkowej, która zapewnia wysoką przyczepność powłoki i występuje w min. 16 kolorach palety Ral. | TAK, podać |  |
| 10. | Szerokość: 600 mm | TAK |  |
| 11. | Wysokość: 1890 mm +/- 50 mm | TAK, podać |  |
| 12. | Waga: 70 do 80 kg  | TAK, podać |  |
| 13. | Głębokość: 435 mm - 485 mm | TAK, podać |  |
| 14. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 974) – złożyć wraz z ofertą | TAK |  |
| 15. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonej szafy medycznej do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |

\*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

• oferowany przez nas przedmiot umowy jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

• zobowiązujemy się do dostarczenia i montażu przedmiotu umowy w miejscu jego przeznaczenia

• inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty

**ZAŁĄCZNIK Nr 8.2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych**

**Część 2 – Szafa medyczna 2 drzwiowa – 5 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametr** | **Parametr graniczny** | **Parametry oferowane** **/podać zakres lub opisać/**  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1.  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia  | Podać |  |
| 2. | Szafa fabrycznie nowa | Rok produkcji: 2023 |  |
| 3. | Szafa lekarska posiadająca korpus wykonany z solidnej blachy stalowej o grubości 0,8 mm.  | TAK |  |
| 4. | Zamykanie szafy przy pomocy zamka zabezpieczającego, który rygluje drzwi w dwóch punktach, zabezpieczając przechowywane lekarstwa.  | TAK |  |
| 5. | Szafa wyposażona w skrętne kółka antystatyczne, wykonane z tworzywa niebrudzącego podłogi | TAK |  |
| 6. | Dwa kółka posiadające hamulce, które w razie potrzeby uniemożliwiają przemieszczanie szafy.  | TAK |  |
| 7. | W górnej części szafy są dwie szklane półki grubość 4 mm przestawne co 25 cm zamykane przeszklonymi drzwiczkami ze szkłem grubości 4 mm. | TAK |  |
| 8. | W dolnej jedna szklana półka zamykana drzwiczkami z pełnej blachy.  | TAK |  |
| 9. | Górna i dolna część szafy zamykana na kluczyk. | TAK |  |
| 10. | Szafa malowana jest przy pomocy farby proszkowej, która zapewnia wysoką przyczepność powłoki i występuje w min. 16 kolorach palety Ral. | TAK, podać |  |
| 11. | Szerokość: 800 mm | TAK |  |
| 12. | Wysokość: 1890 mm +/- 50 mm | TAK, podać |  |
| 13. | Głębokość: 435 mm - 485 mm | TAK, podać |  |
| 14. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 974) – złożyć wraz z ofertą | TAK |  |
| 15. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonej szafy medycznej do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |

\*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

• oferowany przez nas przedmiot umowy jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

• zobowiązujemy się do dostarczenia i montażu przedmiotu umowy w miejscu jego przeznaczenia

• inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty