Załącznik do formularza ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
| Nazwa /opis przedmiotu zamówienia/ |
| Usługa powinna obejmować wykonanie następujących czynności:* wymiana elementów wykonawczych odpowiedzialnych za sterowanie pracą komór klimatycznych,
* czyszczenie zbiorników na płyny eksploatacyjne,
* wymiana filtrów - zgodnie z zaleceniami producenta,
* wymiana oleju w kompresorach - zgodnie z zaleceniami producenta,
* czyszczenie przestrzeni roboczych komory,
* czyszczenie wymienników ciepła,
* odgrzybianie parownika,
* uzupełnianie czynnika chłodniczego,
* kalibracja czujników pomiarowych sterujących pracą komory,
* testowanie pracy komory klimatycznej po wykonanej konserwacji.

**Szczegółowe warunki usługi:**1. Części zamienne użyte do konserwacji muszą być nowe i zgodne z zaleceniami producenta.
2. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych w komorze klimatycznej.
3. Konserwacja ma być przeprowadzona w terminach uzgodnionych z Zamawiającym w miejscu zamontowania komory, tj. w budynku 3. Wojskowego Ośrodka Metrologii w Oleśnicy.
4. Udzielenie co najmniej **6 miesięcznej gwarancji** na wykonaną usługę.
5. Ostatecznym potwierdzeniem wykonanej usługi będzie protokół podpisany przez komisję 3. Wojskowego Ośrodka Metrologii.

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji usługi z 3.WOM: **mjr Paweł STASIAKIEWICZ tel. 261 665 861** |
|  |