Załącznik do formularza ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
| Nazwa /opis przedmiotu zamówienia/ |
| Usługa powinna obejmować wykonanie następujących czynności:   * wymiana elementów wykonawczych odpowiedzialnych za sterowanie pracą komór klimatycznych, * czyszczenie zbiorników na płyny eksploatacyjne, * wymiana filtrów - zgodnie z zaleceniami producenta, * wymiana oleju w kompresorach - zgodnie z zaleceniami producenta, * czyszczenie przestrzeni roboczych komory, * czyszczenie wymienników ciepła, * odgrzybianie parownika, * uzupełnianie czynnika chłodniczego, * kalibracja czujników pomiarowych sterujących pracą komory, * testowanie pracy komory klimatycznej po wykonanej konserwacji.   **Szczegółowe warunki usługi:**   1. Części zamienne użyte do konserwacji muszą być nowe i zgodne z zaleceniami producenta. 2. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych w komorze klimatycznej. 3. Konserwacja ma być przeprowadzona w terminach uzgodnionych z Zamawiającym w miejscu zamontowania komory, tj. w budynku 3. Wojskowego Ośrodka Metrologii w Oleśnicy. 4. Udzielenie co najmniej **6 miesięcznej gwarancji** na wykonaną usługę. 5. Ostatecznym potwierdzeniem wykonanej usługi będzie protokół podpisany przez komisję 3. Wojskowego Ośrodka Metrologii.   Osoba do kontaktu w sprawie realizacji usługi z 3.WOM:  **mjr Paweł STASIAKIEWICZ tel. 261 665 861** |
|  |