Poznań, dnia 28.05.2021 r.

dot.: pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa jałowego sprzętu medycznego (implantów ślimakowych)

do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu

sygn. postępowania: PN 2/21

Pytanie nr 1 – dotyczy Załącznik nr 1 (formularz ofertowy): Wymagane parametry graniczne dla „System implantu ślimakowego – implant ślimakowy wraz z procesorem dźwięku”

Podpunkt: 4) Zauszny procesor dźwięku spełniający normę IP68;

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis na:

Możliwość dostarczenia zausznego procesora dźwięku spełniającego normę IP68 przy zastosowaniu odpowiedniego akcesorium ochronnego.

Uzasadnienie:

Zmiana powyższego zapisu pozwoli na zaoferowanie szerszego portfolio procesorów dźwięku do systemu implantów ślimakowych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy SWZ.

Z poważaniem