

UE-01/67/KPO/24 Balice, 24.09.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup Fluorymetru dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fluorymetru z zakresem dynamicznym pomiarów 4 rzędy wielkości?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na zakres pomiarów dokonywanych w ramach metod stosowanych w laboratorium.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści fluorymetr bez oprogramowania umożliwiającego tworzenie dzienników i raportów dla audytu, zdefiniowania uprawnień użytkowników oraz pracę z plikami zabezpieczonymi podpisem elektronicznym?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na stosowanie procedur laboratoryjnych zgodnych z wymogami zewnętrznych norm certyfikacji.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez   
Dyrektora IZ-PIB