# SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie przetargowe  ogłoszone w trybie  podstawowym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach pt:

Zakup sprzętu medycznego

Znak: ZP/04/11/2021

wykonała: Jolanta Kowalik  –specjalista ds. zamówień publicznych

Zatwierdził: 10-12-2021– Dyrektor SP ZOZ  ZOZ w Głuchołazach – Artur Grychowski

..................................................

(podpis osoby uprawnionej)

Ilość stron: 32

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej

48-340 Głuchołazy,

Ul. M.C. Skłodowskiej 16

Tel/ fax: 077/ 45 11 280

Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl

Godziny urzędowania; poniedziałek – piątek 7:30 – 15:00

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.  Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 275 ust 1 PZP z dnia 11 września 2019r. (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 2019 )

2.   Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia. 11 września 2019r r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 2019 tj.)

- Rozporządzenie  Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów   podmiotowych środków dowodowych oraz innych   dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020  poz. 2415)

- Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  z dnia 01 stycznia 2021r.  r. w sprawie    aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro, oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych lub konkursów.

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie Zamowienia publicznego lub konkursie ( DZ. U. z 2020 r poz 2452)

3. Do czynności podejmowanych  przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964r – kodeks cywilny ( tj. Dz. U.  z 2017r, poz. 459 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.

- OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia stanowią :

Pakiet nr 1: Koncentrator tlenu

Pakiet nr 2: Aparat RTG przyłóżkowy

Pakiet nr 3: Nebulizator – inhalator pneumatyczny  z dozownikiem na lek

Pakiet nr 4: Łóżka mechaniczne  z szafką i materacem

Pakiet nr 5: Zamgławiacz

Pakiet nr 6: Defibrylator

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jakie musi spełniać, zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować wyłącznie przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015r. poz. 876 z późn. zm.)

4. ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy.

5. Dostawa i montaż  przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.  Istnieje możliwość składania ofert na więcej niż jedna  część .

7. Zamawiający nie  dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie  przewiduje  możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez prowadzenie negocjacji oraz przez  zastosowaniem aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania dostaw przez wykonawcę. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku dostawy przez innego Wykonawcę  – dostawa musi zostać dokonana zgodnie z zapisami umownymi.

10. Zamawiający żąda wskazania w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

11. Zamawiający nie  przewiduje   udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1. pkt 7 i 8 ustawy PZP

12. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej przez wykonawcę.

- TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w okresie   2 m-cy  od daty zawarcia umowy

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu

- PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy PZP  z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP,

  - Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

  - Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców oddzielnie

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Zamawiający nie weryfikuje podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy.

5.  Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych :

      - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do złożenia dokumentu w przypadku braku możliwości pobrania   z ogólnodostępnej bazy danych

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

a) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania

7.Oferty wykonawców, którzy nie złożą lub nie uzupełnią oświadczenia o którym mowa w pkt 1, podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. „c” ustawy PZP.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których   mowa w ust 5 a  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,   potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9.  Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. Zamawiający wymaga złożenia  wraz z ofertą następujących  przedmiotowych środków dowodowych :

a) deklaracja zgodności CE, oferowanych wyrobów medycznych, wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) - z podaniem numeru pakietu której dotyczy;

b) materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub itp., dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia (z podaniem numeru pakietu oraz pozycji której dotyczy).

- Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art.107 ust.2 ustawy Pzp).

- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI, ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja  miedzy zamawiającym za Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.

2. Zamawiający może również komunikować się   z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej – zp@zoz.glucholazy.pl z wyjątkiem składania ofert.

Do bezpośrednich kontaktów z wykonawcami upoważniony jest pracownik:

- mgr inż. Jolanta Kowalik  - zp@zoz.glucholazy.pl

2.  Wykonawca zwraca się do Zamawiającego, w formie jak opisano w pkt. 1, o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SWZ, jednak nie później niż;

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia  wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni   przed  upływem terminu składania ofert

- Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym doręczono SWZ  oraz zamieści na stronie platformazakupowa .pl.

- Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, ani wyjaśnień w sprawach wymagających zachowania formy elektronicznej komunikacji.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.  W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający   może zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia.

4. O każdej zmianie Zamawiający powiadomi na za pośrednictwem platformy zakupowej oraz  zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania, którym przekazał SWZ.

5. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Informacja o  przedłużeniu terminu składania ofert (jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji) zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SWZ oraz udostępniona na stronie internetowej

6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja     10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

7. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  zalecany  format: .pdf, doc. docx, xls, xlix, jpg

8. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

9. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpis tego samego rodzaju. Podpisywanie  różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów weryfikacji plików.

10. Zamawiający zaleca aby nie  wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Może to skutkować naruszeniem ich integralności co równoważne będzie  z koniecznością odrzucenia oferty.

11. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

12 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert  przez 30 dni tj do dnia 17-01-2022 r.

  - Zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

11.        WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.  Oferta powinna zawierać:

a) Oświadczenie potwierdzające brak podstaw  wykluczenia z postępowania oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

b) Formularz   ofertowy.

c)  Formularz cenowy .

  - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających  ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisywania oferty ciąży na Wykonawcy.

### e) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów) – Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji  innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, ze realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

f) Deklaracja zgodności

g)  Materiały producenta, ulotki itp

2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument sporządzony w formie elektronicznej podpisany podpisem osobistym, profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dotyczy dokumentów wystawionych przez wykonawców w formie papierowej, zeskanowanych  i   następnie w formie elektronicznej podpisanej podpisem osobistym, profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

4. Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej  w formatach danych  zgodnych z katalogiem  formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r.  w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych  wymagań  dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w  postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 2247), szczególności: .pdf, .docx, .rtf, .xps lub odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza następujące formaty plików zawierających skompresowane dane: .rar, .zip, .7z.

5. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Dokumenty zastrzeżone  przekazuje się w oddzielnych  oznaczonych plikach.

Niedochowanie powyższych zasad dot. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa,  zostanie uznane przez zamawiającego jako bezskuteczne i  podane informacje nie będą podlegały ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa

6.  Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania, zmiany lub wycofania  ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

13. SPOSÓB  I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ do dnia 17-12-2021 r. do godz. 13:00

2.  Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

4.  Przed terminem składania oferty , Wykonawca może wycofać ofertę.

14.  TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert następuje  w dniu 17-12-2021 r., o godzinie 13:05

2. Zamawiający nie przewiduje publicznej  sesji otwarcia ofert.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

a)  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) cenach zawartych w ofertach.

5.W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Opis sposobu obliczenia ceny:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + VAT = wartość brutto

2. Cena brutto oferty  uwzględnia wszystkie zobowiązania, ( koszt transportu, ubezpieczenia upusty, podatki , cła itp) musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty ( związania).

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym ” stanowiącym    załącznik nr 1 do SWZ.

8.  W trakcie badania ofert Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Jednocześnie niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Przez omyłkę   rachunkowa należy rozumieć taki błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu cen, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego na dobrych składnikach wyjściowych i który znając reguły arytmetyczne można jednoznacznie poprawić.

16. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ i nie podlega odrzuceniu,

- złożone dokumenty są aktualne i prawidłowo podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o bilans punktowy i  kryteria przedstawione poniżej:

Dla pakietu nr 1:

| LP | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
|  | Cena (C) | 100 % |
|  | OGÓŁEM S | 100% |

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena”

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

    - Kryterium ceny ( C)  wyliczone będzie wg wzoru:

najtańsza oferowana cena brutto

C = --------------------------------------------  x 100 pkt x100%

cena brutto badanej oferty

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

17. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

  - Zamawiający prześle umowę drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie Wykonawcy celem jej podpisania.

  - Zamawiający zaleca zawarcie umowy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

  - Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia kopii umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia (art. 59 ustawy Pzp).

  - Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania (art. 252 ust. 2-3 ustawy Pzp).

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać ofertę najkorzystniejszą albo unieważnić postępowanie (art. 263 ustawy Pzp.).

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ   WPROWADZONE DO UMOWY

- Szczegółowy postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy -  załącznik nr 4

- POUCZENIE  O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa dział IX  Ustawy z dnia 11 września 2019 r..  „ Prawo zamówień publicznych ”

2. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku  naruszenia  przez zamawiającego  przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych , na podstawie art. 513 ustawy PZP przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawowymi czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie  zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminach:

-   5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

- 10 dni jeśli zostały przesłane w  inny sposób określony w art. 515 ust 2 b

4. Odwołanie wnosi się do :

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Ul. Postępu 17 a,

02-676 Warszawa

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

## administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. M. C. Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy, zp@zoz.glucholazy.pl , tel. 77 / 45 11 280.

## Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ ZOZ w Głuchołazach: iod@zoz.glucholazy.pl, tel. 503 556 576

## Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;

## odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

## Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

## obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

## w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

## posiada Pani/Pan:

## na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

## w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

## na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

## na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

## wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

## prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

## Informacja o ograniczeniach w realizacji praw określonych w art. 15, 16 i 18 rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Zamawiający informuje, iż w związku z:1) art. 75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie przysługuje Pani/Panu:

## w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

## prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

## na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

## Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.

## W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających

- PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)

Adres PEF: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl,

Adres PEF Zamawiającego: NIP 7531974939,

Adres zawierający informacje dot. PEF: https://efaktura.gov.pl/faq/platforma-pef/

- INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ  SWZ  STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowo  -cenowy

załącznik nr 2-   formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania  i o spełnienie warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWO- CENOWY

- DANE OFERENTA

|  | Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do podpisania umowy (imię i nazwisko): |  |
|  | Adres: |  |
|  | Miejscowość i kod pocztowy: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Nr telefonu: |  |
|  | Nr faksu: |  |
|  | adres e-mail: |  |
|  | NIP: |  |
|  | REGON : |  |
|  | KRS/ CEIDG - numer |  |

- PRZEDMIOT OFERTY

| Oferta dotyczy przetargu numer sprawy | ZP/ 04/11/2021 |
| --- | --- |
| Ogłoszonego przez: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. M. C. Skłodowskiej 16 48-340 Głuchołazy |
| Na: | Zakup sprzętu medycznego |

- OFEROWANA WARTOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

| Lp. | Nr Pakietu | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |

( ilość wierszy zależy od ilości pakietów na które złożona została oferta)

Wartość netto słownie…………………………………………………………………………

Wartość brutto słownie………………………………………………………………………

IV.  TERMINY

Oświadczam, że :

1. Wykonam zamówienie publiczne w terminie określonym w SWZ.
2.  Termin płatności od daty dostarczenia faktury  przelewem w ciągu 60 dni

3. Wykonawca jest ( informacja obowiązkowa) :

Mikro przedsiębiorstwem ☐

Małym przedsiębiorstwem  ☐

Średnim przedsiębiorcą☐

Jednoosobowa działalność gospodarcza    ☐

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej    ☐

Inny rodzaj    ☐

4.  Udzielamy ……   miesięcznej gwarancji na oferowany sprzęt

5. Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce, adres, telefon: ……………………..

6.  Reklamacje ( usuwanie wad) będą realizowane  w terminie dni  ……. od zgłoszenia.

- OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1. ................................................................ tel. kontaktowy, faks: ......................................... zakres odpowiedzialności: ...................................................................

2. ....................................................................... tel. kontaktowy, faks: ......................................... zakres odpowiedzialności .................................................................

- Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z SWZ.

2.  Oświadczamy, że wykonamy zamówienie publiczne w terminie określonym w SWZ.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, wraz z wyjaśnieniami i zmianami, uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj do dnia……………………..

5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w sposób wyznaczony przez Zamawiającego.

6. Wyrażamy zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej TAK/NIE

7.Informuję, iż wybór oferty TAK/NIE będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

8.. Oświadczamy, iż zamierzamy powierzyć podwykonawstwo TAK/ NIE.

w zakresie (opisać zakres, jeżeli dotyczy): ..................................................................................

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię …...................................................................................................

Stanowisko …........................................................................................................

Telefon…................................................Fax.........................................................

Zakres*:  - do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy.

VII. Zastrzeżenie wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca nie składa powyższego oświadczenia poprzez jego wykreślenie.

...................... dnia ................  													                                            ........................................................

(podpis elektroniczny kwalifikowany,

podpis osobisty, podpis zaufany,

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2

### OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncentrator tlenu | 5 |  |  |  |  |

Wartość netto: ..........................................

Wartość netto słownie…………………………………………………………………………

Wartość brutto: ........................................

Wartość brutto słownie…………………………………………………………………………

Nazwa przedmiotu i model:…………………….................................

Producent/ kraj pochodzenia: ………………..............................…..

Rok produkcji ......................................

Parametry techniczne

| 1 | Wymiary 58,4 x 38,1 x 24 |
| --- | --- |
| 2 | Waga urządzenia 14 kg |
| 3 | Napięcie zasilania 230 VAC +/- 10% |
| 4 | Pobór mocy< 360 W |
| 5 | Koncentracja tlenu 90 - 96% |
| 6 | Głośność 43 DBA |
| 7 | OPI (Wskaźnik procent tlenu)Niski tlen: 82%, Bardzo niski tlen: < 70% |
| 8 | Ciśnienie wyjściowe 5 - 7 psi (0,34 - 0,48 Bar) |
| 9 | Trwałość użycia 25 tys godzin |
| 10 | Przepływ 0.5-5 litra na minutę |

Pakiet nr  2

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat RTG przyłóżkowy | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto: ..........................................

Wartość netto słownie…………………………………………………………………………

Wartość brutto: ........................................

Wartość brutto słownie…………………………………………………………………………

Nazwa przedmiotu i model:…………………….................................

Producent/ kraj pochodzenia: ………………..............................…..

Rok produkcji ......................................

Parametry techniczne

| Lp. | Minimalne parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| APARAT RTG PRZYŁÓŻKOWY PRZEWOŹNY WRAZ Z KASETĄ– 1 zestaw |
| 1 | Aparat przewoźny RTG z możliwością rozbudowy o detektor bezprzewodowy i stację technika tego samego producenta | TAK |  |
| 2 | Urządzenia nowe, nieużywane, nierekondycjonowane z bieżącej produkcji | TAK |  |
| 3 | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  |
| GENERATOR |
| 4 | Generator wysokiej częstotliwości HF | TAK |  |
| 5 | Moc generatora [kW] | ≥ 30 |  |
| 6 | Zasilanie 230 V ± 10% /16A | TAK |  |
| 7 | Automatyczna kompensacja zmian napięcia sieciowego | TAK |  |
| 8 | Minimalny czas ekspozycji [ms] | ≤ 1 |  |
| 9 | Zakres napięciowy [kV] | ≥ 40-125 |  |
| 10 | Maksymalna wartość prądu [mA] | 400 |  |
| 11 | Zakres prądowo-czasowy [mAs] | ≥ 0,1-300 |  |
| 12 | Ręczna nastawa parametrów ekspozycji | TAK |  |
| 13 | Monitor dotykowy LCD do sterowania generatorem o przekątnej [cm] | ≥ 15 |  |
| 14 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK |  |
| 15 | Kabel z wyzwalaczem ekspozycji min. 3m | TAK |  |
| 16 | Predefiniowane procedury z możliwością dodania i edycji | TAK |  |
| RAMIĘ Z LAMPĄ RTG I WÓZEK |
| 17 | Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem | TAK |  |
| 18 | Lampa z wirującą anodą | TAK |  |
| 19 | Wielkość małego ogniska [mm] | ≤ 0,6 |  |
| 20 | Wielkość dużego ogniska [mm] | ≤ 1,3 |  |
| 21 | Pojemność cieplna anody [kHU] | ≥ 100 |  |
| 22 | Całkowita filtracja >2,50mm Al | TAK |  |
| 23 | Kąt obrotu kolimatora [0] | Min. ±900 |  |
| 24 | Oświetlenie diodowe pola ekspozycji (LED) | TAK |  |
| 25 | Odległość maksymalna podłoga – ognisko [cm] | ≥ 200 |  |
| 26 | Odległość minimalna podłoga – ognisko [cm] | ≥ 45 |  |
| 27 | Kąt obrotu lampy [0] | Min. ±900 |  |
| 28 | Kąt pochylenia lampy[0] | min. -45 do +160 |  |
| 29 | Technika 2 i 3 punktowa | TAK |  |
| 30 | Wbudowany miernik DAP | TAK |  |
| 31 | Wbudowana miarka | TAK |  |
| 32 | Maksymalna szerokość aparatu maks. [cm] | 70 |  |
| 33 | Maksymalna waga aparatu [kg] | 190 |  |
| WARUNKI GWARANCJI |
| 34 | Okres gwarancji na wszystkie elementy 1 rok | TAK |  |
| 35 | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie -podjęcie naprawy) maksymalnie do 36 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy | TAK |  |
| 36 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h/dobę, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. | TAK |  |
| 37 | Dwa bezpłatne przeglądy gwarancyjne sprzętu rocznie w okresie trwania gwarancji. | TAK |  |
| 38 | Wykonanie testów zgodnych z prawem w zakresie dostarczanego sprzętu | TAK |  |
| WYMOGI DODATKOWE |
| 39 | Kaseta 35x43cm wraz z ekranem kompatybilna ze skanerami posiadanymi przez Zamawiającego – system Carestrem | TAK |  |

Pakiet nr 3

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nebulizator | 5 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Wartość netto: ..........................................

Wartość netto słownie…………………………………………………………………………

Wartość brutto: ........................................

Wartość brutto słownie…………………………………………………………………………

Nazwa przedmiotu i model:…………………….................................

Producent/ kraj pochodzenia: ………………..............................…..

Rok produkcji ......................................

#### Parametry techniczne

| 1 | MMAD wg. nowej normy EN13544-1 -3,2 μm |
| --- | --- |
| 2 | Frakcja respirabilna < 5 μm (FPF)% - 73% < 5μm |
| 3 | Tryb pracy ciągły |
| 4 | Głośność 56 dB (A) |
| 5 | Wydajność kompresora: kompresor, nebulizator RF6 Plus, maska dla dziecka, maska dla dorosłej osoby, ustnik, końcówka do nosa, przewód powietrzny, filtr powietrza, przewód zasilający |
| 6 | Przepływ powietrza z nebulizatora ok. 0,15 ml/min |
| 7 | Ciśnienie robocze z nebulizatora ok. 0,42ml/min |
| 8 | Ciśnienie maksymalne (bar) 2,6 +/- 0,4 bar |
| 9 | Minimalna podawana objętość leku 2 m; |
| 10 | Maksymalna podawana objętość leku 8 ml |
| 11 | Waga urządzenia ok. 2 kg |
| 12 | Wymiary Ok.; 18 x 30 x 10 cm |

Pakiet nr 4

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko szpitalne z szafką i materacem | 30 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Wartość netto: ..........................................

Wartość netto słownie…………………………………………………………………………

Wartość brutto: ........................................

Wartość brutto słownie…………………………………………………………………………

Nazwa przedmiotu i model:…………………….................................

Producent/ kraj pochodzenia: ………………..............................…..

Rok produkcji ......................................

Parametry techniczne:

| 1 | Łóżko rehabilitacyjne szpitalne, lakierowane, leże dwusegmentowe, |
| --- | --- |
| 2 | szczyty wyjmowane, wypełnione płyta HPL – kolor do ustalenia, |
| 3 | 4 koła z indywidualna blokadą, |
| 4 | krążki odbojowe |
| 5 | materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzemakalny, , wymiar ok. 200 x 85 x 12 cm |
| 6 | szafka przyłóżkowa z blatem roboczym, blat wykonany z płyty laminowanej. |

Pakiet nr 5

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fumigator | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Wartość netto: ..........................................

Wartość netto słownie…………………………………………………………………………

Wartość brutto: ........................................

Wartość brutto słownie…………………………………………………………………………

Nazwa przedmiotu i model:…………………….................................

Producent/ kraj pochodzenia: ………………..............................…..

Rok produkcji ......................................

Parametry techniczne

| 1 | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metoda zamgławiania |
| --- | --- |
| 2 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 |
| 4 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz |
| 5 | Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie od 10 do 1000m3 |
| 6 | Waga maksymalnie 6,2 kg |
| 7 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego |
| 8 | Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % nadtlenku wodoru + kationach srebra, o zapachu miętowym |
| 9 | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach |
| 10 | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów |
| 11 | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% |
| 12 | Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM |
| 13 | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s |
| 14 | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie |
| 15 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka |
| 16 | Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) lub EN 17-272 (2020) |
| 17 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi |
| 18 | Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB |
| 19 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji |
| 20 | Wymiary max. 300mm x 342mm x 494mm ± 30mm |
| 21 | Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu |
| 22 | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych |

Pakiet nr 6

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto: ..........................................

Wartość netto słownie…………………………………………………………………………

Wartość brutto: ........................................

Wartość brutto słownie…………………………………………………………………………

Nazwa przedmiotu i model:…………………….................................

Producent/ kraj pochodzenia: ………………..............................…..

Rok produkcji ......................................

Parametry techniczne

| 1 | Waga ok. 3 kg, |
| --- | --- |
| 2 | Zasilanie baterie z możliwością wymiany przez użytkownika |
| 3 | Urządzenia Klasy II i wewnętrznie zasilane zgodne ze standardem EN 60601-1, |
| 4 | Standardy wykonania spełniające wymagania norm UL 2601, AAMI DF-39, IEC 601-2-4, EN 60601-1, IEC60601-1-2 |
| 5 | Kształt fali prostoliniowy dwufazowy, |
| 6 | Czas utrzymywania naładowania defibrylatora: +/- 30 sekund, |
| 7 | Wybór energii automatyczny, wstępnie zaprogramowany (dorośli: 120J, 150J, 200J, dzieci: 50J, 70J, 85J), |
| 8 | Wszystkie połączenia pacjenta izolowane, |
| 9 | Czas ładowania poniżej 10 sekund przy nowych bateriach, |
| 10 | Czas od pierwszej analizy rytmu do naładowania i gotowości do defibrylacji – nie dłuższy niż: 12 sekund, 13 sekund. |
| 11 | Czas od włączenia urządzenia do naładowania i gotowości do defibrylacji z maksymalną energią – nie dłuższy niż 22,6 sekundy, |
| 12 | Wbudowany autotest defibrylatora |
| 13 | Częstotliwość taktomierza: Zmienna od 60 do 100 u/min Głębokość: 1,9 do 7,6 cm. |
| 14 | Sprawdzanie połączenia elektrod i EKG pacjenta w celu określenia, czy wymagana jest defibrylacja. Rytmy podatne na leczenie defibrylacją: migotanie komór ze średnią amplitudą >100 μV i częstoskurcz komorowy z szerokimi zespołami QRS z częstością większą niż 150 u/ min. (dorośli) i 200 u/ min. (tryb pediatryczny). |
| 15 | Zakres pomiaru impedancji elektrod pacjenta 0 do 300 omów, |
| 16 | Wytrzymałość baterii 5 lat przechowywania w trybie gotowości lub 300 ±5 defibrylacji. |

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej

48-340 Głuchołazy,

Ul. M.C. Skłodowskiej 16

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  oraz

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.. Zakup sprzętu medycznego ZP/04/11/2021  prowadzonego przez  SP ZOZ ZOZ Głuchołazy oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust 1 ustawy PZP.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1ustawy PZP).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

    - Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG )nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

podpis elektroniczny kwalifikowany,/

podpis osobisty, /podpis zaufany,

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4

UMOWA  - wzór

Zawarta w dniu ................... pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespołem Opieki Zdrowotnej   z siedzibą w Głuchołazach (48 – 340), ul. Marii Curie – Skłodowskiej 16, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000008517, o nadanym numerze NIP: 7531974939, REGON: 00317665,

reprezentowanym przez:

Dyrektora:  lek. med. Artura Grychowskiego,

zwanym Zamawiającym

a

.....................................

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa została zawarta w oparciu o postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na zakup sprzętu medycznego   Znak ZP/04/11/2021 ogłoszonego w Biuletynie UZP, w siedzibie Zamawiającego i na stronie: www.platformazakupowa.pl.

§1

[Przedmiot umowy]

- Wykonawca zobowiązany jest :

- Dostarczyć na własny koszt  …………………………………… - zgodnie z treścią oferty, którego minimalne wymagania określono w Załączniku Nr 2 do SWZ

- zainstalować sprzęt w ……………..

- przeszkolić pracowników mających obsługiwać w/w sprzęt w dniu dostarczenia sprzętu

- wydanie dokumentacji użytkownikowi, instrukcji  obsługi  w języku polskim;

- Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z:

- warunkami określonymi w niniejszej umowie;

- warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

- treścią złożonej oferty na podstawie której został wybrany.

- Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia.

- Z wykonania poszczególnych zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, Strony sporządzać będą protokoły odbioru.

- Umowa uważana będzie za wykonaną w terminie podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru z adnotacją „bez zastrzeżeń”, wszystkich określonych w § 1 czynności składających się na przedmiot umowy.

§2

[Termin realizacji przedmiotu umowy]

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do………………. dniem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie podpisanie przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru. Termin wykonania zamówienia uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem odbioru będzie działający i spełniający wymagania Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, sprzęt zainstalowany i wdrożony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Protokół odbioru zostanie sporządzony po sprawdzeniu poprawności działania sprzętu i  zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

- Bezusterkowy protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- W przypadku protokołu odbioru z wykazem wad Wykonawca nie może wystawić faktury VAT do czasu usunięcia wad lub złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o wyborze innego uprawnienia.

§ 3

[Przedstawiciele Stron]

Strony ustalają następujących swoich przedstawicieli upoważnionych do podpisywania protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy :

- Ze strony Wykonawcy: ………………………..

- Ze strony Zamawiającego: ……………………….

§ 4

[Wynagrodzenie]

- Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynikające ze złożonej przez Wykonawcę oferty wynosi

Wartość netto: ……………. zł

Wartość netto słownie: ………………………. zł

Wartość brutto …………………… zł

Wartość brutto słownie: ………………………. zł

- Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej jest stałym wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie całego Przedmiotu Umowy, określonego w §1 Umowy, i obejmuje wszelkie koszty wykonania Przedmiotu Umowy

- Wynagrodzenie określone powyżej obejmuje cały przedmiot zamówienia, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy dotyczące wynagrodzenia związane z wykonywaniem niniejszej umowy i pozostaje niezmienne przez cały okres wykonywania umowy.

§ 5

[Zasady wypłaty wynagrodzenia]

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktury wystawionych zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 niniejszej umowy w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej przez niego fakturze VAT.

4. Fakturę VAT należy dostarczyć Zamawiającemu w jednej z form:

-  w formie papierowej droga pocztowa,

-  elektronicznie w formacie PDF na adres; księgowość@zoz.glucholazy.pl,

- za pośrednictwem platformy -  Adres PEF: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl,

Adres PEF Zamawiającego: NIP 7531974939,

- Zamawiający uprawniony jest do stosowaniu mechanizmu podzielnej płatności( split payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur, które zawierają  naliczony podatek VAT.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać na każdej wystawionej fakturze rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności oraz znajdujący się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, pod rygorem wstrzymania zapłaty faktury do czasu doręczenia stosownej korekty do faktury zawierającej prawidłowy rachunek bankowy oraz przesunięcia terminu płatności, na termin umożliwiający jej realizację (nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia korekty do faktury) bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7.  Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacie za    wystawiona fakturę.

§ 6

[Rękojmia Gwarancja, Serwis]

- Wykonawca udziela gwarancji  na okres …………….. miesięcy

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 do bezpłatnego świadczenia usługi serwisowej przez okres gwarancyjny w terminie 48 godzin po zgłoszeniu usterki.

Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce, adres, telefon: …..

- Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dotyczące dostarczanego sprzętu, stanowią integralną część umowy.

- W przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt usunąć wady lub usterki przedmiotu umowy  w ciągu [      ] dni od dnia przystąpienia do usunięcia wad lub usterek. Zgłoszenie wady lub usterki przez Zamawiającego powinno być dokonane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadkach nie cierpiących zwłoki Zamawiający może dokonać zgłoszenia wady lub usterki telefonicznie, przy czym zgłoszenie telefoniczne musi być następnie potwierdzone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

§ 7

[Kary umowne]

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust.6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za zwłokę w dostarczeniu towaru lub też za zwłokę w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości  niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłok.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o których stanowi art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozwiązania umowy na podstawie ust. 6 poniżej.

- Łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy, do których zapłaty zobowiązany jest Wykonawca nie może przekroczyć 80% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1.Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy i nie dostarcza zamówionego zgodnie z § 1 towaru lub niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 6 pomimo wyznaczenia nowego, dodatkowego terminu,  jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem. Rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia uchybień i wyznaczenia na to co najmniej 7-dniowego terminu.

§ 8

[Zakaz cesji praw]

Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw majątkowych wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 9

- Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, w drodze bezpośredniej negocjacji.

- Jeżeli po 30 dniach od pisemnego zgłoszenia sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze stron może poddać spór rozstrzygnięciu  sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 10

1. Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy dane osobowe dotyczące wspólników, współpracowników, pracowników, podwykonawców, osób, którymi Strony posługują się przy realizacji Umowy, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w celu zawarcia i wykonania Umowy.

2.  Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności 
z przepisami RODO.

§11

[Postanowienia końcowe ]

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na warunkach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

- Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli:

- konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. - zmiana cen urzędowych, zmian stawek VAT, co winien udokumentować na piśmie.

        - jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego,

        - nieistotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści umowy strony mogą wprowadzać w każdym czasie.

- W przypadku wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o zmianę postanowień zawartej umowy,  zobowiązany jest on do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Za datę zawarcia umowy uważa się dzień podpisania umowy przez Wykonawcę.

- Integralną częścią umowy są Załączniki do niej wskazane poniżej.

- Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla Zamawiającego, i Wykonawcy. / Umie sporządzono w wersji elektronicznej.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 - formularz cenowy

Załącznik nr 2 - gwarancja

Zamawiający  							     Wykonawca

……………………………						……………………………

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Jeżeli Wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego należy zaznaczyć nie dotyczy

Jeżeli Wykonawca nie wykazuje podwykonawcy należy zaznaczyć nie dotyczy