## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (oznaczenia sprawy: DZP.271-21/22) - PO ZMIANIE
Pakiet nr 1
System próżniowy umożliwiający wybór techniki pobierania u dzieci starszych
LP. | Nazwa towaru | JM. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent i nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Probówka do analizy surowicy z żelem separującym poj 2,5 - 3,5 ml 13x75 x 50 szt | op. | 800
2 | Probówka do analizy surowicy z żelem separującym poj 5,0 ml 13x100 x 50 szt | op. | 500
3 | Probówki do analizy osocza z Heparyną litową poj 2 ml 13x75 x 50 szt | op. | 50
4 | Probówki do analizy hematologicznej krwi pełnej 1 ml 13x75 x 50 szt | op. | 600
5 | Probówki do analizy hematologicznej krwi pełnej 3 ml 13x75 x 50 szt | op. | 160
6 | Probówki do analizy koagulologicznej 2 ml (3,2 % cytrynian sodu ) 13x75 x 50 szt | op. | 120
7 | Probówki do analizy OB system zamkniety poj max do 2 ml kompatybilny z aparatem do odczytu automatycznego x 50 szt | op. | 160
8 | Probówki do oznaczania glukozy z fluorkiem sodu o poj.2-4 ml x 50 szt | op. | 4
9 | Dzierżawa analizatora do odczytu OB. wraz z mieszadłem,statywem do mieszadła skanerem oraz statyw compatybilny z całością /na 24 miesiące / | mies. | 24
10 | Uchwyt j.urz. kompatybilny ze wszystkimi probówkami i igłami motylkowymi x 10 szt | op. | 4000
11 | Adapter typu Luer 20G x 100 szt . | op. | 40
12 | Igły z wizualizacją pobrania 21G x 1” x 100 szt | op. | 400
13 | Igły z wizualizacją pobrania 22G x 1” x 100 szt | op. | 50
14 | Igła motylkowa z zaworkiem 21Gx 3/4x 50 | op. | 20
Razem
Wykonawca musi spełnić nastepujące wymogi:
Wszystkie wyroby muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta.
Zamknięcie eliminujące efekt aerozolowy, probówki zakręcane korkiem, za wyjątkiem probówek do OB.
Utylizacja przez spalanie.
Probówki systemowe wykonane z tworzywa sztucznego.
Wnętrze probówek jałowe.
OPIS NA OPAKOWANIACH W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM
Oferent przeprowadzi szkolenie z prawidłowej techniki pobieranej krwi zaoferowanym systemem.
Aparat do OB.
Zaopatrzony w mieszadło wewn lub zewn
Posiada czytnik kodów kreskowych
Posiada materiał kontrolny w postaci wystandaryzowanych probówek/rurek

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (oznaczenia sprawy: DZP.271-21/22) - PO ZMIANIE
Pakiet nr 2
SYSTEM ZAMKNIĘTY ASPIRACYJNO-PRÓŻNIOWY umożliwiający wybór techniki pobierania u dzieci młodszych
LP. | Nazwa towaru | JM. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Sarstedt | Prolab | Equimed | Wartość brutto (PLN) | Producent i nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | Probówko-strzykawka do badań biochemicznych od 1,0 ml do 2 ml średnica od 7 mm do 8 mm z aktywatorem wykrzepiania x 50 szt | op | 120
2 | Probówko-strzykawka do badań biochemicznych od 2,0 ml do 3,0 ml średnica 13 mm z aktywatorem wykrzepiania x 50 szt | op | 120
3 | Probówko-strzykawka do badań biochemicznych od 4,0 ml do 5,0 ml średnica 13 mm z aktywatorem wykrzepiania x 50 szt | op | 20
4 | Probówko-strzykawka do badań morfologicznych od 1,0 - 2 ,0 ml średnica 7-8 mm EDTA-K3 x 50 szt | op | 160
5 | Probówko-strzykawka do badań morfologicznych od 2,0 ml do 3,0 ml średnica od 13 mm do 14 mm z EDTA-K3 x 50 szt | op | 20
6 | Probóko-strzykawaka do koagulologii 1,0 do 1,6 ml średnica od 8 mm dp 11 mm z cytrynianem x 50 szt | op | 30
7 | Probówko-strzykawka do OB. 2 ml (metoda liniowa) x 50 szt | op | 10
8 | Pipeta ze skalą do OB. kompatybilna z probówko-strzykawką w poz. nr 7 x 100 szt | op | 4
9 | Probówko-strzykawka do badań osocza od 1,0 do 1,6 ml średnica 8 do 11 mm z heparyną litową x 50 szt | op | 35
10 | Probówko-strzykawka do analizy moczu min 10 ml x 64 szt | op | 150
11 | Probówki do mikrometody morfologia EDTA-K3 500ulz dołaczona kapilarą x 100 szt | op | 5
12 | Probówki do mikrometody biochemia 200 ul z dołączona kapilarą x 100 szt | op | 10
13 | Probówki do oznaczania glukozy z fluorkiem sodu poj 1,0 do 1,5 ml średnica od 8 do 11 mm pakowane x 50 szt | op | 4
14 | Adapter do łączenia z kaniulą (multiadapter) x 100 szt | op | 10
15 | Igła motylkowa krótka 0,9mm/19mm kompatybilna z probówko-strzykawką z drenem ok. 80 mm x 120 szt | op | 10
16 | Igła jednorazowa 0,8x38 kompatybilna z probówko-strzykawką x 100 szt | op | 20
17 | Igła jednorazowa 0,7x38 kompatybilna z probówko-strzykawką x 100 | op | 10
18 | Magnes stożkowy do kapilar x 10 szt | op | 4
19 | Probówko-strzykawka z jonami magnezu w celu diagnozowania pseudotrombocytopenii poj. Od 2,0 do 3,0 ml średnica 11 do 12 x 50 szt | op | 6
20 | Probówko-strzykawka do analizy moczu bakterologicznego z kwasem bornym – indywidualnie pakowane x 100 szt | op | 30
21 | Probówko-strzykawka do analizy moczu bakterologicznego bez odczynnika – indywidualnie pakowane x 100 szt | op | 30
22 | Łacznik do posiewów pakowany pojedyńczosterylnie pak. po 100 szt | op | 2
23 | Adapter do posiewów uniwersalny pakowany po 20 szt | op | 6
24 | Mikroigła meonatologiczna 0,8 mm pakow. Po 50 szt | op | 4
RAZEM
Parametry graniczne:
zróżnicowanie poszczególnych badań -kod barwny probówek
stabilne łączenie za pomocą zaczepów ampułkostrzykawki z igłą systemową
wszystkie wyroby muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta
utylizacja przez spalanie
zamknięcie eliminujące efekt aerozolowy, probówki zakręcane korkiem
probówki systemowe wykonane z tworzywa sztucznego
zamknięcia probówek z membraną przekłuwalną przez próbnik analizatora
wnętrze probówek jałowe
termin ważności produktów nie mniejszy niż 2/3 terminu ważności nadanego przez producenta
OPIS NA OPAKOWANIACH W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM