Załącznik nr 1 do SIWZ

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 1 -  Podkłady ginekologiczne

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Podkład ginekologiczny niejałowy z folią, chłonny, z delikatnej włókniny rozmiar 27cm x 7,5cm [op. zawiera 10,0szt.] | op. | 26000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkład ginekologiczny niejałowy z folią, chłonny, z delikatnej włókniny rozmiar 34cm x 9cm [op. zawiera 10,0szt.] | op. | 42000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podkład ginekologiczny jałowy z folią, chłonny, z delikatnej włókniny rozmiar 34cm x 9cm [op. zawiera 10,0szt.] | op | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2019 r.

__________________________________________________________

(Podpis  Wykonawcy  )

___________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr   2  -  Materiały opatrunkowe. Serwety włókninowe

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Serweta niesterylna rozmiar 80cmx60cm z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 35g/m2 niepodfoliowana stanowiąca barierę dla mikroorganizmów. | szt | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Serweta sterylna rozmiar 40cmx60cm z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 35g/m2 niepodfoliowana stanowiąca barierę dla mikroorganizmów. Pakowana pojedynczo. | szt | 65000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Serweta sterylna rozmiar 80cmx90cm z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 35g/m2 niepodfoliowana stanowiąca barierę dla mikroorganizmów. Pakowana pojedynczo. | szt | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2019 r. 				                                                               	                              __________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  3 –  Opatrunek piankowy, bakteriobójczy

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opatrunek piankowy bakteriobójczy, okrągły z nacięciem, tworzący barierę ochronną w miejscu wprowadzenia cewnika centralnego i obwodowego. Średnica opatrunku do 2,54 cm, otwór o średnicy 4mm i średnicy 7mm do wyboru przez zamawiającego. Opakowanie typu papier folia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, nr referencyjny, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE . Pakowany pojedynczo. | szt | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2019 r. 				                                                               	                                              																															                                                                                                                                   ________________________________________________________

( Podpis  Wykonawcy  )

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  4  – Osłona urządzeń medycznych

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Osłona urządzeń (przewodów) medycznych z folii, sterylna, rozmiar ok. 15-20 x 200-250 cm w postaci rękawa z taśmą samoprzylepną do zamocowaniu na urządzeniu, klejona z jednej strony, a z drugiej wyposażona w kartonik. Pakowana pojedynczo. | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                          _____________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

_________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 5  -  Szwy chirurgiczne monofilamentowe

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szew chirurgiczny wchłanialny monofilament syntetyczny, niepowlekany, grubość 5/0, długość 70cm, igła 17mm, 1/2 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego do 14 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew chirurgiczny wchłanialny monofilament syntetyczny, niepowlekany, grubość 4/0, długość 70cm, igła 26mm, 1/2 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego do 14 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szew chirurgiczny wchłanialny monofilament syntetyczny, niepowlekany, grubość 1, długość 90cm, igła 40mm, 1/2 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego do 14 dni, absorpcja 90-120 dni. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilament syntetyczny, niepowlekany, grubość 0, długość 90cm, igła 26mm, 1/2 koła okrągła, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilament, syntetyczny, niepowlekany, grubość 2/0, długość 75cm, igła 26mm, 1/2 koła okrągła, wzmocniona, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2019r. 				                                                               	                        		  _______________________________________

( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 6 – Szwy chirurgiczne plecione. Podwiązka chirurgiczna

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szew chirurgiczny wchłanialny syntetyczny, pleciony, powlekany grubość 1, długość min. 70cm, igła 70-80 mm, 1/2 koła okrągła wzmocniona, zdolność podtrzymania tkankowego do 14 dni, absorpcja 50-80 dni, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany, barwiony, grubość 3/0, długość 70-90cm, igła 25-30 mm, 1/2 koła okrągła, efektywny okres podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 1332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany, barwiony, grubość 4/0, długość 75cm, igła 16 mm, 1/2 koła okrągła wzmocniona efektywny okres podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany, barwiony, grubość 5/0, długość 75cm, igła 16 mm, 1/2 koła okrągła wzmocniona efektywny okres podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-70 dni, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, plecionka powlekana, grubość 2/0, długość 75cm, igła 37 mm, 1/2 koła okrągła, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, plecionka powlekana, grubość 1, długość 75cm, igła 36-37 mm, 1/2 koła okrągła, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, plecionka powlekana, grubość 2, długość 75-90cm, igła 40 mm, 1/2 koła okrągła, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Podwiązka chirurgiczna niewchłanialna pleciona powlekana silikonem, trwale podtrzymująca tkankę, grubość 3/0 długość 150 cm. Pakowana pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2019r. 				                                                               	                                          ________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

___________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  7 – Plastry opatrunkowe

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Plaster opatrunkowy z białej miękkiej włókniny 2,5cm x 9,14m, pokryty klejem hypoalergicznym akrylowym- na całej powierzchni, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, dobre własności przylepne, łatwy do dzielenia bez nożyc, każdy plaster nawinięty na rolkę. | szt | 6600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Plaster opatrunkowy z białej miękkiej włókniny elastyczny rozmiar 8cm x 1m, z centralnie położonym opatrunkiem o wysokich właściwościach chłonnych, z klejem akrylowym, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza, pakowany pojedynczo. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Plaster opatrunkowy na tkaninie bawełnianej rozmiar 2,5cm x 5m, hypoalergiczny, o dużej wytrzymałości mechanicznej, przepuszczalny dla pary i powietrza, warstwa kleju na całej powierzchni, każdy plaster nawinięty na rolkę. | szt | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Plaster opatrunkowy na tkaninie bawełnianej rozmiar 1,25cm x 5m, hypoalergiczny, o dużej wytrzymałości mechanicznej, przepuszczalny dla pary i powietrza, warstwa kleju na całej powierzchni, każdy plaster nawinięty na rolkę. | szt | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________ dnia  ______________ 2019 r. 				                     		                                               ________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  8  –  Kompresy włókninowe i z gazy opatrunkowej

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kompres włókninowy sterylny z włókniny o gramaturze 30g/m2, 4 warstwowy rozmiar 5cm x 5cm, niestrzępiący [op. zawiera 2 szt.] | op | 240 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompres włókninowy sterylny z włókniny o gramaturze 30g/m2, 4 warstwowy rozmiar 7,5cm x 7,5cm, niestrzępiący [op. zawiera 2 szt.] | op | 900 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompres włókninowy sterylny z włókniny o gramaturze 30g/m2, 4 warstwowy, rozmiar 7,5cm x 7,5cm, niestrzępiący [op. zawiera 10 szt.] | op | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompres włókninowy sterylny z włókniny o gramaturze 30g/m2, 4 warstwowy, rozmiar 10cm x 10cm, niestrzępiący [op. zawiera 10 szt.] | op | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kompres gazowy sterylny z gazy opatrunkowej bielonej, 17-nt. 16 warstwowe, rozmiar 7,5cm x 7,5cm z podwijanymi do wewnątrz brzegami, z nitką Rtg opakowanie do stosowania na sali operacyjnej [op. zawiera 10,0szt.] | op | 76 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kompres gazowy niesterylny z gazy opatrunkowej bielonej, 17-nt. 16-warstwowe z podwijanymi do wewnątrz brzegami, rozmiar 5cm x 5cm [op. zawiera 100,0szt.] | op | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kompres gazowy niesterylny z gazy opatrunkowej bielonej 17-nt. 16-warstwowe z podwijanymi do wewnątrz brzegami, rozmiar 7,5cm x 7,5cm [op. zawiera 100,0szt.] | op | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kompres gazowy niesterylny z gazy opatrunkowej bielonej 17-nt. 16-warstwowe z podwijanymi do wewnątrz brzegami, rozmiar 10cm x 10cm [op. zawiera 100,0szt.] | op | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2019 r. 				                                                               	                                    ____________________________________________________										                                                                                                                ( Podpis Wykonawcy )

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  9  - Ściereczka sucha włókninowa do pielęgnacji noworodków (ręcznik)

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ściereczka (ręcznik) z włókniny sterylna, sucha, wysokochłonna do pielęgnacji noworodków, miękka i delikatna w dotyku, rozmiar ok. 30-40cm x 40 cm, kolor biały pakowana pojedynczo. | szt | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2019r. 				                                                               	                                           ______________________________________________

(  Podpis Wykonawcy )

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  10 – Kolce (spike) do transferu leków cytotoksycznych

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kolec (spike) do wielokrotnego transferu leków cytotoksycznych z fiolki do pojemnika z płynem infuzyjnym w warunkach aseptycznych (roztwory wodne i oleiste). Wymagania: kolec standardowy, wolny od lateksu i PCV, filtr powietrzny 0,2 μm, bezigłowy zawór samouszczelniający typu SWAN, dostosowany do fiolek z lekiem o średnicy ok. 20mm (standard), pakowany pojedynczo | szt | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kolec (spike) do wielokrotnego transferu leków cytotoksycznych z fiolki do pojemnika z płynem infuzyjnym w warunkach aseptycznych (roztwory wodne i oleiste). Wymagania: kolec MICRO z otworem biorczym, wolny od lateksu i PCV, filtr powietrzny 0,2 μm, bezigłowy zawór samouszczelniający typu SWAN, dostosowany do fiolek z lekiem o średnicy ok. 20mm (standard), pakowany pojedynczo | szt | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kolec (spike) do wielokrotnego transferu leków cytotoksycznych z fiolki do pojemnika z płynem infuzyjnym w warunkach aseptycznych (roztwory wodne i oleiste). Wymagania: kolec MICRO z otworem biorczym wolny od lateksu i PCV, filtr powietrzny 0,2 μm i filtr cząsteczkowy 5 μm, bezigłowy zawór samouszczelniający typu SWAN, dostosowany do fiolek z lekiem o średnicy ok. 20mm (standard), pakowany pojedynczo | szt | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                                                _______________________________________

(   Podpis Wykonawcy)

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 11 –  Wyroby medyczne różne

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pojemnik sterylny/ zamknięty system do pobierania wydzieliny oskrzelowej i tchawiczej, pojemność 40ml, z zakręcaną pokrywą, z łącznikiem, skala od 5ml z odstępami co 1ml, bez cewnika, dla pacjentów neonatologicznych, plastikowy, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką dla dorosłych, rozmiar 18CH x 1250mm, sterylny, wykonany z elastycznego materiału o jakości medycznej, odporny na załamanie, atraumatyczne zakończenie, znaczniki długości rozmieszczone w opisanych odległościach, jednorazowego użytku, barwny kod nasadki, odpowiedni do rozmiaru. Pakowany pojedynczo. | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Barwne oznaczniki chirurgiczne do odciągania i podtrzymania narządów podczas operacji, wytwarzane z włókien poliestrowych lub silikonowych o krwędziach zwiniętych do wewnątrz, sterylne, kolor żółty, szerokość 4 mm długość 900 mm (zamawiajacy dopuszcza 2x450mm) op. 10 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pinceta anatomiczna plastikowa jednorazowego użytku dł. 12-14cm, sterylna op. 1 szt. | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych/ portów naczyniowych, foliowy typu hydrofilm, przezroczysty, samoprzylepny, wykonany z folii poliuretanowej przepuszcząjacy parę wodną i powietrze, wodoodporny, z hypoalergicznym klejem rozmiar 10cm x 10-12cm, sterylny, pakowany pojedynczo, op. 1 szt. | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych jasny i bursztynowy( do wyboru przez zamawiającego), sterylny, dren o długości 1500mm, średnica wewnętrzna ok. 1,2mm, nie załamujący się, z końcówką męską i żeńską, każda końcówka zakończona koreczkiem, przeznaczony do przetaczania płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia pozajelitowego, wolny od latksu i DEHP, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt. | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz do pobierania krwi tętniczej, rozmiar 20G x 1,1mm x 45mm, sterylna z końcówka Luer-lock, pakowana pojedynczo | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Lancety jednorazowe nakłuwacze do pobierania próbek krwi kapilarnej, sterylne, głębokość nakłucia ok. 1,8 mm, igła 21G dla uzyskania średnich próbek krwi, konstrukcja nakłuwacza, pozwala uzyskać właściwą siłę nacisku igły na skórę pacjenta podczas nakłucia oraz zapewnia bezpieczne użycie bez narażenia na przypadkowe zakłucie się personelu (ukryta igła) op. 200szt. | op. | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dren do drenażu jamy brzusznej Penrose silikonowy śr. 10mm długość 500mm sterylny op. 1 szt. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany rozmiar 6Fr/ Ch balon 3-5ml. Pakowany pojedynczo op. 1 szt. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik urologiczny typu Pezzer długość 35-40cm rozmiar: CH32, CH34, CH36, sterylny, leteksowy silikonowany , samoutrzymujący się, prosty z zakończeniem w postaci główki z 2-3 otworami, do drenażu moczu u osób po zabiegach operacyjnych, pakowany pojedynczo op. 1 szt. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Worek do godzinowej zbiórki moczu ( do pomiaru diurezy w systemie zamkniętym) dla dorosłych sterylny, poj. 2000ml z komorą pomiarową poj. 400-500ml z zaworem antyrefluksyjnym i z portem do pobierania próbek z drenem dł. 120cm odpornym na załamania, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo op. 1 szt. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            _________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 12 - Zestaw akcesoriów do terapii CPAP do respiratora Maquet i Babylog VN-500

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przyłącze/adapter jednorazowego użytku z rurą karbowaną ułatwiająca mocowanie na główce pacjenta do układu oddechowego pacjenta, z możliwością regulacji kąta nachylenia w miejscu mocowania końcówek donosowych i maseczek. Łącznik rozciągliwy pomiędzy układem oddechowym, a przyłączem pacjenta. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czapeczka jednorazowego użytku wyposażona w rzep umożliwiający przymocowanie przyłącza oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. Rozmiary czapeczek: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Gąbki do stabilnego zamocowania przyłącza pacjenta w komplecie. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze, jednorazowego użytku, wykonane z silikonu. Strona końcówki skierowana do pacjenta, wyprofilowana owalnie. Wypustki donosowe miękkie. Rozmiar: XS, S, M, L, XL. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maseczki oddechowe do zamocowania przy adapterze, jednorazowego użytku, wykonane z silikonu. Rozmiar: S, M, L, XL. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                             _______________________________________________														         	                         ( Podpis Wykonawcy )

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 13 -  Bezigłowy port dostępu naczyniowego

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zamknięty bezigłowy port dostępu naczyniowego z silikonową membraną, sterylny. Płaska i gładka powierzchnia membrany pozwala na łatwe oczyszczanie i odkażanie przy użyciu nasączonego gazika, zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia. Pierwsza końcówka z membraną, szczelna, aktywowana końcówką luer i luer-lock, dostęp zamyka się automatycznie po wyjęciu strzykawki. Druga końcówka luer-lock męska z zatyczką lub nakretką. Długość ≤ 2,5cm, lekki, przeznaczony również dla pacjentów neonatologicznych, obudowa przejrzysta, bezbarwna, bezpośredni, prosty tor przepływu, konstrukcja zapbezpieczająca przed cofaniem się krwi, stosowany do podawania lub pobierania leków, pobierania krwi, do infuzji ciągłej lub przerywanej. Nie zawiera lateksu i DEHP, dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami oraz lekami cytotoksycznymi. Objętość wypełnienia (przestrzeń martwa) ≤ 0,1ml, prędkość przepływu min. 145ml/min, odporny na ciśnienie infuzyjne. Pakowany pojedynczo. | szt. | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                        ___________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  14 -  Strzykawka zintegorwana z łącznikiem

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka zintegrowana z łącznikiem zamkniętym Luer męskim z nasadką/ koreczkiem, strzykawka 3-częściową o pojemności 3ml (dł. 12cm), 5ml(dł. 12cm), 10ml (dł. 13,5cm), 20ml(dł. 15cm), 60ml (dł. 19cm), do wielokrotnego pobierania leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym, skonstruowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas przygotowywania leków cytotoksycznych. Łącznik zapewnia bezigłowe połączenie strzykawki z kolcem standardowym i micro kolcem do pobierania leków z fiolki. Posiada samoczynnie zamykający się zawór zapobiegający wyciekowi leku cytotoksycznego po rozłączeniu z kolcem. Nie zawiera lateksu, DEHP, PCV. Pakowany pojedynczo. | szt | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                              _____________________________________

( Podpis Wykonawcy )

______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  15  -  Strzykawka do żywienia enteralnego z system złącza ENFit

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka enteralna z systemem złącza ENFit do żywienia enteralnego do podania leków/ diety w postaci płynnej drogą dojelitową. Produkt z systemem złącza ENFit - niekompatybilny z innymi systemami (Luer, ENLock, inne). Pojemność 10ml i 60ml, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik gastrostomijny z systemem złącza Enfit z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika 14Ch dł. 23cm z zaworem do wypełniania balonu (poj. balonu 5ml), zgłębnik wykonany z silikonu, linia widoczna w Rtg, skala co 0,5cm, zacisk zabezpieczejący przed cofaniem się diety, zewnętrzna płytka mocująca wykonana z silikonu zapewniająca stabilne umiejscowienie w stosunku do powłok brzusznych oraz utrzymująca zgłebnik na zewnątrz pod odpowiednim kątem ok. 90˚ Dalszy koniec cewnika zakończony centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej- połączenienie Enfit. Zgłębnik nie zawiera lateksu i DEHP op. 1 szt. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                           ____________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

_________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  16  -  Kateter do transferu zarodków

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw z cewnikiem do transferu zarodków rozmiar: 7Fr(cewnik prowadzący), 15,4cm (dł. prowadnika prowadzącego), 4,7Fr (rozmiar cewnika transferowego), 23,1cm (dł. cewnika prowadzącego). Stosowane do atraumatycznego transferu zarodków do jamy macicy. Wykonany z PTFE i polietylenu, przezroczysta końcówka. Cewnik transferowy miękki i elastyczny, łatwy do wprowadzenia, dostępny formalny obturator ułatwiający umieszczenie w pacjencie z nietypową szyjką macicy, cewnik próbny z zamkniętym końcem, pozwalający na ocenę szyjki macicy przed transferem zarodka. Zestaw posiada testy MEA≥75%, LAL 20EU(jednostek endotoksycznych) do każdej serii, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obturator do cewnika o długości 23,1cm, kompatybilny z cewnikiem do transferu z poz. 1, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                              ______________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  17 -  Worki stomijne dla noworodków i akcesoria do pielęgnacji stomii.

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Worek stomijny pediatryczny, jednoczęściowy, przezroczysty, otwarty, bez filtra, o małej objętości, przeznaczony do zaopatrzenia ileostomii u noworodków. W dolnej części worka otwór (odpływ) do opróżniania worka z treści jelitowej, bez konieczności odklejania od skóry, zabezpieczony przy pomocy klamry (zapinki). Worek wykonany z folii, od strony pacjenta pokryty delikatnym materiałem przyjaznym dla skóry noworodka, nie powodującym odparzeń. Przylepiec wykonany z materiału o właściwościach ochronnych i gojących. Rozmiar uniwersalny z możliwością dopasowania poprzez docięcie nożyczkami. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gaziki (chusteczki) do zmywania skóry wokół stomii, nasączone płynem oczyszczającym skórę o właściwościach nawilżających i natłuszczających, stosowany do przygotowania skóry nowordka do zmiany sprzętu. Pakowane pojedynczo. Op. 100szt. | op | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gaziki (chusteczki) do zmywania skóry wokół stomii, nasączone płynem o własciwościach ochronnych, zapobiegających podrażnieniom (tworzy na skórze cienką warstwę ochronną), stosowany do zabezpieczenia podrażninej skóry nowordka przed działaniem treści jelitowej. Pakowane pojedynczo. op. 100szt. | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pasta gojąco-uszczelniająca do pielegnacji stomii, wykonana z mteriału hydrokoloidowego pochłaniającego wilgoć, wyrównująca fałdy i nierówności, zapewnia lepszą szczelność, nie zawiera alkoholu, do stosowania u noworodków i wcześniaków również w inkubatorach op. 60g | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Puder gojący do pielęgnacji stomii u noworodków i wcześniaków wykonany z materiału hydrokoloidowego o własciwościach gojacych, stosowany w leczeniu skórnych powikłań, którym towarzyszy wysięk, przyspiesza gojenie i zmniejsza wysięk, op. 25g | op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                                _________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  18 - Zestawy podawania leków cytotoksycznych przy użyciu pomp i do podaży grawitacyjnej

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dren do bezpiecznego sporządzania i podawania leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym do podłączania do linii infuzyjnej. Zawiera: kolec do nakłuwania pojemnika z płynem infuzyjnym typu Ecoflac, Kabipack o konstrukcji zpewniającej pobranie całkowitej zawartości pojemnika, adapter z zaworem z końcówką Luer Lock żeńską z koreczkiem do bezigłowego dostrzykiwania leków (zawór zamyka się po odłączeniu strzykawki), dren bursztynowy dł. ok. 32cm, bez PCV, bez lateksu i bez DEHP zaopatrzony w zacisk, dren zakończony łącznikiem Luer Lock końcówka męska i zabezpieczony koreczkiem z filtrem hydrofobowym typu Prime Stop zabezpieczajcym przed wyciekiem płynu z drenu i zapowietrzaniem się drenu. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych posiada właściwości ochrony przed światłem. Pakowany pojedynczo. Uwaga: zestaw kompatybilny z zestawami wielodrożnymi do podaży leków cytotoksycznych typu CytoSet Infusomat z poz. 3. i 4. (połączenie bezigłowe) op./ 1 szt. | szt | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren do bezpiecznego sporządzania i podawania leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym do podłączania do linii infuzyjnej. Zawiera: kolec do nakłuwania pojemnika z płynem infuzyjnym typu Ecoflac, Kabipack, o konstrukcji zpewniającej pobranie całkowitej zawartości pojemnika, adapter z zaworem z końcówką Luer Lock żeńską z koreczkiem, do bezigłowego dostrzykiwania leków (zawór zamyka się po odłączeniu strzykawki), dren dł. ok. 32cm, bez PCV, bez lateksu i bez DEHP, zaopatrzony w zacisk, dren zakończony łącznikiem Luer Lock końcówka męska i zabezpieczony koreczkiem z filtrem hydrofobowym typu Prime Stop zabezpieczajcym przed wyciekiem płynu z drenu i zapowietrzaniem się drenu, dodatkowy filtr 0,2µm umiejscowiony na drenie. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych do przygotowania Paklitakselu. Pakowany pojedynczo. Uwaga: zestaw kompatybilny z wielodrożnymi zestawami do podaży leków cytotoksycznych typu CytoSet Infusomat z poz. 3. i 4. (połączenie bezigłowe), op./ 1 szt. | szt | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw infuzyjny do podaży leków cytotoksycznych przy pomocy pompy Infusomat Space i do podaży grawitacyjnej, sterylny, z ochroną UV , bez PCV, bez lateksu i DEHP. Budowa: jedna końcówka drenu w postaci kolca z odpowietrznikiem, z filtrem zabezpieczonym klapką, druga końcówka drenu męska LuerLock zamknięta koreczkiem z filtrem hydrofobowym 0,8µm zabezpieczajacym przed wyciekiem płynu z drenu podaczas jego wypełniania. Dren zawiera komorę kroplową- w górnej części twardą, przezroczystą z filtrem 15 µm z aparatem automatycznie zatrzymującym infuzję po opróżnieniu pojemnika z płynem oraz zacisk rolkowy. Na odcinku między kolcem a komorą kroplową 2-3 dostępy LuerLock zabezpieczone nakrętkami, z zastawkami bezzwrotnymi, do bezigłowego podłączenia cytostatyku za pomocą krótkiego drenu, zamykajace sie automatycznie po rozłączeniu drenu, odrębny dostęp LuerLock bezigłowy z zastawką, zabezpieczony nakretką do dostrzykiwania leku od strony pacjenta (do podaży bolusa). Zestaw jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych, kompatybilny z drenami do sporządzania leków cytostatycznych Cyto-Set.Mix (z poz. 1. i 2. ) op. 1 szt. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw infuzyjny do podaży leków cytotoksycznych przy pomocy pompy Infusomat Space i do podaży grawitacyjnej, sterylny, z ochroną UV , bez PCV, bez lateksu i DEHP. Budowa: jedna końcówka drenu w postaci kolca z odpowietrznikiem, z filtrem zabezpieczonym klapką, druga końcówka drenu męska LuerLock zamknięta koreczkiem z filtrem hydrofobowym 0,8µm zabezpieczajacym przed wyciekiem płynu z drenu podaczas jego wypełniania. Dren zawiera komorę kroplową- w górnej części twardą, przezroczystą z filtrem 15 µm z aparatem automatycznie zatrzymującym infuzję po opróżnieniu pojemnika z płynem oraz zacisk rolkowy. Na odcinku między kolcem a komorą kroplową 4 dostępy LuerLock zabezpieczone nakrętkami, z zastawkami bezzwrotnymi, do bezigłowego podłączenia cytostatyku za pomocą krótkiego drenu, zamykajace sie automatycznie po rozłączeniu drenu, odrębny dostęp LuerLock bezigłowy z zastawką, zabezpieczony nakretką do dostrzykiwania leku od strony pacjenta (do podaży bolusa). Zestaw jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych, kompatybilny z drenami do sporządzania leków cytostatycznych Cyto-Set.Mix (z poz. 1. i 2. ) op. 1 szt. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw infuzyjny do podaży leków cytotoksycznych przy pomocy pompy Infusomat Space i do podaży grawitacyjnej, sterylny, z ochroną UV , bez PCV, bez lateksu i DEHP. Budowa: jedna końcówka drenu w postaci kolca z odpowietrznikiem, z filtrem zabezpieczonym klapką, druga końcówka drenu męska LuerLock zamknięta koreczkiem z filtrem hydrofobowym 0,8µm zabezpieczajacym przed wyciekiem płynu z drenu podaczas jego wypełniania. Dren zawiera komorę kroplową- w górnej części twardą, przezroczystą z filtrem 15 µm oraz zacisk rolkowy. Na odcinku między kolcem a komorą kroplową 4 dostępy LuerLock zabezpieczone nakrętkami, z zastawkami bezzwrotnymi, do bezigłowego podłączenia cytostatyku za pomocą krótkiego drenu, zamykajace sie automatycznie po rozłączeniu drenu, odrębny dostęp LuerLock bezigłowy z zastawką, zabezpieczony nakretką do dostrzykiwania leku od strony pacjenta (do podaży bolusa). Dodatkowy filtr 0,2µm umiejscowiony na drenie. Zestaw jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych, kompatybilny z drenami do sporządzania leków cytostatycznych Cyto-Set.Mix (z poz. 1. i 2. ) op. 1 szt. | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Wymaga się załączenia raportu z badań producenta potwierdzających, że dreny wchodzące w skład zestawów z poz. 1-4 stanowią system zamknięty w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

_____________________dnia __________2019r.		              						                                             _______________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  19  - Akcesoria do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodków

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Układ pacjenta jednorazowego użytku, do niskich przepływów, do aparatu Precision Flow producent Vapoterm, zawiera komorę nawilżania, filtr do przepływów 1-8l/min oraz dren łączący układ filtrujący z kaniulą donosową. Pakowany pojedynczo. | szt. | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula donosowa dedykowana do terapii wysokim przepływem o małym wtyku i o przekroju ø 1,5mm dla przepływów 1-8 l/min., końcówki donosowe stożkowe, atraumatyczne, dostępne w sześciu różnych rozmiarach dla wcześniaków, noworodków, niemowląt, niemowląt średnia, pediatryczna i dla dzieci. Kaniule kompatybilne z układami jednorazowym do niskich i wysokich przepływów do aparatu Precision Flow producenta Vapoterm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula donosowa pojedyncza o przekroju ø 1,5mm, dla przepływów poniżej 8 l/min., końcówka donosowa stożkowa, atraumatyczna. Kaniula kompatybilna z układami jednorazowym do niskich przepływów do aparatu Precision Flow producenta Vapoterm. Pakowane pojedynczo. | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ___________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  20  -  Akcesoria do terapii tlenowej wysokim przepływem.

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do terapii tlenowej wysokim przepływem. Posiadający spiralną grzałkę w drenie na lini wdechowej, rękaw izolujący, minimalizujacy skraplanie w drenie, obrotowy klips umożliwiający mocowanie i stabilizację układu oraz obrotowe złącze easy click pozwalające na odłączenie drenu bez konieczności wyłączenia przepływu. W komplecie ciśnieniowa zastawka nadmiarowa, komora z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi stanowić komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Zakończenie układu w kształcie tulei, zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii Optiflow prod. Fisher&Paykel. Przepływ gazów w zakresie 0,5-25L/min. Pakowany pojedynczo. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mocowanie kaniul w systemie Optiflow Junior w postaci przylepca, rozmiar: dla wcześniaków i noworodkowo-niemowlęcy op. 20szt. | op | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 prod. Fisher&Paykel. Przewód kaniuli odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali, mocowanie kaniuli z układem oddechowym za pomocą złącza EasyClik zapewnia trwałe połączenie odporne na poruszanie się pacjenta czy manipulowanie układem oddechowym, mocowanie kaniuli do dziecka za pomoca przylepca, połączenie mocowania z kaniulą za pomocą rzep-podkładki umożliwiajacej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazowych, w konsekwencji nie popadających w turbulencję przy ujściu, co znacznie poprawia skuteczność ewentualnej podaży leków aerozolowych. Maksymalny przepływ gazów 8l/min., waga kaniuli 9 g. Rozmiary: dla wcześianków (wiek dziecka poniżej 32. tyg. waga dziecka poniżej 2kg) kolor czerwony oraz dla noworodków (wiek dziecka 27 tyg. - 6 m-cy, waga dziecka 1-8kg) kolor żółty. Pakowany pojedynczo. | szt | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  21 - Resuscytator

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Resuscytator jednorazowego użytku z zaworem bezpieczeństwa do 40cm H2O z rezerwuarem tlenu z workiem o pojemnościach: 500-635ml (maseczka w rozmiarze 1-2)pediatryczny i 220-280ml (maseczka w rozmiarze 0-1)noworodkowy. Pakowany pojedynczo. | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                              ______________________________________________																               ( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  22  -  Dren chirurgiczny silikonowy

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dren chirurgiczny, sterylny, silikonowy, bez lateksu, przekrój okrągły, końcówka atraumatyczna, długość 50cm, na długości ok. 10cm 4-6 naprzeciwległych lub naprzemianległych otworów o średnicy ok. 7mm, dren widoczny w promieniach Rtg na całej długości. Rozmiar 21CH i 24CH. Pakowany pojedynczo, w podwójne, niepylące opakowanie, gwarantujące jałowe wyjęcie w warunkach sali operacyjnej. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  23 - Cewnik-kateter moczowodowy Nelaton dla noworodków i wcześniaków. Cewniki pępowinowe

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik (kateter) moczowodowy typu Nelaton, wykonany z PCV, przezroczysty, z znacznikami kontrastującymi w RTG, rozmiar 4F, 6F, 8F, długość 40cm. Pakowany pojedynczo. | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik pępowinowy jednokanałowy 3,5Fr długość 40cm średnica 0,8 x 1,2mm, wykonany z poliuretanu, z podziałką w odstępach co 1cm na całej długości, z jednej strony zakończony zamknięciem LuerLock, kontrastujący w RTG, z zaworem odcinającym, z kolorowymi zakładkami do oznaczania tętnic i żył, sterylny, apirogenny, bez lateksu, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt | 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik pępowinowy jednokanałowy 4Fr długość 40cm średnica 0,8 x 1,5mm, wykonany z poliuretanu, z podziałką w odstępach co 1cm na całej długości, z jednej strony zakończony zamknięciem LuerLock, kontrastujący w RTG, z zaworem odcinającym, z kolorowymi zakładkami do oznaczania tętnic i żył, sterylny, apirogenny, bez lateksu, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  24  - Aerozol do usuwania przylepca wokół stomii

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Aerozol do bezbolesnego i szybkiego usuwania przylepca wokół stomii, hypoalergiczny, bez zawartości alkoholu poj. 50ml | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ______________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  25 - Aspirator endometrailny

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Aspirator endometrialny do wykonywania przezszyjkowej biopsji endometrium bez znieczulenia i rozszerzania szyjki macicy, sterylny, jednorazowego użytku. Skład: przezroczysta kaniula wykonana z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 2-3,5 mm i średnicy wewnętrznej 2-3 mm o długości 20-30 cm z bocznymi otworami o średnicy 2-3 mm oraz ruchomy wewnętrzny tłok. Pakowany pojedynczo. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  26 -  Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą siły ssania

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z manualną kontrolą siły ssania przy pomocy palców, nasadka regulacyjna typu Touch-Trol, kształt nasadki-stożkowy, kompatybilny z standardowymi drenami typu Medi-Vac do ssaków. Cewnik sterylny, długość 400-500mm, wykonany z materiału o odpowiednim stopniu twardości, odpornym na załamania i skręcanie się. Końcówka cewnika zaoblona, atraumatyczna, z jednym otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, naprzeciw- lub naprzemianległymi zapobiegającymi zassaniu śluzówki. Nasadka barwna lub kodowana kolorem, odpowiednio do rozmiaru. Rozmiar 5F, 6F, 8F, 10F. Pakowany pojedynczo. | szt | 64000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  27 -  Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych bez kontroli siły ssania

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych bez kontroli ssania rozmiar CH6 i CH8, długość 400-500mm, sterylny, jedna końcówka z otworem centralnym łagodnie zakończonym oraz dwoma bocznymi (naprzeciw- lub naprzemianległymi) druga końcówka z barwną nasadką lub kodowana kolorem odpowiednio do rozmiaru. Pakowany pojedynczo. | szt | 65000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  28-  Cewnik do tlenu o przekroju gwiazdkowym

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dren do tlenu ( wąż połączeniowy) o długości ≥ 210cm, o przekroju gwiazdkowym, jednorazowego użytku, odporny na załamania i skręcania z końcówkami winylowymi lub PCV jakości medycznej, o wysokiej czystości mikrobiologicznej lub sterylny, Pakowany pojedynczo. | szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  29 -  Zestaw infuzyjny do pompy Atom

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw infuzyjny do pompy ATOM P-600 neonatologiczny, sterylny bez DEHP, pakowany pojedynczo. | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  30 -  Igły do nakłuć lędźwiowych Yale

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła do nakłuć lędźwiowych Yale z ostrzem typu Quinke Point rozmiar 18G x 3 1/2" (1,2x90mm) różowa i 22G x 1 1/2" (0,7x38-40mm) czarna, kod barwny wg ISO, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt | 8500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  31 -  Cewniki do podawania tlenu

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik do podawania tlenu dla noworodków i wcześniaków, dren o długości 210-215cm, końcówki donosowe zakrzywione lub proste, stożkowe, zmniejszające ryzyko traumatyzacji tkanek, anatomicznie zaokrąglone, dla zmniejszenia drażnienia górnej wargi, wykonane z miękkiego PCV, bez lateksu i DEHP, przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym lub o innej konstrukcji, zapewniającej przepływ tlenu nawet w przypadku zagięcia przewodu, przepływ do 3L/min, sterylny lub mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych przez nos (wąsy tlenowe z drenem) długość 200-215cm, końcówki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału nie powodującego odparzeń przegród nosowych, przystosowany do mocowania z tyłu głowy lub pod podbródkiem, dren wykonany z elastycznego materiału, nie załamujący się o przekroju gwiazdkowym, z uniwersalnym łącznikiem, pasującym do każdego źródła tlenu, sterylny lub mikrobiologicznie czysty, bez lateksu, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  32 -  Łata sercowo-naczyniowa

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Łata do naprawy ubytków sercowo-naczyniowych z pianki politetrafluoroetylenowej, sterylna, formowalna do pożądanych kształtów i rozmiaru przy pomocy nożyc chirurgicznych, nieużyta i nieuszkodzona może być trzykrotnie ponownie sterylizowana metodą pary wodnej lub gazową z zastosowaniem tlenku etylenu, bez pogorszenia jej właściwości machanicznych i strukturalnych. Rozmiar: 3,0cm x 6,0cm, grubość ściany 0,4mm. Pakowana pojedynczo. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  33 -  Układy oddechowy dla dorosłych. Filtr mechaniczny i filtr elektrostatyczny. Nebulizator lekowy oraz akcesoria do Aerodyne

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Filtr mechaniczny sterylny, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, hydrofobowy, czas użycia do 24h, bez warstwy elektrostatycznej, stosowany w anestezji i intensywnej terapii noworodka w układach oddechowych od strony respiratora, wyposażony w port do kapnografii. Waga ≤ 47g, skuteczność filtracji 99,9999%, niskie opory przepływu, łączniki 22M/15F i 22F/15M. Pakowany pojedynczo. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nebulizator lekowy z drenem tlenowym dł. 213cm | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przewód grzewczy do układu oddechowego do inhalatora ultradźwiękowego AERODYNE Omega Vario wykonany z PCV dł. 100cm, sterylny, umożliwiający utrzymanie optymalnej temp. 37˚C wytwarzanego aerozolu. Przewody grzewcze wtopione w ścianki rur. Pakowane pojedynczo. | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rura łącząca filtr z komorą do układu oddechowego do inhalatora ultradźwiękowego AERODYNE Omega Vario, dł. 40cm, sterylna. Pakowana pojedynczo. | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Woda do inhalacji i tlenoterapii sterylna z adapterem, zbiornik wykonany z polipropylenu ma wbudowany port pasujący do wszystkich adapterów, węży i drenów tlenowych.poj. 145ml | szt | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Sonda uniwersalna, termiczna do pomiaru temperatury głębokiej, sterylna, rozmiar 9Fr/Ch kompatybilna z monitorem Infinity Delta Firmy Dreager Medical. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjno-wirusowej min. 99,999%, wydajność nawilżania 33mm 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 51ml, masa 28g, zakres objętości oddechowej 150-1200ml. Pakowany pojedynczo. | szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  34 -  Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi oraz do bezpiecznego pobierania próbek krwi w systemie zamkniętym, z jednorazowymi przetwornikami, sterylny, jednorazowego użytku, dla wcześniaków i noworodków donoszonych o masie ciała 0,5kg-7kg. Zestaw do stosowania z pompą infuzyjną strzykawkową, max. długość linii ciśnienia poniżej 140cm, linie pomiarowe przezroczyste, zamknięty system pobierania próbek krwi, zestaw pomiarowy ze standardową końcówką typu Luer pozwalający na proste połączenie z cewnikiem, zestaw zwierający strzykawkę 5ml z osłoną i ogranicznikiem do 1ml, liczba jednorazowych przetworników szt.1,pakowany pojedynczo. op. 5szt. | op | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część 35 -  Wymazówka sterylna w probówce transportowej

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wymazówka sterylna w probówce transportowej bez podłoża, aplikator z tworzywa z wacikiem bawełnianym/ wiskozowym zakończony korkiem który zamyka probówkę. Średnica główki wymazówki ok. 3,0mm, długość wymazówki ok. 150mm. Na opakowaniu etykieta z polami do opisu. Pakowana pojedynczo. | szt | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  36 -  Igła tępa do pobierania leków z filtrem

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła tępa do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z fiolek, z filtrem 5µm o dużej powierzchni zapewniającym płynność przepływu, rozmiar: 18G x 1 1/2 (1,2 x 40mm). Igła wykonana ze stali nierdzewnej, ostrze ścięte pod kątem 45°, które nie powoduje ubytku materiału z korka, konektor w kolorze odpowiadającym rozmiarowi zgodnie z kodem ISO, nietoksyczna, niepirogenna, sterylna. Igła zapewnia efektywną filtrację drobin szkła metalu i in. zanieczyszczeń. Op. 100szt. | op | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  37 -  Zestawy do przetoczeń płynów i leków do pompy Infusomat. Zestaw do płukania otrzewnej. Zestaw do ciągłego drenażu opłucnej

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do przetoczeń płynów i leków wrażliwych na światło ( bursztynowy/ żółty) do pompy Infusomat Space Line firmy Braun, sterylny. Skład zestawu: komora kroplowa zakończona ostrym kolecem, filtr infuzyjny 15µm, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, zacisk rolkowy. Przepływ 20 kropli/ml, długość ok. 250cm. Pakowany pojedynczo. | szt | 5800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do do płukania otrzewnej: trokar punkcyjny CH10 z regulowaną głębokością wkłucia (metalowy mandryn, kaniula z tworzywa), cewnik CH9 o dł. 50cm wykonany z poliuretanu z zamkniętym końcem i z otworami bocznymi, kolorowe oznakowanie długości, skalpel do nacięcia skóry. Pakowany pojedynczo.. | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do ciągłego drenażu opłucnej i klatki piersiowej do odsysania powietrza i/ lub płynów. Skład: Cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78mm, cewnik (2,7 x 450mm) wykonany z poliuretanu- cewnik kontastyje w promieniach Rtg, zamkniety koreczkiem zaopatrzony w folię ochronną, podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem, worek poj. 2,0l, strzykawka 3-częściowa 60ml LuerLock, kranik trójdrożny. Pakowany pojedynczo. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  38 -  Igły do znieczuleń regionalnych

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła podpajęczynówkowa z prowadnicą typ Pencil Point rozmiar: G25 x 4" (0,53 x 103mm) z bocznym otworem, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru –pomarańczowa. Pakowana pojedynczo. | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła podpajęczynówkowa z prowadnicą typ Pencil Point rozmiar: G27 x 4" (0,42 x 103mm) z bocznym otworem, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru –szara. Pakowana pojedynczo. | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła podpajęczynówkowa typ Pencil Point rozmiar: G27 x 4 3/4" (0,42 x 120mm) z bocznym otworem, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru –szara. Pakowana pojedynczo. Kompatybilna z prowadnicą igły z poz. 5. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Prowadnica do igły podpajęczynówkowej G27 x 4 3/4" (0,42 x 120mm) Pakowana pojedynczo. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła podpajęczynówkowa z prowadnicą typ Pencil Point rozmiar: G25 x 6" (0,5x156mm) z bocznym otworem, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru –pomarańczowa. Pakowana pojedynczo. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Prowadnica do igły podpajęczynówkowej G25 x 6" (0,5x156mm). Pakowana pojedynczo. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych. Skład: Igła 18G x 3 1/4" (1,3 x 80 mm) zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy różowa; Cewnik 20G - 0,45 x 0,85mm z z trzema otworami bocznymi z miękką końcówką Soft Tip, znaczniki długości, tulejka założona na cewnik; Filtr płaski 0,2µm zewnątrzoponowy; strzykawka L.O.R 10ml Luer do pomiaru spadku oporu, system mocowania filtra do skóry pacjenta. Pakowany pojedynczo. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła podpajęczynówkowa bez prowadnicy, typu Spinocan ze szlifem Quinke rozmiar G22 x 3 1/2 "(0,77 x 88mm), uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru –czarna. Pakowana pojedynczo. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła podpajęczynówkowa bez prowadnicy, typu Spinocan ze szlifem Quinke rozmiar G25 x 3 1/2 "(0,53 x 88mm), uchwyt 200mandrynu w kolorze kodu rozmiaru –pomarańczowa. Pakowana pojedynczo. | szt | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła podpajęczynówkowa bez prowadnicy, typu Spinocan ze szlifem Quinke rozmiar G22 x 4 3/4 "(0,7 x 120mm), uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru –czarna. Pakowana pojedynczo. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła podpajęczynówkowa bez prowadnicy, typu Spinocan ze szlifem Quinke rozmiar G25 x 4 3/4 "(0,53 x 120mm), uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru –pomarańczowa. Pakowana pojedynczo. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  39 -  Igły do portów

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła do portów naczyniowych standardowych i niskoprofilowych, z plastyczną, miękką, okrągłą płytką mocującą o śr. do 30mm, z wężykiem i zaciskiem, specjalnie zaprojektowany skos igły zapewnia bezpieczną penetrację membrany portu, nie powodując jej uszkodzenia, sterylna, do długotrwałych wlewówz lekami cytotoksycznymi, rozmiary: 19G, 20G i 22G długość 15 mm, 20mm i 25mm, nie zwiera lateksu i DEHP. Pakowana pojedynczo. | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła bezpieczna do portów naczyniowych standardowych i niskoprofilowych, z elastycznymi skrzydełkami, z plastyczną, miękką, okrągłą płytką mocującą o śr. do 30mm, z wężykiem i zaciskiem, specjalnie zaprojektowany skos igły zapewnia bezpieczną penetrację membrany portu, nie powodując jej uszkodzenia, sterylna, do długotrwałych wlewów z lekami cytotoksycznymi, rozmiary: 19G, 20G i 22G długość 15mm, 20mm i 25mm, nie zwiera lateksu i DEHP. Pakowana pojedynczo. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________															                 ( Podpis Wykonawcy )

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  40  -  Dren do odsysania z łącznikami Maxi-Grip

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dren do odśluzowywania/ odsysania pola operacyjnego z wtopionymi łącznikami typu Maxi-Grip, gwarantującymi szczelne i trwałe połączenie z urządzeniem ssącym, sterylny, średnica wewnętrzna drenu ok. 6mm, długość ok. 300cm, wykonany z przezroczystego, miękkiego, elastycznego i niełamliwego PCV o jakości medycznej, zakończony po jednej stronie łącznikiem żeńskimi, a z drugiej łącznikiem żeńskim + łącznik prosty. Pakowany pojedynczo, opakowanie papier-folia. | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  41 -  Narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku. Serweta włókninowa

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pinceta chirurgiczna prosta dł. 12cm, typu Adson, sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier/folia. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pinceta anatomiczna prosta dł. 12cm, typu Adson, sterylna, jednorazowego użytku wykonana z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo. | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pinceta anatomiczna prosta dł. 14cm, standardowa, sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier/folia. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pinceta do usuwania odłamków dł. 9cm, sterylna, jednorazowego użytku wykonana z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo. | szt | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nożyczki chirurgiczne ostro-ostre proste dł. 11,5cm typu Iris, sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo. | szt | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nożyczki chirurgiczne ostro-ostre zgięte dł. 11,5cm typu Iris, sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo. | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kleszczyki anatomiczne proste dł. 14cm, typu Pean sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier/folia | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Serweta sterylna, chłonna, bezpyłowa, nieprzemakalna, z włókniny laminowanej folią, rozmiar: szerokość 37-42 cm, długość 45-50 cm, do stosowania w komorach laminarnych przy sporządzaniu leków. | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  42 -  Akcesoria do żywienia enteralnego dla nowrodków. Akcesoria do sporządzania leków do podania enteralnego

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 5ml, skala 0,1- 0,2ml, końcówka centryczna doustno-dojelitowa, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego z poz. 4 i poz. 5., kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | szt | 245000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 20ml, skala co 1ml, końcówka centryczna doustno-dojelitowa, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego z poz. 4 i poz. 5., kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | szt | 140000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 35ml,skala co 1ml, końcówka niecentryczna doustno-dojelitowa, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | szt | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 60ml,skala co 1ml, końcówka niecentryczna doustno-dojelitowa, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | szt | 125000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Koreczek luer-lock, do zamykania strzykawki do żywienia enteralnego, nakręcany na końcówkę strzykawki, kompatybilny z wszystkimi pojemnościami strzykawek do żywienia enteralnego, kolor fioletowy. | szt | 110000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewniki do karmienia enteralnego sterylne, rozmiar 5 Fr, 6Fr i 8Fr długość min. 90 cm, wykonane z PVC bez DEHP, bez lateksu, z linią RTG, skala od 5cm do co najmniej 25cm, z podziałką co 1cm, z opisem liczbowym. Koncówka proksymalna cewnika zaoblona, z otworami bocznymi, naprzemianległymi, odcinek dystalny cewnika zakończony zatyczką. Do użycia co najmniej przez 48h. Opakowanie typu papier folia. Pakowane pojedynczo. | szt | 33000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kranik trójdrożny kompatybilny ze strzykawkami, cewnikami i pozostałymi akcesoriami do żywienia enteralnego, jałowy, pokrętło trójramienne, obracane w zakresie 360˚, dwa zakończenia męskie i jedno zakończenie żeńskie, bez lateksu, bez DEHP, kolor fioletowy. Pakowany pojedynczo. | szt | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dren do pobierania leków z fiolek i ampułek, kompatybilny z systemem do żywienia enteralnego noworodków, sterylny, długość 5 cm, zakończenie męskie, kolor fioletowy. Pakowany pojedynczo. | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka do sporządzania leków do podania enteralnego pojemność 1ml, skala co 0,01ml, końcówka centryczna doustno-dojelitowa, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | szt | 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Łącznik strzykawkowy męsko-męski, kompatybilny ze strzykawkami do żywienia enteralnego, sterylny, kolor fioletowy, pakowany pojedynczo. | szt | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Zamawiający wymaga aby wszystkie akcesoria z poz. 1-10 pochodziły od jednego ( tego samego) producenta. Akcesoria muszą być wzajemnie ze sobą łączone oraz stanowić zestaw.Wszystkie akcesoria muszą być wzajemnie kompatybilne do przygotowywania i podawania enteralnego mieszanin żywieniowych oraz leków doustnych.

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  43- Cewnik do żywienia pozajelitowego dla noworodków. Filtr przeciwbakteryjny z przedłużeniami

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przezskórny mikrocewnik do wkłucia centralnego wprowadzany obowodowo przeznaczony do przewlekłego stosowania u wcześniaków i noworodków, w rozmiarze 28G (1Fr) o długości 10cm, 15cm, 20cm, 30cm. Budowa jednoczęściowa. Wprowadzany za pomocą kaniuli Bioflow 24G. Zestaw wyposażony w prowadnik. Cewnik wykonany z poliuretanu, znaczniki co 1cm i dodatkowo 5,10,15cm, kontrastujący w promieniach Rtg. Opakowanie gwarantujące jałowe wyjęcie cewnika. Pakowany pojedynczo. | szt | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr/przedłużacz z dwoma portami dostępu: przez filtr i jednym dodatkowym, długość 20,5cm, zawierający zastawki przeciwzwrotne, zaciski, filtr 0,22µm, czas użytkowania 96-godzin, zatrzymujący bakterie, grzyby, wirusy i endotoksyny. Dodatkowy port bezigłowy z biozłączką, z zaciskiem o długości 4cm. Objętość wypełnienia 0,9ml. Opakowanie, które umożliwia jałowe wyjęcie. Pakowany pojedynczo. | szt | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  44 -  Zastawka jednokierunkowa bezzwrotna

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zastawka jednokierunkowa bezzwrotna umożliwiająca infuzję tylko w jednym kierunku, zapobiega cofaniu się płynów lub krwi, końcówki Luer i LuerLock, do infuzji grawitacyjnych, sterylna, jednorazowego użytku, op. 100 szt. | op | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  45 -  Zestaw stentu moczowodowego

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw stentu moczowodowego sterylny stosowany do czasowego drenażu wewnętrznego moczu z poziomu połączenia miedniczkowo - moczowodowego do pęcherza. Do stosowania do 6 miesięcy. Skalowany co 5cm. Zestaw zawiera: miękki stent jednostronnie otwarty w rozmiarze 4,7Fr o długości 28cm, prowadnik o długości 145cm, pozycjoner i popychacz do wyboru opcjonalnie 1. cienki do URS o długości 70cm i 2. inteligentny umożliwiający sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu o długości 52cm. Pakowany pojedynczo. | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  46  -  Jednorazowe układy do respiratora Servo-i Maquet oraz akcesoria do tlenoterapii CPAP bąbelkowy. Maseczki do resuscytacji noworodka

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowy układ do respiratora posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej oraz na linii wydechowej, z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy wykonany z materiału odpornego na zagniecenia, uszkodzenia, przepuszczalnego dla pary wodnej, zbudowanego z milionów przepuszczalnych mikrokomórek. W zestawie: dren proksymalny- część Y obrotowa, posiadająca wejście do podawania surfaktantu, komplet adapterów umożliwiający stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 Fisher&Paykel. Układ wyposażony w porty do podaży i monitorowania NO. Ponadto w zestawie komora automatycznie napełniająca się, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wraz z układem musi stanowić komplet tzn. znajdować się w jednym opakowaniu. Układ przeznaczony do pracy respiratora o przepływie powietrza poniżej 4l/min. | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy układ do respiratora posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej oraz na linii wydechowej, z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy wykonany z materiału odpornego na zagniecenia, uszkodzenia, przepuszczalnego dla pary wodnej, zbudowanego z milionów przepuszczalnych mikrokomórek. W zestawie: dren proksymalny- część Y obrotowa, posiadająca wejście do podawania surfaktantu, komplet adapterów umożliwiający stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 Fisher&Paykel. Układ wyposażony w porty do podaży i monitorowania NO. Ponadto w zestawie komora automatycznie napełniająca się, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wraz z układem musi stanowić komplet tzn. znajdować się w jednym opakowaniu. Układ przeznaczony do pracy respiratora o przepływie powietrza powyżej 4l/min. | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maseczki oddechowe silikonowe dla noworodków typu FlexiTrunk do zamocowania na adapterze przyłącza do respiratora. Bez lateksu. Jednorazowego użytku. Rozmiar: S, M, L, XL. Pakowane pojedynczo. | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki donosowe (kaniule) do nCPAP dla skrajnie niedojrzałych wcześniaków- rozmiar XS, S, M, L i XL do wyboru, wykonane z silikonu, łączące generator z noworodkiem/ wcześniakiem, kompatybilne z obwodem oddechowym RT124 prod. Inspiration Healthcare Ltd. do urządzenia Infant Flow/ SIPAP. Pakowana pojedynczo. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maseczka do resuscytacji noworodków , mikrobiologicznie czysta, zapewniająca komfortowe dopasowanie do twarzy noworodka, przy równoczesnym zapewnieniu stopnia szczelności wymaganej przy resuscytacji. Materiał, z którego wykonana jest maska: miękki, przezroczysty, bez lateksu, bez plastyfikatorów DEHP. Wyposażona jest w stożkowe mocowanie 15mm typu męskiego, zgodnie z normą ISO, dzięki czemu może być podłączona do większości powszechnie stosowanych aparatów do resuscytacji. Rozmiary: średnica 35mm(1,38cala), 42mm(1,65 cala), 50mm(1,97 cala) i 60mm(2,36 cala). Pakowana pojedynczo. | szt | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  47  -  Maska nadkrtaniowa I-Gel

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Maska nadkrtaniowa typu I-Gel, bezlateksowa, sterylna, wyposażona w: bezciśnieniowy, termoplastyczny, anatomicznie wyprofilowany mankiet żelowy, rurkę o kształcie eliptycznym, spłaszczoną w przekroju poprzecznym, wyraźnie wyczuwalny bloker zgryzu, blokadę nagłośni, stabilizator położenia w jamie ustnej, kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej w rozmiarze 12F, jednorazowego użytku. Rozm. 1 (2-5 kg) rozm. 1,5 (5-12kg) rozm. 2 (10-25kg), rozm. 2,5 (25-35kg), rozm. 3 (30-50kg), rozm. 4 (50-90kg) bez DEHP. Pakowana pojedynczo, op. zawiera 1 szt. | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  48  -  Dren miękki do drenażu opłucnej. Zestaw do drenażu opłucnej

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dren miękki z trokarem do drenażu opłucnej trokar tępy dla noworodków rozmiar: 8F x 89mm średnica zewn. 2,64mm oraz 10F x 215mm średnica zewn.3,3mm (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego), sterylny, odporny na załamania, wykonany z PCV, gładki, linia Rtg, atraumatycznie zaoblona końcówka, znaczniki głębokości. Pakowany pojedynczo. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren miękki z trokarem do drenażu opłucnej trokar tępy dla dorosłych z zakończeniem zamkniętym rozmiar: 20Ch x 40cm oraz 18Ch x 25cm (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego), sterylny, odporny na załamania, wykonany z PCV, gładki, linia Rtg, otwory ssące gładko wykończone, zintegrowany łącznik, znaczniki głębokości co 2cm. Pakowany pojedynczo. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego lub grawitacyjnego) z wodną regulacją siły ssania i odłączanym drenem z zastawką wodną. Skład: Komora kolekcyjna poj. 2100 ml wyskalowana co 5 ml do objętości 200 ml i co 10 ml do 2000 ml, komora wodnej regulacji siły ssania z barwnikiem ułatwiającym odczyt wartości siły ssania, zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, zawór uwalniający ciśnienie dodatnie, samouszczelniający bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu, dren łączący. Zestaw sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie podwójne. | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  49  -  Przetwornik i czujnik do pomiaru ciśnienia i pomiarów hemodynamicznych

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dla dorosłych, pojedynczy, możliwy do zastosowania z platformą hemodynamiczną EV1000 firmy Edwards Lifesciences, długość linii: 20+130+150cm, średnica zewn. linii 4,00±0,10mm, średnica wewn. linii 2,85±0,10mm, sterylny, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca możliwy do zastosowania z platformą hemodynamiczną EV1000 firmy Edwards Lifesciences, długość linii min. 150cm, sterylny, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  50  -  Zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Modułowy zamknięty system do wielokrotnego odsysania wydzieliny z dróg oddechowych składający się z pakowanego oddzielnie: cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę, pozbawiony DEHP, rozmiar: 10, 12, 14, 16 Fr oraz z podwójnie obrotowego adaptera (łącznika) o kącie 45 stopni i czasie użycia do 7 dni, z możliwością wymiany cewnika, z samodomykającą się silikonową dwudzielną zastawką komory płuczącej, z obrotowym, zamykanym portem do przepłukiwania cewnika lub podawania leków w formie płynnej. Pakowany pojedynczo op. 1 kpl. | op | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  51  -  Zestaw do pobierania komórki jajowej

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do pobierania komórki jajowej sterylny, skład: nierdzewna piasta z uchwytem do kontroli końcówką palca, nierdzewna igła do aspiracji, system do podłączania strzykawki, teflonowy wężyk z możliwością podłączenia strzykawki, nierdzewna tępa kaniula i wężyk z PCV do połączenia z pompą do aspiracji, nietoksyczny, apirogenny, pakowany pojedynczo. Rozmiar 16G/ 17G. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  52  -  Woreczki ekstrakcyjne do laparoskopii

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Woreczek ekstrakcyjny samootwierający się sterylny do laparoskopii wprowadzany przez kaniulę trokara o śr. 10-11 mm, wyposażony w prowadnicę i popychacz. Rozmiary: poj. 800ml (średnica wylotu woreczka 10cm) i pojemność 200 ml (średnica wylotu woreczka 6cm). Pakowany pojedynczo. | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  53  -  Układy oddechowe do znieczuleń pediatryczne i akcesoria do układów oddechowych

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Układ oddechowy dwururowy, karbowany do aparatu do znieczulenia, pediatryczny, średnica rur 15mm, rury rozciągliwe w zakresie od 0,6m-1,8m, wykonane z polipropylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długosci 1m, wykonana z polietylenu, worek bezlateksowy poj. 0,5l, rura z workiem połączone, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni. Pakowany pojedynczo, opakowanie foliowe. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worek oddechowy pediatryczny, do układów anestetycznych, pojemność 1 l, złącze 22F, bez lateksu, niesterylny, pakowany pojedynczo. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  54  -  Paski do łączenia brzegów skóry

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Paski do łączenia brzegów skóry, do zamykania ran, wzmocnione, sterylne, wymiary ok. 6mm x 75mm op. 3 szt. | op | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  55  -  Zestawy do przetoczeń do pomp Alaris GW 800 i Alaris CC Guardrails

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do przetaczania krwi do pomp objętościowych ALARIS GW800 z łącznikiem Y, z komorą kroplową, z filtrem 200µm i zaworem zwrotnym Luer, dł. 290cm. Jednorazowego użytku, sterylny bez lateksu i DEHP | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do przetaczania płynów/ leków światłoczułych- bursztynowy, do pomp objętościowych ALARIS GW800, wykonany z PCV, z zaworem zabezpieczajacym przed syfonowaniem, z zabezpieczeniem przed wolnym przepływem, z filtrem 15µm w komorze kroplowej, dł. 250cm. Jednorazowego użytku, sterylny bez lateksu i DEHP | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do pomp infuzyjnych Alaris CC Guardrails, przezroczysty, powlekany polietylenem z krążkiem kontroli okluzji i zaciskiem dł. 200cm. Jednorazowego użytku, sterylny, bez lateksu i DEHP. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  56  - Serwety włókninowe z otworem samoprzylepnym

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Serweta operacyjna włókninowa dwuwarstwowa, włóknina barierowa z otworem samoprzylepnym. Rozmiar serwety 75 x 75-90cm otwór 7-8cm, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy