Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 14.06.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz środków ochrony indywidualnej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/07/22

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 10-13.06.2022r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy –  pakiet nr 5, pozycja nr 1

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanych z PTFE.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy –  pakiet nr 5, pozycja nr 1

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy –  pakiet nr 5, pozycja nr 1

Proszę o dopuszczenie kaniuli posiadające 2 paski RTG.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy –  pakiet nr 5, pozycja nr 1

Proszę o dopuszczenie kaniuli posiadające 3 paski RTG.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy –  pakiet nr 5, pozycja nr 1

Proszę o dopuszczenie kaniuli z zastawką antyzwrotną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 1

Proszę o odstąpienie od wymogu zabezpieczania koreczka portu bocznego poprzez obrót.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 1

Proszę o dopuszczenie kaniuli o podanych wymiarach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 | 95 m/min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 32 | 65 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| Żółty | 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min |
| Fioletowy | 26 G | 0,6 x 19 | 17 ml/min |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 1

Proszę o dopuszczenie kaniuli o podanych wymiarach:

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakietu nr 5, pozycja nr 1

Proszę o dopuszczenie kaniuli o podanych wymiarach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,2 x 45 | 343 |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 196 |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 128 |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 33 | 90 103 |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 33 1,1 x 25 | 61 65 |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 |
| Żółty | 24 G | 0,7 x 19 | 22 |
| Fioletowy | 26 G | 0,6 x 19 | 10 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 1

Proszę o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga kaniulę z koreczkiem z trzpieniem poniżej krawędzi.

Pytanie nr 11

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 2

Proszę o odstąpienie od wymogu zabezpieczania koreczka portu bocznego poprzez obrót.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli posiadające 6 pasków RTG.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli posiadającej 3 paski RTG.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy– pakiet nr 5, pozycja nr 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli posiadającej 2 paski RTG.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli z polimerowym zatrzaskiem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli o wymiarach 16G x 45 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 3

Proszę o dopuszczenie kaniuli o podanych wymiarach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,0 x 45 | 290 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 225 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 155 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 32 | 96 ml/min 103 ml/min |
| Różowy | 20 G | 1,0 x 32 | 59 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 42 ml/min |
| Żółty | 24 G | 0,74 x 19 | 29 ml/min |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 3

Proszę o dopuszczenie kaniuli o podanych wymiarach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| Zielony | 18 G 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 32 | 100 ml/min 105 ml/min |
| Różowy | 20 G 20 G | 1,1 x 32 1,1 x 25 | 61 ml/min 65 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| Żółta | 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min |
| Fioletowa | 26 G | 0,6 x 19 | 17 ml/min |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 3

Proszę o dopuszczenie kaniuli o podanych wymiarach:

| Gauge | Kolor | Przepływ ml/min | Rozmiar mm | Długość mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14G | Orange | 270 | 2.10 | 45 |
| 16G | Grey | 200 | 1.80 | 45 |
| 17G | White | 140 | 1.50 | 45 |
| 18G | Green | 85 | 1.30 | 32 |
| 18G | Green | 85 | 1.30 | 45 |
| 20G | Pink | 55 | 1.10 | 32 |
| 22G | Blue | 33 | 0.90 | 25 |
| 24G | Yellow | 18 | 0.70 | 19 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 3

Proszę o dopuszczenie kaniuli posiadające 6 pasków RTG.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 3

Proszę o dopuszczenie kaniuli z zastawką antyzwrotną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 3

Proszę o dopuszczenie kaniuli z filtrem hydrofobowym.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ (dodatek nr 2), Zamawiający w pozycji nr 3 pakietu nr 5 wymaga zaoferowania kaniul z hydrofobowym filtrem gwarantującym  wysokie bezpieczeństwo (zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę).

Pytanie nr 24

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 3

Proszę o dopuszczenie kaniuli z portem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 1

Proszę o dopuszczenie czepków pakowanych po 100 sztuk w folię.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wycenę czepków w op. 100 szt. przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania (wówczas również w kolumnie „j.m.” Wykonawca winien zmienić zapis - zamiast szt. to op.). Zamawiający nie dopuszcza czepków pakowanych w folię, czepki winny być pakowane w sztywnych, trwałych kartonikach z dyspenserem.

Pytanie nr 26

Dotyczy – pakiet nr 18, pozycja nr 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 27

Dotyczy – pakiet nr 18, pozycja nr 3

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 28

Dotyczy – pakiet nr 18, pozycja nr 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez logo na przyrządzie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 29

Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja nr 2

Proszę o dopuszczenie cewników tylko w rozmiarach nr 12 ,14 ,16 ,18 ,20.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający potrzebuje również cewników w rozmiarach 22 i 24.

Pytanie nr 30

Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja nr 4

Proszę o dopuszczenie przewodów o dł. 200 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Przewody o długości 200 cm są za krótkie.

Pytanie nr 31

Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja nr 5

Proszę o dopuszczenie masek w rozmiarach tylko M ,L ,XL.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.obowy filtr gwaran

Pytanie nr 32

Dotyczy – pakiet nr 37, pozycja nr 1

Proszę o dopuszczenie maski będącej tylko Środkiem Ochrony Indywidualnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli żylnej wykonanej z  z  PTFE  z czterema inkorporowanymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany przy pomocy samodomykającego się koreczka. Średnica i długość kaniuli kodowana kolorystycznie.  Kaniula winna być wyposażona w hydrofobową membranę, gwarantującą wysokie bezpieczeństwo (zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę).  Koreczek kaniuli z trzpieniem powyżej krawędzi co umożliwia bezpieczną aplikację  i wskazuje kierunek nakładania . Oznaczenie Producenta na kaniuli (umożliwiająca identyfikację producenta). Rozmiary: 16Gx45  mm; 17Gx45 mm; 18Gx  45 mm; 20Gx32 mm; 22Gx25 mm; 24 G 0,7 x 19 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej  kaniuli  żylnej z  czterema inkorporowanymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny, plastikowy  zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Wyposażona w samodomykający  koreczek portu górnego. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli, zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący  wysokie bezpieczeństwo (zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę). Rozmiary:  16Gx45mm; 17Gx45mm; 18G- 33mm,45mm; 20G-25mm, 33mm; 22G-25mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: bezpieczna kaniula żylna bez portu. Kaniula wykonana z poliuretanu (PUR) z  wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminującym wpływ krwi podczas kaniulacji. Wyposażona w mechanizm w pełni izolujący igłę po kaniulacji  zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli, zgodnie z normami ISO. Zintegrowana zastawka antywypływową bez  potwierdzonej  testem efektywności bariery mikrobiologicznej przy ekspozycji na obciążenie mikrobiologiczne. Rozmiary:  14Gx31mm;  16G- 31mm,  18Gx 31mm, 18Gx 450 mm; 20Gx 25 mm i 31 mm; 22Gx25 mm; 24Gx 19  mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36

Dotyczy – pakiet nr 8, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 4 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę. Czas pracy strzygarki w pełni naładowany akumulator min. 90 minut.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna  34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy III.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 38

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm), wyrób medyczny klasy III.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 39

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x80cm (całkowita 70x80cm), wyrób medyczny klasy III.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 40

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej wykonana z poliuretanu o grubości  30±5µ  , pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski  o szerokości min.4,25cm ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej : 45 x 28 cm
Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO.  Opakowanie zbiorcze: karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 41

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej wykonana z poliuretanu o grubości  30±5µ  , pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski  o szerokości min.4,25cm ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej : 45 x55 cm 
Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO.  Opakowanie zbiorcze: karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 42

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej wykonana z poliuretanu o grubości  30±5µ  , pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski  o szerokości min.4,25cm ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej :  45 x 75 cm
Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO.  Opakowanie zbiorcze: karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 43

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej wykonana z poliuretanu o grubości  30±5µ  , pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski  o szerokości min.4,25cm ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej : 56 x 80 cm
Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO.  Opakowanie zbiorcze: karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 44

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okrągłego czepka w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ±53 cm z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze max. 12 g/m2. Kolor zielony lub biały do wyboru. Pakowany po 100 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45

Dotyczy – pakiet nr 36

Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga półmasek FFP3 o podwójnej ochronie spełniających normę PN – EN 149+A1:2010  (jako środek ochrony indywidualnej kategoria III, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, plus normę EN 14683:2019+AC:2019 (jako wyrób medyczny klasy I, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 )?

Półmaski spełniające powyższe normy charakteryzują się ochroną pasywno – aktywną czyli chronią zarówno użytkownika (jako środek ochrony indywidualnej) jak i otoczenie (jako wyrób medyczny).

Odpowiedź:

Pytanie nr 46

Dotyczy – pakiet nr 36

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty na produkt równoważny: Półmaska filtrująca  FFP3 NR zgodna z wymaganiami normy EN 149:2001 + A1:2009 o działaniu aktywno-pasywnym, w kształcie maski medycznej, bez zaworu, o niskich oporach oddechowych poprawiających komfort oddychania, w kształcie maski medycznej, wielowarstwowa, warstwy wewnętrzna i zewnętrzna wykonane z włókniny osłonowej typu Spund-Bond, warstwy filtracyjne wykonane z włókniny filtracyjnej typu Melt-Blown, o potwierdzonej skuteczności filtracji wobec aerozoli i cząstek stałych na poziomie ≥ 99%, poziom filtracji bakteryjnej BFE ≥ 99% oraz o potwierdzonej skuteczności filtracji na poziomie cząsteczki koronawirusa. Maska ze zintegrowanym zaciskiem nosowym, zabezpieczonym piankową uszczelką oraz z systemem doszczelnienia podbródka. Mocowana na gumki z klipsem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy oraz eliminacji ucisku uszu. Nieuczulająca, przeznaczona do użycia na 8 godzin. Oznakowanie na masce zgodnie z w/w normą. Produkt do użytku w środowisku medycznym zgodny z norma EN 14683 typ I, II, IIR, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz. U. z 2016 r. poz. 210). Dla zapewnienia wymaganej czystości biologicznej każda sztuka pakowana osobno.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania maski o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 47

Dotyczy – pakiet nr 36

Maseczki używane w placówkach medycznych powinny stanowić ochronę zarówno dla użytkownika jak i dla pacjenta jednak takich wymogów nie spełniają maski z zaworem oddechowym, ponieważ wydychane powietrze nie jest filtrowane. Maski z zaworem oddechowym nie stanowią ochrony pasywno-aktywnej, służą tylko do ochrony użytkownika.

Czy w związku z powyższym w celu zapewniania bezpiecznych warunków pracy oraz zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych Zamawiający wymaga, aby półmaski filtrujące FFP3 nie posiadały zaworu oddechowego i były zgodne normą PN – EN 149+A1:2010 – dotyczącą klasy filtracji cząstek stałych i aerozoli oraz normą EN 14683:2019+AC:2019 – dotyczącą filtracji bakteryjnej i czystości mikrobiologicznej?

Odpowiedź:

Zmawiający wymaga zgodnie z SWZ, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania maski o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 48

Dotyczy – pakiet nr 36

Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy Zamawiający w celu zwiększenia bezpieczeństwa wymaga, aby każda maska była pakowana indywidualnie, dla zachowania czystości biologicznej oraz zapobiegania zakażeniom krzyżowym?

Odpowiedź:

Zmawiający wymaga zgodnie z SWZ, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania maski o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 49

Dotyczy – pakiet nr 36-37

Czy Zamawiający w celu potwierdzenia wymaganych parametrów lub w przypadku, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwość do oferowanych produktów, będzie wymagał dostarczenia próbek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił takiego wymogu w SWZ.

W celu potwierdzenia  zgodności oferowanych dostaw (towaru) z wymaganymi cechami opisanymi w SWZ i załącznikach do SWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: ulotki/ prospektu/ instrukcji użytkowania/ katalogu lub jego części z dokładnym opisem  oferowanego przedmiotu zamówienia (w języku polskim). Dokumenty te winny potwierdzać zgodność zaoferowanego produktu z przedmiotem zamówienia, określonym w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do  SWZ), w tym winny wskazywać: producenta, nazwę handlową oraz parametry techniczne zaoferowanego wyrobu. Jeżeli ww. dokumenty nie będą potwierdzały wszystkich wymaganych parametrów, Wykonawca jest zobowiązany złożyć dodatkowo oświadczenie, że oferowany towar spełnia wszystkie wymagane parametry techniczne określone w załączniku nr 2 do SWZ (tabela), przy czym oświadczenie to nie może zastąpić w/w dokumentów.

## W związku z tym, że Dyrektywa 93/42/EWG / dyrektywa medyczna obowiązywała do 26 maja 2021, a od 26 maja 2021r. obowiązuje Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/74 oraz w związku ze zmianą ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SWZ (pakiet nr 37), w następujący sposób:

„Półmaska filtrująca z ochroną aktywno-pasywną. Filtracja ≥ 94,9% potwierdzona badaniami cząstkami 60-160 nanometrów odpowiadającymi wielkości koronawirusa. Czysta mikrobiologicznie. Nie powoduje parowaniu okularów. Posiada certyfikat badania typu UE na zgodność z normą EN 149:2001+A1:2009 (Środek Ochrony Indywidualnej) oraz stanowi wyrób medyczny klasy I zgodny z dyrektywą 93/42/EWG Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/74 w sprawie wyrobów medycznych. Wyrób podlega procedurze oceny zgodności na podstawie aktualnej ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Dz.U. 2010 r. Nr 107, poz. 679 z póź. zm. oraz rozporządzania Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych Dz. U. 2016 r. poz. 211. Produkt pakowany jednostkowo.

Badania półmasek filtrujących winny być przeprowadzone zgodnie z normą EN 149:2001 + A1:2009 (oznaczaną w Polsce jako PN-EN 149+A1:2010) Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące.

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 50

Dotyczy – pakiet nr 37

Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie, czy Zamawiający w celu ochrony nosa, a co ważniejsze zapewnienia ścisłego przylegania maseczki do twarzy, co gwarantuje większą szczelność i zapobiega parowaniu okularów podczas użytkowania, wymaga regulowanego usztywnienia w okolicy nosa dodatkowo z piankową uszczelką?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z zapisami SWZ (dodatek nr 2 do SWZ) nie wymaga aby maska posiadała regulowane usztywnienie w okolicy nosa z piankową uszczelką, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 51

Dotyczy – pakiet nr 37

Czy w związku z tym, że półmaski filtrujące FFP2 będą używane do procedur medycznych                                             i chirurgicznych, Zamawiający wymaga również badań dotyczących potwierdzenia odporności na penetrację krwią syntetyczną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił takich wymagań w SWZ, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 52

Dotyczy – pakiet nr 37

Czy dla zwiększenia szczelności Zamawiający wymaga, aby gumki w półmasce filtrującej posiadały klips do ich połączenia z tyłu głowy?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z zapisami SWZ (dodatek nr 2 do SWZ) nie wymaga aby gumki w półmasce filtrującej posiadały klips do ich połączenia z tyłu głowy, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 53

Dotyczy – pakiet nr 7, pozycja nr 1-5

Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki były pakowane w opakowania A'30 szt ?

Odpowiedź:

Zamawiający w pozycji 1-5 pakietu nr 7 nie określił sposobu pakowania pieluchomajtek. Zamawiający, zgodnie z dodatkiem nr 2 do SWZ oczekuje wyceny pieluszek za szt., natomiast dopuszcza możliwość wyceny produktu w opakowaniach a'30 szt. przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania (wówczas również w kolumnie „j.m.” Wykonawca winien zmienić zapis - zamiast szt. - op.).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluchomajtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 54

Dotyczy – pakiet nr 7, pozycja nr 1-3

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających min. 2 elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta i 4 elastyczne przylepcorzepy oraz wewnętrzne osłonki skierowane na zewnątrz zapobiegające wydostawaniu się cieczy z pieluchy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, natomiast dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluchomajtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 55

Dotyczy – pakiet nr 7, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga , aby pieluchomajtki rozm. M miały obwód w pasie min. 75-110 cm i min. chłonność na poziomie 2900 g, wg normy ISO11948-1?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, natomiast dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluchomajtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 56

Dotyczy – pakiet nr 7, pozycja nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki rozm. L miały obwód w pasie min. 100-150 cm i min. chłonność na poziomie 3200 g, wg normy ISO11948-1?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, natomiast dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluchomajtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 57

Dotyczy – pakiet nr 7, pozycja nr 13

Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki rozm. XL miały obwód w pasie min. 130-170 cm i min. chłonność na poziomie 3200 g wg normy ISO11948-1 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, natomiast dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluchomajtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022r.

Pytanie nr 58

Dotyczy – pakiet nr 7, pozycja nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby obwód w talii i biodrach pacjenta (pas biodrowy) wynosił 105-155 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, natomiast dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluchomajtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022r.

Pytanie nr 59

Dotyczy – pakiet nr 7, pozycja nr 5

Czy Zamawiający wymaga, aby obwód w talii i biodrach pacjenta (pas biodrowy) wynosił 80-125 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, natomiast dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluchomajtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022r.

Pytanie nr 60

Dotyczy – pakiet nr 7, pozycja nr 6-8

Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci posiadające elastyczne uszy w tylnej części pieluszki w miejsce ściągacza taliowego oraz elastycznych przylepcorzepów? Elastyczne uszy zapewniają dobre dopasowanie pieluszki do ciała dziecka oraz ułatwiają zakładanie pieluszek?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluchomajtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022r.

Pytanie nr 61

Dotyczy – pakiet nr 7, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci, które  posiadają atest PZH lub opinię IMID.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluchomajtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022r.

Pytanie nr 62

Dotyczy – pakiet nr 31, pozycja nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby podkład 60 x 60 cm posiadał min. chłonność wg normy ISO 11948-1 - 600 g?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania podkładów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 63

Dotyczy – pakiet nr 31, pozycja nr 4

- Czy Zamawiający wymaga, aby podkład 90 x 60 cm posiadał min. chłonność wg normy ISO 11948-1 - 950 g ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania podkładów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 64

Dotyczy – wzoru umowy

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 65

Dotyczy – wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację  § 9 w następujący sposób:

2. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Tym samym zamawiający modyfikuje zapis dodatku nr 6 do SWZ (wzór umowy) – §9 ust. 2 w następujący sposób:

W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części dostawy spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Zmodyfikowany dodatek nr 6 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 66

Dotyczy – pakiet nr 21, pozycja nr 1, 3 i 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu w pozycjach nr 1, 3, 9, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 67

Dotyczy – pakiet nr 21, pozycja nr 1, 3 i 9

Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SWZ – rozdział 4, punkt 3, podpunkt 1)? Dla takiego asortymentu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ (rozdział 4, punkt 3 p/pkt. 1), Zamawiający dla produktów niebędących wyrobem medycznym wymaga złożenia oświadczenia:

Oferowany wyrób medyczny (jeżeli dotyczy) winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach  medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 974) oraz z aktami wykonawczymi do niej. Przez dokument dopuszczający wyrób medyczny do obrotu rozumie się w szczególności Deklarację zgodności CE.

Na potwierdzenie powyższego wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie na druku ofertowym (dodatek nr 1 do SWZ).

Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania się przez wykonawcę stosownym dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższych wymogów, tj.:

- certyfikat CE,

- świadectwo dopuszczenia do obrotu na rynku polskim dla asortymentu będącego wyrobem medycznym (jeśli wymagane). W przypadku zaoferowania produktu niebędącego wyrobem medycznym, Wykonawca składa oświadczenie, iż proponowany produkt nie został zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.  o wyrobach medycznych.

W/w dokumenty zostaną przekazane w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania (po podpisaniu umowy). Dokumenty w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Pytanie nr 68

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 4

Czy zamawiający wydzieli poz. 4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma możliwości zmiany ogłoszenia o zamówieniu poprzez dodanie kolejnych zadań/ pakietów.

Pytanie nr 69

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę koreczków w op. 100 szt. przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania (wówczas również w kolumnie „j.m.” Wykonawca winien zmienić zapis - zamiast szt. to op.) pod warunkiem, że każdy koreczek jest pakowany osobno.

Pytanie nr 70

Dotyczy – pakiet nr 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę czepków w op. 100 szt. przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania (wówczas również w kolumnie „j.m.” Wykonawca winien zmienić zapis - zamiast szt. to op.). Czepki winny być pakowane w sztywnych, trwałych kartonikach z dyspenserem.

Pytanie nr 71

Dotyczy – pakiet nr 13

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 72

Dotyczy – pakiet nr 18, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 73

Dotyczy – pakiet nr 18, pozycja nr 1-3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów (poz. 2 i 3 pakietu nr 18). W celu prawidłowego oznakowania wyrobu medycznego, producent powinien umieścić na opakowaniu/etykiecie wyrobu informacje określone w  ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach  medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 974) oraz z aktami wykonawczymi do niej.

Pytanie nr 74

Dotyczy – pakiet nr 18, pozycja nr 1-3

Czy zamawiający wymaga opakowania papier folia?

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowania papier-folia.

Zamawiający dopuszcza przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 75

Dotyczy – pakiet nr 18, pozycja nr 1-2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 76

Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja nr 1-2, 4

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający nie ma możliwości zmiany ogłoszenia o zamówieniu poprzez dodanie kolejnych zadań/ pakietów.

Pytanie nr 77

Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja nr 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę woreczków do pobierania moczu w op. 100 szt. przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania (wówczas również w kolumnie „j.m.” Wykonawca winien zmienić zapis - zamiast szt. to op.).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania woreczków o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Pytanie nr 78

Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Czy zamawiający dopuści dren o dł. Min. 90 cm?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę worków do moczu w op. 10 szt. przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania (wówczas również w kolumnie „j.m.” Wykonawca winien zmienić zapis - zamiast szt. to op.).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania worków o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Zamawiający nie dopuszcza drenu  o długości min. 90 cm.

Pytanie nr 79

Dotyczy – pakiet nr 17, pozycja nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE NR 17 poz. 1 Zamawiający dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30 dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki – Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku. Opakowanie 100 szt. wiaderko posiadające możliwość wymiany wkładów z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W przypadku zaoferowania ściereczek w op. 100 szt. w rolce, Wykonawca wówczas winien wycenić 600 rolek produktu.

Zamawiający nie wymaga zaoferowania wiaderek dozujących, natomiast dopuszcza taką możliwość.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ściereczek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 14.06.2022 r.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Adam Koniuk

(podpis na oryginale)

Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wiadomska-Łażewska

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 14 czerwca 2022 r.