## 1 - Wyroby medyczne
Załącznik nr 1
PAKIET NR 1 Wyroby medyczne
Lp. | Nazwa i rozmiar | Rozmiar | Jednost.miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent,nazwa handlowa,nr.kata.
1. | Rurka intubacyjna Polarna-Południowa (wygięta do dołu), ustna, wykonana z termoplastycznego PCV, z otworem Murphy"ego, o wygładzonych krawędziach wewnątrztchawiczych, średnica rurki podana na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu, linia widoczna w rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana po dwóch stronach rurki, sterylnie pakowana, jednorazowa. | 3 | szt. | 5
2. |  | 3.5 | szt. | 15
3. |  | 4 | szt. | 20
4. |  | 4.5 | szt. | 50
5. |  | 5 | szt. | 110
6. |  | 5.5 | szt. | 50
7. |  | 6 | szt. | 25
8. |  | 6.5 | szt. | 10
9. |  | 7 | szt. | 5
10. |  | 7.5 | szt. | 10
11. | Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjętościowym typu soft seal widoczne w rtg , ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, transparentny balonik kontrolny oraz dren łączący z rurką, nietransparentny łącznik 15 mm , w komplecie tasiemka oraz samoblokujący się mandryn jednorazowa, sterylna. | 6.5 | szt. | 5
12. |  | 7 | szt. | 10
13. |  | 7.5 | szt. | 30
14. |  | 8 | szt. | 20
15. |  | 8.5 | szt. | 5
16. |  | 9 | szt. | 5
17. | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa (bez wielorazowego peana) z rurką tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania i z mankietem | 7 | szt. | 10
18. |  | 8 | szt. | 15
19. |  | 9 | szt. | 1
20. | Rurka intubacyjna bez mankietu o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV - półprzezroczysta. Jednocześnie rurka nie może być zbyt miękka aby umożliwiała zaintubowanie bez prowadnicy. Linia rtg i centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki. Nazwa producenta i średnica podane na korpusie rurki i łączniku 15 mm. Jednorazowa, sterylna. | 2 | szt. | 10
21. |  | 2.5 | szt. | 20
22. |  | 3 | szt. | 10
23. |  | 3.5 | szt. | 20
24. |  | 4 | szt. | 10
25. |  | 4.5 | szt. | 10
26. |  | 5 | szt. | 10
27. |  | 5.5 | szt. | 5
28. |  | 6 | szt. | 5
29. | Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy"ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym lub korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Linia widoczna w rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki. Sterylnie pakowana, jednorazowa. | 5 | szt. | 50
30. |  | 5.5 | szt. | 85
31. |  | 6 | szt. | 55
32. |  | 6.5 | szt. | 55
33. |  | 7 | szt. | 140
34. |  | 7.5 | szt. | 560
35. |  | 8 | szt. | 215
36. |  | 8.5 | szt. | 30
37. |  | 9 | szt. | 15
38. |  | 9.5 | szt. | 5
39. |  | 10 | szt. | 10
40. | Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV lub silikonu, z mankietem, z przewodem łączącym balonik kontrolny, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłości, z informacją o nazwie producenta i rozmiarem maski i przedziale wagowym pacjenta, sterylna. | 2 | szt. | 35
41. |  | 2.5 | szt. | 30
42. |  | 3 | szt. | 30
43. |  | 4 | szt. | 65
44. |  | 5 | szt. | 55
45. | Rurka intubacyjna zbrojona prosta z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy"ego, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym lub korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki. Sterylnie pakowana, jednorazowa | 6 | szt. | 2
46. |  | 6.5 | szt. | 5
47. |  | 7 | szt. | 10
48. |  | 7.5 | szt. | 20
49. |  | 8 | szt. | 10
50. |  | 8.5 | szt. | 2
51. | Linia do ogrzewacza płynów infuzyjnych i krwi |  | szt. | 10
52. | Miękka szeroka opaska do rurki tracheostomijnej – piankowa, dla dorosłych |  | szt. | 50
53. | Prowadnica do trudnych intubacji jednorazowa typu Bougie , sterylna. |  | szt. | 110
54. | Prowadnica jednorazowa, sterylna. | 2 | szt. | 10
55. |  | 4 | szt. | 60
56. |  | 5 | szt. | 10
57. | Wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, 15Ch/60 cm, wielorazowa, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem bez zawartości PCV, w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia |  | szt. | 2
58. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca ( poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadającymi możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), strzykawka luer -lock 30ml, worka do drenażu 2000ml, skalpela do nacięcia skóry. | CH9 | szt. | 10
59. |  | CH12 | szt. | 3
60. | Regulator przepływu zakres regulacji od 2-5 ml do 200-350ml/godz. |  | szt. | 350
61. | Dren z trokarem tępym z zamknietym zakończeniem; wykonany z miękkiego PCV; znaczniki RTG co 2 cm; sterylny; długośc 25cm; | CH16 | szt. | 15
62. | Dren z trokarem tępym z zamknietym zakończeniem; wykonany z miękkiego PCV; znaczniki RTG co 2 cm; sterylny; długośc 40cm; | CH20 | szt. | 5
63. | Dren z trokarem tępym z zamknietym zakończeniem; wykonany z miękkiego PCV; znaczniki RTG co 2 cm; sterylny; długośc 40cm; rozmiar 24 CH | CH24 | szt. | 5
64. | Igły do nakłuć lędźwiowych 0,45 x11,5 cm typu „Pencil Point” z prowadnicą |  | szt. | 10
65. | Rurka nosowo – gardłowa, z PCV, , bez lateksu; jałowa; jednorazowa; | 7 | szt. | 20
66. | Rurka nosowo – gardłowa, z PCV, , bez lateksu; jałowa; jednorazowa; | 8 | szt. | 20
67. | Zestaw do drenażu opłucnej metodą Seldingera; dren 12F, 28-30 cm |  | szt. | 5
68. | Worek oddechowy o pojemności 2l |  | szt. | 40
x | RAZEM |  | X | X | X | X | 0 | x | 0 | 0
Wartość netto dla pakietu 1 wynosi: .............................. |  |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 1 wynosi: ............................ |  |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 2 - Wyposażenie Bloku Operacyjn
Załącznik nr 1
PAKIET NR 2 Wyposażenie Bloku operacyjnego
Lp. | Nazwa | Jednost.miary | Ilość
1. | Elektroda bierna,jednorazowa, bierna neutralna jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne częsci, powierzchnia ogólna 168cm2 +/-1cm2, powierzchnia czynna 103cm2, grubość hydrożelu 0,69mm+/-1mm, pakowana pojedynczo, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 163,5x117mmelona na dwie równe symetryczne części, owalna, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, żelowa,powierzchnia całkowita 165-170cm², powierzchnia aktywna 105-108cm², grubość 1,6-1,7mm, pakowana pojedynczo, bez kabla posiadająca dodatkowy system zapobiegający gromadzeniu prądu elektrycznego pomiędzy częścią aktywną a kablem łączącym elektrodę z diatermią | szt. | 1000
2. | Elektroda bierna noworodkowa, jednorazowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, żelowa, powierzchnia ogólna 83cm2, powierzchnia czynna 31cm2, grubość 1,65mm, pakowana pojedynczo | szt. | 50
3. | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla 300cm +/- 10cm, długość uchwytu 191mm +/- 3mm, z wymiennym nożykiem dł. 70mm+/- 1mm, wtyk 2,36±0,02mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał obudowy uchwytu – ABS, biokompatybilny, oraz bez pirogenów, bez lateksu, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 Mhz | szt. | 600
4. | Uchwyt monopolary jednorazowego użytku, jałowy, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 3-pin, z długim nożykiem, długość kabla 320cm+/-3%, długość uchwytu 145mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedyńczo. | szt. | 25
5. | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, jałowy, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, dł. kabla 320cm+/-3%, dł.uchwytu 145mm, z kulką, wtyk do elektrod 2,38mm, waga 70g+/-3%, wtyk do diatermii 3-pinowy, pakowany pojedynczo. | szt. | 20
6. | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, jałowy, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, dł. kabla 320cm+/-3%, dł. uchwytu 145mm, z długą igłą, wtyk do elektrod 2,38mm, waga 70g+/-3%, wtyk do diatermii 3-pinowy, pakowany pojedyńczo. | szt. | 10
7. | Czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe z drutem barowym dla identyfikacji w Rtg, wymiary 50x50x6 mm , pakowany pojedyńczo, przyklejany, waga do 3g | szt. | 100
8. | Marker medyczny do skóry, jednorazowy, jałowy z linijką 15 cm | szt. | 50
9. | Zestaw do strippingu zylakow kończyn dolnych; opakowanie a 12 sztuk | op | 6
10. | Osłona na uchwyty lamp operacyjnych, jałowa, jednorazowa, pakowana pojedynczo, do uchwytów 20-40mm, średnica dysku 11,6-11,8cm, biokompatybilna, woreczek z polietylenu, wymiary woreczka 9,5x12cm, wolna od lateksu, zgodny z Rozporządzeniem UE 2017/745. | szt. | 2200
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
Wartość netto dla pakietu 2 wynosi: .............................. |  |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 2 wynosi: ............................ |  |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 3 - Asortyment jednorazowy
Załącznik nr 1
PAKIET NR 3 Asortyment jednorazowy
Lp. | Nazwa | Jednost.miary | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent,nazwa handlowa,nr.kat.
1. | Zestaw do drenażu przezskórnego o składzie: - Kateter pigtail 9F x 26 cm - Igła dwuczęściowa 15G x 29 cm - opaska zaciskowa - Kołnierz | op. | 30
2. | Przedłużacz do drenażu przezskórnego; rozmiar 12F, długość 25 cm | szt. | 30
3. | Butelka do długotrwałego odsysania ran (sterylna) 250 ml | szt. | 20
4. | Butelka do długotrwałego odsysania ran (sterylna) 400 ml | szt. | 30
5. | Kranik trójdrożny | szt. | 300
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 0
Wartość netto dla pakietu 3 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 3 wynosi: .........................… |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 4 - Wyposażenie bloku operacyjn
Załącznik nr 1
PAKIET NR 4 Wyposażenie bloku operacyjnego II
Lp. | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent,nazwa handlowa,nr.kat.
1 | Stapler ze stalowym lub tytanowymi zszywkami pokrytymi teflonem (35zszywek), grubość drutu 0,56-0,58 mm, rozpiętość zszywki ok. 6-7mm, nóżka zszywki 3,5mm-4,2mm. Opakowanie a 6 szt. | op. | 10
2 | Tkana siatka polipropylenowa , monofilamentowa ,posiadająca niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki oraz ułatwiające jej pozycjonowanie w trakcie implantacji . Waga 60g/m2 , grubość 0,53 mm , rozmiar porów 1,5 mm. Rozmiar : 5 cm x 10 cm . Pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcie na powierzchni; opakowanie a 5 sztuk | op. | 6
3 | Szew 1; nić syntetyczna , jednowłóknowa z pętlą, absorpcja w procesie hydrolizy, po 13 miesiącach od wszczepienia; 1/2 obwodu koła igła okrągła 48mm Taper; opakowanie a 24 sztuki | op. | 6
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
Wartość netto dla pakietu 4 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 4 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 5 - Wyposażenie bloku operacyjn
Załącznik nr 1
PAKIET NR 5 Wyposażenie bloku operacyjnego III
Lp. | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent,nazwa handlowa,nr.kat.
1. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Op a 3 sztuki | op. | 5
2. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Op a 6 sztuk | op. | 4
3. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Op a 3 sztuki | op. | 6
4. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; op a 6 sztuk | op. | 4
| Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) i oddzielnie cienkiej (3,5mm przed zamknięciem; 1,5 p ozamknięciu) ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco- spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. Op a 3 sztuki | op. | 3
| Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych Tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po Zamknięciu) i oddzielnie cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5 po zamknięciu) op. a 6 sztuk | op. | 2
5. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) i oddzielnie cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco- spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. Op a 3 sztuki | op. | 3
6. | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po Zamknięciu) i oddzielnie grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0 po zamknięciu) op a 6 sztuk | op. | 2
7. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linni szwu, minimalna liczba zszywek 39 szt. Średnica staplera 28mm, zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: (3,0mm-3,5mm-4,0mm) i po zamknięciu: (1,25mm-1,5mm-1,75mm) lub przed zamknięciem: (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm- 2,25mm). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia, op a 3 sztuki | op. | 3
8 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linni szwu, minimalna liczba zszywek 45 szt. Średnica staplera 31mm, zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: (3,0mm-3,5mm-4,0mm) i po zamknięciu: (1,25mm-1,5mm-1,75mm) lub przed zamknięciem: (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm- 2,25mm). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Op a 3 sztuki | op. | 2
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
Wartość netto dla pakietu 5 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 5 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 6 - Akcesoria ochronne COVID
ZAŁĄCZNIK NR 1
Pakiet nr 6 Akcesoria ochronne COVID
Lp. | Opis | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa
1 | Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS lub SMS o gramaturze min. 35 g/m2.; Rękawy są wykończone ściągaczem. Oddychający oraz nieprzeźroczysty; wyrób medyczny, rozmiary L i XL | 600 | szt.
2 | Komplet chirurgiczny (bluza+ spodnie) wykonany z czterowarstwowej włókniny SMS lub SMMS o gramaturze min. 35 g/m2 w kolorze niebieskim. Spodnie wiązane na troki. Bluza z dekoltem minimum dwiema kieszeniami, Oddychający oraz nieprzeźroczysty; wyrób medyczny. Rozmiar S,M,L,XL,2XL,3XL | 500 | szt.
| RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x
Wartość netto dla pakietu 6 wynosi: .............................. |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 6 wynosi: ............................ |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 7 - Asortyment do wstrzykiwacza
Załącznik nr 1
PAKIET NR 7 Asortyment do wstrzykiwacza kontrastu
Lp. | Nazwa | Jednost.miary | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent,nazwa handlowa,nr.kata.
1. | Zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CTD o składzie: - wkład o pojemności 200 ml - łącznik niskociśnieniowy o długości 150-152 cm z jedną zastawką antyzwrotną i trójnikiem Y o różnej długości ramion - złącze szybkiego napełniania Zestaw kompatybilny i przeznaczony do ww. wstrzykiwacza. | szt. | 180
2. | Zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CTD o składzie: - wkład o pojemności 200 ml -ostrze typu "spike" - złącze szybkiego napełniania Zestaw kompatybilny i przeznaczony do ww. wstrzykiwacza. | szt. | 180
3. | Łącznik niskociśnieniowy o długości 150-152 cm z jedną zastawką antyzwrotną i trójnikiem Y o różnej długości ramion: : po stronie kontrastu 10 cm +/- 1 cm; po stronie roztworu NaCl 25 cm +/- 1 cm łącznik wchodzący w skład zestawu zaoferowanego w poz. 1. | szt. | 400
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
Wartość netto dla pakietu 7 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 7 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 8 - Taśma ginekologiczna
Załącznik nr 1
PAKIET NR 8 Taśma ginekologiczna
Lp. | Nazwa | Jednost.miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent,nazwa handlowa, nr.kat.
1 | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 12 mm, wielkość porów 1,5mm x 1,6mm, grubość 0,5mm, gramatura 30g/m2, taśma nie cięta, brzegi taśmy na jej całej długości zakończone bezpiecznymi pętelkami, taśma w plastikowej osłonce. Do zakładania taśmy dwa narzędzia wielokrotnego użytku w kształcie helikalnym wraz z anatomiczną prowadnicą wielofunkcyjną (protektiv guide) do przeprowadzenia taśmy metodą in-out. | szt. | 20
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
Wartość netto dla pakietu 8 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 8 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 9 - Akcesoria endoskopowe
Załącznik nr 1
PAKIET NR 9 Akcesoria endoskopowe
Lp. | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent,nazwa handlowa,nr.kat.
1. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne z podwójnym systemem ścięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; łopatki wyposażone w ząbki rozmieszczone na całym obwodzie, pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; z podwójnymi otworami w szczekach, z funkcją biopsji stycznych; z markerami sygnalizującymi położenie narzędzia w endoskopie; długość robocza 160 cm, z igłą; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, szczęki 2,8 mm; pakowane po 5 sztuk | op | 23
2. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne z podwójnym systemem ścięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; łopatki wyposażone w ząbki rozmieszczone na całym obwodzie, pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; z podwójnymi otworami w szczekach, z funkcją biopsji stycznych; z markerami sygnalizującymi położenie narzędzia w endoskopie; długość robocza 240 cm, z igłą; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, szczęki 2,8 mm; pakowane po 5 sztuk | op | 90
3. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku: wykonane z plecionego drutu, półsztywne, owalne, średnica otwartej pętli 30 mm, długość robocza: 240 cm, średnica zewnętrzna osłonki: 2.4 mm; opakowanie a 5 sztuk | op | 30
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
Wartość netto dla pakietu 9 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 9 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 10 - Wyposażenie Bloku Operacyj
Załącznik nr 1
PAKIET NR 10 Wyposażenie Bloku Operacyjnego IV
Lp. | Nazwa | Jednost.miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent,nazwa handlowa,nr.kat.
1. | Dren do optymalizacji insuflacji i odprowadzania dymu zgodnie z normą dla filtrów ULPA; opakowanie a 10 sztuk | op | 15
2. | Dren jednorazowy do ssaka kompatybilny z aparatem AHTO; opakowanie a 6 sztuk | op | 15
3. | Ostrze do piły oscylacyjnej; strzałkowe, wąskie, cienkie, bardzo krótkie; 9.1 x 0.64 x 25.4mm; sztuka | szt. | 25
4. | Ostrze do piły oscylacyjnej; Dual cut 11 x 0.89 x 90; sztuka | szt. | 10
5. | Ostrze do piły oscylacyjnej; Dual cut 18 x 0.89 x 90; sztuka | szt. | 10
6. | Ostrze do piły oscylacyjnej; 25 x 0.89 x 90; sztuka | szt. | 10
7. | Płyta blokująco-kompresyjna do nasady bliższej kości ramiennej. Płyta prawa/lewa. Otwory pod śuby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4 mm. Otwory gwintowane a także otwory gwintowane poprzez zaślepki do śrub blokowanych 4 mm. Długość płyty 86, 112, 150 mm; ilość otworów w części dalszej: 3, 5, 8. Stal | szt. | 2
8. | Płyta blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości udowej. Płyta prawa/lewa. Otwory pod śruby korowe 4,5 mm i śruby gąbczaste 6,5 mm. Otwory gwintowane oraz otwory gwintowane poprzez zaślepki o średnicy 5 mm do śrub blokowanych 5 mm. Długość płyty od 130 mm do 343 mm; ilość otworów w części dalszej: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Możliwość założenia płytki w technice minima invasive. Stal | szt. | 2
9. | Płyta blokująco-kompresyjna do nasady bliższej kości piszczelowej. Płyta prawa/lewa. Otwory pod sruby korowe 3,5 mm oraz śruby gąbczaste 4 mm. Otwory gwintowane i otwory gwintowane poprzez zaślepki 4 mm dla śrub blokowanych 4 mm. Długość płyty od 95 mm do 291 mm; ilość otworów w części dalszej: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Możliwość założenia płytki w technice minima invasive. Stal | szt. | 2
10. | Płyta blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości piszczelowej. Płyta prawa/lewa . Płyta zakładana z dostępu przyśrodkowego, ukształtowana anatomicznie. Otwory pod śruby korowe 3,5 mm oraz śruby gąbczaste 4 mm. Otwory gwintowane i otwory blokowane poprzez zaślepki średnicy 4 mm do śrub blokowanych 4 mm. Długość płyty od 94 mm do 250 mm; ulość otworów w części dalszej: 4,6,8,10,12,14,16. Możliwość założenia płytki w technice minima invasive. Stal | szt. | 10
11. | Śruby korowe 3,5 mm, długość od 14 mm do 95 mm | szt. | 10
12. | Śruby korowe 4,5 mm; długość od 14 mm do 95 mm | szt. | 10
13. | Śruby blokowane 4 mm, długość od 14 mm do 95 mm | szt. | 10
14. | Śruby blokowane 5 mm; długość od 14 mm do 95 mm | szt. | 10
15. | Zaślepki 4 mm | szt. | 3
16. | Zaślepki 5 mm | szt. | 3
17. | Śruby gąbczaste 4 mm; długość od 14 mm do 95 mm | szt. | 3
18. | Śruby gąbczaste 6,5 mm; długość od 60 mm do 95 mm | szt. | 10
19. | System płytek o zmniejszonym nacisku do zaopatrzenia złamań nasady dalszej kości ramieniowej: dwie płytki ukształtowane anatomicznie. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. W skład systemu wchodzą : a) Płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone-uniwersalne do obu kończyn) oraz płytki blokowane od strony grzbietowo-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) b) Płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone-uniwersalne do obu kończyn) oraz płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) Płytki blokowane od strony grzbietowo-przyśrodkowej (prawe i lewe) oraz płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) d) Płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Płytki prawe i lewe, otwory od 4 do 12. W części dalszej płytki otwory gwintowane okrągłe pod śruby stabilizująco kątowo ( z możliwością blokowania poliaksjalnego +/- 15 stopni), w części trzonu otwory blokująco-kompresyjne. Materiał: tytan | szt. | 2
20. | Śruby korowe 2,7 dł. 8 do 70 mm tytan | szt. | 10
21. | Śruby korowe śr. 3,5 mm; dł. 8 do 70 mm tytan | szt. | 10
22. | Śruby blokowane o śr. 2,7 mm i dł. 8 do 70 mm tytan | szt. | 5
23. | Śruby blokowane o śr. 3,5 mm i dł. 8 do 70 mm tytan | szt. | 5
24. | Płytka do nasady dalszej kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, skośna, grzbietowa, podgięta oddzielnie do prawej i lewej kończyny. Otwory pod śruby blokowane i śruby +/- 15 stopni nachylenia od płyty. Ilość otworów w części dalszej od 2 do 4. Materiał: tytan | szt. | 2
25. | Śruby blokowane 2,7 mm, od 10 mm- 28 mm. Tytan. | szt. | 5
26. | Śruby korowe 2,7 mm, od 8 mm-38 mm. Tytan. | szt. | 5
27. | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 2
28. | Śruba główna (ciągnąca) , sterylna ø 10.5 mm, | szt. | 5
29. | Śruba blokująca , sterylna ø 5 mm | szt. | 8
30. | Zaślepka sterylna, mm kompatybilna z systemem | szt. | 8
31. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź anatomiczny antegrade o promieniu zagięcia od 750 do 1350mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Najbardziej dystalny otwór znajduje się 10 mm od końca gwoździa. Dystalnie gwóźdź posiada 4 otwory w tym jeden owalny , pozwalające na blokowane w dwóch płaszczyznach. | szt. | 3
32. | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | szt. | 2
33. | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm , 25-60mm ze skokiem co 2,5 mm , 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 2
34. | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm o długości 5-20 mm | szt. | 2
35. | Sruba kompresyjna, ø 5.5 mm | szt. | 2
36. | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, gwint przerywany ułatwiający kotwiczenie w kości osteoporotycznej oraz ekstrakcję posiadająca 3 różne średnice trzonu, dł. Śruby 30-100mm , 30-60mm w przeskoku co 2,5 mm, 60-100mm w przeskokach co 5 mm | szt. | 5
37. | Śruba ustalająca, sterylna, ø 8 mm | szt. | 5
38. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm,Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 2
39. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 10
40. | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | szt. | 10
41. | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | szt. | 10
42. | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm,Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 3
43. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm | szt. | 3
44. | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm | szt. | 3
45. | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm i o dł. 0-25 mm | szt. | 3
46. | Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7.5 mm od końca gwoździa. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 3
47. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 dł 20-60 mm i ø 5 mm, dł. 25-60 mm | szt. | 2
48. | Zaślepka tytanowa sterylna dł. 0-4 mm | szt. | 2
49. | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 i ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.6 i 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7. | szt. | 5
50. | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 20-44mm (co 4mm) kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint | szt. | 5
51. | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | szt. | 5
52. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 7,8,9,10,12 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.. | szt. | 2
53. | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 3
54. | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 3
55. | Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.. | szt. | 2
56. | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 5
57. | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 5
58. | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki górne trzonowe lewe i prawe ,b) płytki przednie trzonowe uniwersalne ,c) płytki górno bocze lewe i prawe , d)płytki przednio boczne uniwersalne .Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. | 2
59. | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm | szt. | 5
60. | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm | szt. | 5
61. | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm | szt. | 5
62. | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm | szt. | 5
63. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 2
64. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm | szt. | 2
65. | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i 14.5 mm | szt. | 2
66. | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o długości 4 mm oraz ø 12 mm i o długości 5, 10 i 15 mm | szt. | 2
67. | Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Sruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7 - od 3 do 10 otworów - dł. od 42 do 126mm. | szt. | 2
68. | Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 6 otworowe, prawe i lewe, kształt L, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm,Płytki dłoniowe tytanowe, 6-10 otworowe, kształt T, Y i Z, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 5 otworowe, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, kształ H, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm Płytki dłoniowe tytanowe, 8 otworowe szerokie, kształt T, ø 1.7 mm, grubość 0.55 Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 1.0mm.Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 1.7 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, wąskie i szerokie, lewe i prawe, kształt L, T, Y i Z, ø 2.3 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 2.3 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-10 otworowe proste, kompresyjne, kształt L prawe i lewe, kształt T wąskie zagięte prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.3 mm, P Płytki dłoniowe tytanowe, 4-7 otworowe proste, kompresyjne, kształt L wąskie prawe i lewe, kształt Y kompresyjne, ø 2.3 mm, grubość 1.0 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 4-13 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm | szt. | 2
69. | ,Śruby korowe tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm,Śruby korowe tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | szt. | 3
70. | Śruby blokujące tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm Śruby blokujące tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | szt. | 3
71. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 2
72. | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm | szt. | 2
73. | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm | szt. | 2
74. | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm | szt. | 2
75. | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm | szt. | 2
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
Wartość netto dla pakietu 10 wynosi: ............................ |  |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 10 wynosi: ............................ |  |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 11 - Akcesoria ochronne
ZAŁĄCZNIK NR 1
Pakiet nr 11 Akcesoria ochronne
Lp. | Opis | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa
1. | Fartuch chirurgiczny standardowy jałowy; z włókniny SMS o minimalnej gramaturze 35 g/m² z rękawami o kroju prostym, posiada dziane poliestrowe mankiety; rozmiary od M do XXXL | 4000 | szt.
2 | Fartuch chirurgiczny jałowy ciemnoniebieski,niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS , wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu z rękawami o kroju typu raglan; Gramatura włókniny [g/m2] 35 + 40 rozmiary od M do XXXL | 1100 | szt.
| RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x
Wartość netto dla pakietu 11 wynosi: .............................. |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 11 wynosi: .........................… |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 12 - Asortyment do krawień i le
Załącznik nr 1
PAKIET NR 12 Asortyment do krawień i leczenia ran
Lp. | Opis preparatu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Opis preparatu oferowanego | Producent; nazwa handlowa
1. | Jałowa gąbka hemostatyczna wchłaniająca ok. pięćdziesięciokrotność swojej masy; wymiary 7-8cmx5cmx1cm; opakowanie a 10 sztuk | op | 7
2. | 2% krem zawierający dwutlenek tytanu związany z jona srebra Ag+; krem; opakowanie a 50 ml; wyrób medyczny | op. | 25
3. | Proszek zawierający dwutlenek tytanu związany z jona srebra Ag+;suchy spray ; opakowanie a 125 ml; wyrób medyczny | op. | 15
| RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x
Wartość netto dla pakietu 12 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 12 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 13 - Testy
Załącznik nr 1
PAKIET NR 13 Testy
Lp. | Nazwa | Jednost.miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent,nazwa handlowa,nr.kat.
1. | Test do wykrywania przeciwciał IgG i IgM Syphilisu /kasetki / Czułość min. 99%, swoistość 99,7%. opakowanie a 40 sztuk | op | 7
2. | Próba ciążowa w moczu /kasetki/ (1op- 20szt) | op | 1
3. | RF-test lateksowy płytkowy z kontrolami (1op-100ozn) | op | 8
4. | Test FOB- czułość 10 ng/ml z kontrolą proceduralną testu (1op-20szt) | op | 15
5. | ASO-test lateksowy płytkowy z kontrolami (1op-100ozn) | op | 4
6. | Test na obecność amfetaminy w moczu/kasetki/. Cut-off ≥500 ng/ml | szt | 50
7. | Test na obecność barbituranów w moczu /kasetki/. Cut-off ≥300 ng/ml | szt | 50
8. | Test na obecność benzodiazepin w moczu/kasetki/. Cut-off ≥300 ng/ml | szt | 50
9. | Test na obecność kokainy w moczu /kasetki/. Cut-off ≥300 ng/ml | szt | 50
10. | Test na obecność marihuany w moczu /kasetki/. Cut-off ≥50 ng/ml | szt | 50
11. | Test na obecność trójcyklicznych antydepresantów w moczu/kasetki/. Cut-off ≥1000 ng/ml | szt | 50
12. | Test na obecność morfiny w moczu /kasetki/. Cut-off ≥300 ng/ml | szt | 50
13. | Test na obecność ekstazy w moczu/kasetki/. Cut-off ≥500 ng/ml | szt | 50
14. | Test na obecność marihuany syntetycznej K2 w moczu /kasetki/. Cut-off ≥50 ng/ml | szt | 50
15. | Zestaw do oznaczania Rota i Adenowirusów w kale /kastki / indywidualne bufory do każdej kasetki w zestawie; Czułość dla Rotavirusa min. 85%, dla Adenovirusa min. 95%. Specyficzność dla Rota i Adenovirusa min. 97,7%. (1op- 20szt) | op | 20
16. | Zestaw do oznaczania wirusów RSV w wymazach z jamy nosowo-gardłowej /kasetki /.Kontrola pozytywna zawarta w zestawie lub dostarczana poza zestawem Czułość min. 92,7% i specyficzność min. 98%, brak reakcji krzyżowych z Grypą typu A i B oraz Adenovirusem potwierdzona dołączoną do oferty instrukcją.(1op- 20szt) | op | 7
17. | Clostridium diff. GDH/Toksyna A/B /kasetki / 3 oddzielne prążki. Czułość dla GDH min. 95%, dla toksyny A+B min. 98%. Swoistość dla GDH min. 98%, dla toksyny A+B min. 98%(1op- 20szt) | op | 10
18. | Helicobacter pylorii – Ag w kale /kasetki /Czułość min. 95%, swoistość min. 97%.(1op- 20szt) | op | 3
19. | Influenza A+B test kasetkowy. Czułość min. 95%,- typ A, 97% - typ B; swoistość min. 99%.(1op- 20szt) | op | 4
20. | SARS CoV-2+RSV+Flu A/B Ag kasetkowy test potrójny. (1op- 20szt) | op | 3
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań maksymalnie a 100 z odpowiednim przeliczeniem
Wartość netto dla pakietu 13 wynosi: ............................ |  |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 13 wynosi: ............................ |  |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 14 - Obwód oddechowy
Załącznik nr 1
PAKIET NR 14 Obwód oddechowy
Lp. | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent,nazwa handlowa,nr.kat.
1. | Jednorazowy obwód oddechowy pacjenta z linią monitorowania ciśnienia, filtrem i zastawką pacjenta; opakowanie a 10 sztuk | 10 | szt.
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
Wartość netto dla pakietu 14 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 14 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 15 - Kołnierze ortopedyczne i r
ZAŁĄCZNIK NR 1
Pakiet nr 15 Kołnierze ortopedyczne i rurki
Lp. | Opis | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa
1 | Regulowany kołnierz usztywniający zabezpieczający podczas transportu dzieci; umożliwia 3-stopniową regulację rozmiaru; sztuka | 10 | szt.
2 | Regulowany kołnierz usztywniający zabezpieczający podczas transportu dorosłychi; umożliwia 3-stopniową regulację rozmiaru; sztuka | 25 | szt.
3 | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem; wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana; mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy; wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej – odporna na załamanie; rozmiary od 5 do 8 | 80 | szt.
| RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x
Wartość netto dla pakietu 15 wynosi: .............................. |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 15 wynosi: ............................ |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 16 - Opatrunki z chlorheksydyną
ZAŁĄCZNIK NR 1
Pakiet nr 16 Opatrunki z chlorheksydyna
Lp. | Opis | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa
1 | Bakteriobójczy opatrunek mocujący do cewników naczyniowych z glukonianem chlorheksydyny – owalny; 8,5cm x 11,5cm | 50 | szt.
2 | Bakteriobójczy opatrunek mocujący do cewników naczyniowych z glukonianem chlorheksydyny – prostokątny 10cm x 12cm | 50 | szt.
3 | Bakteriobójczy opatrunek mocujący do cewników naczyniowych z glukonianem chlorheksydyny – owalny 7cm x 8,5cm | 50 | szt.
4 | Bakteriobójczy opatrunek mocujący do cewników naczyniowych z glukonianem chlorheksydyny – owalny 10cm x 15,5cm | 50 | szt.
5 | Koreczek dezynfekcyjny z 70% alkoholem izopropylowym | 3000 | szt.
| RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x
Wartość netto dla pakietu 16 wynosi: .............................. |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 16 wynosi: ............................ |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 17 - Akcesoria ratownictwa med
ZAŁĄCZNIK NR 1
Pakiet nr 17 Akcesoria ratownictwa medycznego
Lp. | Opis | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa
1. | Rękojeść jednorazowa plastikowa do laryngoskopu światłowodowego; średnia; z baterią | 200 | szt.
10. | Łyżka jednorazowa światłowodowa metalowa z nieosłoniętym światłowodem Macintosh nr 1 | 500 | szt.
11. | Łyżka jednorazowa światłowodowa metalowa z nieosłoniętym światłowodem Macintosh nr 2 | 500 | szt.
12. | Łyżka jednorazowa światłowodowa metalowa z nieosłoniętym światłowodem Macintosh nr 3 | 500 | szt.
13. | Łyżka jednorazowa światłowodowa metalowa z nieosłoniętym światłowodem Macintosh nr 4 | 500 | szt.
14. | Łyżka jednorazowa światłowodowa metalowa z nieosłoniętym światłowodem Miller nr 0 | 10 | szt.
15. | Łyżka jednorazowa światłowodowa metalowa z nieosłoniętym światłowodem Miller nr 00 | 10 | szt.
| RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x
Wartość netto dla pakietu 17 wynosi: .............................. |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 17 wynosi: ............................ |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 18 - Kateter do histerosalpingo
Załącznik nr 1
PAKIET NR 18 Kateter do histerosalpingografii
Lp. | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent,nazwa handlowa,nr.kat.
1. | Kateter do histerosalpingografii; 5 FR; sterylny. długość sondy 250-315 mm. Ø 1,6-1,7 mm. sonda dwukanałowa. balon 1 ml. ø 10 mm uszczelniający ujście wewnętrzne kanału szyjki macicy. Kanał roboczy z zabezpieczeniem odpływu. | szt. | 10
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
Wartość netto dla pakietu 18 wynosi: .............................. |  |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 18 wynosi: ............................ |  |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej

## 19 - Maska FFP3
ZAŁĄCZNIK NR 1
Pakiet nr 19 Maska FFP3
Lp. | Opis | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa
1 | Półmaska medyczna typu FFP3 spełniająca normę PN-EN 149+A1:2010 lub odpowiednio EN 149:2001 + A1:2009; deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425; wyrób medyczny oznakowany znakiem CE; bez zaworka; pakowana indywidualnie; szczelnie przylegająca do twarzy; zakładana na gumki; sztuka | 3000 | szt.
| RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x
Wartość netto dla pakietu 19 wynosi: .............................. |  | 0
Wartość brutto dla pakietu 19 wynosi: ............................ |  | 0
Miejscowość dn. ................................ ...........................................................
podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej