## Pakiet I
ZP/63/2024
Zał. nr 2 do SWZ / Pakiet I
Stomatologia zachowawcza z endodoncją: materiały do wypełnień, podkładowe i czasowe
L.P | Nazwa asortymentu | Nazwa zaoferowanego towaru i producent /należy wypełnić wszystkie pozycje/ | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /4x5/ | Stawka VAT /%/ | Wartość brutto | Minimalny termin ważności /m-c/
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Materiał glassjonomerowy do uzupełniania ubytków w rejonie szyjki, ubytków spowodowanych próchnicą korzenia lub do innych wskazań związanych z rekonstrukcją zębów, również do stosowania jako wyściółka w połączeniu z kompozytowym materiałem wypełniającym do uzupełnień zębów przednich. Zestaw: 5 x 10 g proszku, 30 ml bond, 30 ml wytrawiacz, akcesoria |  | zestaw | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
2. | Mikrohybrydowy, światłoutwardzalny kompozyt do zębów przednich i bocznych. Odbija światło naturalne i sztuczne tak jak ząb. Widoczny na zdjęciach RTG. Jako wypełniacz zastosowano miękkie szkło o twardości 5,5 w skali Mohsa - odpowiadające twardości naturalnej substancji zęba; kolor A2. Zestaw: 6 strzykawek x 4,5 g + 3 ml bond. Zamawiający dopuszcza zestaw 6 x 4 g (2 x A1, 2 x A2, 2 x A3, A3.5) + bond 4 ml |  | zestaw | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
3. | Kolorowy materiał kompozytowy typu flow (półpłynny), materiał do wypełnień i jako lak szczelinowy, do profilaktyki próchnicy i stomatologii zachowawczej, kolor różowy; strzykawka a'1 g |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
4. | Jednoskładnikowy światłoutwardzalny lak szczelinowy nie wymagający mieszania; a'1 g |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 36
5. | Materiał kompomerowy przeznaczony do zębów mlecznych i stałych. Charakteryzuje się doskonałymi parametrami wytrzymałościowymi oraz trwałością kliniczną przewyższającą uniwersalny kompozyt. Kolor A2. Op.: 20 kompiul a'0,25 g. |  | op. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 36
6. | Materiał do stałego uszczelniania kanałów korzeniowych na bazie żywic epoksydowych |  | op. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 36
7. | Materiał w postaci proszku do ostatecznego wypełniania i uszczelniania kanałów korzeniowych z zastosowaniem ćwieków kanałowych. Op.: buteleczka 14 g proszku + miarka. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
8. | Pasta bezfluorowa do ostatecznego polerowania zębów, złota, amalgamatu i wypełnień z kompozytu; op. tubka - 45 g |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
9. | Płynny materiał kompozytowy do wypełnień jest materiałem o niskiej lepkości, polimeryzowanym światłem i widocznym w promieniach RTG; op. 1 strzykawka a'2 g |  | op. | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 36
10. | Materiał kompozytowy wypełniający uniwersalny, światłoutwardzalny, o półpłynnej konsystencji, która ułatwia aplikację do małych ubytków w zębach przednich i bocznych. Dzięki właściwościom reologicznym materiał wykazuje doskonałą adaptację do ścian ubytku bez konieczności stosowania instrumentów ręcznych. Daje wyraźny kontrast na zdjęciu radiologicznym. Opakowanie: 16 szt. kompiul a'0,25 g lub 2 strzykawki 2 g. |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
11. | System wiążacy V generacji, jednobutelkowy; butelka a'5 ml + akcesoria |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
12. | Uniwersalny system łączący do techniki całkowitego i selektywnego wytrawiania oraz samowytrawiania. Odpowiedni do uzupełnień pośrednich i bezpośrednich. Zawiera silan. Butelka co najmniej a'5 ml |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
13. | Materiał kompozytowy o bardzo wysokiej estetyce , stosowany do wypełnień zębów odcinka przedniego. Wysokie właściwości mechaniczne pozwalają także wykorzystywać kompozyt do wypełnień ubytków w zębach bocznych. Fluorescencja materiału powoduje, że zęby odbudowane kompozytem wyglądają tak samo jak naturalne. Cechy: wysoka estetyka materiału; kontrast RTG; światłoutwardzalny; dobra polerowalność; niska ścieralność; utrzymuje nadany mu połysk Skład: żywice - bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA i bis-EMA, dwutlenek cyrkonu oraz krzemionka Wskazania: wypełnienia zębów klasy I-V wg Blacka; odbudowa zrębu zęba pod uzupełnienia protetyczne; szynowanie zębów; inlay, onlay, licówki Zestaw zawiera: co najmniej 7 strzykawek materiału kompozytowego 4g (różne odcienie zębinowe i szkliwne); 1 butelka uniwersalnego systemu wiążącego (do techniki całkowitego i selektywnego wytrawiania oraz samowytrawiania. Odpowiedni do uzupełnień pośrednich i bezpośrednich. Zawiera silan) a'5 ml |  | zestaw | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 36
14. | Estetyczny światło i dualnie wiążącym cement kompozytowy, przeznaczony do cementowania ceramicznych i kompozytowych uzupełnień protetycznych; opakowanie zawiera: 3 strzykawki samomieszające cementu podwójnie utwardzanego (DC) a`5 g o barwach: jasnej, neutralnej i ciepłej; 3 strzykawki Try-In Paste, a`1,7 g (light, neutral, warm); 1 strzykawka wytrawiacza a`2 g; uniwersalny system wiążący butelka a` 5 g; 1 silan butelka a`5 g; 1 strzykawka Liquid Strip a`2,5 g. |  | zestaw | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
15. | Samoadhezyjny cement kompozytowy w strzykawkach samomieszających; op: strzykawka 5 ml (8,5 g), końcówki mieszające; kolor A2. |  | zestaw | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 36
16. | Materiał kompozytowy półpłynny do zębów bocznych odbudowujący zębinę i ograniczający skutki skurczu polimeryzacyjnego; op.: 50 kapsułek a' 0,25 g) |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
17. | Włókno kompozytowe do szynowania zębów; długość 60 mm, szerokość 2.5 mm, grubość 0.7 mm |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
18. | Uniwaersalny samoadhezyjny cement na bazie żywic przeznaczony do cementowania o podwójnym mechanizmie wiązania. Zdolność samoutwardzania bez zastosowania oddzielnego aktywatora chemicznego systemu wiążącego. Uniwersalny, stosowany we wszystkich procedurach cementowania dla każdego rodzaju uzupełnień: metalowych, pełnoceramicznych. Zestaw zawiera co najmniej: 2 strzykawki 4,6 g w kolorach A2 i Tl, 15 standardowych końcówek mieszającch, 5 końcówek endo, uniwersalny primer adhezyjny min. 4 ml |  | zestaw | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
[6 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza inne, niż wskazane powyżej, ilości sztuk w opakowaniu, w którym Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga jednak dokonania wówczas przez Wykonawcę odpowiedniego ich przeliczenia w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego i wpisania tego w kolumnie nr 2 - "Nazwa i rodzaj zaoferowanego produktu i producent".
Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wykonawcy.

## Pakiet II
ZP/63/2024
Zał. nr 2 do SWZ / Pakiet II
Stomatologia zachowawcza z endodoncją: narzędzia i materiały pomocnicze
L.P | Nazwa asortymentu | Nazwa zaoferowanego towaru i producent /należy wypełnić wszystkie pozycje/ | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /4x5/ | Stawka VAT /%/ | Wartość brutto | Minimalny termin ważności /m-c/
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Aplikatory microbrush op. a'100 szt. (regular; fine; ultrafine) |  | op. | 68 | 0 | 0 |  | 0 | 36
2. | Dziurkacz do koferdamu, 160 mm |  | szt. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 36
3. | Formówki: System formówek całościowych, który pozwala nadać naturalny kształt wypełnieniom oraz odtworzyć anatomiczny punkt styczny. Opakowanie zawiera profilowane formówki i specjalne pierścienie zapewniające stabilizację (48 matryc) Rozmiar 4,5 - 1 sztuka; 5,5 - 2 sztuki; 6,5 - 1 sztuka. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
4. | Formówki: Wyprofilowane formówki częściowe – łuski dociśnięte pierścieniami umożliwiające skuteczną odbudowę punktów stycznych oraz odtworzenie naturalnego kształtu korony zęba. Opakowanie zawiera: 4 pierścienie Mega V + kliny plastikowe; 200 blaszek; Zestaw z narzędziami – kleszczami do pierścieni i szczypcami do wyjmowania blaszek. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
5. | Gumki polerskie silikonowo-kauczukowe do polerowania wypełnień kompozytowych i amalgamatu. Kształt kielicha, rozmiat duże. |  | op. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 36
6. | Gumki zaciskowe (wedjets) żółte-mała średnica 2,3 mm, op. a'7 m |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 36
7. | Igły sterylne, jednorazowe, 0,4 x 19 mm/0,45 x 19 mm, op. a’100 szt. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
8. | Igły tępe z bocznym otworem do przemywania kanałów korzeniowych i kieszonek dziąsłowych, 0,3 x 25 mm, op. a’100 szt. |  | op. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 36
9. | Jednorazowa elektroda EKG FS-50 o średnicy 50 mm, przeznaczona do próby wysiłkowej oraz do stosowania na oddziałach ratunkowych. Elektrodę charakteryzuje najwyższa jakość oraz okrągły kształt, co zapewnia odpowiednią przyczepność. Czujnik Ag/AgCl. Elektroda spełnia standard EC12 normy ANSI/AAMI dla jednorazowych elektrod EKG. 30 elektrod w jednej paczce. |  | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
10. | Jednorazowy biały kubek plastikowy 220 ml, op. a'100 szt. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
11. | Kliny międzyzębowe drewniane cienkie (13-15 mm, żółte ), op. a' 100 szt. |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
12. | Kliny międzyzębowe drewniane grube (13-15 mm, zielone), op. a' 100 szt. |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
13. | Kliny międzyzębowe drewniane. Asortyment - 200 sztuk |  | op. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 24
14. | Krążki ścierne do opracowywania i polerowania wypełnień, elastyczne, z nasypem z tlenku glinu, super cienkie zgrubne (malinowe), (pomarańczowe) średnica 13 mm, op. a'50 szt. |  | op. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 36
15. | Kształtki poliestrowe, przezroczyste, do odbudowy zębów przednich 1-3 (opakowanie zawiera 160 różnych kształtek) |  | op. | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 36
16. | Kształtki poliestrowe, przezroczyste, do odbudowy zębów: 1-6 op. a'208 szt. trzonowe i przedtrzonowe; 4-6 op. a'96 szt. trzonowe i przedtrzonowe. |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
17. | Lignina celulozowa w płatach w pełni ekologiczna, biała, równomiernie marszczona i mało pyląca wata celulozowa. Wykonana w 100% z celulozy bielonej, podwójnie sortowana, gładka powierzchnia. Rozmiar: 40 cm x 60 cm, +\- 15 mm; 5 kg |  | op. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 36
18. | Napinacz do formówek typ Nystrom. Wykonany z wysokostopowej stali nierdzewnej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji. Prawa ćwiartka (1/3) |  | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 36
19. | Nitka dentystyczna woskowana dł. 25 m |  | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 24
20. | Olej serwisowy do pielęgnacji końcówek stomatologicznych tj. turbin, mikrosilników, główek, kątnic i prostnic o dużej wydajności, zalecany do końcówek stomatologicznych KaVo; spray 500 ml + końcówki |  | szt. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 24
21. | Olej serwisowy Quattrocare Plus Spray lub produkt równoważny służący do konserwacji końcówek stomatologicznych do urządzenia KAVO Quattrocare. Op. 500 ml |  | op. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 24
22. | Pasek metalowy (Kapsel) w rolce o szerokości 5 mm i grubości 0,05 mm do różnych typów formówek. (op. a' 9 szt.) |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
23. | Paski metalowe do kształtki pierścieniowej na trzonowce z 1-brzuszkiem nr 13, op. a' 30 szt. |  | op. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 36
24. | Paski metalowe do kształtki pierścieniowej na trzonowce z 2-brzuszkami nr 9, op. a' 30 szt. |  | op. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 36
25. | Pilniki NiTi maszynowe do opracowania kanałów korzeniowych: odporne na cykliczne zmęczenie materiału, możliwość zastosowania do kanałów o różnych kształtach (ruch reciprokalny), duża elastyczność pilnika. Opakowania: 4 sztuki: o różnych rozmiarach - wstępny, podstawowy, średni, szeroki. Długość pilników 25 mm. |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
26. | Plaster tkaninowy bez opatrunku na rolce 2,5 cm x 5 m |  | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 36
27. | Plaster z opatrunkiem na tkaninie 1 m x 6 cm |  | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
28. | Płytka szklana szlifowana matowa 6mm, 7 cm x 14 cm przeznaczona do zarabiania mas oraz cementów. |  | szt. | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 36
29. | Rękawiczki jednorazowe lateksowe bezpudrowe L, op. a'100 szt. |  | op. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 36
30. | Rękawiczki jednorazowe lateksowe bezpudrowe M, op. a'100 szt. |  | op. | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 36
31. | Rękawiczki jednorazowe lateksowe bezpudrowe S, op. a'100 szt. |  | op. | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 36
32. | Rękawiczki jednorazowe nitrylowe M, op. a'100 szt. |  | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 36
33. | Rękawiczki jednorazowe nitrylowe S, op. a'100 szt. |  | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 36
34. | Strzykawki jednorazowe 2 ml, op. a’100 szt. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
35. | Szczoteczki do zębów Soft |  | szt. | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 24
36. | Szczotki metalowe do narzędzi |  | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 24
37. | Sztuczny kamień nazębny do aplikacji na korzenie i korony zębów modelu AG-3H (A-CK - FANTOM) |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
38. | Środek do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych o silnym działaniu czyszczącym. Skład: 100 g preparatu zawiera: 30,0 g podchlorynu sodu o zawartości 13% czynnego chloru (3,9 g aktywnego chloru), wodorotlenek sodu, stabilizatory, inhibitory korozji. op. a'5 l |  | szt. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24
39. | Środek do dezynfekcji: Szybka dezynfekcja alkoholowa wyrobów i wyposażenia medycznego o podwyższonym ryzyku zakażenia i wymaganym jak najkrótszym czasie oddziaływania preparatu dezynfekcyjnego. op. a‘ 1 l |  | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 24
40. | Tacka stomatologiczna ze stali nierdzewnej o wysokich parametrach jakościowych. Wymiary: 21,5 cm (długość); 12,5 cm (szerokość); 2 cm (wysokość). |  | szt. | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 24
41. | Taśma poliestrowa gładka na rolce, szer. 10 mm, dł. 15 mb |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
42. | Taśma poliestrowa ścierna na rolce, szer. 8 mm, dł. 15 mb: Grubość 60 µ/ 90 µ; op. - 1 szt. |  | op. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 24
43. | Wałeczki stomatologiczne celulozowe; rozmiar 35 mm × 11 mm; op. a'250 g |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 24
44. | Zestaw przyborów pomiarowych do mas alginatowych. Zestaw zawiera: 1 x łyżka; 1 x miarka do wody. |  | zestaw | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 26
[6 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza inne, niż wskazane powyżej, ilości sztuk w opakowaniu, w którym Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga jednak dokonania wówczas przez Wykonawcę odpowiedniego ich przeliczenia w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego i wpisania tego w kolumnie nr 2 - "Nazwa i rodzaj zaoferowanego produktu i producent".
Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wykonawcy.

## Pakiet III
ZP/63/2024
Zał. nr 2 do SWZ / Pakiet III
Protetyka: materiały i akcesoria protetyczne
L.P | Nazwa asortymentu | Nazwa zaoferowanego towaru i producent /należy wypełnić wszystkie pozycje/ | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /4x5/ | Stawka VAT /%/ | Wartość brutto | Minimalny termin ważności /m-c/
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Akryl samopolimeryzujący do napraw protez ruchomych i do wykonywania protez natychmiastowych, cechy: wysoka wytrzymałość na zginanie, trwałe połączenie z zębami akrylowymi, wysoka stabilność koloru, długa faza plastyczności, łatwość opracowania wstępnego i polerowania, gładka powierzchnia. (proszek 500 g) |  | zestaw | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
2. | Gips IV klasy brązowy. Cechy: szybki i łatwy w użyciu, mieszanie ok.1 min., długi czas pracy ponad 8 min., krótki czas twardnienia tylko 12 min., usuwany z wycisku po 30 min., znacznie polepszone własności fizyczne redukujż ryzyko odłamania podczas uwalniania z wycisku i ułatwiają opracowanie modelu, dokładne odwzorowanie, duża płynność i triksotropowość zapewniają uzyskanie wiernej kopi i najdelikatniejszych detali, niska ekspansja (poniżej 0,8%), natychmiastowa stabilizacja; op. a'5 kg |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
3. | Gips modelowy biały a’25 kg |  | worek | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 36
4. | Gips modelowy żółty a’25 kg |  | worek | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
5. | Kompozyt, stanowiący trójskładnikowy system zawierający wielofunkcyjne estry kwasu metakrylowego, do wykonywania tymczasowych koron i mostów metodą bezpośrednią, przeznaczony do ręcznego mieszania, zestaw: pasta podstawowa (28 g) w strzykawce dozującej + katalizator I i II (po 2,4 g) w podwójnej strzykawce dozującej, 1 strzykawka aplikacyjna, 1 blok do mieszania |  | zestaw | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 24
6. | Lakier dystansowy – srebrny a’25 ml |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
7. | Masa wyciskowa alginatowa klasy A do wycisków elastycznych wysokiej precyzji z chromatycznym wskażnikiem fazy pracy, bez zawartości ołowiu ani innych metali ciężkich; czas wiązania około minuty; op. ﻿a’450 g |  | op. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 36
8. | Masa wyciskowa przeznaczona do wycisków dwuwarstwowych, jedno i dwu czasowych z grupy winylopolisiloksanów - (Silikon A), o znakomitych właściwościach hydrofilnych, odporności na rwanie się, i zoptymalizowanych czasach pracy (1,5 min.) i tężenia (3,5 min.). Jest to masa wyciskowa o wielu gęstościach przeznaczona do wycisków pod korony, mosty oraz protezy w przypadku bezzębia. Jest bez smaku, zapachu, nie pozostawia w trakcie zarabiania pierwszej warstwy żadnych oleistych śladów; może być również wykorzystywana do precyzyjnego powielania modeli w laboratoriach dentystycznych. Łatwość użycia, doskonała stabilność i odporność na rwanie się zapewnia dokładny i szczegółowy wycisk. Zestaw do 2 warstwy zawiera: 50 ml cartidge - 4 szt.; mieszadełka - 16 szt.; instrukcje. |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
9. | Masa wyciskowa przeznaczona do wycisków dwuwarstwowych, jedno i dwu czasowych z grupy winylopolisiloksanów - (Silikon A), o znakomitych właściwościach hydrofilnych, odporności na rwanie się, i zoptymalizowanych czasach pracy (1,5 min.) i tężenia (3,5 min.). Jest to masa wyciskowa o wielu gęstościach przeznaczona do wycisków pod korony, mosty oraz protezy w przypadku bezzębia. Jest bez smaku, zapachu, nie pozostawia w trakcie zarabiania pierwszej warstwy żadnych oleistych śladów; może być również wykorzystywana do precyzyjnego powielania modeli w laboratoriach dentystycznych. Łatwość użycia, doskonała stabilność i odporność na rwanie się zapewnia dokładny i szczegółowy wycisk. Zestaw do 1 warstwy zawiera: 230 ml bazy - 1 op.; 230 ml katalizatora - 1 op.; akcesoria dodatkowe; instrukcje. |  | zestaw | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
10. | Materiał kompozytowy, który pozwala na wykonywanie uzupełnień tymczasowych. Produkt posiada dwuskładnikowy system oparty na wielofunkcyjnych estrach metakrylanowych, co upodabnia go do materiałów wypełnieniowych. opakowanie: 1 nabój o pojemności 50 ml (67 g) w kolorze A2, 16 końcówek mieszających Garant - niebieskich, 1 podajnik Garant 10:1. |  | zestaw | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
11. | Materiał kompozytowy, który pozwala na wykonywanie uzupełnień tymczasowych. Produkt posiada dwuskładnikowy system oparty na wielofunkcyjnych estrach metakrylanowych, co upodabnia go do materiałów wypełnieniowych. opakowanie: 1 nabój o pojemności 50 ml (67 g) w kolorze A2, 16 końcówek mieszających Garant - niebieskich, |  | op. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 36
12. | Materiał światłoutwardzalny do wykonywania łyżek indywidualnych przy protezach całkowitych, jak i przy koronach i mostach. Nie klei się, bezzapachowy, różowoprzeźroczysty, op. a'﻿50 sztuk. |  | op. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 24
13. | Uniwersalna pasta do polerowania na wysoki połysk. Doskonale nadaje się do szybkiego i skutecznego polerowania prac z kompozytu, żywicy i metalu. Stosowana również do uzupełnień licowanych, do polerowania wstępnego i końcowego. Opakowanie:100ml |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
14. | Wosk modelowy różowy miękki op. a'500 g |  | op. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 24
15. | Wosk modelowy różowy twardy op. a'500 g |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
16. | Wosk modelowy w postaci kostek - wyrób przystosowany do użytkowania w gabinecie stomatologicznym lub pracowni protetycznej. (opakowanie zawiera 8 sztuk, waga 400g) |  | op. | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 24
17. | Wosk modelowy, aluminiowy do rejestracji zgryzu. op. a'500 g |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0
18. | Wytrawiacz i silan do porcelany, op. 2 x a’1,2 ml |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24
19. | Zęby akrylowe do protez całkowitych, dwuwarstwowe, z efektem fluorescencyjnym, o anatomicznych kształtach, odporne na ścieranie-twardość 25,6 HV0,1 w skali Vickersa (250 MPa), komplet zawiera: 6 zebów przednich górnych, 8 zębów bocznych górnych, 6 zebów przednich dolnych, 8 zębów bocznych dolnych. Przody góra 32 lub 35; przody dół 0,6, boki góra i dół 67 lub 72; kolor G2 lub A3 |  | komp. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 36
20. | Zęby akrylowe do protez całkowitych, dwuwarstwowe, z efektem fluorescencyjnym, o anatomicznych kształtach, odporne na ścieranie-twardość 25,6 HV0,1 w skali Vickersa (250 MPa), komplet zawiera: 6 zebów przednich górnych, 8 zębów bocznych górnych. Przody góra 32 lub 35; boki góra 67 lub 72; kolor G2 lub A3 |  | komp. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 36
[6 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza inne, niż wskazane powyżej, ilości sztuk w opakowaniu, w którym Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga jednak dokonania wówczas przez Wykonawcę odpowiedniego ich przeliczenia w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego i wpisania tego w kolumnie nr 2 - "Nazwa i rodzaj zaoferowanego produktu i producent".
Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wykonawcy.

## Pakiet IV
ZP/63/2024
Zał. nr 2 do SWZ / Pakiet IV
Protetyka: narzędzia i materiały protetyczne
L.P | Nazwa asortymentu | Nazwa zaoferowanego towaru i producent /należy wypełnić wszystkie pozycje/ | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /4x5/ | Stawka VAT /%/ | Wartość brutto | Minimalny termin ważności /m-c/
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Barwnik do odświerzania koloru płynu barwiącego tlenek cyrkonu (przed spiekaniem piecowym) kolor niebieski 10 ml zgodny z systemem Zirkonzahn |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
2. | Bloczek z tlenku cyrkonu do frezowania podbudów koron i mostów do pełnego łuku o wytrzymałość 1200 MPa, przezierności 44% wysokość bloczka 18 mm, do systemu typu open 98 mm, kolor A1, A2, A3 |  | szt. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 36
3. | Bloczek CoCr do frezowania koron i mostów, do systemu typu open, o wymiarach 98 mm x 12 mm (op. 1 szt.) |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
4. | Bloczek CoCr do frezowania koron i mostów, do systemu typu open, o wymiarach 98 mm x 18 mm (op. 1 szt.) |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
5. | Bloczek do frezowania z tlenku cyrkonu Multilayer 3D PRO lub równoważny o sześcio stopniowym gradiencie koloru do systemu typu open 98 mm o grubości 12 mm do wykonywania prac pełnokonturowych, przezierność przy szyjce 43%, przy brzegusiecznym 57%, wytrzymałość na zginanie przy brzegu siecznym 700 MPa, przy szyjce 1050 MPa kolor A1, A2, A3;A3,5; A4, D2, D3, C2, C3, |  | szt. | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 36
6. | Bloczek do frezowania z tlenku cyrkonu Multilayer 3D PRO lub równoważny o sześcio stopniowym gradiencie koloru do systemu typu open 98 mm o grubości 14 mm do wykonywania prac pełnokonturowych, przezierność przy szyjce 43%, przy brzegusiecznym 57%, wytrzymałość na zginanie przy brzegu siecznym 700 MPa, przy szyjce 1050 MPa kolor A1, A2, A3;A3,5; A4, D2, D3, C2, C3, |  | szt. | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 36
7. | Bloczek do frezowania z tlenku cyrkonu Multilayer 3D PRO lub równoważny o sześcio stopniowym gradiencie koloru do systemu typu open 98 mm o grubości 16 mm do wykonywania prac pełnokonturowych, przezierność przy szyjce 43%, przy brzegusiecznym 57%, wytrzymałość na zginanie przy brzegu siecznym 700 MPa, przy szyjce 1050 MPa kolor A1, A2, A3, A4, D2, D3, C2, C3, |  | szt. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 36
8. | Bloczek do frezowania z tlenku cyrkonu Multilayer 3D PRO lub równoważny o sześcio stopniowym gradiencie koloru do systemu typu open 98 mm o grubości 18 mm do wykonywania prac pełnokonturowych, przezierność przy szyjce 43%, przy brzegusiecznym 57%, wytrzymałość na zginanie przy brzegu siecznym 700 MPa, przy szyjce 1050 MPa kolor A1, A3, A3,5 |  | szt. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
9. | Bloczek do frezowania z tlenku cyrkonu Multilayer 3D PRO lub równoważny o sześcio stopniowym gradiencie koloru do systemu typu open 98 mm o grubości 20 mm do wykonywania prac pełnokonturowych kolor A1, A3 |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
10. | Bloczek do frezowania z tlenku cyrkonu Multilayer 3D PRO lub równoważny o sześcio stopniowym gradiencie koloru do systemu typu open 98 mm o grubości 22 mm do wykonywania prac pełnokonturowych kolor A1, A2, A3 |  | szt. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
11. | Bloczek do frezowania z tlenku cyrkonu Multilayer lub równoważny o wytrzymałości minimalnej na zginanie 1150 MPa we wszystkich warstwach bloczka, stopniowym gradiencie koloru i translucencji 45% do systemu typu open 98 mm o grubości 20 mm do wykonywania prac pełnokonturowych, kolor: A1, A2, A3 |  | szt. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
12. | Bloczek wielowarstwowy PMMA, typu multilayer, do systemu typu open, o wymiarach 98 mm x 16 mm, kolory A1 - 2 szt., A2 - 2 szt., A3 - 2 szt. |  | szt. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 24
13. | Bloczek woskowy do frezowania obiektów odlewniczych i prasowanych z możliwością osłaniania, do wszystkich otwartych systemów CAD/CAM z rowkiem biegnącym dookoła, spalający się bezresztkowo, o rozmiarze 98,5 x 20, w kolorze kości słoniowej, (op. 1 szt.) |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24
14. | Bloczki z ceramiki hybrydowej o podwójnej strukturze ceramiki od 55% do 85% i tworzywa polimerowego od 13% do 43% o wymiarach 18 x 14 x 12 (rozmiar C14), o poziom translucencji ML i kolorze A2 i A3, cementowanie adhezyjne; op. 5 szt. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
15. | Bloczki z ceramiki szklanej wykonane z dukrzemianu litu, charakteryzujące się zmienną wartością translucencji względem temperatury krystalizacji po frezowaniu, o wytrzymałość ok. 450 MPa, w rozmiarze C14, kolor A1 |  | szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 24
16. | Bloczki z ceramiki szklanej wykonane z dukrzemianu litu, charakteryzujące się zmienną wartością translucencji względem temperatury krystalizacji po frezowaniu, o wytrzymałość ok. 450 MPa, w rozmiarze C14, kolor A3 |  | szt. | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 36
17. | Diamentowa tarcza separacyjna wzmocniona włóknem szklanym o nacieńciach krzyżowych całkowicie wypełniona cząsteczkami diamnetowymi przeznaczona do ceramiki ZrO2 i dwukrzemianu litu o rozmiarze 02 x 20 mm |  | szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 24
18. | Filtr typy Longlife do wyciągu stanowiskowego zgodny z Kavo Extramatic o numerze referencyjnym 0.657.1142 |  | szt. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
19. | Frez do mikrosilnika protetycznego z nasypem diamnetowym, zakończenieniu stożkowym, długość nasypu 10-15 mm i średnicy 1-3 mm |  | szt. | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 36
20. | Frez do obróbki stopów CoCr, czerwony o kształcie walca, o średnicy 3-4 mm |  | szt. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24
21. | Frez do szliflowania stopów typu F72 |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
22. | Frez na mikrosilnik protetyczny do szliflowania ceramiki i tytanu typu F26 |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
23. | Frez na mikrosilnik protetyczny do szliflowania ceramiki i tytanu typu F27 |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
24. | Frez ze spiekanego diamentu o wąskim, stożkowym kształcienie, średnicy 2-4 mm, na mikrosilnik protetyczny |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
25. | Frez zgodny z frezarką Imes Icore 350 Pro+ T21 kulowy, średnica uchwytu 6 mm, 2,5 mm ceramika szklana, nasyp diamentowy |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
26. | Frez zgodny z frezarką Imes Icore 350 Pro+ T22 kulowy, średnica uchwytu 6 mm, 1,0 mm ceramika szklana, nasyp diamentowy |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
27. | Frez zgodny z frezarką Imes Icore 350 Pro+ T23 kulowy, średnica uchwytu 6 mm, 0,6 mm ceramika szklana, nasyp diamentowy |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
28. | Frez zgodny z frezarką Imes Icore 350 Pro+ T32 - 0,6 mm, średnica uchwytu 6 mm |  | op. | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 36
29. | Frez zgodny z frezarką Imes Icore 350 Pro+ T33/T43/T53 - 0,3 mm kulowy, średnica uchwytu 6 mm |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
30. | Frez zgodny z frezarką Imes Icore 350 Pro+ T14/T41/T51 - 2,5 mm, średnica uchwytu 6 mm, powłoka diamentowa |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
31. | Frez zgodny z frezarką Imes Icore 350 Pro+ T13/T40/T50 - 2,5 mm, średnica uchwytu 6 mm, powłoka diamentowa |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
32. | Frez zgodny z frezarką Imes Icore 350 Pro+ T15/T42/T52 - 0,6 mm radius, średnica uchwytu 6 mm, powłoka DLC |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 36
33. | Frezna mikrosilnik protetyczny do szliflowania stopów typu F83 |  | szt. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
34. | Frezy do mikrosilnika protetycznego z nasypem diamnetowym , zakończenieniu wa;cowatym, długość nasypu 10-20 mm i średnicy 1-3 mm |  | szt. | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 36
35. | Gips IV klasy brązowy. Cechy: szybki i łatwy w użyciu, mieszanie ok.1 min., długi czas pracy ponad 8 min., krótki czas twardnienia tylko 12 min., usuwany z wycisku po 30 min., znacznie polepszone własności fizyczne redukujż ryzyko odłamania podczas uwalniania z wycisku i ułatwiają opracowanie modelu, dokładne odwzorowanie, duża płynność i triksotropowość zapewniają uzyskanie wiernej kopi i najdelikatniejszych detali, niska ekspansja (poniżej 0,08%), natychmiastowa stabilizacja; op. 25 kg |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
36. | Gips IV klasy na podstawy, kolor purpurowy. Cechy: szybki i łatwy w użyciu, mieszanie ok.1 min., długi czas pracy ponad 8 min., krótki czas twardnienia tylko 12 min., usuwany z wycisku po 30 min., znacznie polepszone własności fizyczne redukujż ryzyko odłamania podczas uwalniania z wycisku i ułatwiają opracowanie modelu, dokładne odwzorowanie, duża płynność i triksotropowość zapewniają uzyskanie wiernej kopi i najdelikatniejszych detali, niska ekspansja (poniżej 0,08%), natychmiastowa stabilizacja; op. 21 kg |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
37. | Glazura zgodna systemem Adite Biomic (op. 4 g) |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
38. | Glazura 3D zgodna systemem Adite Biomic (op. 4 g) |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
39. | Glazura światłoutwardzalna do charakteryzacji struktur kompozytowych, z ceramiki hybrydowej, protez akrylowych, sztucznych zębów, PMMA, bazująca na technologii nanowypełniacza, kolory- Aplus, niebieski, szary, clear, (butelka 2,6 ml) |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
40. | Glazura transparentna o kolorze neutralny wysoce fluorescencyjna zgodna z systemem GC Initial IQ Luster Paste One (op. 12 g) |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
41. | Glazura transparentna o kolorze neutralny zgodna z systemem GC Initial IQ Luster Paste One (op. 12 g) |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
42. | Glazura w paście kompatybilna z systemem Ivocolor opakowanie 9 g |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 36
43. | Glazura w proszku kompatybilna z systemem Ivocolor opakowanie 5 g |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
44. | Izolator izolujący gips od gipsu, uszczelniający powerzchnię gipsu, nie tworzący powłoki, nie zmieniający wymiarów, zamykający otwarte pory, tworzący gładką hydrofobową powierzchnię (op. typu kanister 1000 ml.) |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
45. | Kalka typu spray kolor zielony |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 36
46. | Klej protetyczny, sekundowy, cyjanoakrylanowy, pojemność opakowania butelka 10 g |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
47. | Kuweta do drukowania 3D o żywotności 1l zgodna z systemem Asiga Max |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
48. | Kuweta do drukowania 3D typu glossy o żywotności 1l zgodna z systemem Asiga Max |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
49. | Masa osłaniająca do precyzyjnego odlewania koron i mostów, o uniwersalnym zastosowaniu do stopów metali szlachetnych i nieszlachetnych, ceramiki prasowanej, ceramiki zaprasowywanej, bezgrafitowa, nadająca się do wygrzewania na szybko i konwencjonalnie, czas przetwarzania 4-5 min; termiczna ekspansja liniowa masy ok. 0,8-0,9 %, ekspansja całkowita liniowa ok. 1,7-2,2 %, wytrzymałość na ściskanie ok. 4,2-5,1 N/mm², w zestawie wraz z dedykowanym płynem (op. 80 x 160 g) |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
50. | Masa osłaniająca do tłoczenia ceramiki, fosforanowa, która może być stosowana z materiałami ceramicznymi do tłoczenia w piecach Ivoclar Vivadent w procedurze szybkiego jak i konwecncjonalnego wygrzewania wraz z dedykowanym płynem (op. 120 x 100 g) |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
51. | Materiał hybrydowy do drukowania 3D pojedynczych koron na zębach naturalnych, łącznikach, wkładach, nakładów oraz licówek, wyrób medyczny klasy IIa, wypełniony ceramicznie, w kolorze A2 (op. 250 g) |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
52. | Pierścień silikonowy do szkieletów o średnicy 80 mm |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
53. | Pierścień silikonowy do szkieletów o średnicy 90 mm |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
54. | Pierścień silikonowy do tłoczenia ceramiki rozmiar 1, przeznaczony do systemu IPS e.max |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
55. | Pierścień silikonowy do wykonywania form odlewniczych w rozmiarze 3, kolor pomarańczowy, średnica 45 mm |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
56. | Piny do systemu renfert Bi-V pin z koszulkami plastikowymi op. 1000 sztuk |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
57. | Pisek do piaskarki, charakteryzujący się wyjątkową czystością ok. 99,7% tlenku glinu, Al2O3 50 um, pakowany w kanistry (op. 5 kg) |  | op. | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 36
58. | Precyzyjna masa osłaniająca, wiązana fosforanami, do odlewania podbudów, koron i mostów wydrukowanych z żywicy polimerowej drukiem 3D w zestawie wraz z dedykowanym płynem (op.30 x 160 g) |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
59. | Preparat do odtłuszczania powierzchni silikonowych ułatwiający zapływanie gipsu. Atomizer 100 ml |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
60. | Preparat do stosowania wewnątrz struktur cyrkonowych jeszcze przed synteryzacją, maskujący nie estetyczny kolor przebijających/prześwitujących struktur metalowych wkładów koronowo korzeniowych czy implantów, kolor opaque, (op. 12 ml) |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
61. | Preparat niwelujący napięcie powierzchniowe wosku. Atomizer 100 ml |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
62. | Pudełko do kuwet zgodna z systemem Asiga Max |  | szt. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
63. | Puszka do dezynfekcji wycisków przez zanurzanie przystosowana do zawieszania maks. 2 łyżek wyciskowych |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
64. | Roztwór użytkowy do dezynfekcji i czyszczenia wycisków, łyżek wyciskowych, prac protetycznych, do dezynfekcji zanurzeniowej w kuwecie lub puszce dezynfekcyjnej, niezawierający formaldehydu, zawierający substancje czynne takie jak czwartorzędowe związki amoniowe, dialdehyd glutarowy, dający możliwość stosowania do alginatów, silikonów, polieteru, hydrokoloidów, polisiarczków, PMMA, prac protetycznych, o działaniu bakteriobójczym, przeciw prątkom gruźlicy, drożdżakobójczym, wirusobójczym (wirusy osłonkowe, w tym HBV, HCV i HIV, oraz wirusy bezosłonkowe, takie jak adenowirusy, poliomawirusy SV 40, norowirusy, wirusy polio), o działaniu wirusobójczym zgodnym z wytycznymi DVV/RKI oraz normą EN 14476. (op. 2500 ml) |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
65. | Silikon addycyjny w którym zastosowane zostały poliwinylosiloksany, o wysokiej płynności początkowej, twardości końcowej 70 ShoreA, wytrzymałość ciepła - 200°C, o proporcji składników 1:1. (op. 2 x 750 g) |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
66. | Silikonowa miska o średnicy 12 cm przeznaczona do mieszania mas alginatowych. Materiał mieszany nie przystaje do ścianek naczynia. Łatwo utrzymać ją w czystości. Miska w kolorze zielonym |  | szt. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 36
67. | Stop dentystyczny przeznaczony do wykonywania protez szkieletowych oraz prac kombinowanych, charakteryzujący się dużą sprężystościoą, nadający się na cienkie płyty, szczególnie przydatny do prac kombinowanych, dający się łatwo spawać laserem, będący stopem biokompatybilnym. nie wchodzącym w reakcję chemiczną w ustach pacjenta. Skład stopu: Co 63,5 ; Cr 29 ; Mo:5,0 ; C maks. 0,25 i inne: Si, Mn, N. (op. 1 kg) |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
68. | Stop kobaltowo-chromowy do wykonania koron i mostów licowanych ceramiką lub kompozytem, stosowany w wykonywstwie stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych, zgodny z wymogami ISO 22674, stop zaliczany do kategorii typu 4,skład: Co 59 %, Cr 25 %, W 9,5 %, Mo 3,5 %, Si 1 % i inne <1% C, Fe, Mn, N, nie zawierający berylu i niklu. (op. 1 kg) |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
69. | Tygiel ceramiczny zgodny z odlewnią Pidental silvercast |  | szt. | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 36
70. | Wata/pasta o płynnej konsystencji do napalania ceramiki (op. Strzykawka 10ml) |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
71. | Worek do odciągu iVAC ceo+ |  | szt. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
72. | Worki tekstylne do odkurzacza bosch GAS 25 L SFC |  | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
73. | Żywica do drukowania 3D wzorców odlewowych płyt częściowych protez szkieletowych oraz innych prac wykonywanych w technologii CAD/Cast, spalająca się bezresztkowo, którą można stosować w technice “na szybko”, w kolorze żółtym, o modul elastyczności ≥ 1,500 MPa, lepkości ok. 600 – 900 mPa*s, twardości wg Shore D 79 – 83, gęstości przy 22 °C 1.08 g/cm³, stabilności termicznej przy 55 °C 1,8 MPa, wytrzymalości na zginanie ≥ 50 MPa, zawartości popiołu ≤ 0.1 % w temp. 700 °C, długości fali 405 nm (op. 1.0 kg) |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
74. | Żywica do druku 3d zgodna z systemem Asiga Max UV 385nm do precyzyjnych modeli dentystycznych o niskim skurczu,kolorze migdałowym,do drukarek dlp (, gęstość 1,1g/ml, twardość 85D, wytrzymałość na zginanie 108<Mpa (op. 1 kg) |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
[6 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza inne, niż wskazane powyżej, ilości sztuk w opakowaniu, w którym Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga jednak dokonania wówczas przez Wykonawcę odpowiedniego ich przeliczenia w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego i wpisania tego w kolumnie nr 2 - "Nazwa i rodzaj zaoferowanego produktu i producent".
Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wykonawcy.

## Pakiet V TD
ZP/63/2024
Zał. nr 2 do SWZ / Pakiet V
Techniki Dentystyczne: podstawowe akcesoria i materiały protetyczne
L.P | Nazwa asortymentu | Nazwa zaoferowanego towaru i producent /należy wypełnić wszystkie pozycje/ | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /4x5/ | Stawka VAT /%/ | Wartość brutto | minimalny termin ważności /m-c/
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Zestaw wierteł diamentowych do szlifowania pod korony; 10 wierteł w zestawie: 1) wiertło torpeda, kąt 2 stopnie, dł. 8 mm, nasyp zielony, rozmiar 012; 2) narzędzie do opracowania stopnia skośnego, dł. 10 mm, nasyp zielony, rozmiar 016; 3) narzędzie do opracowania stopnia skośnego, dł. 10 mm, rozmiar 016; 4) walec zaokrąglony do stopnia typu chamfer, dł. 8 mm, nasyp zielony, rozmiar 016; 5) walec zaokrąglony do stopnia typu chamfer, dł. 8 mm, nasyp czerwony, rozmiar 014; 6) walec zaokrąglony do stopnia typu chamfer, dł. 8 mm, nasyp czerwony, rozmiar 016; 7) narzędzie typu pączek do powierzchni okluzyjnych, dł. 4,1 mm, nasyp zielony, rozmiar 023; 8) narzędzie typu pączek do powierzchni okluzyjnych, dł. 4,5 mm, nasyp czerwony, rozmiar 021; 9) wiertło dystansowe do licówek, dł. 6 mm, głębokość wcięcia 0,5 mm, rozmiar 021; 10) narzędzie z zaokrąglona główką, kąt 2 st., dł. 8 mm, nasyp czerwony, rozmiar 016. |  | zestaw | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
2. | Zestaw wierteł diamentowych do szlifowania pod korony; 3 wiertła w zestawie: 1) wiertło typu HEAVY CHAMFER G850 nasyp gruboziarnisty, rozmiar 016 (nasyp zielony); 2) wiertło typu gruszka F368, rozmiar 021 (nasyp niebieski); 3) separator (płomyk/szczelinowiec) F850, rozmiar 014 (nasyp niebieski). |  | zestaw | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 36
3. | Wiertła stomatologiczne diamentowe na turbinę do opracowywania ubytków i obróbki wypełnień w stomatologii: Kulki diamentowe (dł 19mm- rozmiary: 0,12;0,14;0,16;0,18 - pierścień: czarny; zielony; czerwony; niebieski; żółty.) |  | szt. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 36
4. | Frezy protetyczne z węglika spiekanego, do obróbki metalu: kształty: cienki walec - czerwony, niebieski, żółty po 4 szt.; gruszka - czerwony i niebieski po 4 szt., stożek - niebieski i czerwone po 6 szt., kulka-niebieski i żółty po 4 szt., odwrócony stożek-czerwony 4 szt. |  | szt. | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 36
5. | Frezy protetyczne z węglika spiekanego, do obróbki akrylu, różne kształty (płomienia lub zaokrąglonego stożka) ostrze zielone - 12 szt. ostrze niebieskie 12 szt., ostrze czerwone - 12 szt. |  | szt. | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 36
6. | Uniwersalny zestaw Frezów (powłoka diamentopodobna) dla Techników Dentystycznych do opracowywania: mostów; koron; prac kombinowanych; podbudów protetycznych |  | zestaw | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 36
[6 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza inne, niż wskazane powyżej, ilości sztuk w opakowaniu, w którym Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga jednak dokonania wówczas przez Wykonawcę odpowiedniego ich przeliczenia w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego i wpisania tego w kolumnie nr 2 - "Nazwa i rodzaj zaoferowanego produktu i producent".
Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wykonawcy.

## Pakiet VI TD
ZP/63/2024
Zał. nr 2 do SWZ / Pakiet VI
Techniki Dentystyczne: podstawowe akcesoria i materiały protetyczne
L.P | Nazwa asortymentu | Nazwa zaoferowanego towaru i producent /należy wypełnić wszystkie pozycje/ | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /4x5/ | Stawka VAT /%/ | Wartość brutto | minimalny termin ważności /m-c/
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Bawełniak 3/80 duży (baranek) na polerkę |  | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
2. | Drut sprężysty okrągły remanium do montażu w aparatach ruchomych 0,8 mm, op. a'20 m |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24
3. | Filc na trzymadełku na prostnicę |  | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
4. | Gips biały uniwersalny II klasa, op. a'25 kg |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
5. | Gips IV klasy na łuki zębowe kość słoniowa, op. a'25 kg |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
6. | Gips kolor zielony kl. IV na podstawy, op. a'5 kg |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
7. | Gips ortodontyczny, op. a'25 kg |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24
8. | Gumki do systemu Bi-V-Pin, op. a'500 szt. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
9. | Izolator bezfilmowy gips-gips do izolacji warstw gipsu przy modułach składanych z dozownikiem, op. a'1000 ml |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
10. | Izolator dwufunkcyjny wosk-gips oraz porcelana-gips, op. a'30 ml |  | op. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 24
11. | Kalka okluzyjna w sprayu zielona, op. a'75 ml |  | szt. | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 36
12. | Klamry okrężne na trzonowce, op. a'200 szt. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
13. | Lakier dystansowy czerwony, op. a'25 ml |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
14. | Masa agarowa do powielania przeznaczona do wykonywania precyzyjnych protez szkieletowych i prac kombinowanych, op. a'6 kg |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
15. | Masa ogniotrwała do koron i mostów do wygrzewania na szybko i metodą konwencjonalną, op. a'80 szt. 160 g |  | szt. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 36
16. | Masa osłaniająca, szybkowiążąca, w technice protez szkieletowych, do wykonywania modeli i pierścieni odlewniczych. Uzyskane odlewy dokładnie przylegające do modeli roboczych, op. 50 x 400 g. Czas obróbki 3 min 45 sek. Właściwości płynięcia: 110-120 mm. Rozszerzalność cieplna: 1,00 %. Wytrzymałość na ściskanie: 12-15 MPa. Temperatura podgrzewania wstępnego: 950-1000 °C. |  | op. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 24
17. | Materiał światłoutwardzalny na łyżki indywidualne |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
18. | Pasta polerska do metalu w kostce biała, op. a'400 g |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
19. | Profesjonalna różowa pasta polerska do polerowania na ostateczny połysk o najdrobniejszej ziarnistości, przeznaczona do protez akrylowych (PMMA), termoplastycznych (nylonowych), 3D w akrylu, materiałów światłoutwardzalnych, op. a'150 g |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
20. | akrylowych (PMMA), termoplastycznych (nylonowych), 3D w akrylu, materiałów światłoutwardzalnych |  | op. | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 24
21. | Żywica o niskiej kurczliwości do wykonywania do modelowania uzupełnień protetycznych, koron, koron teleskopowych, klamer, mostów adhezyjnych, op. 100 g proszek+ 105 ml płyn + akcesoria |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
22. | Piasek protetyczny Ø 110 µm, op. a'5 kg |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24
23. | Piasek protetyczny Ø 250 µm, op. a'5 kg |  | op. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 24
24. | Pierscienie sulikonowe z podstawa pomarańczowe do form odlewniczych - rozmiar 3 |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
25. | Piny do systemu Bi-V-Pin z koszulką plastikową, op. a'piny 100 szt. i koszulki 100 szt. (zestaw) |  | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 24
26. | Płyn do masy ogniotrwałej; kompatybilny z masą opisaną w poz. nr 15, op. a'1000 ml |  | op. | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 24
27. | Płyn do myjki ultradźwiękowej, op. a'1000 ml |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 24
28. | Płyn do polerowania elektrolitycznego stopów dentystycznych w protezach szkieletowych, op. a'1000 ml |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24
29. | Płyn do szybkowiążącej masa osłaniającej w technice protez szkieletowych, do wykonywania modeli oraz pierścieni odlewniczych; kompatybilny z masą opisaną w poz. nr 16, op. a'1000 ml |  | op. | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 24
30. | Płyn do usuwania napięć powierzchniowych wosku, op. a'100 ml |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
31. | Płytki Zeiser do systemu modeli dzielonych (szare, niebieskie), op. a 100 szt. |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
32. | Płytki szelakowe górne, op. a'12 szt. |  | op. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 24
33. | Podstawka plaster miodu do wypalania porcelany z pinami metalowymi |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
34. | Preparat do odtłuszczania powierzchni silikonowych, op. a'100 ml |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
35. | Pumeks drobnoziarnisty do obróbki powierzchni protez 0,6 um, op. a'3 kg |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
36. | Rękawice jednorazowe nitrylowe czarne, rozmiar L, op. a'100 szt. |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
37. | Rękawice jednorazowe nitrylowe czarne, rozmiar M, op. a'100 szt. |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
38. | Rękawice jednorazowe nitrylowe różowe, rozmiar M, op. a'100 szt. |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
39. | Separator diamentowy do akrylu z trzymadełkiem na prostnicę z dziurkami, op. a'5 szt. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
40. | Separator dwustronny z nasypem diamentowym na trzymadełku, śr. 22 x 0,17 mm |  | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
41. | Separator dwustronny z nasypem diamentowym na trzymadełku, śr. 22 x 0,30 mm |  | szt. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 36
42. | Silikon addycyjny do powielania modeli , duplikacyjny przy wykonywaniu protez szkieletowych i innych prac laboratoryjnych. Do powielania w technice uzupełnień pełnoceramicznych oraz modeli gipsowych. Do powielania zalecane są puszki wykonane z plastiku. Cechy: szybkowiążący; łatwy w mieszaniu, 1:1 baza:katalizator; doskonale płynny, nie wymaga mieszania w mieszalnikach próżniowych; doskonale odwzorowuje detale; długotrwała stabilność wymiarów i odporność na deformację umożliwia wielokrotne odlewanie modelu z wykonanej formy; kompatybilny ze wszystkimi rodzajami gipsów, żywicami poliuretanowymi, masami osłaniającymi oraz żywicami akrylowymi; płynność; twardość 16 Shore`A; fioletowy kolor. Opakowanie zawiera: baza a'1 kg + katalizator a'1 kg |  | op. | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 24
43. | Silikon na przedlewy (5 kg + 5 kg) masa silikonowa do przedlewów i modeli tymczasowych |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
44. | Stożek filcowy na polerkę 40 x 20 mm |  | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
45. | Szczotka baranek na trzymadełku, śr. 21 mm, op. a'5 szt. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
46. | Szczotka czarna duża (czterorzędowa) na polerkę twarda 80 mm |  | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
47. | Szczotka czarna duża zawężona na polerkę |  | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
48. | Szczotka twarda zbieżna 80 mm |  | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
49. | Szmaciak delikatny 29a/100 |  | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
50. | Szmaciak na błysk, tarcza muślinowa A048 150 x 15 mm |  | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
51. | Szmaciak na mokro, tarcza muślinowa A047 150 x 15 mm |  | szt. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 24
52. | Śruby Fischera mini - śruba ze stali szlachetnej do przesuwania zębów w poprzek łuku zębowego - op. a'100 szt. |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24
53. | Wosk czerwony do modelarstwa stomatologicznego, op. a'75 g |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
54. | Wosk podkładowy, samoprzylepny, do podkładania siodła protezy. Optymalna przyczepność. Masa powielająca nie wpływa pod spód. Wielkość płytek 100 x 100 mm, grubość 0,5 mm, op. a'32 szt. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
55. | Wosk gładki odlewowy 0,4 mm,op. a'15 szt. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
56. | Wosk modelowy miękki op. a'500 g |  | op. | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 24
57. | Wosk modelowy twardy op. a'500 g |  | op. | 41 | 0 | 0 |  | 0 | 24
58. | Wosk super elastyczny na czapeczki koron. Znakomita precyzja przylegania i wysoka elastyczność zarówno przy wykonywaniu wkładów koronowych, jak i czapeczek koron. Wosk jest samoizolujący na wypolerowanych pierwotnych koronach teleskopowych, op. a'130 g |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
59. | Wosk niebieski do modelarstwa stomatologicznego, op. a'75 g |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 36
60. | Woski (zestaw) do modelowania protez szkieletowych, asortymetnt wosku odlewniczego koncepcja jednego koloru. Wszystkie elementy woskowe, są zabarwiane na kolor turkusowy. Ma on wysoką przezierność, która umożliwia optymalne przecięcie zaznaczonych linii. Opakowanie zawiera: 4 szt wosku do odlewania, gładkiego 0,3 mm po 4 szt. wosku do odlewania, drobno fakturowanego 0,35 mm i 0,5 mm 4 szt. wosku do odlewania grubo fakturowanego 0,5 mm 5 szt. Casting- Wosk 0,6 mm 3 szt. klamer Bonharda 3 szt. klamer na trzonowce 3 szt. klamer na przedtrzonowce 3 szt. klamer pierścieniowych 3 szt. retencji siatkowych o okrągłych oczkach 10 szt. łuków dolnej szczęki 10 szt. retencji dolnych 10 szt. drutu woskowego w prętach 0,8 mm 30 g wosku modelowego 30 g wosku do blokowania podcieni. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
61. | Woskowa retencja na dolne siodła (LRII), op. a'25 szt. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
62. | Woskowe belki odlewowe, op. a'100 szt. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
63. | Woskowe płytki średniożyłkowe z morką na płyty podniebienne protez szkieletowych 0,5 mm, op. a' 32 szt. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
64. | Woskowe profile podjęzykowe, kształt łezka 4 x 2 mm, op. a'65 g |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24
65. | Woskowe wały zwarciowe, op. a'48 szt. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
66. | Drut woskowy do kanałów odlewniczych, łatwy do formowania, nieodginający się, spalający się bezresztkowo, rozmiar 2,5 mm, op. a'250 g |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
67. | Woskowy drut w prętach, profil woskowy, śr. 1 mm, op. a'37 g |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
[6 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza inne, niż wskazane powyżej, ilości sztuk w opakowaniu, w którym Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga jednak dokonania wówczas przez Wykonawcę odpowiedniego ich przeliczenia w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego i wpisania tego w kolumnie nr 2 - "Nazwa i rodzaj zaoferowanego produktu i producent".
Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wykonawcy.

## Pakiet VII TD
ZP/63/2024
Zał. nr 2 do SWZ / Pakiet VII
Techniki Dentystyczne: materiały protetyczne i ortodontyczne
L.P | Nazwa asortymentu | Nazwa zaoferowanego towaru i producent /należy wypełnić wszystkie pozycje/ | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /4x5/ | VAT w % | Wartość brutto | minimalny termin ważności /m-c/
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Akryl monomer-płyn ortodontyczny do wykonywania protez aparatów ortodontycznych, op. 250 ml (5 szt. Bezbarwny, 8 szt. Niebieski, 6 szt. Różowy, 6 szt. Magenta, 6 szt. Fiolet, 6 szt. Purple, 6 szt. Czerwony, 4 szt. Żółty neon, 4 szt. Zielony neon, 6 szt. biały, 4 szt. czarny) |  | op. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 36
2. | Akryl polimer-proszek ortodontyczny do wykonywania protez aparatów ortodontycznych, op. 1000 g |  | op. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 36
3. | Ceramika Pastylki / Półfabrykaty z ceramiki szklanej na bazie dwukrzemianu litu do technologii prasowania dla systemu IPS e.max Press MT. Monochromatyczne półfabrykaty o średniej przezierności do techniki malowania i techniki cut back. Do wykonywania licówek, cienkich licówek, licówek okluzyjnych, koron częściowych, koron zębów przednich, koron zębów bocznych, 3-punktowych mostów do 2 zęba przedtrzonowego, łączników hybrydowych i koron na łącznikach hybrydowych. Kolor - A2, rozmiar - L, op. a'3 szt. |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24
4. | Ceramika: Brzeg sieczny nr 58, op. a' 50 g do technologii ceramicznej Pro. Ceramika powinna odpowiadać parametrom: Opaker Wytrzymałość na zginanie (ISO> 50 MPa) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C, rozszerzalność cieplna 2 wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Ceramika powinna również gwarantować: naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej (CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K (250-5000C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24
5. | Ceramika: Brzeg sieczny nr 59, op. a' 50 g do technologii ceramicznej Pro Ceramika powinna odpowiadać parametrom: Opaker Wytrzymałość na zginanie (ISO> 50 MPa) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C,rozszerzalność cieplna 2 wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 250-5000 C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
6. | Ceramika: Dentyna kolor A2, op. a' 200 g do technologii ceramicznej Pro Ceramika powinna odpowiadać parametrom Dentyna; twardość vickersa(HV) 493 Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA)> 85, rozmiar cząsteczki ~30um, gęstość (G/OM3) 2.2 ~2.3, scieralność szkliwa 148.3, temperatura wypalania 900 C ~ 910 C, rozszerzalność cieplna 2 wypalanie 12,6 4 wypalanie 12,8 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 250-5000 C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
7. | Ceramika: Dentyna kolor A3, op. a' 200 g do technologii ceramicznej Pro Ceramika powinna odpowiadać parametrom Dentyna; twardość vickersa(HV) 493 Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA)> 85, rozmiar cząsteczki ~30um, gęstość (G/OM3) 2.2 ~2.3, scieralność szkliwa 148.3, temperatura wypalania 900 C ~ 910 C, rozszerzalność cieplna 2 wypalanie 12,6 4 wypalanie 12,8 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 250-5000 C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
8. | Ceramika: MARGIN kolor A2, op. a' 15 g do technologii ceramicznej Pro Opaker Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C, 2 wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 25-500 C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
9. | Ceramika: MARGIN kolor A3, op. a' 15 g do technologii ceramicznej Pro Opaker Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C, 2 wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 25-500 C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
10. | Ceramika: OPAK DENTYNA kolor A2, op. a' 50 g do technologii ceramicznej Pro Ceramika powinna odpowiadać parametrom: Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C, 2 wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Dentyna; twardość vickersa(HV) 493 Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA)> 85, rozmiar cząsteczki ~30um, gęstość (G/OM3) 2.2 ~2.3, scieralność szkliwa 148.3, temperatura wypalania 900 0C ~ 910 0C,rozszerzalność cieplna 2 wypalanie 12,6 4 wypalanie 12,8 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 25-500 C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
11. | Ceramika: OPAK DENTYNA kolor A3, op. a' 50 g do technologii ceramicznej Pro Ceramika powinna odpowiadać parametrom: Wytrzymałość na zginanie (ISO> 50 MPa) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C, 2 wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Dentyna; twardość vickersa(HV) 493 Wytrzymałość na zginanie ( ISO> 50 MPA)> 85, rozmiar cząsteczki ~30um, gęstość (G/OM3) 2.2 ~2.3, scieralność szkliwa 148.3, temperatura wypalania 900 0C ~ 910 0C,rozszerzalność cieplna 2 wypalanie 12,6 4 wypalanie 12,8 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 25-500 C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
12. | Ceramika: Opaker MP, op. a' 6 g – kolor A3. Ceramika powinna odpowiadać parametrom: Opaker Wytrzymałość na zginanie (ISO> 50 MPa) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C, rozszerzalność cieplna 2 wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 250-5000C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
13. | Ceramika: OPAKER Pro w paście BASE OPAQUE, op. a' 6 g do technologii ceramicznej Pro. Ceramika powinna odpowiadać parametrom: Opaker Wytrzymałość na zginanie (ISO> 50 MPa) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C, rozszerzalność cieplna 2wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 250-5000C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
14. | Ceramika: Opaker Pro, op. a' 6 g – kolor A2 . Ceramika powinna odpowiadać parametrom: Opaker Wytrzymałość na zginanie (ISO> 50 MPa) >114, rozmiar cząsteczki ~ 10 um, gęstość (G/OM3) 1.9~ 2.0, temperatura wypalania 940 C ~ 950 C, rozszerzalność cieplna 2wypalanie 13,0 4 wypalanie 13,1 Ceramika powinna również gwarantować : naturalną fluorescencję(nawet po wielu wypalaniach), intensywną opalescencję (nawet po wielu wypalaniach), naturalną transmisję światła, wyjątkową tolerancję dla stopów zawierających srebro(powyżej 50%), odporność na pękanie, stały współczynnik rozszerzalności termicznej(CTE, WAK) 13,5-14,4 x 10 6 x K( 250-5000C), dobrą stabilność i łatwość modelowania bez konieczności używania specjalnych płynów co przyczynia się do harmonijnego wygladu estetycznego, 19 kolorów dopasowanych do klasycznego systemu koloru Vita, ciepłą barwę wykonanych prac. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
15. | Farbki fluorescencyjne z lazurowanych i glazurowanych mas; płyn do glazury, op.a'15 ml |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
16. | Farbki fluorescencyjne z lazurowanych i glazurowanych mas; proszek op. a'5 g |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
17. | Fluorescencyjne farbki do malowania wszystkich ceramicznych materiałów dentystycznych, niezależnie od współczynnika rozszerzalności cieplnej. Do charakteryzacji powierzchniowej, delikatnego lazurowania i barwienia wewnętrznego odbudów, ES01, op. a'3 g |  | op. |  | 0 | 0 |  | 0 | 24
18. | Fluorescencyjne farbki do malowania wszystkich ceramicznych materiałów dentystycznych, niezależnie od współczynnika rozszerzalności cieplnej. Do charakteryzacji powierzchniowej, delikatnego lazurowania i barwienia wewnętrznego odbudów, ES05, op. a'3 g |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
19. | Fluorescencyjne farbki do malowania wszystkich ceramicznych materiałów dentystycznych, niezależnie od współczynnika rozszerzalności cieplnej. Do charakteryzacji powierzchniowej, delikatnego lazurowania i barwienia wewnętrznego odbudów, ES06, op. a'3 g |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
20. | Fluorescencyjne farbki do malowania wszystkich ceramicznych materiałów dentystycznych, niezależnie od współczynnika rozszerzalności cieplnej. Do charakteryzacji powierzchniowej, delikatnego lazurowania i barwienia wewnętrznego odbudów, ES12, op. a'3 g |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
21. | Fluorescencyjne farbki w paście zalecane są do realizacji wewnętrznej i zewnętrznej modyfikacji kolorów wszystkich wysokotopliwych systemów ceramiki na metal. Nadają się również do nakładania na wszystkie wysokotopliwe wolne od metalu odbudowy ceramiczne z podbudową z dwutlenku cyrkonu/tlenku aluminium, bloki z ceramiki CAD/CAM, ceramiki do prasowania i zęby ceramiczne. Do ceramiki o współczynniku rozszerzalności cieplnej od 6,0 do 16,0 x 10⁻⁶K⁻¹; VINTAGE ART 3G BLUE-GRAY |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
22. | Folia artykulacyjna jednostronna 8u czerwona |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
23. | Frez wysokiej jakości, typ S-cut pokryty czarną powłoką wzmacniajacą zęby frezu. Powłoka ta sprawia, że frez posiada wyjątkową trwałość oraz szczególną odporność na przegrzewanie się podczas obróbki, *S198, 140 nacięcie, 023 rozmiar |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
24. | Frez wysokiej jakości, typ S-cut pokryty czarną powłoką wzmacniajacą zęby frezu. Powłoka ta sprawia, że frez posiada wyjątkową trwałość oraz szczególną odporność na przegrzewanie się podczas obróbki, *S274 rodzaj 140 nacięcie, 060 rozmiar |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
25. | Frez wysokiej jakości, typ S-cut pokryty czarną powłoką wzmacniajacą zęby frezu. Powłoka ta sprawia, że frez posiada wyjątkową trwałość oraz szczególną odporność na przegrzewanie się podczas obróbki, *S274 rodzaj, 140 nacięcie, 040 rozmiar |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
26. | Frez wysokiej jakości, typ S-cut pokryty czarną powłoką wzmacniajacą zęby frezu. Powłoka ta sprawia, że frez posiada wyjątkową trwałość oraz szczególną odporność na przegrzewanie się podczas obróbki, *S277 rodzaj, 140 nacięcie, 014 rozmiar |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
27. | Glazura do systemu IPS e.max Ceram, op.a' 3 g |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
28. | Kleszcze rozporowe do bezpiecznego trzymania koron i mostów z wymiennymi diamentowymi końcówkami oraz płynną regulacją rozwarcia |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
29. | Kompozyt światłoutwardzalny 73% mikrowypełniacza ceramicznego kolor A2 cervical, op. a'5 g |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 36
30. | Kompozyt światłoutwardzalny 73% mikrowypełniacza ceramicznego kolor A2 Dentin (body), op. a'4,6 g |  | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 36
31. | Kompozyt światłoutwardzalny 73% mikrowypełniacza ceramicznego kolor A2 Incisal 58 (brzeg sieczny), op. a'4,6 g |  | op. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 24
32. | Kompozyt światłoutwardzalny 73% mikrowypełniacza ceramicznego kolor A2 Modelling Liquid, op. a'6 ml |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
33. | Końcówki do kleszczy rozporowych do bezpiecznego trzymania koron i mostów, op. a'2 szt. |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
34. | Masa osłaniająca, uniwersalna, fosforanowa (typ 1, klasa 1 i 2), która może być stosowana z materiałami ceramicznymi do tłoczenia w piecach Ivoclar Vivadent. Może być stosowana zarówno w procedurze wygrzewania speed (na szybko) jak i w procedurze konwencjonalnej, op. a'100 g |  | op. | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 36
35. | Materiał do barwienia i charakteryzacji ceramiki Ivoclar, IPS Shade Incisal, op. a'3 g |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
36. | Materiał ogniotrwały, żaroodporny, stosowany do stabilizacji prac w trakcie wypalania ceramiki, wata w żelu, 4 x 12 ml |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
37. | Pasta diamentowa do polerowania dwukrzemianu litu z precyzyjnie dobranym grubym ziarnem, op. a'18 g |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
38. | Peany rozporowe służą do pewnego utrzymania koron od strony wewnętrznej, zakończone są eliptycznymi, diamentowymi końcówkami. Odpowiednio dobrane ząbkowanie zatrzasku zapewnia skuteczne utrzymanie pracy. |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
39. | Pędzelek lay: art. Evo rozmiar 4 flame (płomień) - pędzelek premium z bionicznym włosiem |  | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
40. | Płyn do masy osłaniającej IPS PressVest Premium, op. a'500 ml |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
41. | Płyn do rozcieńczania opakera w paście, do systemu ceramicznego Vintage Pro Paste, płyn, op. a'20 ml |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 36
42. | Płyn do rozrabiania HC, op. a'500 ml |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
43. | Płyn modelujący do porcelany - może być stosowany zarówno do ceramiki wysokotopliwej jak i niskotopliwej, op. a'200 ml |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
44. | Polimer do akrylu polimeryzujący na gorąco, przeznaczony do techniki prasowanej wykonywania protez, op. a'1000 g |  | op. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 24
45. | Polimer do akrylu polimeryzującypod ciśnieniem do wykonywania protez całkowitych i szkieletowych techniką wlewową z wydłużoną fazą płynnością, op. a'500 g |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
46. | Porcelana na metal do systemu ceramicznego Vintage Pro Opal SL, proszek, op. a'15 g |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 36
47. | Separator diamentowy do ceramiki z nasypem diamentowym |  | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
48. | Stop dentystyczny do ceramiki, op. a'1 kg |  | op. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 24
49. | Stop dentystyczny na szkielety, op. a'1 kg |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24
50. | Transparent do ceramiki, op. a'50 g |  | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 24
51. | Zestaw narzędzi dedykowany do modelowania kompozytu Dr Vaniniego |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
52. | Zęby akrylowe boczne dolne, rozmiar T34 kolor A2 lub A3 |  | płytki | 160 | 0 | 0 |  | 0 | 24
53. | Zęby akrylowe boczne górne, rozmiar T34 kolor A2 lub A3 |  | płytki | 110 | 0 | 0 |  | 0 | 24
54. | Zęby Gebiss fason T6 (komplet) lub równoważne zęby akrylowe T6 Dwuwarstwowe. Komplet Cała proteza - 28 zębów (przednie i boczne, górne i dolne). |  | kmpl | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 24
55. | Zęby przednie dolne, rozmiar L7 |  | płytki | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
56. | Zęby przednie górne, rozmiar T6 |  | płytki | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 24
[6 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza inne, niż wskazane powyżej, ilości sztuk w opakowaniu, w którym Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga jednak dokonania wówczas przez Wykonawcę odpowiedniego ich przeliczenia w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego i wpisania tego w kolumnie nr 2 - "Nazwa i rodzaj zaoferowanego produktu i producent".
Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wykonawcy.

## Pakiet VIII TD
ZP/63/2024
Zał. nr 2 do SWZ / Pakiet VIII
Techniki Dentystyczne: materiały protetyczne do wykonywania protez
L.P | Nazwa asortymentu | Nazwa zaoferowanego towaru i producent /należy wypełnić wszystkie pozycje/ | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto /4x5/ | Stawka VAT /%/ | Wartość brutto | Minimalny termin ważności /m-c/
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Łączniki wzmacniające - 155CC, op. a'6 szt. |  | op. | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 24
2. | OT BOX mono mikro - 042AMM, op. a'2 szt. |  | op. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 24
3. | Ot unilateral - 098UNL |  | szt. | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 24
4. | Patryce mikro pojedyncze spalające się bezresztkowo - 055SCM, op. a'4 szt. |  | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 24
5. | Pierścienie pozycyjne mikro - 101PPM, op. a'2 szt. |  | op. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 24
6. | Puszka do wtryskarki J-100 jednczęściowa |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
7. | Termoplastyczna żywica ACRON przeznaczona do wykonywania protez dentystycznych metodą wtrysku pod ciśnieniem do wtryskarki Multipress op. a'250 g |  | op. | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 24
8. | Trzpienie kulkowe tyanowe, op. a'5 szt. |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
9. | Tuby+korki Ø22 do wtryskarki J-100, op. a'60 szt. |  | op. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 24
10. | Zatrzaski Ceka matryce Ø 2,2-kulki |  | szt. | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 24
11. | Zatrzaski Ceka patryce Ø 2,2-kulki |  | szt. | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 24
[6 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza inne, niż wskazane powyżej, ilości sztuk w opakowaniu, w którym Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga jednak dokonania wówczas przez Wykonawcę odpowiedniego ich przeliczenia w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego i wpisania tego w kolumnie nr 2 - "Nazwa i rodzaj zaoferowanego produktu i producent".
Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wykonawcy.