Kraków, dnia 21.02.2024r.

ZZP-271-7-4/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-4/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 19.02.2024r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Jakiego rodzaju ma być zastosowana kostka betonowa na parkingach i drogach manewrowych?

Odpowiedź: Na drogach manewrowych oraz parkingach należy zastosować tak jak na chodnikach, kostkę typu retro kilkuelementową o elementach w kształcie prostokątów niepoddanej procesowi postarzania poprzez obijanie.

Pytanie nr 2

Jakiego koloru ma być kostka RETRO?

Odpowiedź: Na chodnikach i miejscach postojowych należy zastosować kostkę w odcieniu szarości, na drogach manewrowych w kolorze ciemniejszym np. grafitowym.   Ostateczny kolor zostanie wybrany po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

Pytanie nr 3

W przypadku dostarczonego gotowego produktu „BUDYNEK KONTENEROWY„ nie ma możliwości wykonania dachu czterospadowego. Na budynek kontenerowy udzielona jest gwarancja. Z uwagi na możliwość utraty gwarancji na budynek kontenerowy, w przypadku montażu MURŁATY do kontenera, jako jednej z części konstrukcyjnej dachu, prosimy o zaakceptowanie rozwiązania posadowienia dachu na słupach lub wskazanie innego rozwiązania.

Odpowiedź: Akceptujemy posadowienie dachu na słupach.

Pytanie nr 4

Załączone do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiary robót stanowią tylko i wyłącznie element pomocniczy dla sporządzenia przez Wykonawcę oferty i oszacowania jej ceny. Jeżeli dane roboty nie zostały ujęte w danym przedmiarze robót lub wymagają korekty ilościowej będą one uwzględnione i wycenione przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej, a ich wartość zostanie uwzględniona w ramach istniejących pozycji przedmiaru robót dla danego etapu Przedmiotu umowy.

Równocześnie zgodnie z §2. Umowy „Łączne całkowite wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy …..” to żądanie przez Zamawiającego dołączenia wraz z kosztorysami, stawki R-g, Kp i Zysk, oraz zestawienie robocizny, materiałów, sprzętu i tabeli elementów scalonych jest zupełnie zbędne. Prosimy o rezygnacje z w/w elementów

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje żądanie dołączenia wraz z kosztorysami, stawki R-g, Kp i Zysk, oraz zestawienie robocizny, materiałów, sprzętu i tabeli elementów scalonych.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)