## Arkusz1
Nazwa i adres Wykonawcy:
ZO 11/2023 załącznik nr 2 formularz asortymentow-cenowy
L.p. | Asortyment | Producent / numer katalogowy/nazwa | ilość | J.m. | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | wartość VAT | Wartość brutto
1 | Niejałowe rękawice bezpudrowe z syntetycznego nitrylu, pojedynczo chlorowane, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, teksturowane na końcach palców. AQL max. 1,0 Minimalna średnia wartość dla siły przy zerwaniu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 6N. Grubość na palcu min.0,10 mm, na części dłoniowej min.0,06mm, na mankiecie min.0,05mm. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671:07 lub EN ISO 374-5. Rękawice posiadające badanie na min. 3 związki chemiczne o działaniu dezynfekcyjnym (występujące w środkach do dekontaminacji) zgodnie z ASTM F739 (potwierdzone badaniami z laboratorium nie związanego z firmą). Odporne na przeniknie krwi syntetycznej wg ASTM F 1670. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Pakowane po 100 lub 200 sztuk, Rozmiar L. |  | 80000 | szt.
RAZEM
podpis kwalifikowany elektoniczmy, podpis zaufanylub podpis osobisty osoby upoważnionej do złożenia oferty