Załącznik Nr 12 do SWZ

Numer sprawy: 76/2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i robót budowlanych przy Przebudowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Łężkach wraz                        z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym przedstawiającym zakres projektu i prac.

- Wykonanie prac o których mowa będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej ma obszarze Gminy Poddębice wraz z zakupem niezbędnego pojazdu i wyposażenia – Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łężkach” w ramach którego wykonanie zostaną roboty budowlane przy przebudowie i rozbudowie SUW w Łężkach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Wykonanie prac o których mowa będzie realizowane w następujących etapach:

- etap I - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót budowlanych dotyczących przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Łężkach dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę;

- etap II - wykonanie robót budowlanych przy przebudowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Łężkach.

3. W ramach czynności „zaprojektuj” (etap I) należy wykonać:

- mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową robót budowlanych (branża sanitarna, budowlana i elektryczna) dla potrzeb uzyskania dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach                       Sp. z o.o. pozwolenia na budowę – w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Rozwiązania projektowe na poszczególnych etapach projektowania w zależności od potrzeb oraz rozwiązanie projektowe końcowe przedkładane będą do oceny Zamawiającemu;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf);

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - po 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf);

4. Dokumentacja projektowa, będzie stanowić opis przedmiotu umowy wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec powyższego winna ona spełniać wymogi stawiane przez ww. ustawę, a w szczególności Zamawiający zastrzega, że dla określenia rodzajów poszczególnych produktów, materiałów czy urządzeń, bezwzględnie nie wolno w nim stosować nazw producentów ani nazw własnych produktów, a jedynie dokładne opisy i charakterystyczne parametry proponowanych rozwiązań. W przypadku podawanych wymiarów Wykonawca winien bezwzględnie przewidzieć wielkość dopuszczalnych odstępstw (tolerancji) od zakładanych w projekcie parametrów. Gdy w dokumentacji projektowej nie będzie można opisać rozwiązania projektowego bez wskazania pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 4 ustawy PZP, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności, w szczególności poprzez wskazanie najistotniejszych parametrów granicznych po spełnieniu których produkty, materiały, urządzenia czy technologie inne niż wskazane, mogą zostać uznane za równoważne.

5. Dokumentacja projektowa winna:

- być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- spełniać wymagania Polskich Norm i przepisów oraz zasad wiedzy technicznej,

- zakładać technologie korzystne dla Zamawiającego pod względem technicznym i ekonomicznym,

- uwzględniać możliwości finansowe Zamawiającego w zakresie realizacji prac.

6. W ramach czynności „wybuduj” (etap II) należy wykonać roboty budowlane przy przebudowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Łężkach, które obejmują:

- zakup i dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji robót;

- przebudowę istniejącej SUW w Łężkach, w celu poprawy oraz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw wody dla wodociągu Łężki, a także awaryjnych dostaw wody dla sąsiednich wodociągów;

- przebudowę odstojnika popłuczyn;

- wykonanie komory pomiarowej ścieków przemysłowych;

- przebudowę ogrodzenia;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót;

7. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy użyciu swojego potencjału technicznego i pracowników, posiadanego sprzętu i materiałów przez siebie dostarczonych, które będą posiadały wymagane prawem polskim dowody dopuszczenia do powszechnego stosowania w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

8. Zakres robót przewidzianych do wykonania na zadaniu przez Wykonawcę:

- wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej;

- uzyskanie na podstawie wykonanej dokumentacji w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę;

- wykonanie robót ziemnych, budowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz wszystkich niezbędnych prac zgodnie z dokumentacją projektową                                   i pozwoleniem na budowę;

9. Projekt budowlany winien uwzględniać:

- przebudowę SUW w Łężkach na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej;

- wykonanie operatu wodnoprawnego;

- uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przedłożenia organowi wydającemu pozwolenie na budowę.

10. Zakres prac budowlanych obejmuje:

- roboty pomiarowe;

- zakup i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji robót;

- wykonanie robót ziemnych, budowlanych, sanitarnych i elektrycznych,

- wykonanie robót montażowych i montaż niezbędnej armatury;

- uporządkowanie terenu;

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zrealizowanych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie od inspektora nadzoru budowlanego Starostwa Powiatowego w Poddębicach. W odniesieniu do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Zamawiający uzna spełnienie tego warunku po otrzymaniu inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej przez uprawnionego geodetę i przyjętej do zasobów Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

11. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy użyciu swojego potencjału technicznego i pracowników, posiadanego sprzętu i materiałów przez siebie dostarczonych, które będą posiadały wymagane prawem polskim dowody dopuszczenia do powszechnego stosowania w zakresie wykonania przedmiotu umowy.

12. Do obowiązków Wykonawcy w ramach robót budowlanych umowy należy:

- oznakowanie robót zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez odpowiednie służby projektem organizacji ruchu na czas trwania robót, oraz ponoszenie kosztów zmiany organizacji ruchu, oznakowania tymczasowego jak również jego utrzymanie i demontaż;

- przedłożenie Zamawiającemu projektu organizacji ruchu w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy;

- wyposażenie  pracowników wykonujących pracę w jednolite ubrania robocze z symbolem firmy lub nazwą;

- organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych;

- protokólarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej;

- prowadzenie dokumentacji budowy;

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów stanowiących własność Wykonawcy;

- zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń posiadających świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadających:

- polskim normom i aprobatom technicznym;

- wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, zgłoszeniem  budowy oraz ze złożona ofertą, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami p.poż. i bhp.;

- podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

- wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

- realizacja zaleceń wpisywanych do dziennika budowy i współpraca z inspektorami nadzoru;

- zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających;

- przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym;

- zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad a także przekazanie Zamawiającemu oświadczenia o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego;

- umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli realizowanych robót;

- zabezpieczenie we własnym zakresie pomieszczeń magazynowych dla swoich potrzeb oraz pomieszczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników;

- wywóz odpadów powstałych w wyniku wykonywania zamówienia na Jego koszt;

- zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmujące odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia;

- sporządzenie klasyfikacji rodzajowej środków trwałych powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy,

- uporządkowanie całego terenu robót i pozostawienie w stanie nadającym się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego;

- Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych robót i adnotacją geodety obsługującego inwestycję, że w czasie prowadzonych robót nie został naruszony żaden punkt osnowy geodezyjnej.

15. Wymagania   Zamawiającego   w   zakresie   zatrudnienia   pracowników   przy   realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych są zobowiązani do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących czynności związane z robotami rozbiórkowymi, budowlano - montażowymi, ziemnymi, instalacyjnymi, porządkowymi, wykończeniowymi w tym również operatorami sprzętu.

- Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy lub umowy o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w ust. 1 zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub podwykonawca  obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia.

- w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania robót wobec Wykonawcy i podwykonawcy  odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 15 ust. a).  Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności do:

- kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykazu osób ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót;

- żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

- w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika;

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

- innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;

- za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez osoby wskazane w pkt. 15 ust. a), które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub w przypadku wykonywania tych czynności  na innej podstawie niż umowa o pracę w wysokości 1/10 aktualnie obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za każde stwierdzenie takiego przypadku.

- za nieprzedłożenie  przez Wykonawcę dokumentu o którym mowa  w pkt. 15 ust. c), a także aktualnego wykazu o którym mowa w pkt.15 ust. b) w terminie 7 dni w wysokości 1/10 aktualnie obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace za każdorazowe  nieprzedłożenie  dokumentu lub/i wykazu.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu          Wiceprezes Zarządu

(-) Włodzimierz Szymański     (-) Michał Srogosz