Odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego

Pytanie nr 1 dot. Pakiet nr 1 poz. 14

,,Czy Zamawiający dopuści watę 100% bawełnianą 500 gram?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści watę 100% bawełnianą 500 gram.

Pytanie nr 2 dot. Pakiet nr 1 poz. 18

,, Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 6 x 75 mm ?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 6 x 75 mm.

Pytanie nr 3 dot. Pakiet nr 1 poz. 22

,,Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul w rozm. 8 x 5,8 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul w rozm. 8 x 5,8 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 4 dot. Pakiet nr 1, poz. 24

,, Czy zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku ocznego jałowego, pakowanego A1sztuka ? Cena zostanie podana za 50 sztuk, co pokrywa zapotrzebowanie Zamawiającego na 1 opakowaniea50sztuk”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku ocznego jałowego, pakowanego A1sztuka.

Pytanie nr 5 dot. Pakiet nr 1 poz. 28

,, Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania  zawierający:

- serwetę z laminatu-celulozowo-polietylenowego o gramaturze 42g/m2 w rozmiarze 60 x 50 cm z otworem 5 cm oraz rozcięciem

- serwetę z laminatu-celulozowo-polietylenowego o gramaturze 42g/m2 w rozmiarze 60 x 50 cm

- 8 sztuk kompresów z gazy w rozmiarze 7,5x7,5 cm

-5 sztuk tupferów w kształcie kuli w rozmiarze 20 x 20 cm

-2 rękawice nitrylowe rozmiar M, niepudrowane, wywinięty mankiet

- woda z gliceryną w strzykawce 10 ml

-antybakteryjny płyn myjący w saszetce 30 ml – Octenisan

- żel do cewnikowania w strzykawce 6 ml

- kleszczyki pean plastikowe niebieskie 13 cm

- pęseta plastikowa anatomiczna zielona 13 cm

- pojemnik plastikowy okrągły 125 ml

Taki zestaw jest aktualnie dostarczany Zamawiającemu. „

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania  zawierający:

- serwetę z laminatu-celulozowo-polietylenowego o gramaturze 42g/m2 w rozmiarze 60 x 50 cm z otworem 5 cm oraz rozcięciem

- serwetę z laminatu-celulozowo-polietylenowego o gramaturze 42g/m2 w rozmiarze 60 x 50 cm

- 8 sztuk kompresów z gazy w rozmiarze 7,5x7,5 cm

-5 sztuk tupferów w kształcie kuli w rozmiarze 20 x 20 cm

-2 rękawice nitrylowe rozmiar M, niepudrowane, wywinięty mankiet

- woda z gliceryną w strzykawce 10 ml

-antybakteryjny płyn myjący w saszetce 30 ml – Octenisan

- żel do cewnikowania w strzykawce 6 ml

- kleszczyki pean plastikowe niebieskie 13 cm

- pęseta plastikowa anatomiczna zielona 13 cm

- pojemnik plastikowy okrągły 125 ml

Pytanie nr 6 dot. Pakiet nr 1, poz. 29

,, Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do usuwania szwów o składzie:

-  6 sztuk tupferów w kształcie kuli

-2 rękawice lateksowe

- nożyczki metalowe 11 cm  ostro-ostre

- pęseta metalowa anatomiczna 12,5 cm

Taki zestaw jest aktualnie dostarczany Zamawiającemu. „

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do usuwania szwów o składzie:

-  6 sztuk tupferów w kształcie kuli

-2 rękawice lateksowe

- nożyczki metalowe 11 cm  ostro-ostre

- pęseta metalowa anatomiczna 12,5 cm