**Usługa - badanie okresowe przyrządów pomiarowych**

Legalizacja i kalibracja: Urządzenie do badania nacisku kół zestawów kołowych SP-NK-300-P-PC   
wraz z 12 szt. siłomierzy tensometrycznych typ FT-5957. Przyrząd będący na wyposażeniu   
PNPTT Skarżysko-Kam.

* Typ świadectwa legalizacji: **Świadectwo z akredytacją PCA**
* Rodzaj wzorcowania: Siłomierz. Wzorcowanie czujników kalibracja, sprawdzenie podzespołów wraz z przeglądem oprogramowania stanowiska SP-NK-300-P-PC   
  (bez orzekania o zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 376:2011);
* Zakres pomiarowy przyrządu: **150 kN;**
* Rodzaj siły: **ściskająca;**
* Obciążenia: **wzrastające;**
* Metoda wzorcowania: **IW-S1-1;**
* Typ wzorcowania: **dla interpolacji**