# Glucholazy 23-12-2021

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/112/21

Dotyczy postępowania – Zakup sprzętu medycznego ZP/02/12/2021

Pakiet 1 Koncentrator tlenu :
Czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie koncentratora wysokiej klasy spełniającego większość opisywanych parametrów technicznych ale o :
wymiarach 62,2 x 34,2 x 30,4 cm
Głośności do 40 dBA (cichszy)
poborze mocy średnio 312 W (oszczędny)
Wadze 16,3 kg
Ciśnieniu wyjściowym 8,5 +/- 0,5 psi
Z czujnikiem OSD ciągłego monitorowania stężenia wraz z wizualnym i dźwiękowym wskaźnikiem niskiego tlenu ?

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie Pakiet 1 Koncentratory . 
Zamawiający nie określił asortymentu do urządzenia .
Czy zatem Zamawiający wymaga aby wraz z urządzeniem dostarczony został tzw. zestaw startowy składający się między innymi z :
- pojemnika nawilżacza 
- wąsów tlenowych (kaniuli) 
- złączki/zaworu przeciwpożarowego
- przewodów dodatkowych 2,1 m oraz 10m ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 5 - Zamgławiacz

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiadające ważność min. do 2024r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec baterii, grzybów, wirusów, spor)?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 5 - Zamgławiacz

Czy Zamawiający wymaga aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia były dopuszczone do stosowania w obszarze medycznym i było to potwierdzone w rejestracji biobójczej?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 5 - Zamgławiacz

Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu? Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarem klinicznym i w przemyśle.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 5 - Zamgławiacz

Czy Zamawiający dopuści materiały/foldery autoryzowanego dystrybutora potwierdzające wymagane parametry?

Odp. Tak.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 5 - Zamgławiacz

Czy Zamawiający dla potwierdzenia  aktywność wobec: B, V, F, S  zgodnie z normą NFT 72-281 lub EN 17-272 wymaga przedstawienia badań zaoferowanego urządzeniem wraz z dedykowanymi środkami?

Wskazane normy traktują urządzenie i stosowane środki jako zestaw. Zastosowanie przypadkowego urządzenia z przypadkowym preparatem nie daje  gwarancji prawidłowo przeprowadzonego procesu dezynfekcji. Urządzenia są fabrycznie kalibrowane pod odpowiednie właściwości i stężenia chemii, a także w ten sposób przebadane.

Odp. Dopuszczamy

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 5 - Zamgławiacz

Czy Zamawiający wymaga aby aktywność wobec: B, V, F, S  zgodnie z normą NFT 72-281 lub EN 17-272 była osiągana w dawce max 5ml/m3 i było to potwierdzone w badaniach?

Odp. Dopuszczamy

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik