*Załącznik Nr 2 do specyfikacji BZP.271.70.2024*

*Załącznik Nr 1 do Umowy*

**Warunki funkcjonowania**

**Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:**

* 1. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy musi posiadać tytuł prawny do terenu przeznaczonego na prowadzenie PSZOK przy ulicy………………..nr....  
     o powierzchni……..ar (działka…………..obręb…………….).
  2. Lokalizacja powinna zapewnić łatwy dojazd dla użytkowników PSZOK, dojazd do nieruchomości winien następować po drodze utwardzonej.
  3. Planowane zagospodarowanie nieruchomości powinno być zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska, BHP i PPOŻ.
  4. PSZOK powinien być wyposażony w plac do magazynowania odpadów o powierzchni min. 2 ar, wagę towarową oraz wagę najazdową samochodową posiadającą legalizację, pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem do realizacji zadania oraz parking.
  5. Teren PSZOK winien być ogrodzony, oświetlony, zamykany w porze nocnej   
     i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.
  6. Nieruchomość winna być wyposażona w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu PSZOK, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
  7. Na terenie PSZOK musi być zapewniony wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1755).
  8. Wykonawca zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub kontenery do oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów oraz czasowego magazynowania odpadów.
  9. Wykonawca zapewni odbiór następujących odpadów w PSZOK:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

e) szkło,

f) bioodpady,

g) odpady niebezpieczne,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji   
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

m) zużyte opony,

n) odpady budowlane i rozbiórkowe,

o) tekstylia i odzież.

**10.** Wykonawca będzie prowadził ewidencję ilościową przyjmowania odpadów. Dokonując odbioru poszczególnych frakcji odpadów Wykonawca zobowiązany będzie do zważenia ilości przyjętych odpadów i prowadzenia ich ewidencji wraz ze wskazaniem posesji   
z której pochodzą. Wykonawca będzie zobowiązany do wydania mieszkańcowi dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów do PSZOK.

**11.** Wykonawca winien wyposażyć PSZOK w terminal płatniczy celem zapewnienia obsługi bezgotówkowej, a każdą operację wykonaną na terminalu należy wprowadzać do kasy fiskalnej.

**12.** Wykonawca przekazuje przyjęte odpady w PSZOK do zagospodarowania do instalacji przy ul. Tarnowskiej 120 w Nowym Sączu.

**13.** PSZOK będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w godz. 8-15, a w soboty w godz. 9-13, za wyjątkiem dni świątecznych.

**14.** Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. pracowników zajmujących się logistyką transportu, reklamacjami, prowadzeniem PSZOK.