## Pakiet nr 1
Zał. nr 2 do SWZ
Pakiet nr 1 - Testy i akcesoria stosowane w procesie dekontaminacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L.P | Asortyment | Producent / nr katalogowy | Ilość | jednostka miary | Cena netto zł- szt./rolka | Podatek VAT % | Cena brutto zł-szt./rolka | Wartość netto zł kolumna 4x6 | Wartość brutto zł kolumna 7+9
1 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną, ostateczny odczyt po 24 godz. inkubacji, zawierający spory B. stearothermophilus - zgodnie z normą ISO 11138, nazwa podana na każdej fiolce testu. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny - w opakowaniach po 100 szt. |  | 1 | op.
2 | Taśma samoprzylepna do zamykania pakietów, bez wskaźnika procesu, wymiary 18 mm x 50 mb, odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej, nieodklejająca się w trakcie procesu sterylizacji, elastyczna(rozciąga się podczas procesu), łatwa do odklejenia po procesie sterylizacji. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 170 | szt.
3 | Taśmy do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 300 | szt.
4 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych 134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., wskaźnik w technologii typu 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez otwierania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 1 | kpl.
5 | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek rotacyjnych zgrzewających opakowania papierowo – foliowe do użycia z opakowaniami stosowanymi w szpitalu. W opakowaniu 250 szt. |  | 2 | op.
6 | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek rotacyjnych zgrzewających opakowania tyvek – folia. W opakowaniu 250 szt. |  | 1 | op.
7 | Etykiety podwójnie przylepne z nietoksycznym wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej do metkownicy trzyrz ędowej, z pięcioma miejscami informacyjnymi, nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy. Na rolce 500 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 300 | rol.
8 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., odpowiadający typowi 6 wg ISO 11140-1 - w opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 180 | op.
9 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/18 min., odpowiadający typowi 6 wg ISO 11140-1 - w opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 1 | op.
10 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2 oraz plazmowej, do stosowania między innymi w systemie Sterrad odpowiadający typowi 4 wg ISO 11140-1 - w opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 10 | op.
11 | Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji wymienionych powyżej. |  | 1 | op.
12 | Rolka tuszująca do metkownicy typu Blitz |  | 20 | szt.
13 | Metkownica numeryczna 3-rzędowa |  | 4 | szt.
14 | Kaseta drukująca kompatybilna z posiadanymi zgrzewarkami rotacyjnymi (Steri Pack). |  | 5 | szt.
15 | Jednorazowe osłonki na narzędzia – rozmiar 15 mm, w opakowaniu 200 szt. |  | 5 | op.
16 | Naklejki do drukarki termicznej cab a4+ w postaci samoklejącej taśmy ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parowej, o wydajności 850-900 szt. naklejek. |  | 50 | rol.
17 | Rolka/ taśma drukująca do drukarki kodów kreskowych cab a4+, dł. 360 metrów wystarczająca na ok. 5 rolek taśmy z poz. 17 |  | 10 | rol.
18 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z warstwowo naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z ISO 15883-5. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. W opakowaniach po 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 30 | op.
19 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. Opakowanie 25 szt. |  | 1 | op.
20 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1oC). W opakowaniach po 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 110 | op.
21 | Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 1,5 m i średnicy 1 mm, w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Z możliwością stosowania do wskaźników typu 5, typu 6 i kontroli biologicznej. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  | 1 | op.
22 | Pojemnik ze środkiem sterylizującym zawierający 59% roztwór nadtlenku wodoru, o pojemności 113 ml, umożliwiający przeprowadzenie od 30 cykli w posiadanym przez Zamawiającego sterylizatorze V-PRO MAX 2. Na każdym pojemniku wymagana data ważności oraz numer serii oznaczony dodatkowo kodem DataMatrix. Opakowanie 3 sztuki. |  | 16 | op.
23 | Fiolkowe wskaźniki biologiczne do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, kompatybilne z posiadanym zapewniające zabicie bakterii i odczyt po procesie inkubacji do 20min. Posiadające dwuwarstwową samoprzylepną etykietę z numerem testu, miejscem na datę ważności oraz test chemiczny typu 1. System służący do aktywacji czynnika w fiolce nie wymagający użycia dodatkowego przyżądu. Bezpieczna fiolka wykonana z tworzywa sztucznego odporna na stłuczenia. Wraz z pierwszą dostawą, wykonawca nieodpłatnie dostarczy kompatybilny inkubator. Opakowanie zawiera 25 wskaźników. |  | 30 | op.
24 | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia narzędzi o dł. ~22 cm, z krótkim, szorstkim nylonowym włosiem o powierzchni 7 x 2 cm (± 0,5 cm). Opakowanie 3 szt. |  | 2 | op.
25 | Szczotka wielokrotnego użytku o dł. 18,4 cm, z włosiem ze stali nierdzewnej, powierzchnia włosia 3,8 x 1,2 cm (± 0,2 cm). Opakowanie 3 szt. |  | 40 | op.
26 | Szczotka o dł. ~18 cm do mycia narzędzi, z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego i z nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki, przy czym z jednej strony znajduje się tylko jeden rząd włosia. Opakowanie 3 szt. |  | 20 | op.
27 | Szczotka wielkrotnego użytku niedłuższa niż 18 cm, wykonana z białego tworzywa sztucznego, posiadająca niebieskie nylonowe włosie |  | 2 | szt.
28 | Szczotka wielokrotnego użytku z nylonowym włosiem do czyszczenia kanałów roboczych, dł. 25 cm i średnicy 2 mm. Opakowanie 3 szt. |  | 20 | op.
29 | Szczotka wielokrotnego użytku z nylonowym włosiem do czyszczenia kanałów roboczych, dł. 25 cm i średnicy 3 mm. Opakowanie 3 szt. |  | 25 | op.
30 | Szczotka wielokrotnego użytku z nylonowym włosiem do czyszczenia kanałów roboczych, dł. 30,5 cm i średnicy 4 mm. Opakowanie 3 szt. |  | 10 | op.
31 | Szczotka wielokrotnego użytku z nylonowym włosiem do czyszczenia kanałów roboczych, dł. 40,6 cm i średnicy 5 mm. Opakowanie 3 szt. |  | 15 | op.
32 | Szczotka do precyzyjnego mycia narzędzi - dł. 16 cm - włosie TYNEX® -3 szt. |  | 1 | op.
33 | Czyścik do usuwania nalotów i rdzy - 15 cm x 10 cm - 3 szt. |  | 10 | op.
34 | Lubrykant w spray'u do smarowania napędów, w tym napędów firmy Aesculap, do stosowania przed procesem sterylizacji - opakowanie 300 ml |  | 2 | op.
35 | Pisak odporny na czynniki sterylizacji czarny - 10 szt. |  | 3 | op.
36 | Tabliczki identyfikacyjne wykonane z tworzywa sztucznego, w tym polipropylenu i włókna szklanego, posidające w 3 rogach otwór umożliwiający zamocowanie tabliczki przy pomocy oczka lub opaski zaciskowej, możliwość stosowania w myjni-dezynfektorze, oraz w sterylizacji parowej, EO i nadtlenkiem wodoru, rozmiar: 90 x 38 mm, kolor: biały, opakowanie a'100 szt. |  | 1 | op.
RAZEM: