Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

( cz. 16 i 24-po korekcie – wyjaśnienie nr 2 z dnia 22.03.21r)

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  16  – Akcesoria do monitora Infinity Delta. Akcesoria do respiratora Babylog VN500

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-C056 | 1. | Czujnik temperatury skóry noworodka jednopacjentowy do Monitora Delta, złącze 7 - pionowe dł.3,0 m | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DRENY-SMED-D027 | 2. | Dren do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi dla noworodków dł.2,4 m | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C019 | 3. | Czujnik przepływu noworodkowy do respiratora Babylog VN500 | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-W032 | 4. | Wkład do noworodkowego czujnika przepływu PSU, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji 1op= 5szt | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-P120 | 5. | Przewód czujnika przepływu | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILTR-SMED-F028 | 6. | Filtr przeciwpyłowy, przeciwkurzowy do respiratora Babylog VN 500 | szt | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-K028 | 7. | Kuweta Co2 jednorazowego użytku pediatryczna kompatybilna z czujnikem stężenia Co2 do respiratora Babylog VN 500 - 1op= 10szt | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C081 | 8. | Czujnik Stężenia C02 w strumieniu głównym do respiratora Babylog VN 500 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-Z015 | 9. | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku do respiratora Babylog VN 500 | szt | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

______________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  24 – Czujniki, kable, adaptery, mankiety neonatologiczne

| Symbol kartoteki Zam. | l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-C098 | 1. | Czujnik SP O2 Masimo RD SET inf-3-20 kg Typu L z cielistą elastyczną owijką, kabel zabezpieczony przed zalaniem, zatopiony w płaską piankę o dł. 14,5 cm, zakończony zatrzaskową wtyczką | szt | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C099 | 2. | Czujnik SP O2 Masimo RD SET Neo < 3kg lub > 40 kg Typu L z cielistą elastyczną owijką, kabel zabezpieczony przed zalaniem, zatopiony w płaską piankę o dł. 14,5 cm, zakończony zatrzaskową wtyczką | szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C100 | 3. | Czujnik SP O2 Masimo RD SET Neo Pt 500 < 1kg nieprzylepny Typu L z białą owijką z miękkiego materiału typu flizeliną, kabel zabezpieczony przed zalaniem, zatopiony wplaską piankę o dł. 14,5 cm, zakończony zatrzaskową wtyczką | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C101 | 4. | Czujnik SP O2 Masimo RD SET NEW BORN dla pacjentów resuscytowanych: Neo < 3 kg, czujnik po podłączeniu automatycznie przestawia ustawienia urządzenia na najwyższa czułość i najkrótszy czas uśredniania | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-K092 | 5. | Kabel SPO2 do Radicala 7- Masimo RD rainbow SET MD20-12- czerwona 20 PINowa wtyczka, bez elementów ruchomych, długość 12 Ft -365 cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-K093 | 6. | Kabel SPO2 do AVEO- Masimo RD SET MD14-05- Biała 14 PINowa, wtyczka bez elementów ruchomych, długość 5Ft-152 cm | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-K094 | 7. | Kabel SPO2 do inkubatora ATOM- Masimo RD SET MD20-05- czerwona 20 PINowa wtyczka, bez elementów ruchomych, długość 5 Ft-152 cm | szt | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-A022 | 8. | ADAPTER- przejście z kabla LNCS na czujnik RD, dl 90 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-M047 | 9. | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 1. Obwód 3,1-5,7cm, szerokość 2,5cm, bez lateksu, złącze typu motylek 1op- 40 szt | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-M048 | 10. | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 2. Obwod 4,3-8,0 cm, szerokość 3,2cm, bez lateksu, złącze typu motylek 1op- 40 szt | op | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-M049 | 11. | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 3.Obwód: 5,8-10,9 cm, szerokość 4,2 cm, bez lateksu, złącze typu motylek 1op- 40 szt | op | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-M050 | 12. | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 4.Obwód: 7,1-13,1 cm, szerokość 5,1 cm, bez lateksu, złącze typu motylek 1op- 40 szt | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-M051 | 13. | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 5. Obwód: 10,0-15,0 cm, szerokość 5,1 cm , bez lateksu, złącze typu motylek 1op- 40 szt | op | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany