## Arkusz 1
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 1 – SIATKI CHIRURGICZNE PRZEPUKLINOWE
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Depozyt
1 | Siatka chirurgiczna do leczenia przepuklin: | [6 empty] | nie dotyczy
- polipropylenowa, monofilamentowa o małych oczkach,
- wielkość porów 0,5-08 mm2,
- grubość siatki 0,47,
- pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, pojedynczo w
podwójne opakowanie papierowo-foliowe, posiadające etykietę samoprzylepną z
możliwością wklejenia do protokołu, W rozmiarach:
| 45x100 mm owalne z wycięciem na powrózek nasienny , | 150
| 60x 140 mm owalne z wycięciem na powrózek nasienny, | 60
| 60x 110 mm, | 30
| 100x 160 mm | 10
| 150x 200 mm | 10
| 200x 300 mm | 10
| 50x 60 mm | 70
2 | Siatka chirurgiczna do leczenia przepuklin: | [6 empty] | nie dotyczy
- polipropylenowa, monofilamentowa, ultralekka, posiadająca niebieskie linie orientacyjne,
- wielkość porów 1,3 mm2,
- grubość siatki 0,35 mm,
- pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, pojedynczo w
podwójne opakowanie papierowo-foliowe, posiadające etykietę samoprzylepną z
możliwością wklejenia do protokołu, W rozmiarach
| 60x110 mm | 10
| 100x150 mm | 10
| Razem |  |  | 0 |  | 0
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 2
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 2 – SIATKI I STAPLERY DO ZAOPATRYWANIA PRZEPUKLIN METODĄ LAPAROSKOPOWĄ
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Siatka do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową . Ultralekka siatka o anatomicznym , trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu . Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2 g/m2. Grubość siatki 0,52 mm. Rozmiar porów 6,5 mm2. Nie wymaga dodatkowego mocowania . Prawo i lewostronna. Medium prawa i lewa 7,9x13,4 Large prawa i lewa 10,3x15,7 Xlarge prawa i lewa 12,2x17 | 20 | [5 empty] | Tak- minimum 3 szt
2 | Stapler do laparoskopowego mocowania siatek przepuklinowych. Nasadka z PEEK (polieteroetoroketon)- pokrywająca odsłonięte metalowe końcówki zszywki. Zszywka wykonana ze stali nierdzewnej (Stainless Steeel 316L). Kształt zszywki zwężany ku dołowi. Średnica nasadki 4,2 mm. Materiał obojętny dla rezonansu magnetycznego. Ilość zszywek 15 szt. | 12 | [5 empty] | Tak- minimum 3 szt
3 | Stapler do laparoskopowego mocowania siatek przepuklinowych. Nasadka z PEEK (polieteroetoroketon)- pokrywająca odsłonięte metalowe końcówki zszywki. Zszywka wykonana ze stali nierdzewnej (Stainless Steeel 316L). Kształt zszywki zwężany ku dołowi. Średnica nasadki 4,2 mm. Materiał obojętny dla rezonansu magnetycznego. Ilość zszywek 30 szt. | 8 | [5 empty] | Tak- minimum 3 szt
4 | Siatka przepuklinowa do zabiegów laparoskopowych typu IPOM. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. „puchnąca” – powleczona biowchłanialnym hydrożelem (wchłanialny w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Rozmiar 20,3 x 25,4 cm | 5 | [5 empty] | Tak- minimum 3 szt
5 | Siatka przepuklinowa do zabiegów laparoskopowych typu IPOM. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliklikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, twz. „puchnąca” – powleczona biowchłanialnym hydrożelem (wchłanialny w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Rozmiar 17,8 cm x 22,9 cm. | 5 | [5 empty] | Tak- minimum 3 szt
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 3
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 3 – EWAKUATOR LAPAROSKOPOWY
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Worek ewakuacyjny do operacji laparoskopowych. Pojemność 200 ml, wymiary min 60 x 180 mm, posiadający sznurek, zapakowany do tłoczek do wprowadzenia w pole operacyjne przez trokar 10 mm. | 200 | [5 empty] | nie dotyczy
Razem
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 4
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 4 – OSŁONA NA UCHWYT LAMPY OPERACYJNEJ
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Uniwersalna jałowa osłona na uchwyt lampy operacyjnej 120mmx140mm, średnica kołnierza 120mm, otwór o średnicy 15mm zapobiegający spadaniu poprzez 16 koncentrycznie ustawionych ząbków – dopasowuje się do różnej średnicy uchwytów, osłona w części foliowej o długości 140mm (mierzona do zgrzewu), szerokość osłony foliowej 95mm, | 1500 | [5 empty] | nie dotyczy
Razem
Osłona zapakowana w torebkę papierowo-foliową z widoczną zawartością i etykietą zawierającą termin ważności, serię, kod wyrobu, datę ważności sterylizacji.
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 5
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 5- TAŚMA DO OPERACYJNEGO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU.
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z polipropylenu monofilamentowego, o długości 45 cm i szerokości 1,1 cm, grubość 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, rozmiar porów 1 x 1,25 mm, taśma zakończona nićmi do implantacji (do których mocowane jest narzędzie) ok. 15 cm z każdej strony, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m²; taśma w bezpiecznej plastikowej polietylenowej osłonce (mniejsza traumatyzacja, zachowanie sterylności), w środkowej części brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm, wyznaczenie środka, ułatwia pozycjonowanie, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne zwężenia na końcach taśmy. | 10 | [5 empty] | nie dotyczy
Razem
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 6
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 6 - KOŃCÓWKI DO NOŻA HARMONICZNEGO
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w% | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego, dł. ramienia 23 cm, śr 5 mm, branża aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką, posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość ciecia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy | 5 | [5 empty] | nie dotyczy
2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm, branża aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką, posiadająca dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość ciecia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | 5
3 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarną kontrolowaną termicznie uchwyt pistoletowy, zakrzywione branże robocze dł. 38 mm, długość ramienia 20 cm. Szczęki urządzenia posiadające atraumatyczne ząbki przeznaczone do chwytania i przytrzymywania tkanki docelowej po jej ścięciu. W celu lepszego uwidocznienia i uzyskania łatwego dostępu do tanki docelowej trzonek urządzenia może być obracany o 360 st. | 15
4 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię bipolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5 mm dł. 35 cm. Proste branże, wbudowana aktywacja ręczna. | 5
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiajacy wymaga, aby zaoferowane końcówki były kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem GEN11
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 7
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 7 – OSTRZA I ELEKTRODY ARTROSKOPOWE
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Jednorazowa, sterylna elektroda bipolarna typu LAT lub HOOK, standardowa o dł. 135 mm, z wbudowanym przewodem sterującym o dł. 3 m i przyciskami sterującymi poziomem mocy, kompatybilna z konsolą SERFAS ENERGY firmy STRYKER. | 50 | [5 empty] | nie dotyczy
2 | Jednorazowe, sterylne ostrze 4,0 mm typu TOMCAT, RESECTOR, BARREL BUR 6 – FLUTE. Ostrze kompatybilne z shaverem firmy Stryker. | 300
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 8
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 8– MATERIAŁ KOŚCIOZASTĘPCZY
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Syntetyczny materiał kościozastępczy zbudowany w 60% z hydroksyapatytu i 40% z trójfosforanu wapnia. Preparat jest biokompatybilny, zapewnia szybką osteointegrację oraz późniejszą resorpcję. Parametry techniczne: porowatość: 83% połączonych ze sobą porów o rozmiarach 200-800 μm. | [6 empty] | Tak- min 3 szt
| KLIN 15X20X10X8 MM | 1
| GRANULKI 1-4 MM | 1
| BLOCZEK 10X10X30 MM | 1
| CYLINDER 10X15 MM | 1
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 9
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 9– MEMBRANA HIALURONOWA
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w% | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Membrana z rejestracją w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stawów, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego. Zbudowana w 100% z biomateriału HYAFF -półsyntetycznej pochodnej kwasu hialuronowego. Dzięki adhezji oraz możliwości wszczepienia membrany dowolną stroną jest łatwa do założenia podczas zabiegów artoskopowych. Wymiary membrany 2cmx2cm , grubość 2 mm. | 100 | [5 empty] | Tak- min 3 szt
Razem:
Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 10
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
*FORMULARZ CENOWY*
Pakiet 10– MEMBRANA KOLAGENOWA
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. Kolagen typu I oraz III zastosowany do produkcji, pochodzenia wieprzowego. Warstwa dolna o luźnej strukturze włókien kolagenowych, warstwa górna o strukturze zbitej - oznaczona piktogramem. Skuteczność udowodniona minimum 9 letnimi badaniami klinicznymi w rekonstrukcji chrząstki stawowej. W zestawie aluminiowy szablon, ułatwiający odwzorowanie kształtu i rozmiaru ubytku. Membrana o wymiarach min. 20x30 mm +/- 1%. | 30 | [5 empty] | Tak- 3 szt
Razem
Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 11
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 11– SYSTEM DO KOREKCJI PALUCHA KOŚLAWEGO
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy
1 | System płytowy do kości śródstopia i stępu Płytka o kształcie X typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródstopia i stępu . Płyty wyposażone w otwory stożkowo nagwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego Różne rodzaje płyt: Płyty X pod śruby 2.4/2.7mm w 3 rozmiarach: , S-18mm x 12mm , M-24mm x 14mm rozmiar L-30mm x 14mm | 8
2 | System płytowy do kości śródstopia i stępu . Płytka o kształcie X typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródstopia i stępu . Płyty wyposażone w otwory stożkowo nagwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty X pod śruby 2.4/2.7mm w rozmiarze XS 16mmx8 mm | 2
3 | Śruby blokowane 2.7 mm o długości od 6 mm do 60 mm, samogwintujące, tytan | 40
4 | Sruby blokowane 2.7 mm o długości od 6 mm do 60 mm, samogwintujące, tytan stardrive | 10
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Instrumenty i implanty dosyłane każdorazowo na zamówienie, konieczność użyczenia napędu z piłą półkolistą do osteotomii półkolistej.
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 12
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 12 – SYSTEM DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ
L.p. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | System do rekonstrukcji więzadła kzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym . Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu .Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego . Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo | 15 | [5 empty] | Tak min 3 szt
2 | Śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z niewchłanialnego materiału typu PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | 15 | [5 empty] | Tak min 3 szt
3 | Drut wiercący z miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek Średnica kanału - 4 mm. Sterylny | 3 | [5 empty] | Tak min 3 szt
4 | Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | 4 | [5 empty] | Tak min 3 szt
5 | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie | 5 | [5 empty] | Tak min 3 szt
6 | Zestaw do MPFL składający się z: 1.Przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rentgenowskimi – w celu znalezienia osi obrotu. 2.Dwa implanty biokompozytowe wkręcane o średnicy 4,75 z peek owym oczkiem do przeprowadzenia przeszczepu. Jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu .Implant umożliwiający śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu.. 3. Śruba interferencyjna biokompozytowa o średnicy 6mm i długości 23 mm. 4.Dwóch implantów drutów do rzepki 2,4 mm. 5.Druta udowego z oczkiem 2,4 mm. 6.Wiertła 4,5 mm do kotwic w rzepce. 7. Wiertła z podziałką 7 mm do śruby udowej. | 3 | [5 empty] | Tak min 3 szt
7 | Zestaw ATFL składający się z: 1.Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający: - kotwica 3,5 mm x 15,8 mm z taśmą w rozmiarze #2 - kotwica 4,75mmx19,1mm, - prowadnica do wiertła ( celowniki) - wiertła 2,7 mm - wiertło kaniulowane 2,7 mm - wiertło 3,4 mm - gwintownik do kotwicy 3,5 mm - gwintownik do kotwicy4,75 mm - drut Kirschnera 1,35 mm - igła- 2 szt - pętla nitinolowa długość 200 mm | 3 kpl | [5 empty] | Tak min 3 szt
8 | Kotwica bezwęzłowa , materiał PEEK, wymiary 3,5 mmx13,5mm, 4,75mmx16,1mm | 3 | [5 empty] | Tak min 3 szt
9 | Zestaw instrumentów do kotwic 4,75 mm | 3 | [5 empty] | Tak min 3 szt
10 | Zestaw instrumentów do kotwic 3,5 mm x 13,5mm | 3 | [5 empty] | Tak min 3 szt
11 | Miękka kotwica na jednorazowym podajniku 1,35 mm , wzmocniony szew w rozmiarze #1 zakończony igłami, kotwica dostępna w wersji z taśmą 1,3 mm i podwójną taśmą 0,9 mm. | 3 | [5 empty] | Tak min 3 szt
12 | Miękka kotwica bezwęzłowa na jednorazowym podajniku ,wzmocniony szew w rozmiarze #2 zakończony igłami. | 3 | [5 empty] | Tak min 3 szt
13 | Zestaw instrumentów do kotwic zawierający : celownik, wiertła 1,35 mm, 1,6 mm | 3 | [5 empty] | Tak min 3 szt
14 | Zestaw instrumentów do kotwic zawierający: celownik, wiertła 1,6 mm, 1,8 mm | 3 | [5 empty] | Tak min 3 szt
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu do zakładania implantów oraz wymianę zużytych w czasie eksploatacji narzędzi.
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 13
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
*FORMULARZ CENOWY*
Pakiet 13 – SYSTEM SZYCIA ŁĄKOTEK
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwalający na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | 30 | [5 empty] | Tak - min. 3 szt.
2 | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne | 2 | [5 empty] | Tak - min. 3 szt.
Tak - min. 3 szt.
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 14
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 14 – Implanty do operacji artroskopowych stawu barkowego
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Igła do narzędzia szycjącego tkankę w barku. | 3
2 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant pakoway pojedynczo. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej | 15
3 | Wiertło proste o średnicy 1,6 mm , 1,7mm lub 1,8mm dedykowane do implantacji kotwic miękkich o średnicy 1,6 mm lub 1,7mm używanych przy stabilizacji obrąbka. | 2
4 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | 40
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu do zakładania ww implantów oraz wymianę zużytych w czasie eksploatacji
narzędzi.
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 15
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 15- ZESPOLENIE OKOŁOPROTEZOWE
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Płyty wygięte szerokie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego do rezonansu magnetycznego . Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej . Długości płyty od 229 mm do 390 mm , posiadający od 12 do 21 otworów. Wersja sterylna. | 5 | [5 empty] | dotyczy każdorazowo na zabieg
2 | System kabli ortopedycznych z zaciskami w wersji stal. Dostępna średnica kabli: 1,0 mm i 1.7mm Kable zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę. System kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes. Wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk. Instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli a także w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli. Możliwość mocowania do płytek poprzez dedykowane piny z oczkiem okrągłym lub szerokim wkręcanym w nagwintowany otwór w płycie . Wersja sterylna. | 15
3 | Pin wkręcany do systemu w wersji stal. Wersja sterylna. | 15
4 | Śruba blokująca średnia 5.0, samogwintująca o długości od 14mm do 90 mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3,5 mm stal. Wersja sterylna. | 20
5 | Śruba korowa 4,5 mm – samogwintujaca o długości od 14 mm do 64 mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3,5 mm stal | 4
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Instrumentarium i implanty dosyłane każdorazowo na zamówienie. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 16
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 16– Płyta do osteotomii piszczelowej.
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym) w kształcie litery T dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG. Na zdjęciu widoczny delikatny obrys płyty. Implant z 7 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i trzy otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. | 20 | [5 empty] | Tak – min 3 szt
2 | Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 5,0 mm w długości od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2 mm o w przedziale długości od 16 mm do 50 mm powyżej ze skokiem długości co 5 mm. Śruby niesterylne | 20 | [5 empty] | Tak- min 3 szt
3 | Implant do otwierającej osteotomii kości udowej LDFO w postaci płyty. Niewchłanialna płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym), dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze z podziałem na lewą i prawą. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG na zdjęciu widzimy delikatny obrys płyty. Implant z 8 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i cztery otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. | 10 | [5 empty] | Tak- min 3 szt
4 | Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | 10 | [5 empty] | Tak – min 3 szt
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Płatnosć za implanty zgodne z protokołem zużycia.
Wykonawca gwarantuje udostępnienie imstrumentarium do zakładania implantów oraz wymianę zużytych w czasie eksploatacji narzędzi.
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
0

## Arkusz 17
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 17 - Dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy, stal, sterylny | [6 empty] | Tak min 3 szt z każdego rozmiaru
| Śruba DHS/DCS 12,5 mm, L od 60 mm do 110 mm | 70
| Płyta DHS 1350, od 3 do 12 otworów | 60
| Płyta DCS 950, od 6 do 16 otworów | 10
| Śruba kompresyjna DHS/DCS | 70
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 18
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet – 18 - IMPLANTY ORTOPEDYCZNE – WKRĘTY KOSTNE, DRUTY KIRSCHNERA
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent Nr katalogowy
1 | Wkręty do kości korowej z gniazdem heksagonalnym Ø 4,5 L od 12 mm do 70 mm | 500
2 | Podkładki pod wkręty korowe Ø 4,5 | 20
3 | Wkręty do kości korowej z gniazdem heksagonalnym Ø 3,5 L od 10 mm do 40 mm | 300
4 | Podkładki pod wkręty korowe Ø 3.5 | 20
5 | Wkręty do kości korowej z gniazdem heksagonalnym Ø 2,7 L od 8 mm do 24 mm | 100
6 | Wkręty do kości korowej z gniazdem heksagonalnym Ø 2,0 L od 8 mm do 24 mm | 100
7 | Wkręt kostkowy samogwintujący z końcówką trokarową Ø 4,5 L od 30 mm do 50 mm | 50
8 | Wkręty do kości gąbczastej z gniazdem krzyżowym Ø 6,5 wkręt cały nagwintowany L od 25 mm do 95 mm | 100
9 | Wkręty do kości gąbczastej Ø 6,5 długość gwintu 16 mm L od 35 mm do 100 mm | 100
10 | Wiertło 1,0 – 4,5 L 150 – 180 mm | 20
11 | Drut Kirschnera 1,0 – 2,0 L 150 – 310 mm | 600
12 | Drut do cerklażu miękki L 5 m, gr. 1,0 i 1,2 | 5
13 |  | 10
14 |  | 2
15 | Wkręt kanilowany Ø 7,0 L od 50 mm do 120 mm | 50
16 | Wkręt kanilowany Ø 4,5 L od 36 mm do 60 mm | 40
| Razem: |  |  | 0 |  | 0
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 19
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 19 – IMPLANTY ORTOPEDYCZNE – PŁYTKI KOSTNE
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy
1 | Płytka szeroka 16 mm, gruba 4,5 mm, na wkręty 4,5; 6,5 8 – 16 otworowa L 135 mm 265 mm Stal | 20
2 | Płytka szeroka 16 mm, cienka 2,5 mm na wkręty 4,5 8- 14 otworowa L-103 – 231 mm. Stal | 20
1
2
3
4
5 | Płytka wąska 11 mm, gruba 4 mm na wkręty 4,5; 6,5; 6- 8 otworowa L-103 135 mm. Stal | 5
6 | Płytka wąska 11 mm, cienka 2,5 mm, na wkręty 4,5; 5- 8 otworowa L-87- 135 mm. Stal | 10
7 | Płytka szeroka 16 mm, samodociskowa, gruba 4,5 mm, na wkręty 4,5; 6,5; 8- 16 otworowa L-135 - 263 mm. Stal | 20
8 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm, na wkręty 4,5; 4- 8 otworowa L-71 – 135 mm. Stal | 35
9 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 3,5; 4- 8 otworowa, L 49 – 97 mm. Stal | 35
10 | Płytka rurkowa 1/3 koła, grubości 1,0 mm na wkręty 2,7; 4- 5 otworowa, L 31- 39 mm. Stal | 5
11 | Płytka kostna drobna grubość 1,0mm na rolety Ø 2,00 mm 4-5 otworowa. Stal | 5
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 20
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
*FORMULARZ CENOWY*
PAKIET 20 IMPLANTY ORTOPEDYCZNE – PŁYTKI KOSTNE KSZTAŁTOWE
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy
1 | Płytka kształtowa T, grubość 2 mm, szerokość ramienia T 34 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 3- 8 otworowa, L 68- 148 mm. Stal | 10
2 | Płytka ukośna T prawa, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 3,5 mm, 3- 7 otworowa, L 53 – 75 mm. Stal | 10
3 | Płytka ukośna T lewa, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 23 mm, na wkręty 3,5 mm, 3- 7 otworowa, L 53 – 75 mm. Stal | 10
4 | Płytka koniczynka, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 4,5; 6,5 mm, 4- 9 otworowa, L 88 – 163 mm. Stal | 10
5 | Płytka rekonstrukcyjna, prosta, drobna, grubość 2 mm, na wkręty 3,5 mm, 5- 8 otworowa, L 40- 64 mm, szerokość płytki 8 mm. Stal | 10
6 | Płytka T kształtowa do kości drobnych posiadająca 3 otwory w części trzonowej i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1 mm, szerokość ramienia T 13,5 mm na wkręty stal | 4
7 | Płytka kształtowa do kości drobnych T. Grubość płyti 1,0 mm, szerokość ramienia T 13,5 mm, na wkręty 2,7 mm, 5 otworowa Stal | 3
8 | Płytka kształtowa do kości drobnych, posiadająca 2 otwory w części trzonowej i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1 mm, szerokość ramienia T 12 mm, na wkręty 2,0 . Stal prawa i lewa | 5
9 | Płytka kształtowa do kośći drobnych 4 otworowa. Grubość płytki 1,0 mm, szerokość ramienia T 12 mm Stal | 4
10 | Płytka obojczykowa z hakiem lewa, stal 6 otworowa H- 15 mm Stal | 2
11 | Płytka obojczykowa z hakiem lewa, stal 6 otworowa H – 18 mm | 2
12 | Płytka obojczykowa z hakiem prawa, stal 6 otworowa H- 15 mm Stal | 2
13 | Płytka obojczykowa z hakiem prawa, stal 6 otworowa H – 18 mmStal | 2
14 | Płytka rekonstrukcyjna prosta, grubości 1 mm na wkręty 2,0; 2,7 mm, szerokość płytki 5 mm, L- 20 mm 4-5 otworowa Stal | 2
15 | Płytka rekonstrukcyjna prosta gr 1 mm L- 30 mm, 6 otworowa Stal | 5
16 | Płytka rekonstrukcyjna prosta szerokość 5 mm, L- 40 mm, 8 otworowa Stal | 5
17 | Płytka kształtowa T, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 24 mm – 3 otwory na wkręty 3,5 , 4,0 mm Stal | 5
18 | Płytka kształtowa T, grubość 1,2 mm, szerokość ramienia T 24 mm – 5 otworów na wkręty 3,5 , 4,0 mm Stal | 5
19 | Płytka kształtowa T grubość 1,2 mm szerokość ramienia 15 mm – 3 – otwory, na wkręty 1,5 mm, L-50 9 otworowe.Stal | 5
20 | Płytka kształtowa T grubość 1,2 mm szerokość ramienia 20 mm – 4 – otwory, na wkręty 1,5 mm, L-50 9 otworowe.Stal | 5
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz21
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 21 – GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy Wymagania: gwóźdź piszczelowy (kompresyjno-rekonstrukcyjny) długość L=240÷550 mm (ze skokiem, co 5mm) do długości 520 mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷15mm ze skokiem, (co 1mm), w wersji litej (z asymetrycznym końcem) oraz w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej, co najmniej 5 otworów ( w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcję blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów ( w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznowa stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9 mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie inplantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnia alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy 4, 5 i 5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane, co 5 mm. System wykonany ze stali nierdzewnej możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Sterylne Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo ( Q9-11 mm, dł 140-320 mm) o przkroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe - śruba zaślepiająca Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 3 śruby blokujące o średnicy 4, 5 i 2 śruby blokujące o średnicy 5, 0 oraz stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna. | 5 kpl | [5 empty] | Tak- 3 szt
2 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny Wymagania: długość L=180÷400 mm ( ze skokiem co 5 mm) do długości 330 mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷13 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=8÷13 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=6÷8 mm nie może być większa niż 9 mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzaniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające, co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające na wydłużenie części bliższej gwoździa, w co najmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25 mm stopniowane, co 5 mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Sterylne Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące (dla średnic d=8÷13 mm średnica śrub blokujących 4, 5; dla średnic d=6÷8 mm średnica śrub blokujących 4, 5 oraz 3, 5), zaślepka, śruba kompresyjna. | 5 kpl | [5 empty] | Tak- 3 szt
3 | Gwóźdź śródszpikowy udowy (uniwersalny) Wymagania: jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, długość=240÷600mm (ze skokiem, co 5 mm) do długości 520 mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷16 mm ze skokiem, (co 1 mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory, w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym, co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa dla gwoździ kaniulowanych i 9 mm od końca gwoździa dla gwoździ litych. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samo wiercącymi o średnicy 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy 4, 5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy 6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy 4, 5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy 4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane, co 5 mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Sterylne Komplet: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące o średnicy 4, 5 lub po 2 śruby blokujące o średnicy 6, 5 i 4, 5; zaślepka, śruba kompresyjna. | 5 kpl | [5 empty] | Tak
4 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją , długości 220-280 mm ( opcjonalnie również 180-210 mm), pokryty celownikiem , średnica 10-12 mm, kąt szyjkowo- trzonowy 125 , 130, 135 stopni,uniwersalny do kości lewej i prawej .Blokowaany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Q 11 mm( dł 70- 125 mm) ze śrubą kompresyjną M4 Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość wyboru gwoźdźa z opcjonalnym blokowaniem w części bliższej pinem antyrotacyjnym Q4 mm ( dł. 65-125 mm) oraz opcjonalnym blokowaniem wkrętem derotacyjnym trzonowym Q6,5 mm ( dł. 65-125 mm). W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące średnicy 4,5 mm . Komplet gwóźdź śródszpikowy, śruba szyjkowa, śruba kompresyjna , śruba zaślepiająca, pin antyrotacyjny , wkręt trzonowy Q6,5 mm, wkręty blokujące Q4,5 mm- 3 szt | 5 kpl | [5 empty] | Tak- 3 szt
5 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu Gamma , długi , lewy i prawy , ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją , długością 340-440 mm , do długości 420 mm pokryty celownikiem dystalnym , średnica 10-12 mm , kąt szyjkowo- trzonowy 125,130, 135 stopni. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Q11 mm ( dł 70-125 mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość wyboru gwoździa z opcjonalnym blokowaniem w części bliższej pinem antyrotacyjnym Q 4 mm ( dł 65-125 mm) oraz opcjonalnym blokowaniem wkrętem derotacyjnym trzonowym Q 6,5 mm , ( dł 65-125 mm) . W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5 mm. Komplet gwóźdź śródszpikowy, śruba szyjkowa,, śruba kompresyjna, śruba zaślepiająca, pin antyrotacyjny,, wkręt trzonowy Q6,5 mm, wkręty blokujące Q4,5 mm- 3 szt | 5 kpl | [5 empty] | Tak- 3 szt z każdego rozmiaru
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Wykonawca , któremu zostanie udzielone zamówienie w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy zestaw instrumentarium do zakładania i usuwania implantów. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 22
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 22 – ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BIPOLARNA
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego– standard sterylna , trzpień stożkowy, bezkołnierzowy 1/3 bliższej części pokryty porowatą okładziną tytanową, ze stożkiem 12/14, Offset 39-50mm.Trzpień w 11 standardowych rozmiarach i 8 rozmiarach dysplastycznych. Trzpień wyposażony w skrzydełko zapobiegające przemieszczaniu się endoprotezy. Trzpień wyposażony w części proksymalnej w otwór ułatwiający ewentualną ekstrakcje. głowa ceramiczna średnica 28 mm lub 32 mm w trzech długościach szyjki (krótka, średnia, długa), stożek 12/14, zamiennie głowa metalowa średnica 28,0mm i 32,0 mm w pięciu długościach szyjki (krótka, średnia, długa, x długa, xx długa) panewka „PRESS – FIT” z możliwością mocowania 3 śrubami opcja panewki pres – fit bez otworów lub z 5 otworami , wykonana ze stopu tytanu o zewnętrznej strukturze porowatej w 13 rozmiarach średnicy zewnętrznej 44 – 68mm. Zawiera wkład polietylenowy (średnica wewnętrzna 28 mm lub 32 mm) + trzy śruby fiksujące ze stopu tytanu. panewka wykonana ze stopu tytanu , wkręcana lub PRESS _ FIT, stożkowa lub sferyczna w 11 rozmiarach średnicy zewnętrznej 44 – 68mm. Gwint na całej wysokości. Zawiera wkład polietylenowy (średnica wewnętrzna 28 mm lub 32 mm). wkład polietylenowy ( pierścień gwintowany ) o wzmocnionej odporności na ścieranie kształt symetryczny i asymetryczny opakowanie jednostkowe: papier - folia lub opakowanie Tyvec – folia zabezpieczające przed utratą jałowości i uszkodzeniem. Na opakowaniu minimum cztery samoprzylepne naklejki transferowe (cztery samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę wyrobu, nazwę producenta, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. | 5 | [5 empty] | dotyczy każdorazowo na zamówienie
2 | Endoproteza sterylna cementowa stawu biodrowego z panewką bipolarną trzpień bezkołnierzowy metalowy w 5 rozmiarach, ze stożkiem 12/14 centralizer do trzpienia w 6 rozmiarach standardowych | 5
głowa metalowa 28 mm o 6 długościach szyjki
panewka bipolarna metalowa w rozmiarach 43 – 58 ze skokiem co 1 mm, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed zwichnięciem
korek wchłaniany do kanału szpikowego wraz z zestawem narzędzi do zakładania opakowanie jednostkowe: papier - folia lub opakowanie Tyvec – folia zabezpieczające przed utratą jałowości uszkodzeniem.
Na opakowaniu minimum cztery samoprzylepne naklejki transferowe (cztery samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę wyrobu, nazwę producenta, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
3 | Cement sterylny kostny z antybiotykiem gramatura 40 – 60 g | 10
zamknięty zestaw do próżniowego podawania cementu nie wymagający użycia pompy próżniowej
opakowanie jednostkowe : papier - folia lub opakowanie Tyvec – folia zabezpieczające przed utratą jałowości i uszkodzeniem.
Na opakowaniu minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę wyrobu, nazwę producenta, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
Razem
Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 23
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 23 PŁYTKI BLOKOWANE
L.p. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Płyty blokowane do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Różne kształty płyt: proste, typu T,Y,H,L, talerzowe, dwu i czteromostkowe , do osteotomii, kłykciowe , hakowe proste i proste rekonstrukcyjne. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/ przejściówek z gwintem stożkowym , z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokujące – kompresyjne dające możliwości użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,0 mm i korowych 2,0/1,5 mm Otwory blokowane z gwintem stożkowym . Materiał tytan. | 10 szt | [5 empty] | Tak min 3 szt
2 | Płytki do kości obojczykowej- płytki anatomiczne blokująco- kompresyjne do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego , do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka . Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco- kompresyjne dające możliwości użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym . Materiał tytan. | 10szt | [5 empty] | Tak min 3 szt
Płytka kłyjciowa piszczelowa biższa boczna. Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej, prawa/lewa, tytanowa/stal.
3 | Płytki do bliższej nasady kości ramiennej- płytka anatomiczna blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5 mm . W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami- w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym . Materiał tytan. | 10 szt | [5 empty] | Tak min 3 szt
4 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej- płytka anatomiczna , o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej , zakładana z dostępu przyśrodkowego, grzbietowo- bocznego bez i z bocznym podparciem kłykci , do złamań przynasadowych zakładana z dostępu przyśrodkowego oraz płytka złamań pozastawowych , grzbietowo- boczna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/ przejściówek, blokująco- kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane ( 2,4;2,7;3,5) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach . Otwory blokowane z gwintem stożkowym . Materiał tytan. | 10 szt | [5 empty] | Tak min 3 szt
5 | Płytki do bliższej nasady kości łokciowej- płytka rekonstrukcyjna, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco -kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej ( wyrostek łokciowy), prawa i lewa oraz płytka hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej / bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5 mm . W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami- w różnych kierunkach. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. Otwory blokowane z gwintem stożkowym . Materiał tytan. | 10 szt | [5 empty] | Tak min 3 szt
6 | Płytki do bliższej nasady kości promieniowej- płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco -kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki , jak i głowy kości promieniowej Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm . W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 2,4 mm pod różnymi kątami- w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym . Płytki głowowe prawe i lewe , szyjkowe- uniwersalne. Materiał tytan. | 10 szt | [5 empty] | Tak min 3 szt
7 | Płytki do dalszej nasady kości promieniowej- blokująco- kompresyjne,dłoniowe, grzbietowe, dwukolumnowe o różnych kształtach- T,L,H,Y oraz proste. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7/3,5mm . W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 2,4mm pod różnymi kątami. Otwory blokowane z gwintem stożkowym . Materiał tytan. | 10 szt | [5 empty] | Tak min 3 szt
8 | Płytka do bliższej nasady kości udowej- anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna . Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/ przejściówek,blokująco-kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5 mm .W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi katami- w różnych kierunkach śr. 5,0- 7,3 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym . Materiał tytan. | 5 szt | [5 empty] | Tak min 3 szt
9 | Płytka do dalszej nasady kości udowej-anatomiczna, blokująco- kompresyjna zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek , blokująco-kompresyjne dające możliwości użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5 mm . W głowie otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan | 5 szt | [5 empty] | Tak min 3 szt
10 | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej płytki anatomiczne , blokująco- kompresyjne , od strony przyśrodkowej T,od strony bocznej L, płytka kłykciowa piszczelowa oraz płytka zakładana z dostępu tylno- przyśrodkowego. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5/5,0 i korowych 3,5/4,5.W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5/5,0. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | 10 szt | [5 empty] | Tak min 3 szt
11 | Płytki do dalszej nasady kości piszczelowej- anatomiczne blokująco- kompresyjne do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez , przyśrodkowa z z małym anatomicznym wygięciem przednio- boczna lewe i prawe oraz płytka zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco- kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5 mm i korowych 3,5/2,7 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach .Otwory blokowane z gwintem stożkowym . Materiał tytan. | 10 szt | [5 empty] | Tak min 3 szt
12 | Płytki do kości strzałkowej anatomiczne blokująco- kompresyjne do dalszej nasady kości strzałkowej , prawe i lewe lub uniwersalne , mocowane od strony bocznej i tylno- bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek , blokująco- kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5 oraz podłużny otwór blokująco- kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe 2,4/2,7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach . Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | 10 szt | [5 empty] | Tak min 3 szt
13 | Płytki blokowane proste , wąskie i szerokie, wygięte, rekonstrukcyjne tubularne , również płytki do złamań przynasadowych .Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym , z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7/3,5/5,0 i korowych 3,5/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | 10 szt | [5 empty] | Tak min 3 szt
14 | Wkręt blokowany samogwintujący 2,0 mm o długości 6-30 mm , gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe. | 100 szt | [5 empty] | Tak 5 szt
15 | Wkręt blokowany wielokątowy samogwintujący 2,0 mm o długości 6-30 mm , gniazdo gwiazdkowe. | 80 szt | [5 empty] | Tak 5 szt
16 | Wkręty kątowo- stabilne , samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie , z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnice 2,4mm, 2,7 mm, 3,5 mm. | 100 szt | [5 empty] | Tak 5 szt
17 | Wkręty kątowo- stabilne , samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie , z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 5,0 mm. | 100 szt | [5 empty] | Tak 5 szt
18 | Wkręty kaniulowane kątowo- stabilne , samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie , z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica7,3 mm. | 30 szt | [5 empty] | Tak 5 szt
19 | Wkręty blokowane zmienno- kątowe , samogwintujące z gniazdem gwiazdkowym – średnice 2,4 mm,2,7 mm, 3,5mm | 80 szt | [5 empty] | Tak 5 szt
20 | Wkręt korowy samogwintujący 2,0 mm o długości 5-38 mm , gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe. | 80 szt | [5 empty] | Tak 5 szt
21 | Wkręt korowy samogwintujący 1,5 mm o długości 5-22 mm , gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe. | 80 szt | [5 empty] | Tak 5 szt
22 | Wkręty korowe średnica 2,7 mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 80 szt | [5 empty] | Tak 5 szt
23 | Wkręty korowe średnica 3,5 mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 80 szt | [5 empty] | Tak 5 szt
24 | Wkręty korowe średnica 4,5 mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 80 szt | [5 empty] | Tak 5 szt
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy zestaw instrumentarium do zakładania i usuwana implantów. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia Wykonawca gwarantuje wymianę zużytych i zniszczonych w trakcie eksploatacji narzędzi.
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 24
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 24 – NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE -CZĘŚCI WYMIENNE
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy
1 | Igła Veressa szybkoprzepływowa śr 2,7 mm , długość 150 mm, autoklawalna | 2
2 | Kaniula trokara 5,5 mm , gładka , metalowa długość 103 mm , z kranikiem CO2 , bezklapkowa z silikonowym zaworem. Wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne , autoklawalna. | 2
3 | Kaniula trokara 11 mm , gładka , metalowa długość 105 mm , z kranikiem CO2 , bezklapkowa z silikonowym zaworem. Wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne , autoklawalna. | 2
4. | Grot bezpieczny typu tnąca kaniula rozpychająco – rozcinający, 3 częściowy , śr 5,5 mm . Elementem tnącym jest zewnętrzna kaniula , elementem rozpychającym/rozdzielającym tkanki jest wewnętrzny obturator w kształcie litery V, autoklawalny | 1
5. | Grot bezpieczny typu tnąca kaniula rozpychająco – rozcinający, 3 częściowy , śr 11mm . Elementem tnącym jest zewnętrzna kaniula , elementem rozpychającym/rozdzielającym tkanki jest wewnętrzny obturator w kształcie litery V, autoklawalny | 1
6. | Redukcja do kaniuli trokara 11/5,5 mm . Krótka wykonana z termoodpornego tworzywa z gumową zapinką zakładaną na szyjkę kaniuli, autoklawalna | 2
7. | Uszczelka zewnętrzna do kaniuli troakara 5,5 mm (1 op- 10 szt) | 3
8. | Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 11 mm (1 op- 10 szt) | 3
9. | Zawór silikonowy do kaniuli troakara 5,5 mm ( 1 op- 5 szt) | 3
10. | Zawór silikonowy kaniuli troakara 11 mm ( 1 op- 5 szt) | 3
11. | Uchwyt ( rączka) wykonana z włókna węglowego z bolcem HF 45 stopni bez blokady z dodatkowym spocznikiem na palec | 2
12. | Uchwyt ( rączka) wykonana z włókna węglowego z bolcem HF 45 stopni z blokadą umożliwiającą trwałe otwarcie blokady z dodatkowym spocznikiem na palec Narzędzie kompatybilne z posiadanym systemem SecuLock. | 3
13. | Klipsownica laparoskopowa XL śr. 10 mm do klipsów polimerowych XL. | 1
14. | Klipsy polimerowe XL 1 op ( 14 magazynków po 6 klipsów). | 2
15. | Igła punkcyjna zakończona złączem typu Luer- Lock, śr 5 mm, dł 330 mm, końcówka robocza śr 1,5 mm | 1
16. | Końcówka ssąco – płucząca z zaworem dwudrożnym . Połączenie drenów na wcisk . Rurka ssąco -płucząca dł 330 mm , śr 5 mm , otwory odbarczające na końcówce | 1
17. | Elektroda monopolarna typu szpatułka , śr 5mm dł 330 mm | 2
18. | Elektroda monopolarna typu haczyk , śr 5mm, dł. 330 mm | 2
19. | Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego , śr 5 mm , dł 360 mm , z portem do mycia w myjni mechanicznej. Narzędzia kompatybilne z posiadanym system SecuLock. | 4
20. | Płaszcz (tubus) narzędzia laparoskopowego , śr 10 mm , dł 360 mm , z portem do mycia w myjni mechanicznej. Narzędzia kompatybilne z posiadanym system SecuLock. | 2
21. | Wkład narzędzia – Grasper laparoskopowy typu STANDARD GRASPER , branże dł 16 mm , poprzecznie rowkowany , dwie branże ruchome , dł robocza 360 mm , śr 5 mm , z bagnetowym systemem wpinania rączki. Narzędzie kompatybilne z posiadanym systemem SecuLock. | 2
22. | Wkład narzędzia – Preparator laparoskopowy typu MARYLAND branże cięte w romby ,dł branży 21 mm , dł robocza 360 mm , śr 5 mm , z bagnetowym systemem wpinania rączki. Narzędzie kompatybilne z posiadanym systemem SecuLock. | 2
23. | Wkład narzędzia –Nożyczki laparoskopowe typu METZENBAUN , branże dł 17 mm ,odgięte, ząbkowane , śr 5 mm , z bagnetowym systemem wpinania rączki. Narzędzie kompatybilne z posiadanym systemem SecuLock. | 2
24. | Wkład narzędzia – Grasper laparoskopowy typu ENDOCLINCH ,okienkowy , branże o dł 23 mm , rowkowane w kształcie trapezu dł robocza 360 mm , śr 5 mm , z bagnetowym systemem wpinania rączki. Narzędzie kompatybilne z posiadanym systemem SecuLock. | 2
25. | Wkład narzędzia – Grasper laparoskopowy do usuwania pęcherzyka -tzw CLAW z zębami 2x3, jedna branża ruchoma dł bramży30 mm , dł robocza 360 mm , śr10 mm , z bagnetowym systemem wpinania rączki. Narzędzie kompatybilne z posiadanym systemem SecuLock. | 2
26. | Światłowód średnicy 4,8 mm, długości 300 cm w przezroczystej osłonie . Wzmocniony metalowym opłotem . Końcówka typu STORZ. | 1
27. | Kabel monopolarny 3 pinowy , dł 300 cm. | 2
28. | Dren do insuflacji autoklawalny | 1
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Części wymienne i narzędzia kompatybilne z instrumentarium narzędzi laparoskopowych używanych przez zamawiającego firmy Ackerman.
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz25
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 25 – STAPLERY
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy
1. | Jednorazowy sterylny stapler okrężny z podwójnym zabezpieczeniem i uchylnym kowadełkiem dostępny w 4 rozmiarach : 24 mm, 26 mm, 29 mm i 32mm,- kodowany kolorem. Zszywki o przekroju okrągłym , formujące się w „idealne B” dostępne w 3 wysokościach ( w zależności od rozmiaru staplera): 4,5 mm, 4,8 mm, 5,0 mm. Stapler wyposażony w podwójne – wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczenie , zapobiegające niewłaściwemu użyciu staplera. Dodatkowo uchylne kowadełko minimalizuje uraz tkanek przy wycofaniu staplera. Uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. | 20
2. | Jednorazowy stapler liniowy do zamykania na głucho o długości zespolenia 60mm, układający podwójny rząd tytanowych zszywek o wysokości 3,5 mm i 4,8 mm, odpowiednio do tkanki zwykłej i grubej. Stapler dostarczany z ładunkiem z możliwością 7-krotnego doładowania, umożliwia łącznie wykonanie 8 zespoleń u jednego pacjenta. Stapler wyposażony w kolorowy wskaźnik informujący na jakim etapie użycia staplera znajduje się lekarz. Wyposażony w zabezpieczenie przed odpaleniem staplera z pustym ładunkiem oraz pin przytrzymujący tkanki (z możliwością wysunięcia automatycznego bądź ręcznego). | 20
3. | Jednorazowy stapler liniowy do zamykania na głucho o długości zespolenia 90mm, układający podwójny rząd tytanowych zszywek o wysokości 3,5 mm i 4,8 mm, odpowiednio do tkanki zwykłej i grubej. Stapler dostarczany z ładunkiem z możliwością 7-krotnego doładowania, umożliwia łącznie wykonanie 8 zespoleń u jednego pacjenta. Stapler wyposażony w kolorowy wskaźnik informujący na jakim etapie użycia staplera znajduje się lekarz. Wyposażony w zabezpieczenie przed odpaleniem staplera z pustym ładunkiem oraz pin przytrzymujący tkanki (z możliwością wysunięcia automatycznego bądź ręcznego). | 20
4. | Jednorazowy stapler liniowy tnący z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek o przekroju okrągłym. Stapler może być 8 razy odpalony – 7 wymian ładunków, stapler dostarczany wraz z ładunkiem. Wyposażony w zabezpieczenia do ostrza i staplera: Po odpaleniu ostrze trafia do osłony a staplera- nie da się odpalić z pustym ładunkiem. Długość linii cięcia: 80mm, długość linii zszywek: 84mm; | 30
5 | Ładunki do staplera liniowego w rozmiarze 90mm. Zszywki o przekroju okrągłym, formujące się w „idealne B”, do tkanki grubej (4.8/2,0 mm) lub standardowej (3.5/1.5mm). | 15
6 | Ładunki do staplera liniowego w rozmiarze 60mm. Zszywki o przekroju okrągłym, formujące się w „idealne B”, do tkanki grubej (4.8/2,0 mm) lub standardowej (3.5/1.5mm). | 15
7 | Ładunek z nożem do staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości linii cięcia 80mm. Do wyboru do tkanki normalnej lub grubej (wysokość otwartej zszywki:3,8 mmm, wysokość zamkniętej zszywki: 1,5mm). (wysokość otwartej zszywki:4,8 mmm, wysokość zamkniętej zszywki: 2,0mm). Zszywki o przekroju okrągłym formujące się w idealne „B”. | 20
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Poz. 1 Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia.
Poz. 2-5 Zamawiający określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykazywał się:
- szczelnością zespolenia po użyciu staplera,
- hemostazą po zespoleniu staplera.
Na opakowaniu minimum 4 samoprzylepne etykiety transferowe zawierające nazwę wyrobu, producenta, numer referencyjny, numer serii, datę ważności.
0
0

## Arkusz26
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 26- ZESTAW DO TERMOLEZJI
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1. | Dzierżawa aparatu do termolezji wraz z osprzętem na 12 miesięcy. Aparat wyposażony w ekran dotykowy , ultrarensponsywny z niezależnie uruchamianymi kanałami oraz monitor cyklu żywotności elektrody po wykonanej procedurze .Automatyczna regulacja termolezji , która nie dopuszcza do przekroczenia temperatury powyżej 95 st C. Regulacja z dokładnością do 1 st C. Przycisk START/STOP na pulpicie generatora , pozwalający zatrzymać termolezję w dowolnej chwili bez konieczności wyłączania aparatu. Rodzaj termolezji ciągły, pulsacyjny. Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody 0-95 st C. Możliwość regulacji parametrów napięcia oraz częstotliwości impulsu w trybie pulsacyjnym. Możliwość jednoczesnego zastosowania 4 elektrod w celu poprowadzenia termolezji na różnych odcinkach kręgosłupa. Generator z możliwością prowadzenia biblioteki danych pacjenta i zapisu danych na dysku lub zewnętrznej pamięci USB. Kabel rozdzielający | 1 | za 1 miesiąc
2. | Elektroda bierna | 100
4. | Kaniula jednorazowa zakrzywiona z portem bocznym .Kompatybilna z elektrodami, o różnej długości ( min 4 dł), średnicy ( min 3 śr), oraz o długości końcówki roboczej (min 4 dł). | 100 | [5 empty] | Tak – 10 sztuk
5. | Kaniula jednorazowa standardowa. Kompatybilna z elektrodami. Kaniule proste o różnych długościach (min. 4 dł), Srednicy (min 3 śr), oraz długości końcówki roboczej (min 4 dł). | 100 | [5 empty] | Tak- 10 sztuk
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 27
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 27- STAPLERY TNĄCO – ZSZYWAJĄCE z możliwością regulacji wysokości zszywek
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek sekwencyjną regulację wysokości zszywek + osobno pakowany, kompatybilny ładunek przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm | 10 szt | [5 empty] | Nie dotyczy
2 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | 10 szt | [5 empty] | Nie dotyczy
3 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek i sekwencyjną regulację wysokości zszywek + osobno pakowany, kompatybilny ładunek przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm | 10 szt | [5 empty] | Nie dotyczy
4 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2,0mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | 10 szt | [5 empty] | Nie dotyczy
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Na opakowaniu minimum 4 samoprzylepne etykiety transferowe zawierające nazwę wyrobu, producenta , numer referencyjny , numer serii datę ważności.
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz 28
Załacznik nr 1.1 do SWZ SPZOZ/DZ/101/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 28- Proktoskop operacyjny
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent/Nr katalogowy | Depozyt
1 | Proktoskop operacyjny otwarty ze światłem, sterylny. Długość narzędzia 122 mm, przestrzeń operacyjna 28x85 mm | 50 | [5 empty] | Nie dotyczy
2 | Kleszcze endoskopowe standardowe jednorazowego użytku w powleczeniu PE,z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,21mm, rozwarciu 7 mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą Dostępne w długościach :1600 mm, 2300mm- przy średnicy narzędzia 2,3 mm. Oznaczenia powleczenia kolorami dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii.. Pakowane pojedynczo , w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym , nr LOT, datą ważności, danymi producenta. | 1000 | [5 empty] | Nie dotyczy
3 | Kleszcze endoskopowe do biopsji stycznych jednorazowego użytku , w poleczeniu PE, z markerami głębokości i widocznymi w obrazie endoskopowym łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne:gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą .Dostępne w długościach 1600mm,1800mm,2300mm- przy średnicy narzędzia 2,3mm. Oznaczenia powleczenia kolorami dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności, danymi producenta. | 100 | [5 empty] | Nie dotyczy
4 | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 17 mm , aligator o rozwarciu 11mm. Wersja obrotowa : ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm.Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności , danymi producenta. | 20 | [5 empty] | Nie dotyczy
5 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku , sterylna,owalna, z możliwością cięcia z użyciem elekrtokoagulacji lub bez , pleciona , drut o średnicy 0,30mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm, oraz 0,41 dla średnicy otwarcia pętli 25mmi 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm.Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo , w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | 300 | [5 empty] | Nie dotyczy
6 | Pętla do polipktomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji , sterylna , owalna z możliwością cięcia z użyciem koagulacji lub bez , pleciona , drut o średnicy 0,30mmdla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mmi 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm . Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym,nr LOT,datą ważności oraz danymi producenta. | 20 | [5 empty] | Nie dotyczy
7 | Pętla z siatką chwytającą , jednorazowa, owalna, obrotowa z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm ( do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300zł. | 20 | [5 empty] | Nie dotyczy
8 | Pętla nylonowa do podwiązywania polipów z rękojeścią . Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów, składające się ze skalowanego uchwytu , osłonki, rurki osłonowej i odłączającej pętli nylonowej , długość narzędzia 2300mm; średnic pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm, pakowane w pojedyncze sterylne opakowania. | 10 | [5 empty] | Nie dotyczy
9 | Sfinkterotom trójkanałowy z igłą , jednorazowego użytku . Średnica narzędzia 2,0mm, końcówka dystalna o średnicy 1,6mm, igła o długości 5mm.Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”.Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. | 5 | [5 empty] | Nie dotyczy
10 | Sfinkterotom trójkanałowy , jednorazowego użytku z mechanizmem płynnego obrotu o 360 stopni . Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm. Średnica narzędzia 2,0mm końcówką dystalną zwężoną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. | 10 | [5 empty] | Nie dotyczy
11 | Igła do ostrzykiwań DOUBLE jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskopu. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. | 100 | [5 empty] | Nie dotyczy
12 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). | 50 | [5 empty] | Nie dotyczy
13 | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty, średnio sztywny lub sztywny) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym. | 15 | [5 empty] | Nie dotyczy
14 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracuje z minimalnym kanałem roboczym 9,3mm. | 30 | [5 empty] | Nie dotyczy
15 | Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. | 5 | [5 empty] | Nie dotyczy
16 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2500mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | 5 | [5 empty] | Nie dotyczy
17 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | 5 | [5 empty] | Nie dotyczy
18 | Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: jednorazowego użytku, dwustronna, o średnicy włosia po obu końcach 5mm i 10mm; uchwyt w części środkowej; długość narzędzia 150-160mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | 5 | [5 empty] | Nie dotyczy
19 | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus. | 10 | [5 empty] | Nie dotyczy
20 | Pułapka dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o długości silikonowej rurki 150mm, z dwoma szufladkami z rękojeściami w kolorze zielonym i niebieskim. Pakowana pojedynczo, sterylna, z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | 10 | [5 empty] | Nie dotyczy
21 | Marker endoskopowy BLACK, węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. | 5 | [5 empty] | Nie dotyczy
22 | Zestaw jednorazowych zaworów do aparatów Olympus. Zawór ssący + zawór powietrze-woda. Zawory zapakowane razem, sterylnie. | 6 | [5 empty] | Nie dotyczy
23 | Dren do pompy płuczącej z zaworem, sterylny, jednorazowego użytku. Nie zawiera latexu oraz DEHP. Sterylizowany EO. | 2 | [5 empty] | Nie dotyczy
24 | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. | 2 | [5 empty] | Nie dotyczy
25. | Ustnik endoskopowy 27 mm ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną . Nie zawiera lateksu . Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika . Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta.. Sterylny, pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT,data produkcji , data ważności i danymi producenta. | 100
Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym