Gniezno, dn. 31.05.2024 r.

Nr sprawy *DZP.241.7.2024*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.241.7.2024 - Dostawy materiałów opatrunkowych*

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego informujemy:

Pytanie 1

Zadanie 1, pozycja 1a-1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5kg. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 2

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. 2.** **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 3

Zadanie 1, pozycja 2

Czy w miejsce opisanych podkładów ginekologicznych Zamawiający dopuści podkłady o poniższym opisie:

Podkłady ginekologiczne z warstwą przylepną, posiadające budowę warstwową, arkusz folii w kolorze różowym umiejscowiony w dolnej części podkładu stanowiący część izolacyjną chroniąca przed przemakaniem • zapewnia zwiększoną zdolność absorpcyjną dzięki wysokochłonnemu wkładowi z celulozy • struktura opatrunku pozwala na swobodne przedostanie się wysięku do znajdującego się wewnątrz wkładu chłonnego • może pełnić rolę opatrunku pierwotnego, jak i wtórnego • możliwość sterylizacji tlenkiem etylenu, chłonność? Opis części składowej:

warstwa kontaktowa z raną- 100% włóknina ES (etylenowopropylenowa),

warstwa otaczająca wkład chłonny- 100% celuloza,

wkład chłonny- wata bawełniana SAP – poliakrylan sodu grubość: 1,5 cm chłonność ≥ 280ml

warstwa spodnia- folia PE

zewnętrzna część przylepna- klej

papier zabezpieczający.

**Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Dyrektor Szpitala

Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Grzegorz Sieńczewski

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a