## Schładzający
HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK WODY NA PŁYWALNI - BASEN SCHŁADZAJĄCY
| RODZAJ PARAMETRU BADANIA | ROK 2024
TYDZIEŃ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
WODA WPROWADZANA DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 5 | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Mętność | [52 empty] | 5 | 17 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Chloroform | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (trihalonometany) | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 5 | 17 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
WODA W NIECCE BASENOWEJ | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 0
| Mętność | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Chloroform | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (tricianowodory) | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
Glin *
Glin *- oznacza się gdy jest stowany jako koagulant, wyłącznie jeżeli występują problemy z mętnością wody.
Parametry chloru wolnego I ph badane są cztery razy na dobę za pomocą fotometru. Potencjał Redox kontrolowany jest za pomocą urządzeń pomiarowo - regulujących Aquatouch+ Firmy Dinotec. Chlor związany - pomiar wykonywany fotometrem raz na dobę . Wszystkie parametry dokumentowane są na bieżąco w Książce Pracy Basenu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia każdorazowo należy oznaczać poziom chloru wolnego, chloru związanego oraz potencjał redox z wykonywaniem badań mokrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych.

## Pływacki
HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK WODY NA PŁYWALNI - BASEN PŁYWACKI
| RODZAJ PARAMETRU BADANIA | ROK 2024
TYDZIEŃ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
0
WODA WPROWADZANA DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 5 | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Mętność | [52 empty] | 5 | 17 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Chloroform | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (trihalonometany) | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 5 | 17 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
0
WODA W NIECCE BASENOWEJ | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 0
| Mętność | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Chloroform | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (tricianowodory) | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
Glin *
Glin *- oznacza się gdy jest stowany jako koagulant, wyłącznie jeżeli występują problemy z mętnością wody.
Parametry chloru wolnego I ph badane są cztery razy na dobę za pomocą fotometru. Potencjał Redox kontrolowany jest za pomocą urządzeń pomiarowo - regulujących Aquatouch+ Firmy Dinotec. Chlor związany - pomiar wykonywany fotometrem raz na dobę . Wszystkie parametry dokumentowane są na bieżąco w Książce Pracy Basenu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia każdorazowo należy oznaczać poziom chloru wolnego, chloru związanego oraz potencjał redox z wykonywaniem badań mokrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych.

## Solankowy
HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK WODY NA PŁYWALNI - BASEN SOLANKOWY
| RODZAJ PARAMETRU BADANIA | ROK 2024
TYDZIEŃ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
0
WODA WPROWADZANA DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 5 | 17 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Mętność | [52 empty] | 5 | 17 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Chloroform | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (trihalonometany) | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 5 | 29 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
0
WODA W NIECCE BASENOWEJ | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Mętność | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Chloroform | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (tricianowodory) | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
Glin *
Glin *- oznacza się gdy jest stowany jako koagulant, wyłącznie jeżeli występują problemy z mętnością wody.
Parametry chloru wolnego I ph badane są cztery razy na dobę za pomocą fotometru. Potencjał Redox kontrolowany jest za pomocą urządzeń pomiarowo - regulujących Aquatouch+ Firmy Dinotec. Chlor związany - pomiar wykonywany fotometrem raz na dobę . Wszystkie parametry dokumentowane są na bieżąco w Książce Pracy Basenu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia każdorazowo należy oznaczać poziom chloru wolnego, chloru związanego oraz potencjał redox z wykonywaniem badań mokrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych.

## Rekreacyjny
HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK WODY NA PŁYWALNI - BASEN REKREACYJNY
| RODZAJ PARAMETRU BADANIA | ROK 2024
TYDZIEŃ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
0
WODA WPROWADZANA DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 5 | 17 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Mętność | [52 empty] | 5 | 17 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Chloroform | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (trihalonometany) | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 5 | 29 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
0
WODA W NIECCE BASENOWEJ | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Mętność | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Chloroform | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (tricianowodory) | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
Glin *
Glin *- oznacza się gdy jest stowany jako koagulant, wyłącznie jeżeli występują problemy z mętnością wody.
Parametry chloru wolnego I ph badane są cztery razy na dobę za pomocą fotometru. Potencjał Redox kontrolowany jest za pomocą urządzeń pomiarowo - regulujących Aquatouch+ Firmy Dinotec. Chlor związany - pomiar wykonywany fotometrem raz na dobę . Wszystkie parametry dokumentowane są na bieżąco w Książce Pracy Basenu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia każdorazowo należy oznaczać poziom chloru wolnego, chloru związanego oraz potencjał redox z wykonywaniem badań mokrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych.

## Hamowny Czerwona
HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK WODY NA PŁYWALNI - BASEN HAMOWNY CZERWONY
| RODZAJ PARAMETRU BADANIA | ROK 2024
TYDZIEŃ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
0
WODA WPROWADZANA DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 5 | 17 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Mętność | [52 empty] | 5 | 17 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Chloroform | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (trihalonometany) | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 5 | 29 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
0
WODA W NIECCE BASENOWEJ | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Mętność | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Chloroform | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (tricianowodory) | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
Glin *
Glin *- oznacza się gdy jest stowany jako koagulant, wyłącznie jeżeli występują problemy z mętnością wody.
Parametry chloru wolnego I ph badane są cztery razy na dobę za pomocą fotometru. Potencjał Redox kontrolowany jest za pomocą urządzeń pomiarowo - regulujących Aquatouch+ Firmy Dinotec. Chlor związany - pomiar wykonywany fotometrem raz na dobę . Wszystkie parametry dokumentowane są na bieżąco w Książce Pracy Basenu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia każdorazowo należy oznaczać poziom chloru wolnego, chloru związanego oraz potencjał redox z wykonywaniem badań mokrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych.

## Hamowny Zielony
HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK WODY NA PŁYWALNI - BASEN HAMOWNY ZIELONY
| RODZAJ PARAMETRU BADANIA | ROK 2024
TYDZIEŃ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
0
WODA WPROWADZANA DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 58 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 5 | 17 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Mętność | [52 empty] | 5 | 17 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Chloroform | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (trihalonometany) | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 5 | 29 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
0
WODA W NIECCE BASENOWEJ | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 46 | bar: TYDZIEŃ 1 to TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 52
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Mętność | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Chloroform | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (tricianowodory) | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Gronkowce koagulazododatnie | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
Glin *
Glin *- oznacza się gdy jest stowany jako koagulant, wyłącznie jeżeli występują problemy z mętnością wody.
Parametry chloru wolnego I ph badane są cztery razy na dobę za pomocą fotometru. Potencjał Redox kontrolowany jest za pomocą urządzeń pomiarowo - regulujących Aquatouch+ Firmy Dinotec. Chlor związany - pomiar wykonywany fotometrem raz na dobę . Wszystkie parametry dokumentowane są na bieżąco w Książce Pracy Basenu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia każdorazowo należy oznaczać poziom chloru wolnego, chloru związanego oraz potencjał redox z wykonywaniem badań mokrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych.

## Wanny SPA
HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK WODY NA PŁYWALNI - WANNY SPA
| RODZAJ PARAMETRU BADANIA | ROK 2024
TYDZIEŃ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
0
WODA WPROWADZANA DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 5 | 17 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Mętność | [52 empty] | 5 | 17 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Chloroform | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (trihalonometany) | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 5 | 29 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
0
WODA W NIECCE BASENOWEJ | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Mętność | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Chloroform | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (tricianowodory) | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
Glin *
Glin *- oznacza się gdy jest stowany jako koagulant, wyłącznie jeżeli występują problemy z mętnością wody.
Parametry chloru wolnego I ph badane są cztery razy na dobę za pomocą fotometru. Potencjał Redox kontrolowany jest za pomocą urządzeń pomiarowo - regulujących Aquatouch+ Firmy Dinotec. Chlor związany - pomiar wykonywany fotometrem raz na dobę . Wszystkie parametry dokumentowane są na bieżąco w Książce Pracy Basenu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia każdorazowo należy oznaczać poziom chloru wolnego, chloru związanego oraz potencjał redox z wykonywaniem badań mokrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych.

## Brodzik wewnętrzny
HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK WODY NA PŁYWALNI - BASEN BRODZIK WEWNĘTRZNY
| RODZAJ PARAMETRU BADANIA | ROK 2024
TYDZIEŃ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
0
WODA WPROWADZANA DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 5 | 17 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Mętność | [52 empty] | 5 | 17 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Chloroform | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (trihalonometany) | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 5 | 10 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 5 | 29 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
0
WODA W NIECCE BASENOWEJ | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Mętność | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Chloroform | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (tricianowodory) | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 5 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
Glin *
Glin *- oznacza się gdy jest stowany jako koagulant, wyłącznie jeżeli występują problemy z mętnością wody.
Parametry chloru wolnego I ph badane są cztery razy na dobę za pomocą fotometru. Potencjał Redox kontrolowany jest za pomocą urządzeń pomiarowo - regulujących Aquatouch+ Firmy Dinotec. Chlor związany - pomiar wykonywany fotometrem raz na dobę . Wszystkie parametry dokumentowane są na bieżąco w Książce Pracy Basenu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia każdorazowo należy oznaczać poziom chloru wolnego, chloru związanego oraz potencjał redox z wykonywaniem badań mokrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych.

## Brodzik zewnętrzny
HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK WODY NA PŁYWALNI - BASEN BRODZIK ZEWNĘTRZNY
| RODZAJ PARAMETRU BADANIA | ROK 2024
TYDZIEŃ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
0
WODA WPROWADZANA DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 0 | 0
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 4 | 4 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Mętność | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Chloroform | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Suma THM (trihalonometany) | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Azotany | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Utlenialność | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
0
WODA W NIECCE BASENOWEJ | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 0
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 0
| Mętność | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Chloroform | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Suma THM (tricianowodory) | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Azotany | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Utlenialność | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
Glin *
Glin *- oznacza się gdy jest stowany jako koagulant, wyłącznie jeżeli występują problemy z mętnością wody.
Parametry chloru wolnego I ph badane są cztery razy na dobę za pomocą fotometru. Potencjał Redox kontrolowany jest za pomocą urządzeń pomiarowo - regulujących Aquatouch+ Firmy Dinotec. Chlor związany - pomiar wykonywany fotometrem raz na dobę . Wszystkie parametry dokumentowane są na bieżąco w Książce Pracy Basenu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia każdorazowo należy oznaczać poziom chloru wolnego, chloru związanego oraz potencjał redox z wykonywaniem badań mokrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych.

## Rekreacja zewnętrzna
HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK WODY NA PŁYWALNI - BASEN REKREACYJNY ZEWNĘTRZNY
| RODZAJ PARAMETRU BADANIA | ROK 2024
TYDZIEŃ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
0
WODA WPROWADZANA DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 0 | 0
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 4 | 4 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Mętność | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Chloroform | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Suma THM (trihalonometany) | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Azotany | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Utlenialność | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
0
WODA W NIECCE BASENOWEJ | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 0
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 0
| Mętność | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Chloroform | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Suma THM (tricianowodory) | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Azotany | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
| Utlenialność | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 20; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32
Glin *
Glin *- oznacza się gdy jest stowany jako koagulant, wyłącznie jeżeli występują problemy z mętnością wody.
Parametry chloru wolnego I ph badane są cztery razy na dobę za pomocą fotometru. Potencjał Redox kontrolowany jest za pomocą urządzeń pomiarowo - regulujących Aquatouch+ Firmy Dinotec. Chlor związany - pomiar wykonywany fotometrem raz na dobę . Wszystkie parametry dokumentowane są na bieżąco w Książce Pracy Basenu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia każdorazowo należy oznaczać poziom chloru wolnego, chloru związanego oraz potencjał redox z wykonywaniem badań mokrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych.

## Pływacki DELFIN
HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK WODY NA PŁYWALNI - BASEN PŁYWACKI DELFIN
| RODZAJ PARAMETRU BADANIA | ROK 2024
TYDZIEŃ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
0
WODA WPROWADZANA DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 28; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 28; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 28; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 4 | 4 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 28; TYDZIEŃ 40
| Mętność | [52 empty] | 4 | 16 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 28; TYDZIEŃ 40
| Chloroform | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 28; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (trihalonometany) | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 28; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 28; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 4 | 16 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 28; TYDZIEŃ 40
0
WODA W NIECCE BASENOWEJ | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 28 to TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 28 to TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 28; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 0
| Mętność | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 28; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Chloroform | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 28; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (tricianowodory) | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 28; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 28; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 28; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
Glin *
Glin *- oznacza się gdy jest stowany jako koagulant, wyłącznie jeżeli występują problemy z mętnością wody.
Parametry chloru wolnego I ph badane są cztery razy na dobę za pomocą fotometru. Potencjał Redox kontrolowany jest za pomocą urządzeń pomiarowo - regulujących Aquatouch+ Firmy Dinotec. Chlor związany - pomiar wykonywany fotometrem raz na dobę . Wszystkie parametry dokumentowane są na bieżąco w Książce Pracy Basenu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia każdorazowo należy oznaczać poziom chloru wolnego, chloru związanego oraz potencjał redox z wykonywaniem badań mokrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych.

## Basen do nauki pływania DELFIN
HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK WODY NA PŁYWALNI - BASEN DO NAUKI PŁYWANIA DELFIN
| RODZAJ PARAMETRU BADANIA | ROK 2024
TYDZIEŃ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
0
WODA WPROWADZANA DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 12 | 36 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 40
| Mętność | [52 empty] | 4 | 16 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 40
| Chloroform | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (trihalonometany) | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 4 | 8 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 4 | 16 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 40
0
WODA W NIECCE BASENOWEJ | Escherichia coli w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | [52 empty] | 24 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 3; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 8; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 12; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 17; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 21; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 25; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 29; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 34; TYDZIEŃ 37 to TYDZIEŃ 38; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 42; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 47; TYDZIEŃ 49; TYDZIEŃ 51
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Legionella sp.w 100 ml | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 40
| Mętność | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
| Chloroform | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 40
| Suma THM (tricianowodory) | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 40
| Azotany | [52 empty] | 4 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 40
| Utlenialność | [52 empty] | 12 | bar: TYDZIEŃ 1; TYDZIEŃ 6; TYDZIEŃ 10; TYDZIEŃ 14; TYDZIEŃ 19; TYDZIEŃ 23; TYDZIEŃ 27; TYDZIEŃ 32; TYDZIEŃ 37; TYDZIEŃ 40; TYDZIEŃ 45; TYDZIEŃ 49
Glin *
Glin *- oznacza się gdy jest stowany jako koagulant, wyłącznie jeżeli występują problemy z mętnością wody.
Parametry chloru wolnego I ph badane są cztery razy na dobę za pomocą fotometru. Potencjał Redox kontrolowany jest za pomocą urządzeń pomiarowo - regulujących Aquatouch+ Firmy Dinotec. Chlor związany - pomiar wykonywany fotometrem raz na dobę . Wszystkie parametry dokumentowane są na bieżąco w Książce Pracy Basenu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia każdorazowo należy oznaczać poziom chloru wolnego, chloru związanego oraz potencjał redox z wykonywaniem badań mokrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych.